## Лист1
№ з/п | Номер технічних умов | Дата видачі технічних умов | Номер договору про приєднання (за наявності) | Дата договору про приєднання(за його наявності) | Величина замовленої до приєднання потужності P, кВт | Черги введення потужності за роками | Тип електроустановок, що приєднуються: (1-Електроустановка, призначена для виробництва електричної енергії; 2-Електроустановка, призначена для споживання електричної енергії) | Точка забезпечення потужності: назва лінії електропередавання та номер опори та/або назва та номер підстанції згідно із системою кодифікації назв | EIC-код площадки комерційного обліку | Ступінь напруги в точці приєднання, кВ | Тип приєднання | Найменування структурного підрозділу ОСР | Дата надходження коштів від замовника
1 | 118 | 2022-09-21 | 118 | 2022-09-21 | 12.1 | 2024 | 1 | РБ-5 в РУ-0,4 кВ ТП-212 | нове приєднання | 0.38 | тимчасове | ДнРЕМ | -
2 | 131 | 2022-10-03 | 131 | 2022-10-03 | 3 | 2024 | 1 | опора №9 ПЛ-0,4 від РБ-14 в РУ-0,4 кВ ТП-120 | 62Z6937778041948 | 0.38 | тимчасове | ДнРЕМ | -
3 | 189 | 2022-11-10 | 189 | 2022-11-10 | 4.1 | 2024 | 1 | ТП-238 ПрАТ «ПЕЕМ "ЦЕК» | 62Z9213112052632 | 0.22 | тимчасове | ДнРЕМ | -
4 | 193 | 2022-11-17 | 193 | 2022-11-17 | 6.1 | 2024 | 1 | КЛ-0,4 кВ від РБ-7 в РУ-0,4 кВ ТП-13 | нове приєднання | 0.38 | тимчасове | ПвРЕМ | -
5 | 214 | 2022-12-14 | 214 | 2022-12-14 | 6.1 | 2024 | 1 | КЛ-0,4 кВ від РБ-11 в РУ-0,4 кВ ТП-14А | 62Z1486847279978 | 0.38 | тимчасове | ПвРЕМ | -
6 | 24 | 2023-02-03 | 24 | 2023-02-03 | 7.9 | 2024 | 1 | сек.шин. -0,4 кВ в РУ-0,4 кВ КТП-391 | нове приєднання | 0.38 | тимчасове | КрРЕМ | -
7 | 28 | 2023-02-06 | 28 | 2023-02-06 | 3 | 2024 | 1 | ЗТП-109 ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» | нове приєднання | 0.38 | тимчасове | ЖвРЕМ | -
8 | 43 | 2023-02-23 | 43 | 2023-02-23 | 6.1 | 2024 | 1 | ТП-13 ПрАТ «ПЕЕМ "ЦЕК» | нове приєднання | 0.38 | тимчасове | ПвРЕМ | -
9 | 53 | 2023-03-07 | 53 | 2023-03-07 | 25 | 2024 | 1 | опора № 9 ПЛ-0,4 кВ ТП-8к РБ-3 | 62Z202431996783 | 0.38 | тимчасове | ДнРЕМ | -
10 | 55 | 2023-03-07 | 55 | 2023-03-07 | 6.1 | 2024 | 1 | ТП-14А ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» в рахунок ОСББ "Сташкова 1" | нове приєднання | 0.38 | тимчасове | ПвРЕМ | -
11 | 64 | 2023-03-21 | 64 | 2023-03-21 | 14 | 2024 | 1 | вихідні контактні клеми АВ-11 в РУ-0,4 кВ ТП-128 | 62Z7487950497501 | 0.38 | тимчасове | ЖвРЕМ | 2023-04-26
12 | 118 | 2023-05-09 | 118 | 2023-05-09 | 100 | 2024 | 1 | ТП-2Л ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" | нове приєднання | 0.38 | тимчасове | ПвРЕМ | -
13 | 123 | 2023-05-18 | 123 | 2023-05-18 | 35.64 | 2024 | 1 | РБ-12 в РУ-0,4 кВ ТП-122 | 62Z4330184880747 | 0.38 | тимчасове | ЖвРЕМ | -
14 | 144 | 2023-06-14 | 144 | 2023-06-14 | 4.1 | 2024 | 1 | РБ-4, РБ-8, РБ-10, РБ-14 в РУ-0,4 кВ ТП-134 | 62Z9673177188891 | 0.38 | тимчасове | ДнРЕМ | -
15 | 159 | 2023-06-20 | 159 | 2023-06-20 | 30 | 2024 | 1 | оп. № 71 ПЛ-0,4 кВ від РБ-7 в РУ-0,4 кВ ТП-7к | 62Z3524857441898 | 0.38 | тимчасове | ДнРЕМ | -
16 | 171 | 2023-06-30 | 171 | 2023-06-30 | 5 | 2024 | 1 | опора № 9 ПЛ-0,4 кВ від РБ-3 КТП-532 | нове приєднання | 0.22 | тимчасове | ДнРЕМ | -
17 | 174 | 2023-07-04 | 174 | 2023-07-04 | 38.3 | 2024 | 1 | РБ-7 в РУ-0,4 кВ ТП-84 | 62Z8964409578073 | 0.38 | тимчасове | ЖвРЕМ | -
18 | 181 | 2023-07-12 | 181 | 2023-07-12 | 5 | 2024 | 1 | РБ-3 ЩС-1 в РУ-0,4 кВ ТП-91 | 62Z8749228757533 | 0.38 | тимчасове | ЖвРЕМ | -
19 | 194 | 2023-07-13 | 194 | 2023-07-13 | 13 | 2024 | 1 | РУ-0,4 кВ ТП-7к | 62Z7232922636368 | 0.38 | тимчасове | ДнРЕМ | -
20 | 195 | 2023-07-13 | 195 | 2023-07-13 | 28.5 | 2024 | 1 | РБ-20 в РУ-0,4 кВ ТП-137 | 62Z0360996710693 | 0.38 | тимчасове | ДнРЕМ | -
21 | 197 | 2023-07-18 | 197 | 2023-07-18 | 35 | 2024 | 1 | сек.шин.-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-СПТУ-51 | нове приєднання | 0.38 | тимчасове | ДнРЕМ | -
22 | 198 | 2023-07-18 | 198 | 2023-07-18 | 40 | 2024 | 1 | сек.шин.-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-СПТУ-51 | нове приєднання | 0.38 | тимчасове | ДнРЕМ | -
23 | 199 | 2023-07-18 | 199 | 2023-07-18 | 250 | 2024 | 1 | РБ- 4 в РУ-0,4 кВ ТП-133 або сек. шан. - 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-133 | 62Z772658646206С | 0.38 | тимчасове | ДнРЕМ | -
24 | 203 | 2023-07-19 | 203 | 2023-07-19 | 32.85 | 2024 | 1 | ЗТП-168 АВ-15 РУ-0,4кВ | 62Z7486593488968 | 0.38 | тимчасове | ПвРЕМ | -
25 | 208 | 2023-07-24 | 208 | 2023-07-24 | 2.1 | 2024 | 1 | опора № 4 ПЛ-0,4 кВ від РБ-3 в РУ-0,4 кВ ТП-32 | 62Z7130327559366 | 0.38 | тимчасове | ЖвРЕМ | -
26 | 209 | 2023-07-24 | 209 | 2023-07-24 | 30.5 | 2024 | 1 | РУ-0,4 кВ ПС-КБЖ | нове приєднання | 0.38 | тимчасове | ЖвРЕМ | -
27 | 213 | 2023-07-27 | 213 | 2023-07-27 | 2.1 | 2024 | 1 | КЛ-0,4 кВ выд АВ-9 в РУ-0,4 кВ ТП-59 | 62Z1168805468261 | 0.38 | тимчасове | ЖвРЕМ | -
28 | 224 | 2023-08-08 | 224 | 2023-08-08 | 20 | 2024 | 1 | РБ-7, РБ-17 в РУ-0,4 кВ ТП-5084 | 62Z6118180075756 | 0.38 | тимчасове | ДнРЕМ | -
29 | 225 | 2023-08-08 | 225 | 2023-08-08 | 20 | 2024 | 1 | оп. № 2 ПЛ-0,4 кВ від РБ-10 в РУ-0,4 кВ ЗТП-177 | нове приєднання | 0.38 | тимчасове | ПвРЕМ | -
30 | 226 | 2023-08-09 | 226 | 2023-08-09 | 50 | 2024 | 1 | РУ-0,4 кВ ТП-22А | нове приєднання | 0.38 | тимчасове | ЖвРЕМ | 2023-10-11
31 | 234 | 2023-08-17 | 234 | 2023-08-17 | 30 | 2024 | 1 | РБ-1Т в РУ-0,4 кВ КТП-1080 | нове приєднання | 0.38 | тимчасове | ДнРЕМ | -
32 | 236 | 2023-08-21 | 236 | 2023-08-21 | 10 | 2024 | 1 | РБ-7 в РУ-0,4 кВ ТП-85 | 62Z5389038305354 | 0.38 | тимчасове | ЖвРЕМ | -
33 | ТУ0007750609231310110000001 | 2023-09-06 | 247 | 2023-09-06 | 3.1 | 2024 | 1 | РБ-6 в РУ-0,4 кВ ТП-207 | нове приєднання | 0.38 | тимчасове | ДнРЕМ | -
34 | ТУ0007651309231310240000001 | 2023-09-13 | 255 | 2023-09-13 | 30 | 2024 | 1 | опора № 6 ПЛ-0,4 кВ від Ф-1 в РУ-0,4 кВ ТП-209 ДП «СхідГЗК». | 62Z8421063027430 | 0.38 | тимчасове | ЖвРЕМ | -
35 | ТУ0007641909231310840000001 | 2023-09-19 | 259 | 2023-09-19 | 5 | 2024 | 1 | ТП-990 ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" | нове приєднання | 0.38 | тимчасове | КрРЕМ | -
36 | ТУ0007762009231310110000001 | 2023-09-20 | 261 | 2023-09-20 | 2.1 | 2024 | 1 | оп. № 6 ПЛ-0,4 кВ від РБ-1 в РУ-0,4 КТП-322 | 62Z8286109029284 | 0.22 | тимчасове | ДнРЕМ | 2024-01-05
37 | ТУ0007812109231310220000001 | 2023-09-21 | 266 | 2023-09-21 | 3.5 | 2024 | 1 | АВ-10 в РУ-0,4 кВ ТП-105 | 62Z8534287234009 | 0.38 | тимчасове | ЖвРЕМ | -
38 | ТУ0008022109231310210000001 | 2023-09-21 | 267 | 2023-09-21 | 3.5 | 2024 | 1 | ПЛ-0,4 кВ від АВ-2 в РУ-0,4 кВ ТП-9 | 62Z0718046582261 | 0.38 | тимчасове | ЖвРЕМ | -
39 | ТУ0007862609231310130000001 | 2023-09-26 | 273 | 2023-09-26 | 90 | 2024 | 1 | ПЛ-6кВ від ВН-2 в РУ-6 кВ ТП-7к | нове приєднання | 6 | тимчасове | ДнРЕМ | -
40 | ТУ0007672709231310420000001 | 2023-09-27 | 275 | 2023-09-27 | 120 | 2024 | 1 | сек.шин-0,4 кВ РУ-0,4 кВ ТП-25 | нове приєднання | 0.38 | тимчасове | ПвРЕМ
41 | ТУ0007930210231310210000001 | 2023-10-02 | 283 | 2023-10-02 | 8 | 2024 | 1 | ПЛІ-0,4кВ від РБ-5 в РУ-0,4кВ, ТП-295 | нове приєднання | 0.22 | тимчасове | ЖвРЕМ | 2023-11-16
42 | ТУ0008050510231310210000001 | 2023-10-05 | 286 | 2023-10-05 | 5 | 2024 | 1 | АВ-2 в РУ-0,4 ТП-105 | 62Z1227354373610 | 0.38 | тимчасове | ЖвРЕМ | -
43 | ТУ0008320510231310110000001 | 2023-10-05 | 287 | 2023-10-05 | 25 | 2024 | 1 | РУ-0,4 кВ ТП-200 | нове приєднання | 0.38 | тимчасове | ДнРЕМ | -
44 | ТУ0007730910231310430000001 | 2023-10-09 | 289 | 2023-10-09 | 500 | 2024 | 1 | 1)-сек. шин-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-ГПТУ, 2)-сек.шин-6 кВ в РУ-6 кВ ТП-ГПТУ | нове приєднання | 0.38 | тимчасове | ПвРЕМ | -
45 | ТУ0007691010231310240000001 | 2023-10-10 | 290 | 2023-10-10 | 10 | 2024 | 1 | вихідні контактні клеми РБ-вводу в ГРЩ-0,4 кВ ОСББ "Гагаріна 32ЖВ" | 62Z8060398193484 | 0.38 | тимчасове | ЖвРЕМ | -
46 | ТУ0008431110231310220000001 | 2023-10-11 | 291 | 2023-10-11 | 6.5 | 2024 | 1 | РУ-0,4 кВ ТП-109 | 62Z4476235509856 | 0.38 | тимчасове | ЖвРЕМ | 2023-11-27
47 | ТУ0008451210231310110000001 | 2023-10-12 | 294 | 2023-10-12 | 16.5 | 2024 | 1 | оп. № 17 ПЛ-0,4 кВ від РБ-1 в РУ-0,4 кВ КТП-527 | 62Z5558951120250 | 0.38 | тимчасове | ДнРЕМ | -
48 | ТУ0008261610231310420000001 | 2023-10-16 | 298 | 2023-10-16 | 70.1 | 2024 | 1 | РБ-17 в РУ-0,4 кВ ТП-253 або сек.шин-0,4 кВ РУ-0,4 кВ ТП-253 | 62Z5194017412739 | 0.38 | тимчасове | ПвРЕМ | -
49 | ТУ0008151610231310340000001 | 2023-10-16 | 299 | 2023-10-16 | 10 | 2024 | 1 | нижні контактні клеми РБ в ГРЩ-0,4 кВ № 3 будинку | нове приєднання | 0.22 | тимчасове | ЖвРЕМ | -
50 | ТУ0008291610231310210000001 | 2023-10-16 | 300 | 2023-10-16 | 19 | 2024 | 1 | РБ-4 в РУ-0,4 уВ ТП-70 | 62Z4640657893776 | 0.38 | тимчасове | ЖвРЕМ | -
51 | ТУ0008472510231310130000001 | 2023-10-25 | 308 | 2023-10-25 | 49 | 2024 | 1 | РУ-0,4 кВ ТП-5085 | нове приєднання | 0.38 | тимчасове | ДнРЕМ | -
52 | ТУ0008492510231310110000001 | 2023-10-25 | 310 | 2023-10-25 | 5 | 2024 | 1 | ПЛ-0,4 кВ від РБ-3 в РУ-0,4 кВ КТП-11к | нове приєднання | 0.38 | тимчасове | ДнРЕМ | -
53 | ТУ0007772510231310120000001 | 2023-10-25 | 311 | 2023-10-25 | 5.1 | 2024 | 1 | РБ-5 в РУ-0,4 кВ ТП-2Ш, РБ-3 в РУ-0,4 кВ ТП-2Ш. | 62Z2104481838902 | 0.38 | тимчасове | ДнРЕМ | -
54 | ТУ0008370611231310720000001 | 2023-11-06 | 316 | 2023-11-06 | 125 | 2024 | 1 | АВ-2, АВ-3, АВ-4, АВ-5 в РУ-0,4 кВ ЗТП-157 | нове приєднання | 0.38 | тимчасове | ПвРЕМ | -
55 | ТУ0008680711231310140000001 | 2023-11-07 | 319 | 2023-11-07 | 3.5 | 2024 | 1 | ТП-2ш ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" | 62Z0537061623736 | 0.22 | тимчасове | ДнРЕМ | -
56 | ТУ0008520911231310810000001 | 2023-11-09 | 324 | 2023-11-09 | 2 | 2024 | 1 | РБ-2 в РУ-0,4 кВ ТП-852 | 62Z1940599719562 | 0.22 | тимчасове | КрРЕМ | -
57 | ТУ0008891611231310830000001 | 2023-11-16 | 330 | 2023-11-16 | 22 | 2024 | 1 | РБ-2 в РУ-0,4 кВ ТП-105 | 62Z8768078949036 | 0.38 | тимчасове | КрРЕМ | -
58 | ТУ0008762011231310110000001 | 2023-11-20 | 335 | 2023-11-20 | 7.1 | 2024 | 1 | ПЛ-0,4 кВ від РБ-2 в РУ-0,4 кВ КТП-322 | 62Z9211630285567 | 0.22 | тимчасове | ДнРЕМ | -
59 | ТУ0008812011231310130000001 | 2023-11-20 | 338 | 2023-11-20 | 40.1 | 2024 | 1 | РУ-0,4 кВ ТП-5к | 62Z2548970738425 | 0.38 | тимчасове | ДнРЕМ | -
60 | ТУ0008652211231310210000001 | 2023-11-22 | 340 | 2023-11-22 | 3.5 | 2024 | 1 | оп. № 12 ПЛ-0,4 кВ від АВ-1 в РУ-0,4 кВ ТП-49 | 62Z0372607948849 | 0.22 | тимчасове | ЖвРЕМ | 2023-12-18
61 | ТУ0008662311231310140000001 | 2023-11-23 | 343 | 2023-11-23 | 7 | 2024 | 1 | ПЛ-0,4 кВ від РБ-4 в РУ-0,4 кВ ТП-308 | 62Z9887567370758 | 0.38 | тимчасове | ДнРЕМ | -
62 | ТУ0008842311231310110000001 | 2023-11-23 | 344 | 2023-11-23 | 5 | 2024 | 1 | ПЛ-0,4 кВ від РБ-7 в РУ-0,4 кВ ТП-7к | нове приєднання | 0.38 | тимчасове | ДнРЕМ | -
63 | ТУ0008852311231310110000001 | 2023-11-23 | 345 | 2023-11-23 | 5 | 2024 | 1 | ПЛ-0,4 кВ від РБ-7 в РУ-0,4 кВ ТП-7к | нове приєднання | 0.38 | тимчасове | ДнРЕМ | -
64 | ТУ0008862311231310110000001 | 2023-11-23 | 346 | 2023-11-23 | 5 | 2024 | 1 | ПЛ-0,4 кВ від РБ-7 в РУ-0,4 кВ ТП-7к | нове приєднання | 0.38 | тимчасове | ДнРЕМ | -
65 | ТУ0008612411231310220000001 | 2023-11-24 | 348 | 2023-11-24 | 3.5 | 2024 | 1 | КЛ-0,4 кВ від АВ-7 в РУ-0,4 кВ ТП-118 | 62Z7093498334088 | 0.38 | тимчасове | ЖвРЕМ | -
66 | ТУ0008602711231310230000001 | 2023-11-27 | 349 | 2023-11-27 | 1400 | 2024 | 1 | ПЛ-35 кВ Л-К-32 від ПС 150/35/6 Електронна-150" АТ "ДТЕК" | 62Z1461464341600 | 35 | тимчасове | ЖвРЕМ | -
67 | ТУ0008752911231310110000001 | 2023-11-29 | 350 | 2023-11-29 | 7.1 | 2024 | 1 | РБ-8 в РУ-0,4 кВ ТП-111 | 62Z9794837532458 | 0.38 | тимчасове | ДнРЕМ | -
68 | ТУ0008832911231310710000001 | 2023-11-29 | 351 | 2023-11-29 | 10 | 2024 | 1 | оп.№ 10ПЛ-0,4 кВ від АВ-1 в РУ-0,4 кВ МТП-318 | нове приєднання | 0.38 | тимчасове | ПвРЕМ | -
69 | ТУ0009030512231310340000001 | 2023-12-05 | 355 | 2023-12-05 | 9.23 | 2024 | 1 | ТП-21 ПрАТ «ПЕЕМ«ЦЕК». | 62Z4671425306689 | 0.38 | тимчасове | ЖвРЕМ | -
70 | ТУ0009200612231310120000001 | 2023-12-06 | 357 | 2023-12-06 | 12.5 | 2024 | 1 | сек. шин-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-5089 | нове приєднання | 0.38 | тимчасове | ДнРЕМ | -
71 | ТУ0009070712231310810000001 | 2023-12-07 | 362 | 2023-12-07 | 20 | 2024 | 1 | РБ-17 в РУ-0,4 кВ ТП-858 | нове приєднання | 0.38 | тимчасове | КрРЕМ | -
72 | ТУ0009050812231310210000001 | 2023-12-08 | 363 | 2023-12-08 | 3.7 | 2024 | 1 | оп. № 15 ПЛ-0,4 кВ від АВ-2 в РУ-0,4 кВ ТП-15 | 62Z2210351106922 | 0.38 | тимчасове | ЖвРЕМ | -
73 | ТУ0008921312231310220000001 | 2023-12-13 | 365 | 2023-12-13 | 3.5 | 2024 | 1 | КЛ-0,4 кВ від АВ-17 в РУ-0,4 кВ ТП-95 | 62Z09181074866498 | 0.38 | тимчасове | ЖвРЕМ | -
74 | ТУ0008951812231310720000001 | 2023-12-18 | 367 | 2023-12-18 | 206 | 2024 | 1 | АВ-1, АВ-2, АВ-3 в РУ-0,4 кВ МТП-163 | 62Z0910097555394 | 0.38 | тимчасове | ПвРЕМ | -
75 | ТУ0008961812231310720000001 | 2023-12-18 | 368 | 2023-12-18 | 206 | 2024 | 1 | РУ-0,4 кВ МТП-163 | 62Z4510746641519 | 0.38 | тимчасове | ПвРЕМ | -
76 | ТУ0008981812231310420000001 | 2023-12-18 | 369 | 2023-12-18 | 25 | 2024 | 1 | РБ-12 РУ-0,4 ТП-71 | 62Z4688275510190 | 0.38 | тимчасове | ПвРЕМ | -
77 | ТУ0009191912231310110000001 | 2023-12-19 | 370 | 2023-12-19 | 15 | 2024 | 1 | сек шин-0,4 кВ РУ-0,4 кВ ТП-209 | нове приєднання | 0.38 | тимчасове | ДнРЕМ | -
78 | ТУ0009161912231310110000001 | 2023-12-19 | 372 | 2023-12-19 | 4 | 2024 | 1 | ПЛ-0,4 кВ від РБ-2 в РУ-0,4 кВ КТП-528 | 62Z2171107118114 | 0.22 | тимчасове | ДнРЕМ | 2024-02-12
79 | ТУ0009221912231310110000001 | 2023-12-19 | 373 | 2023-12-19 | 8 | 2024 | 1 | ПЛ-0,4 кВ від РБ-10 в РУ-0,4 кВ ТП-7к | 62Z8148410388789 | 0.38 | тимчасове | ДнРЕМ | -
80 | ТУ0009021912231310840000001 | 2023-12-19 | 374 | 2023-12-19 | 7 | 2024 | 1 | ТП-990 ПрАТ «ПЕЕМ«ЦЕК» | нове приєднання | 0.38 | тимчасове | КрРЕМ | -
81 | ТУ0009011912231310840000001 | 2023-12-19 | 375 | 2023-12-19 | 7 | 2024 | 1 | ТП-990 ПрАТ «ПЕЕМ«ЦЕК» | нове приєднання | 0.38 | тимчасове | КрРЕМ | -
82 | ТУ0009122612231310720000001 | 2023-12-26 | 378 | 2023-12-26 | 336.5 | 2024 | 1 | РБ-1 в РУ-0,4 кВ ЗТП-169. | 62Z0024476528695 | 0.38 | тимчасове | ПвРЕМ | -
83 | ТУ0009102612231310720000001 | 2023-12-26 | 379 | 2023-12-26 | 520 | 2024 | 1 | РБ-1, РБ-2, РБ-3, РБ-5, РБ-6, РБ-7, РБ-8, РБ-11 в РУ-0,4 кВ ЗТП-177, сек. шин. -0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ЗТП-177. | 62Z3828768309828 | 0.38 | тимчасове | ПвРЕМ | -
84 | ТУ0009262712231310120000001 | 2023-12-27 | 382 | 2023-12-27 | 630 | 2024 | 1 | сек. шин 10 кВ в ЗРУ-1 ПС35/10 кВ "Сельстрой" | нове приєднання | 10 | тимчасове | ДнРЕМ | -
85 | ТУ0009082812231310140000001 | 2023-12-28 | 383 | 2023-12-28 | 17.8 | 2024 | 1 | ТП-109 ПрАТ «ПЕЕМ«ЦЕК». | 62Z764937447058Х | 0.38 | тимчасове | ДнРЕМ | -
86 | ТУ0009112812231310120000001 | 2023-12-28 | 384 | 2023-12-28 | 6000 | 2024 | 1 | ПЛ-154 кВ Л-0-27А, Ф-13 в РУ-6 кВ ПС «ДШЗ-1», Ф-15 в РУ-6 кВ ПС «ДШЗ-1». | нове приєднання | 6 | тимчасове | ДнРЕМ | 2024-01-23
87 | ТУ0009232912231310110000001 | 2023-12-29 | 385 | 2023-12-29 | 12.5 | 2024 | 1 | ПЛ-6 кВ від ВН-2-11к(1) в РУ-6 кВ ТП-7к | 62Z6098305978490 | 0.38 | тимчасове | ДнРЕМ | -
88 | 228ПМ | 2020-07-14 | 228 ПМ | 2020-07-14 | 140 | 2024 | 1 | сек.0,4 кВ в РУ-0,4 кВ КТП-1 | нове приєднання | 0.38 | нестандартне | КрРЕМ | -
89 | 137ПМ | 2021-04-28 | 137 ПМ | 2021-04-28 | 200 | 2024 | 1 | сек.шин.-0,4кВ в РУ-0,4 кВ КТП-14ш | нове приєднання | 0.38 | нестандартне | ДнРЕМ | -
90 | ТУ0009280801241310140000001 | 2024-01-08 | - | 2024-01-08 | 7 | 2024 | 1 | РУ-0,4 кВ НСВ-12 КП "ДНІПРОВОДОКАНАЛ" | нове приєднання | 0.38 | нестандартне | ДнРЕМ | -
91 | ТУ0009541601241310110000001 | 2024-01-16 | - | 2024-01-09 | 6 | 2024 | 1 | ПЛ-0,4 кВ від РБ-9 в РУ-0,4 кВ ТП-117 | 62Z1207996335812 | 0.22 | стандартне | ДнРЕМ | -
93 | ТУ0009371701241310140000001 | 2024-01-17 | - | 2024-01-10 | 35 | 2024 | 1 | сек. шин -0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТОВ «ЕЛІТА». | нове приєднання | 0.38 | нестандартне | ДнРЕМ | -
94 | ТУ0009401701241310110000001 | 2024-01-17 | - | 2024-01-10 | 20 | 2024 | 1 | сек. шин -0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-7к | нове приєднання | 0.38 | стандартне | ДнРЕМ | 2024-02-05
95 | ТУ0009322201241310410000001 | 2024-01-22 | - | 2024-01-15 | 5 | 2024 | 1 | існ. оп. ПЛ-0,4 кВ від АВ-5 РУ-0,4 кВ ТП-15 | 62Z5143018632851 | 0.38 | стандартне | ЖвРЕМ | 2024-02-09
96 | ТУ0009552301241310110000001 | 2024-01-23 | - | 2024-01-16 | 20 | 2024 | 1 | ПЛ-0,4 кВ від РБ-3 в РУ-0,4 кВ КТП-11к | нове приєднання | 0.38 | стандартне | ДнРЕМ | 2024-02-23
97 | ТУ0009552301241310110000001 | 2024-01-23 | - | 2024-01-16 | 20 | 2024 | 1 | ПЛ-0,4 кВ від РБ-2 в РУ-0,4 кВ КТП-11к | нове приєднання | 0.38 | стандартне | ДнРЕМ | 2024-02-26
98 | ТУ0009562301241310110000001 | 2024-01-23 | - | 2024-01-16 | 7.5 | 2024 | 1 | ПЛ-0,4 кВ від РБ-4 в РУ-0,4 кВ ТП-7к | 62Z8887223133799 | 0.38 | стандартне | ДнРЕМ | -
99 | ТУ0009302301241310210000001 | 2024-01-23 | - | 2024-01-16 | 5 | 2024 | 1 | РУ-0,4 кВ ЗТП-188 | нове приєднання | 0.22 | стандартне | ПвРЕМ | 2024-03-27
100 | ТУ0009572301241310110000001 | 2024-01-23 | - | 2024-01-16 | 15 | 2024 | 1 | ПЛ-0,4 кВ від АВ-2 в РУ-0,4 кВ ЩТП-12к | 62Z6644884581256 | 0.38 | стандартне | ДнРЕМ | 2024-02-26
101 | ТУ0009332301241310410000001 | 2024-01-23 | - | 2024-01-16 | 5.1 | 2024 | 1 | існ.оп. ПЛ-0,4 кВ від АВ-6 в РУ-0,4 кВ ТП-73 | нове приєднання | 0.22 | стандартне | ЖвРЕМ | 2024-02-19
102 | ТУ0009312401241310220000001 | 2024-01-24 | - | 2024-01-17 | 79.7 | 2024 | 1 | КЛ-0,4 кВ від РБ-10 в РУ-0,4 кВ ТП-9 | 62Z4032654652053 | 0.38 | нестандартне | ПвРЕМ | 2024-03-28
103 | ТУ0009622501241310120000001 | 2024-01-25 | - | 2024-01-18 | 30 | 2024 | 1 | РБ-6 в РУ-0,4 кВ ТП-СПТУ 51 | 62Z4570402729172 | 0.38 | нестандартне | ДнРЕМ | -
104 | ТУ0009432501241310110000001 | 2024-01-25 | - | 2024-01-18 | 10 | 2024 | 1 | існ.оп. ПЛ-0,4 кВ від РБ-4 в РУ-0,4 кВ ТП-7к | 62Z1773935435170 | 0.38 | стандартне | ДнРЕМ | -
105 | ТУ0009382601241310430000001 | 2024-01-26 | - | 2024-01-19 | 75 | 2024 | 1 | сек.шин-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-168 | нове приєднання | 0.38 | нестандартне | ЖвРЕМ | 2024-02-09
106 | ТУ0009392901241310410000001 | 2024-01-29 | - | 2024-01-22 | 21 | 2024 | 1 | існ. оп. ПЛ-0,4 кВ від АВ-5 в РУ-0,4 кВ ТП-1 | 62Z6280618187587 | 0.38 | стандартне | ЖвРЕМ | -
107 | ТУ0009492901241310120000001 | 2024-01-29 | - | 2024-01-22 | 80 | 2024 | 1 | оп. № 28 ПЛ-6 кВ Л-128 до КТП-1080 "Лісова Красуня" | 62Z1652726493514 | 6 | нестандартне | ДнРЕМ | -
108 | ТУ0009522901241310310000001 | 2024-01-29 | - | 2024-01-22 | 5 | 2024 | 1 | ПЛ-0,4 кВвід АВ-1 в РУ-0,4 кВ КТП-2 | нове приєднання | 0.38 | стандартне | ДнРЕМ | 2024-02-22
109 | ТУ0009522901241310310000001 | 2024-01-19 | - | 2024-01-22 | 20 | 2024 | 1 | АВ-5 ЗТП-109 | нове приєднання | 0.38 | стандартне | КрРЕМ | -
110 | ТУ0009363001241310310000001 | 2024-01-30 | - | 2024-01-23 | 31 | 2024 | 1 | існ.оп. ПЛ-0,4 кВ від РБ-2 в РУ-0,4 кВ КТП-003 | нове приєднання | 0.38 | стандартне | КрРЕМ | 2024-03-04
111 | ТУ0009583101241310420000001 | 2024-01-31 | - | 2024-01-24 | 40 | 2024 | 1 | АВ-5 ЗТП-109 | 62Z8021020614292 | 0.38 | нестандартне | ЖвРЕМ | -
112 | ТУ0009750102241310110000001 | 2024-02-01 | - | 2024-01-25 | 20 | 2024 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від АВ-12 в РУ-0,4 кВ ТП-7к | нове приєднання | 0.38 | стандартне | ДнРЕМ | -
113 | ТУ0009710102241310110000001 | 2024-02-01 | - | 2024-01-25 | 7 | 2024 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від РБ-9 в РУ-0,4 кВ ТП-117 | 62Z0864946553752 | 0.38 | стандартне | ДнРЕМ | 2024-02-29
114 | ТУ0009760102241310110000001 | 01.02.024 | - | 2024-01-25 | 30 | 2024 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від РБ-1 в РУ-0,4 кВ КТП-528 | 62Z1280072594184 | 0.38 | стандартне | ДнРЕМ | 2024-02-26
115 | ТУ0009800102241310410000001 | 2024-02-01 | - | 2024-01-25 | 10 | 2024 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від РБ-4 в РУ-0,4 кВ ТП-37 | 62Z4809088596675 | 0.38 | стандартне | ЖвРЕМ | 2024-04-02
116 | ТУ0009900502241310440000001 | 2024-02-05 | - | 2024-01-26 | 4 | 2024 | 1 | вихідні контактні клеми РБ-вводу в ГРЩ-0,4 кВ багатоповерхового будинку №13 по вул. Гагаріна. | 62Z8395874856292 | 0.22 | нестандартне | ЖвРЕМ | -
117 | ТУ0009860502241310110000001 | 2024-02-05 | - | 2024-01-29 | 6.4 | 2024 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від РБ-7 в РУ-0,4 кВ ТП-7к | нове приєднання | 0.38 | стандартне | ДнРЕМ | 2024-02-25
118 | ТУ0009890502241310110000001 | 2024-02-05 | - | 2024-01-29 | 6.4 | 2024 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від РБ-7 в РУ-0,4 кВ ТП-7к | нове приєднання | 0.38 | стандартне | ДнРЕМ | 2024-02-24
119 | ТУ0009880502241310110000001 | 2024-02-05 | - | 2024-01-29 | 6.3 | 2024 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від РБ-7 в РУ-0,4 кВ ТП-7к | нове приєднання | 0.38 | стандартне | ДнРЕМ | 2024-02-27
120 | ТУ0009940502241310110000001 | 2024-02-05 | - | 2024-01-29 | 25 | 2024 | 1 | сек. шин -0,4 кВ в РУ-0,4 кВ КТП-28 | нове приєднання | 0.38 | стандартне | ДнРЕМ | 2024-03-19
121 | ТУ0009720502241310110000001 | 2024-02-05 | - | 2024-01-29 | 15.2 | 2024 | 1 | існуюча опора від АВ-6 в РУ-0,4 кВ КТП-528 | 62Z6080872421683 | 0.38 | стандартне | ДнРЕМ | 2024-03-02
122 | ТУ0009770502241310110000001 | 2024-02-05 | - | 2024-01-29 | 19.4 | 2024 | 1 | снуюча опора ПЛ-0,4 кВ від РБ-2 в РУ-0,4 кВ КТП-528 | 62Z8598346632634 | 0.38 | стандартне | ДнРЕМ | 2024-02-26
123 | ТУ0009680702241310110000001 | 2024-02-07 | - | 2024-01-31 | 25 | 2024 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від РБ-7 в РУ-0,4 кВ ТП-7к | нове приєднання | 0.38 | стандартне | ДнРЕМ | 2024-04-04
124 | ТУ0009690702241310130000001 | 2024-02-07 | - | 2024-01-31 | 630 | 2024 | 1 | ЗРУ -10 кВ ПС 35/10 кВ "Сельстрой" | нове приєднання | 10 | нестандартне | ДнРЕМ | -
125 | ТУ0009480802241310210000001 | 2024-02-08 | - | 2024-02-01 | 5 | 2024 | 1 | РУ-0,4 кВ ЗТП-188 | нове приєднання | 0.38 | стандартне | ПвРЕМ | 2024-02-13
126 | ТУ0009781202241310310000001 | 2024-02-12 | - | 2024-02-05 | 22 | 2024 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від РБ-13 в РУ-0,4 кВ КТП-861 | 62Z6854193629101 | 0.38 | стандартне | КрРЕМ | -
127 | ТУ0009791402241310410000001 | 2024-02-14 | - | 2024-02-07 | 16.5 | 2024 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від АВ-1 в РУ-0,4 кВ ТП-199 | нове приєднання | 0.38 | стандартне | ЖвРЕМ | -
128 | ТУ0009811502241310110000001 | 2024-02-15 | - | 2024-02-08 | 4 | 2024 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від АВ-12 в РУ-0,4 кВ ТП-323 | 62Z47266533233992 | 0.22 | стандартне | ДнРЕМ | 2024-02-28
129 | ТУ0009641502241310120000001 | 2024-02-15 | - | 2024-02-08 | 48 | 2024 | 1 | сек. шин 0,4 кВ В РУ-0,4 кВ КТП-335 | 62Z0356988448740 | 0.38 | нестандартне | ДнРЕМ | -
130 | ТУ0009871502241310110000001 | 2024-02-15 | - | 2024-02-08 | 6.4 | 2024 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від РБ-7 в РУ-0,4 кВ ТП-7к | нове приєднання | 0.38 | стандартне | ДнРЕМ | 2024-02-27
131 | ТУ0009911502241310110000001 | 2024-02-15 | - | 2024-02-08 | 6.4 | 2024 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від РБ-7 в РУ-0,4 кВ ТП-7к | нове приєднання | 0.38 | стандартне | ДнРЕМ | 2024-03-07
132 | ТУ0009701502241310110000001 | 2024-02-15 | - | 2024-02-08 | 3 | 2024 | 1 | снуюча опора ПЛ-0,4 кВ від РБ-8 в РУ-0,4 кВ ТП-316 | 62Z956693882522 | 0.22 | стандартне | ДнРЕМ | 2024-02-23
133 | ТУ0009821602241310140000001 | 2024-02-16 | - | 2024-02-09 | 700 | 2024 | 1 | 2QF18 в РУ-0,4 кВ ТП-1 ТОВ «УЗ ПВГШ» | нове приєднання | 0.38 | нестандартне | ДнРЕМ | -
134 | ТУ0009931902241310440000001 | 2024-02-19 | - | 2024-02-12 | 6.5 | 2024 | 1 | вихідні контактні клеми РБ-вводу в ГРЩ-0,4 кВ багатоповерхового будинку №41 по вул. Героїв Чорнобиля. | нове приєднання | 0.22 | нестандартне | ЖвРЕМ | -
135 | ТУ0009921902241310440000001 | 2024-02-19 | - | 2024-02-12 | 2.2 | 2024 | 1 | вихідні контактні клеми АВ-вводу в ГРЩ-0,4 кВ багатоповерхового будинку №30 по вул. Героїв України. | 62Z5253410660364 | 0.22 | нестандартне | ЖвРЕМ | -
136 | ТУ0009832002241310110000001 | 2024-02-20 | - | 2024-02-13 | 8 | 2024 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від РБ-10 в РУ-0,4 кВ ТП-7к | 62Z9594540276725 | 0.38 | стандартне | ДнРЕМ | 2024-03-01
137 | ТУ0009842102241310110000001 | 2024-02-21 | - | 2024-02-14 | 10 | 2024 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від РБ-3 в РУ-0,4 кВ КТП-11к | 62Z0473508834108 | 0.38 | стандартне | ДнРЕМ | -
138 | ТУ0009852102241310340000001 | 2024-02-21 | - | 2024-02-14 | 3 | 2024 | 1 | вихідні контактні клеми РБ-вводу в ГРЩ-0,4 кВ багатоповерхового будинку №29В по вул. Володимира Великого. | нове приєднання | 0.38 | нестандартне | КрРЕМ | -
139 | ТУ0009962202241310310000001 | 2024-02-22 | - | 2024-02-15 | 30 | 2024 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від АВ-1 в РУ-0,4 кВ КТП-2 | нове приєднання | 0.38 | стандартне | КрРЕМ
140 | ТУ0009982902241310210000001 | 2024-02-29 | - | 2024-02-22 | 50 | 2024 | 1 | РБ-11 в РУ-0,4 кВ ТП-3 | нове приєднання | 0.38 | стандартне | ПвРЕМ | 2024-03-14
141 | ТУ0010090103241310410000001 | 2024-03-01 | - | 2024-02-23 | 7 | 2024 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від АВ-1 в РУ-0,4 кВ ТП-12 | нове приєднання | 0.38 | стандартне | ЖвРЕМ | -
142 | ТУ0010080403241310110000001 | 2024-03-04 | - | 2024-02-26 | 10 | 2024 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від РБ-3 в РУ-0,4 кВ КТП-11к | нове приєднання | 0.38 | стандартне | ДнРЕМ | 2024-04-01
143 | ТУ0009990403241310110000001 | 2024-03-04 | - | 2024-02-26 | 5 | 2024 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від РБ-1 в РУ-0,4 кВ КТП-528. | нове приєднання | 0.38 | стандартне | ДнРЕМ | 2024-03-13
144 | ТУ0010000403241310110000001 | 2024-03-04 | - | 2024-02-26 | 5 | 2024 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від АВ-2 в РУ-0,4 кВ ЩТП-12к. | нове приєднання | 0.38 | стандартне | ДнРЕМ | -
145 | ТУ0010120403241310110000001 | 2024-03-04 | - | 2024-02-26 | 12.5 | 2024 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від РБ-2 в РУ-0,4 кВ ТП-7к | нове приєднання | 0.38 | стандартне | ДнРЕМ | -
146 | ТУ0010070403241310110000001 | 2024-03-04 | - | 2024-02-26 | 13 | 2024 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від РБ-3 в РУ-0,4 кВ КТП-11к | 62Z7555418869088 | 0.38 | стандартне | ДнРЕМ | 2024-04-04
147 | ТУ0010420503241310120000001 | 2024-03-05 | - | 2024-02-27 | 4.5 | 2024 | 1 | КЛ-0,4 кВ від РБ-9 РУ-0,4 кВ ТП-109 | 62Z0027657028670 | 0.38 | нестандартне | ДнРЕМ | -
148 | ТУ0010010503241310140000001 | 2024-03-05 | - | 2024-02-27 | 30 | 2024 | 1 | сек. шин -0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-19 ПрАТ «НПО Дніпропрес» | нове приєднання | 0.38 | нестандартне | ДнРЕМ | -
149 | ТУ0010130603241310130000001 | 2024-03-06 | - | 2024-02-28 | 15 | 2024 | 1 | РБ-12 в РУ-0,4 кВ ТП-214 | 62Z5227812836506 | 0.38 | нестандартне | ДнРЕМ | -
150 | ТУ0010020403241310120000001 | 2024-03-04 | - | 2024-02-29 | 248 | 2024 | 1 | РБ-4, РБ-12 в РУ-0,4 кВ ТП-211 | 62Z6292629708627 | 0.38 | нестандартне | ДнРЕМ | -
151 | ТУ0010061103241310210000001 | 2024-03-11 | - | 2024-03-04 | 6.5 | 2024 | 1 | РБ-5 в РУ-0,4 кВ ТП-2 | 62Z3951999409875 | 0.38 | стандартне | ПвРЕМ | 2024-03-14
152 | ТУ0010181203241310230000001 | 2024-03-12 | - | 2024-03-05 | 65 | 2024 | 1 | КЛ-0,4 кВ від РБ-5 в РУ-0,4 кВ ЗТП-173, АВ-6 в РУ-0,4 кВ КТП-111 | 62Z9722063181239 | 0.38 | нестандартне | ПвРЕМ | -
153 | ТУ0010291303241310310000001 | 2024-03-13 | - | 2024-03-06 | 32 | 2024 | 1 | РБ-3 в РУ-0,4 кВ КТП-003 | нове приєднання | 0.38 | стандартне | КрРЕМ | -
154 | ТУ0010101103241310410000001 | 2024-03-11 | - | 2024-03-11 | 3.1 | 2024 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від АВ-1 КТП-215 | 62Z7392518997897 | 0.22 | стандартне | ЖвРЕМ | -
155 | ТУ0010221803241310110000001 | 2024-03-18 | - | 2024-03-11 | 10 | 2024 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від РБ-3 в РУ-0,4 кВ КТП-11к | нове приєднання | 0.38 | стандартне | ДнРЕМ | -
156 | ТУ0010391803241310110000001 | 2024-03-18 | - | 2024-03-11 | 20 | 2024 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від РБ-3 в РУ-0,4 кВ КТП-11к | нове приєднання | 0.38 | стандартне | ДнРЕМ | -
157 | ТУ0010231903241310110000001 | 2024-03-19 | - | 2024-03-12 | 20 | 2024 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від АВ-12 в РУ-0,4 кВ ТП-7к | нове приєднання | 0.38 | стандартне | ДнРЕМ | -
158 | ТУ0010241903241310110000001 | 2024-03-19 | - | 2024-03-12 | 5 | 2024 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від РБ-3 в РУ-0,4 кВ КТП-11к | нове приєднання | 0.38 | стандартне | ДнРЕМ | -
159 | ТУ0010282003241310210000001 | 2024-03-20 | - | 2024-03-13 | 5 | 2024 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від РБ-11 в РУ-0,4 кВ ТП-14А | 62Z5906353094595 | 0.38 | стандартне | ПвРЕМ | -
160 | ТУ0010302003241310110000001 | 2024-03-20 | - | 2024-03-13 | 5 | 2024 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від РБ-7 в РУ-0,4 кВ ТП-7к | нове приєднання | 0.38 | стандартне | ДнРЕМ | -
161 | ТУ0010142003241310440000001 | 2024-03-20 | - | 2024-03-13 | 10 | 2024 | 1 | вихідні контактні клеми РБ-вводу в ГРЩ-0,4 кВ багатоповерхового будинку №48б по вул. Молодіжна. | 62Z1437657436312 | 0.38 | нестандартне | ЖвРЕМ | -
162 | ТУ0010152003241310440000001 | 2024-03-20 | - | 2024-03-13 | 5.1 | 2024 | 1 | вихідні контактні клеми РБ-вводу в ГРЩ-0,4 кВ багатоповерхового будинку №44 по вул. Богуна. | 62Z8193303665962 | 0.22 | нестандартне | ЖвРЕМ | -
163 | ТУ0010402203241310110000001 | 2024-03-22 | - | 2024-03-14 | 3.5 | 2024 | 1 | сек. шин-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-244 | нове приєднання | 0.22 | стандартне | ДнРЕМ | -
164 | ТУ0010172103241310140000001 | 2024-03-21 | - | 2024-03-14 | 4.5 | 2024 | 1 | вихідні контактні клеми РБ-вводу в ГРЩ-0,4 кВ багатоповерхового будинку №148 по вул. Робоча. | нове приєднання | 0.22 | нестандартне | ДнРЕМ | -
165 | ТУ0010342103241310110000001 | 2024-03-21 | - | 2024-03-14 | 10 | 2024 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від АВ-2 в РУ-0,4 кВ ЩТП-12к | нове приєднання | 0.38 | стандартне | ДнРЕМ | -
166 | ТУ0010322103241310130000001 | 2024-03-22 | - | 2024-03-14 | 7 | 2024 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від РБ-2 в РУ-0,4 кВ КТП-532 | нове приєднання | 0.38 | нестандартне | ДнРЕМ | -
167 | ТУ0010212203241310110000001 | 2024-03-22 | - | 2024-03-15 | 7.5 | 2024 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від АВ-40А в РУ-0,4 кВ КТП-16 | нове приєднання | 0.38 | стандартне | ДнРЕМ | -
168 | ТУ0010162503241310310000001 | 2024-03-25 | - | 2024-03-18 | 15 | 2024 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від АВ-1 в РУ-0,4 кВ ЗТП-370 | нове приєднання | 0.38 | стандартне | КрРЕМ | 2024-03-27
169 | ТУ0010412503241310120000001 | 2024-03-25 | - | 2024-03-18 | 17.95 | 2024 | 1 | КЛ-0,4 кВ від РБ-3, РБ-5, РБ-7, РБ-9, РБ-11, РБ-15 в РУ-0,4 кВ ТП-133, КЛ-0,4 кВ від АВ-9, АВ-11 в РУ-0,4 кВ ТП-133 | 62Z8121819075934 | 0.38 | нестандартне | ДнРЕМ | -
170 | ТУ0010442503241310110000001 | 2024-03-25 | - | 2024-03-18 | 3.5 | 2024 | 1 | сек. шин -0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-773 | нове приєднання | 0.38 | стандартне | ДнРЕМ | -
171 | ТУ0010452503241310110000001 | 2024-03-25 | - | 2024-03-19 | 9.5 | 2024 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від РБ-7 в РУ-0,4 кВ ТП-119 | нове приєднання | 0.38 | стандартне | ДнРЕМ | -
172 | ТУ0010312603241310410000001 | 2024-03-26 | - | 2024-03-20 | 49 | 2024 | 1 | сек. шин -0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-11 | нове приєднання | 0.38 | стандартне | ЖвРЕМ | -
173 | ТУ0010352903241310310000001 | 2024-03-29 | - | 2024-03-22 | 4 | 2024 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від АВ-2 в РУ-0,4 кВ КТП-179 | 62Z7409635305953 | 0.38 | стандартне | КрРЕМ | -
174 | ТУ0010362903241310310000001 | 2024-03-29 | - | 2024-03-22 | 29 | 2024 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від АВ-2 в РУ-0,4 кВ КТП-179 | 62Z7091969070717 | 0.38 | стандартне | КрРЕМ | -
175 | ТУ0010432903241310320000001 | 2024-03-29 | - | 2024-03-22 | 21.1 | 2024 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від РБ-3 в РУ-0,4 кВ КТП-3 | 62Z0441967686100 | 0.38 | нестандартне | КрРЕМ | -