## Лист1
№ з/п | Номер технічних умов | Дата видачі технічних умов | Номер договору про приєднання (за наявності) | Дата договору про приєднання(за його наявності) | Величина замовленої до приєднання потужності P, кВт | Черги введення потужності за роками | Тип електроустановок, що приєднуються: (1-Електроустановка, призначена для виробництва електричної енергії; 2-Електроустановка, призначена для споживання електричної енергії) | Точка забезпечення потужності: назва лінії електропередавання та номер опори та/або назва та номер підстанції згідно із системою кодифікації назв | EIC-код площадки комерційного обліку | Ступінь напруги в точці приєднання, кВ | Тип приєднання | Найменування структурного підрозділу ОСР | Дата надходження коштів від замовника
1 | ТУ0010330504241310230000001 | 2024-04-05 | 107 | 2024-03-29 | 16 | 2025 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від РБ-8 в РУ-0,4 кВ ТП-13 |  | 0.4 | 2 | ПвРЕМ | 2024-04-18
2 | ТУ0010792904241310130000001 | 2024-04-29 | 137 | 2024-04-19 | 4.5 | 2025 | 1 | сек. шин -0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-109 |  | 0.23 | 2 | ДнРЕМ | 2024-05-17
3 | ТУ0010702904241310420000001 | 2024-04-29 | 143 | 2024-04-22 | 8 | 2025 | 1 | вихідні контактні клеми АВ-1 в РУ-0,4 кВ ТП-37 |  | 0.4 | 3 | ЖвРЕМ | 2024-05-22
4 | ТУ0011171906241310130000001 | 2024-06-19 | 181 | 2024-06-10 | 9664 | 2025 | 1 | РУ-10 кВ ПС 150/10/6 кВ "ПЛМ" |  | 10 | 2 | ДнРЕМ | 2024-07-16
5 | ТУ0011542207241310130000001 | 2024-07-22 | 220 | 2024-07-10 | 10 | 2025 | 1 | сек. шин -0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-35ш |  | 0.23 | 2 | ДнРЕМ | 2024-08-02
6 | ТУ0011661208241310430000001 | 2024-08-12 | 239 | 2024-08-01 | 2.5 | 2025 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від РБ-3 в РУ-0,4 кВ ТП-187 |  | 0.23 | 2 | ЖвРЕМ | 2024-08-21
7 | ТУ0011621208241310410000001 | 2024-08-12 | 241 | 2024-08-01 | 5 | 2025 | 1 | вихідні контактні клеми РБ-вводу в ГРЩ-0,4 кВ багатоповерхового будинку № 18 по вул. 8 Березня. |  | 0.23 | 4 | ЖвРЕМ | 2024-08-12
8 | ТУ0011931908241310130000001 | 2024-08-19 | 254 | 2024-08-08 | 10 | 2025 | 1 | сек. шин -0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-13ш |  | 0.23 | 2 | ДнРЕМ | 2024-09-30
9 | ТУ0012580410241310440000001 | 2024-10-04 | 330 | 2024-09-25 | 30 | 2025 | 1 | вхідні контактні клеми післяоблікового автоматичного вимикача ТП-122 |  | 0.4 | 4 | ЖвРЕМ | 2024-10-04
10 | ТУ0012661610241310130000001 | 2024-10-16 | 339 | 2024-10-07 | 17.8 | 2025 | 1 | РБ-11 в РУ-0,4 кВ ТП-227 |  | 0.4 | 2 | ДнРЕМ | 2024-12-09
11 | ТУ0012962410241310240000001 | 2024-10-24 | 349 | 2024-10-15 | 238 | 2025 | 1 | вихідні контактні клеми АВ-1, АВ-2, АВ-5, АВ-8, АВ-9, РБ-2, РБ-5, РБ-6, РБ-8, РБ-10,в РУ-0,4 кВ ТП-3-1. |  | 0.4 | 4 | ПвРЕМ | 2024-10-24
12 | ТУ0012940411241310440000001 | 2024-11-04 | 363 | 2024-10-24 | 10 | 2025 | 1 | вихідні контактні клеми РБ-вводу в ГРЩ-0,4 кВ житлового будинку № 15 по бульв. Миру |  | 0.23 | 4 | ЖвРЕМ | 2024-11-04
13 | ТУ0013300511241310420000001 | 2024-11-05 | 364 | 2024-10-25 | 240 | 2025 | 1 | РБ-7 в РУ-0,4 кВ ТП-132 |  | 0.4 | 3 | ЖвРЕМ | -
14 | ТУ0012991211241310120000001 | 2024-11-12 | 384 | 2024-11-11 | 43.6 | 2025 | 1 | КЛ-0,4 кВ від РБ-6 в РУ-0,4 кВ ТП-СПТУ 51 |  | 0.4 | 3 | ДнРЕМ | 2024-11-25
15 | ТУ0013910801251310140000001 | 2025-01-08 | 431 | 2024-12-16 | 150 | 2025 | 1 | вихідні контактні клеми РБ-10 в РУ-0,4 кВ ТП-325 |  | 0.4 | 4 | ДнРЕМ | 2025-01-08
16 | ТУ0013572512241310130000001 | 2024-12-25 | 432 | 2024-12-16 | 49 | 2025 | 1 | сек. шин -0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-5085 |  | 0.4 | 2 | ДнРЕМ | 2025-01-20
17 | ТУ0013542512241310320000001 | 2024-12-25 | 434 | 2024-12-16 | 50 | 2025 | 1 | АВ-1 в РУ-0,4 кВ ЗТП-692 |  | 0.4 | 3 | КрРЕМ | 2025-01-09
18 | ТУ0013603012241310110000001 | 2024-12-30 | 438 | 2024-12-19 | 22 | 2025 | 1 | сек. шин -0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-5085 |  | 0.4 | 1 | ДнРЕМ | 2025-01-16
19 | ТУ0013812101251310240000001 | 2025-01-21 | 9 | 2025-01-10 | 13 | 2025 | 1 | вихідні контактні клеми комутаційного апарату в в АВШ між 3-м і 4-м поверхом 3-го під’їзду житлового будинку за адресою м. Павлоград, вул. Корольова Сергія, буд. 4/1. |  | 0.4 | 4 | ПвРЕМ | 2025-01-21
20 | ТУ0013802101251310240000001 | 2025-01-21 | 10 | 2025-01-10 | 4.1 | 2025 | 1 | вихідні контактні клеми комутаційного апарату в в АВШ між 3-м і 4-м поверхом 3-го під’їзду житлового будинку за адресою м. Павлоград, вул. Корольова Сергія, буд. 4/1. |  | 0.23 | 4 | ПвРЕМ | 2025-01-21
21 | ТУ0013842401251310440000001 | 2025-01-24 | 14 | 2025-01-15 | 6.3 | 2025 | 1 | вихідні контактні клеми РБ-вводу в ГРЩ-0,4 кВ житлового будинку № 41 по вул. Героїв Чорнобиля. |  | 0.23 | 4 | ЖвРЕМ | 2025-01-24
22 | ТУ0013820502251310140000001 | 2025-02-05 | 27 | 2025-01-24 | 7 | 2025 | 1 | вихідні контактні клеми ввідного комутаційного апарату в РЩ-0,4 кВ житлового будинку за адресою м. Дніпро, просп. Олесандра Поля, буд. 129-Б |  | 0.23 | 4 | ДнРЕМ | 2025-02-05
23 | ТУ0014230602251310120000001 | 2025-02-06 | 35 | 2025-01-28 | 11.1 | 2025 | 1 | Л-0,4 кВ від АВ-9 в РУ-0,4 кВ ТП-27 |  | 0.4 | 3 | ДнРЕМ | 2025-03-24
24 | ТУ0014220602251310120000001 | 2025-02-06 | 37 | 2025-01-31 | 20 | 2025 | 1 | КЛ-0,4 кВ від АВ-9 в РУ-0,4 кВ ТП-27 |  | 0.4 | 3 | ДнРЕМ | 2025-03-12
25 | ТУ0014111902251310140000001 | 2025-02-19 | 42 | 2025-02-10 | 150 | 2025 | 1 | вихідні контактні клеми РБ-10 в РУ-0,4 кВ ТП-325 |  | 0.4 | 4 | ДнРЕМ | -
26 | ТУ0014322802251310140000001 | 2025-02-28 | 53 | 2025-02-19 | 16.1 | 2025 | 1 | вихідні контактні крели РБ-вводу в РЩ-0,4 кВ житлового будинку 5 по вул. 152-дивізії |  | 0.4 | 4 | ДнРЕМ | 2025-02-28
27 | ТУ0014742403251310330000001 | 2025-03-24 | 78 | 2025-03-13 | 10 | 2025 | 1 | опора № 38 ПЛ-0,4 кВ від АВ-8 в РУ-0,4 кВ ЗТП-001 |  | 0.4 | 2 | КрРЕМ | 2025-05-01
28 | ТУ0014800404251310140000001 | 2025-04-04 | 89 | 2025-03-26 | 20 | 2025 | 1 | вихідні контактні клеми комутаційного апарату в РЩ-0,4 кВ ж/б №109 по просп. Б. Хмельницького |  | 0.4 | 4 | ДнРЕМ
29 | ТУ0014480404251310220000001 | 2025-04-11 | 94 | 2025-04-02 | 75 | 2025 | 1 | РБ-19 в РУ-0,4 кВ ТП-25 |  | 0.4 | 3 | ПвРЕМ
30 | ТУ0015051104251310440000001 | 2025-04-11 | 96 | 2025-04-02 | 3 | 2025 | 1 | вхідні контактні клеми ввідного РБ-0,4 кВ в ГРЩ-0,4 кВ №4 ж/б №15 по бул. Миру |  | 0.23 | 4 | ЖвРЕМ | -
31 | ТУ0015062204251310120000001 | 2025-04-22 | 107 | 2025-04-11 | 550 | 2025 | 1 | сек. шин -6 кВ в РУ-6 кВ ПС-150/35/6 кВ "ДШЗ-1" |  | 6 | 3 | ДнРЕМ | 2025-06-03
32 | ТУ0015072904251310140000001 | 2025-04-29 | 112 | 2025-04-17 | 1 | 2025 | 1 | РБ-1 в РУ-0,4 кВ ТП-217 |  | 0.23 | 4 | ДнРЕМ
33 | ТУ0015082804251310140000001 | 2025-04-28 | 113 | 2025-04-17 | 1 | 2025 | 1 | відний АВ-0,4 кВ в ШО-8-1 |  | 0.23 | 4 | ДнРЕМ
34 | ТУ0014930105251310110000001 | 2025-05-01 | 114 | 2025-04-17 | 4 | 2025 | 1 | опора № 14/а ПЛ-0,4 кВ від АВ-1 в РУ-0,4 кВ ЩТП-12к |  | 0.4 | 1 | ДнРЕМ | 2025-05-16
35 | ТУ0015010105251310130000001 | 2025-05-01 | 118 | 2025-04-22 | 7 | 2025 | 1 | сек. шин -0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-202 |  | 0.4 | 2 | ДнРЕМ | 2025-05-26
36 | ТУ0015330605251310140000001 | 2025-05-06 | 123 | 2025-04-25 | 140 | 2025 | 1 | РБ-16 в РУ-0,4 кВ ТП-336 |  | 0.4 | 4 | ДнРЕМ
37 | ТУ0015320805251310110000001 | 2025-05-08 | 128 | 2025-04-29 | 25 | 2025 | 1 | АВ-20 в РУ-0,4кВ ТП-664 |  | 0.4 | 1 | ДнРЕМ | 2025-06-13
38 | ТУ0015230805251310140000001 | 2025-05-08 | 131 | 2025-04-29 | 50 | 2025 | 1 | вихідні контактні клеми РБ-вводу приміщення складу ПС-"Трубна" |  | 0.4 | 4 | ДнРЕМ
39 | ТУ0015161605251310420000001 | 2025-05-16 | 134 | 2025-05-07 | 8 | 2025 | 1 | КЛ-0,4 кВ від АВ-8 в РУ-0,4 кВ ТП-191 |  | 0.4 | 3 | ЖвРЕМ | 2025-06-12
40 | ТУ0015301905251310310000001 | 2025-05-19 | 135 | 2025-05-07 | 30.3 | 2025 | 2 | оп. № 33 ПЛ-0,4кВ від АВ-1 в РУ-0,4кВ КТП-516 |  | 0.4 | 1 | КрРЕМ | 2025-06-02
41 | ТУ0015362605251310130000001 | 2025-05-26 | 142 | 2025-05-14 | 7.5 | 2025 | 1 | РБ-17 фаза «В» в РУ-0,4кВ ТП-5086 |  | 0.23 | 2 | ДнРЕМ | 2025-07-16
42 | ТУ0015221905251310140000001 | 2025-05-19 | 145 | 2025-05-14 | 140 | 2025 | 1 | вихідні контактні клеми РБ-10 в РУ-0,4 кВ ТП-325 |  | 0.4 | 4 | ДнРЕМ
43 | ТУ0015570206251310130000001 | 2025-06-02 | 152 | 2025-05-22 | 16 | 2025 | 1 | 1 сек. шин 0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-11ш |  | 0.4 | 2 | ДнРЕМ | 2025-06-27
44 | ТУ0015500206251310110000001 | 2025-06-02 | 153 | 2025-05-22 | 3 | 2025 | 1 | опора № 28 ПЛ-0,4 кВ від РБ-2 в КТП-528 |  | 0.23 | 1 | ДнРЕМ | 2025-07-03
45 | ТУ0015510406251310410000001 | 2025-06-04 | 155 | 2025-05-26 | 30 | 2025 | 2 | РУ-0,4кВ ТП-83 |  | 0.4 | 1 | ЖвРЕМ | 2025-07-23
46 | ТУ0015600406251310120000001 | 2025-06-04 | 158 | 2025-05-26 | 25 | 2025 | 1 | на наконечниках КЛ-0,4 кВ від АВ-2 в РУ-0,4 кВ ТП-215 |  | 0.4 | 3 | ДнРЕМ | 2025-07-07
47 | ТУ0015520906251310310000001 | 2025-06-09 | 164 | 2025-05-29 | 20 | 2025 | 1 | опора № 58 ПЛ-0,4 кВ від АВ-8 в РУ-0,4кВ ЗТП-001 |  | 0.4 | 1 | КрРЕМ | 2025-06-26
48 | ТУ0015661206251310130000001 | 2025-06-12 | 166 | 2025-06-03 | 16 | 2025 | 1 | РБ-1Т в РУ-0,4кВ КТП-1080 |  | 0.4 | 2 | ДнРЕМ | 2025-06-27
49 | ТУ0015531706251310310000001 | 2025-06-17 | 169 | 2025-06-09 | 30 | 2025 | 1 | 2 сек. шин -0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ЗТП-692 |  | 0.4 | 1 | КрРЕМ | 2025-06-30
50 | ТУ0015541706251310310000001 | 2025-06-17 | 170 | 2025-06-09 | 20 | 2025 | 1 | РБ-1 в РУ-0,4 кВ ЗТП-692 |  | 0.4 | 1 | КрРЕМ | 2025-06-30
51 | ТУ0015830307251310120000001 | 2025-07-03 | 171 | 2025-06-10 | 85 | 2025 | 1 | РБ-10 в РУ-0,4 кВ ТП-310 |  | 0.4 | 6 | ДнРЕМ
52 | ТУ0015641906251310110000001 | 2025-06-19 | 173 | 2025-06-11 | 15 | 2025 | 1 | опора № 14 ПЛ-0,4 кВ від АВ-1 в РУ-0,4кВ ЩТП-12к |  | 0.4 | 1 | ДнРЕМ | 2025-06-26
53 | ТУ0015652306251310130000001 | 2025-06-23 | 176 | 2025-06-12 | 7.5 | 2025 | 1 | опора № 9 ПЛ-0,4 кВ від РБ-3 в РУ-0,4 кВ КТП-532 |  | 0.4 | 2 | ДнРЕМ | 2025-06-25
54 | ТУ0015762406251310120000001 | 2025-06-24 | 179 | 2025-06-16 | 121 | 2025 | 1 | АВ в РУ-0,4 кВ ТП-211 |  | 0.4 | 3 | ДнРЕМ | 2025-07-21
55 | ТУ0015692406251310410000001 | 2025-06-24 | 180 | 2025-06-16 | 13.1 | 2025 | 1 | ПЛ-0,4 кВ від 1 сек. 0,4кВ в РУ-0,4 кВ РП-3 |  | 0.4 | 1 | ЖвРЕМ | 2025-07-02
56 | ТУ0015730207251310310000001 | 2025-07-02 | 184 | 2025-06-25 | 9.8 | 2025 | 1 | опора № 41 ПЛ-0,4 кВ від АВ-1 в РУ-0,4кВ КТП-2 |  | 0.4 | 1 | КрРЕМ | 2025-07-29
57 | ТУ0015790707251310130000001 | 2025-07-07 | 188 | 2025-06-26 | 10 | 2025 | 1 | РБ-1 в РУ-0,4кВ ТП-111 |  | 0.4 | 2 | ДнРЕМ | 2025-07-29
58 | ТУ0015810707251310130000001 | 2025-07-07 | 189 | 2025-06-26 | 17 | 2025 | 1 | сек. шин 0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-664 |  | 0.4 | 2 | ДнРЕМ | 2025-08-03
59 | ТУ0015900907251310130000001 | 2025-07-09 | 196 | 2025-07-02 | 8 | 2025 | 1 | сек. шин -0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-5081 |  | 0.4 | 2 | ДнРЕМ | 2025-07-27
60 | ТУ0015951007251310140000001 | 2025-07-10 | 197 | 2025-07-02 | 80 | 2025 | 1 | ГРЩ-0,4кВ (1 поверх торгівельно-адміністративного комплекса) ФО Османли Роман Ельдар Огли |  | 0.4 | 4 | ДнРЕМ | 2025-07-10
61 | ТУ0015800707251310140000001 | 2025-07-07 | 198 | 2025-07-02 | 3 | 2025 | 1 | ТП-235 ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» |  | 0.23 | 4 | ДнРЕМ | 2025-07-07
62 | ТУ0015931007251310120000001 | 2025-07-10 | 199 | 2025-07-02 | 150.1 | 2025 | 1 | секція шин 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-315 |  | 0.4 | 3 | ДнРЕМ
63 | ТУ0015941707251310310000001 | 2025-07-17 | 201 | 2025-07-09 | 18 | 2025 | 1 | опора № 49 ПЛ-0,4 кВ від АВ-2 в РУ-0,4кВ КТП-3 |  | 0.4 | 1 | КрРЕМ | 2025-07-23
64 | ТУ0015971707251310210000001 | 2025-07-17 | 202 | 2025-07-10 | 6.5 | 2025 | 1 | ПЛ-0,4 кВ від АВ-1 в РУ-0,4 кВ ТП-6/8 |  | 0.23 | 1 | ПвРЕМ | 2025-08-15
65 | ТУ0015992407251310410000001 | 2025-07-24 | 205 | 2025-07-15 | 31.8 | 2025 | 1 | АВ-1 в РУ-0,4кВ СТП-1 |  | 0.4 | 1 | ЖвРЕМ | 2025-08-26
66 | ТУ0016003107251310410000001 | 2025-07-31 | 206 | 2025-07-21 | 30 | 2025 | 2 | опора № 35 ПЛ-0,4кВ від АВ-7 в РУ-0,4кВ ТП-79 |  | 0.4 | 1 | ЖвРЕМ | 2025-08-19
67 | ТУ0015982307251310310000001 | 2025-07-23 | 209 | 2025-07-23 | 20 | 2025 | 1 | сек. шин -0,4 кВ в РУ-0,4 кВ КТП-796 |  | 0.4 | 1 | КрРЕМ
68 | ТУ0016023107251310110000001 | 2025-07-31 | 210 | 2025-07-23 | 7 | 2025 | 1 | опора № 12 ПЛ-0,4 кВ від РБ-6 в РУ-0,4 кВ ТП-118 |  | 0.23 | 1 | ДнРЕМ
69 | ТУ0016040708251310110000001 | 2025-08-07 | 212 | 2025-07-28 | 2 | 2025 | 1 | опора № 3 ПЛ-0,23 кВ від РБ-10 в РУ-0,4 кВ ТП-7к |  | 0.23 | 1 | ДнРЕМ
70 | ТУ0016030508251310210000001 | 2025-08-05 | 213 | 2025-07-29 | 2 | 2025 | 1 | ПЛ-0,4 кВ Л-329а від АВ-8 РУ-0,4 кВ ЗТП-168 |  | 0.23 | 1 | ПвРЕМ
71 | ТУ0016081108251310410000001 | 2025-08-11 | 214 | 2025-07-29 | 25 | 2025 | 1 | опора № 7 ПЛ-0,4кВ від РБ-6 в РУ-0,4кВ ТП-77 |  | 0.4 | 1 | ЖвРЕМ | 2025-08-21
72 | ТУ0016091108251310310000001 | 2025-08-11 | 215 | 2025-07-31 | 29 | 2025 | 1 | КЛ 0,4 кВ від РБ-2 в РУ-0,4 кВ ЗТП-40 |  | 0.4 | 1 | КрРЕМ
73 | ТУ0016151408251310340000001 | 2025-08-14 | 216 | 2025-08-04 | 7 | 2025 | 1 | вихідні контактні клеми РБ-вводу в ГРЩ-0,4 кВ багатоповерхового будинку №29В по вул. Володимира Великого. |  | 0.4 | 4 | КрРЕМ
74 | ТУ0016121808251310410000001 | 2025-08-18 | 217 | 2025-08-04 | 9 | 2025 | 1 | опора № 35 ПЛ-0,4 кВ від РБ-5 в РУ-0,4 кВ ТП-82 |  | 0.4 | 1 | ЖвРЕМ
75 | ТУ0016101408251310110000001 | 2025-08-14 | 219 | 2025-08-04 | 5 | 2025 | 1 | опора № 14 ПЛ-0,4 кВ від РБ-3 в РУ-0,4кВ КТП-11к |  | 0.4 | 1 | ДнРЕМ
76 | ТУ0016071408251310410000001 | 2025-08-14 | 220 | 2025-08-05 | 34 | 2025 | 1 | РУ-0,4кВ ТП-137 |  | 0.4 | 1 | ЖвРЕМ | 2025-08-26
77 | ТУ0016060708251310220000001 | 2025-08-07 | 221 | 2025-08-07 | 55 | 2025 | 1 | РБ-5, РБ-13 в РУ-0,4кВ ЗТП-167 |  | 0.4 | 3 | ПвРЕМ
78 | ТУ0016172008251310410000001 | 2025-08-20 | 223 | 2025-08-11 | 22.5 | 2025 | 1 | опора №35 ПЛ-0,4 кВ від АВ-1 в РУ-0,4кВ ТП-26 |  | 0.4 | 1 | ЖвРЕМ
79 | ТУ0016111808251310410000001 | 2025-08-18 | 224 | 2025-08-11 | 3.5 | 2025 | 1 | опора № 63 ПЛ-0,4 кВ від РБ-3 в РУ-0,4 кВ ТП-46 |  | 0.23 | 1 | ЖвРЕМ
80 | ТУ0016132108251310410000001 | 2025-08-21 | 225 | 2025-08-12 | 6.5 | 2025 | 1 | опора № 3 ПЛ-0,4 кВ від АВ-5 в РУ-0,4 кВ ТП-62 |  | 0.23 | 1 | ЖвРЕМ
81 | ТУ0016142108251310440000001 | 2025-08-21 | 226 | 2025-08-13 | 8 | 2025 | 1 | вихідні контактні клеми РБ-вводу в ГРЩ-0,4 кВ багатоповерхового будинку № 133 по вул. Авангардна. |  | 0.23 | 4 | ЖвРЕМ
82 | ТУ0016192708251310210000001 | 2025-08-27 | 227 | 2025-08-18 | 5 | 2025 | 1 | ПЛ-0,4 кВ № 351 від АВ-1 РУ-0,4кВ ЗТП-168 |  | 0.23 | 1 | ПвРЕМ
83 | ТУ0016202808251310120000001 | 2025-08-28 | 228 | 2025-08-18 | 40 | 2025 | 1 | РБ-2 в РУ-0,4 кВ ТП-332 |  | 0.4 | 3 | ДнРЕМ
84 | ТУ0016162708251310410000001 | 2025-08-27 | 229 | 2025-08-19 | 5.1 | 2025 | 1 | АВ-2 в РУ-0,4 кВ від АВ-2 КТП-2 |  | 0.23 | 1 | ЖвРЕМ
85 | ТУ0016212808251310220000001 | 2025-08-28 | 230 | 2025-08-20 | 21 | 2025 | 1 | РБ-5 в РУ-0,4 кВ ТП-44 |  | 0.4 | 3 | ПвРЕМ
86 | ТУ0016182808251310110000001 | 2025-08-28 | 233 | 2025-08-21 | 7 | 2025 | 1 | опора № 8 ПЛ-0,4 кВ від РБ-1 в РУ-0,4 кВ КТП-322 |  | 0.4 | 1 | ДнРЕМ | 2025-09-03