## Лист1
№ з/п | Номер технічних умов | Дата видачі технічних умов | Номер договору про приєднання (за наявності) | Дата договору про приєднання(за його наявності) | Величина замовленої до приєднання потужності P, кВт | Черги введення потужності за роками | Тип електроустановок, що приєднуються: (1-Електроустановка, призначена для виробництва електричної енергії; 2-Електроустановка, призначена для споживання електричної енергії) | Точка забезпечення потужності: назва лінії електропередавання та номер опори та/або назва та номер підстанції згідно із системою кодифікації назв | EIC-код площадки комерційного обліку | Ступінь напруги в точці приєднання, кВ | Тип приєднання | Найменування структурного підрозділу ОСР | Дата надходження коштів від замовника
1 | ТУ0017462601261310130000001 | 26.01.2026 |  | 15.01.2026 | 5,00 | 31.03.2026 | 1 | сек. шин в РУ-0,4 кВ ТП-35ш | 62Z0259066826599 | 0.23 | нестандартне приєднання | ДнРЕМ | 29.01.2026
2 | ТУ0017570902261310130000001 | 09.02.2026 |  | 27.01.2026 | 5,00 | 31.05.2026 | 1 | РБ-30 полюс "В" в РУ-0,4 кВ ТП-5082 | 62Z9489773583589 | 0.23 | нестандартне приєднання | ДнРЕМ | 11.02.2026
3 | ТУ0017641802261310120000001 | 18.02.2026 |  | 05.02.2026 | 98,00 | 31.05.2026 | 1 | РУ-6 кВ ПС-160/6/6 кВ Трубна | 62Z5335994828588 | 6 | нестандартне приєднання | ДнРЕМ
4 | ТУ0017621302261310110000001 | 13.02.2026 |  | 10.02.2026 | 19,00 | 30.04.2026 | 1 | опора № 10 ПЛ-0,4 кВ від АВ-15 в РУ-0,4 кВ ТП-401 | 62Z6576130876793 | 0.4 | стандартне приєднання | ДнРЕМ | 06.03.2026
5 | ТУ0017691802261310330000001 | 18.02.2026 |  | 11.02.2026 | 4,60 | 30.04.2026 | 1 | РБ-16 в РУ-0,4 кВ ТП-105 | 62Z9642565445125 | 0.23 | нестандартне приєднання | КрРЕМ | 19.02.2026
6 | ТУ0017742602261310220000001 | 26.02.2026 |  | 12.02.2026 | 60,00 | 31.12.2026 | 1 | РБ-3 в РУ-0,4 кВ ЗТП-188; АВ-31 в РУ-0,4 кВ ЗТП-178 | 62Z6033092497175 | 0.4 | нестандартне приєднання | ПвРЕМ | 06.03.2026
7 | ТУ001773240226131014000001 | 24.02.2026 |  | 12.02.2026 | 140,00 | 01.04.2026 | 1 | вихідні контактні клеми РБ-10 в РУ-0.4 кВ ТП-325 | 62Z2941290912951 | 0.4 | нестандартне приєднання | ДнРЕМ
8 | ТУ0017722402261310140000001 | 24.02.2026 |  | 16.02.2026 | 5,04 | 31.03.2026 | 1 | РУ-0,4 кВ від РБ-5, РБ-7, РБ-11, РБ-15, РБ-16 | 62Z2653625871958 | 0.23 | нестандартне приєднання | ДнРЕМ
9 | ТУ0017871903261310120000001 | 19.03.2026 |  | 20.02.2026 | 70,20 | 31.05.2026 | 1 | АВ-4 в РУ-0,4 кВ ТП-323 | 62Z2492020495985 | 0.4 | нестандартне приєднання | ДнРЕМ
10 | ТУ0017881903261310130000001 | 19.03.2026 |  | 09.03.2026 | 30,00 | 30.06.2026 | 1 | сек. шин в РП-0,4 кВ ТП-23ш | 62Z1027674178199 | 0.4 | нестандартне приєднання | ДнРЕМ
11 | ТУ0017861303261310140000001 | 13.03.2026 |  | 09.03.2026 | 150,00 | 31.05.2026 | 1 | РБ-6 в РУ-0,4 кВ ТП 5; РБ-4 в РУ-0,4 кВ ТП-7 | 62Z8049366494049 | 0.4 | нестандартне приєднання | ДнРЕМ
12 | ТУ0017942603261310140000001 | 26.03.2026 |  | 18.03.2026 | 17,00 | 31.12.2026 | 1 | КТП-5, РУ-0,4 кВ, РБ-6 та РБ-15 КП Теплоенерго ДМР | 62Z2711477641988 | 0.4 | нестандартне приєднання | ДнРЕМ
13 | ТУ0017952603261310240000001 | 26.03.2026 |  | 18.03.2026 | 20,00 | 31.12.2026 | 1 | КРУ ТЕЦ 6/0,4 кВ | 62Z9761762522698 | 0.4 | нестандартне приєднання | ПвРЕМ
14 | ТУ 000006 060426 1 31 3 | 06.04.2026 |  | 26.03.2026 | 77,00 | 31.12.2026 | 1 | РБ-14 в РУ-0,4 кВ ТП-235 | 62Z3145959420157 | 0.4 | нестандартне приєднання | ПвРЕМ | 01.05.2026
15 | ТУ 000011 080426 1 31 3 | 08.04.2026 |  | 27.03.2026 | 520,00 | 20.04.2026 | 1 | ПС 35/10 кВ «НМФ» | 62Z5912576240101 | 10 | нестандартне приєднання | ПвРЕМ | 29.04.2026
16 | ТУ0017431501261310120000001 | 15.01.2026 |  | 02.01.2026 | 160,00 | 31.03.2026 | 1 | ТП-220 | 62Z5819807698398 | 0.4 | нестандартне приєднання | ДнРЕМ
17 | ТУ 000019 270426 1 31 4 | 27.04.2026 |  | 14.04.2026 | 16,50 | 31.12.2026 | 1 | РЩ-0,4 кВ будівлі ДП «Дніпровський проектний інститут» | 62Z3034808112045 | 0.4 | нестандартне приєднання | ДнРЕМ
18 | ТУ 000020 270426 1 31 4 | 27.04.2026 |  | 16.04.2026 | 16,00 | 31.12.2026 | 1 | РП-0,4 кВ ТП-546 ФО Леонов П.С. | 62Z9039731712459 | 0.4 | нестандартне приєднання | ПвРЕМ
19 | ТУ 000024 290426 1 31 1 | 29.04.2026 |  | 20.04.2026 | 16,00 | 01.07.2026 | 1 | оп. № 66 ПЛ-0,4 кВ АВ-4 в РУ-0,4 кВ КТП-2 | 62Z6676145029302 | 0.4 | стандартне приєднання | КрРЕМ | 12.05.2026
20 | ТУ 000033 060526 1 31 1 | 06.05.2026 |  | 28.04.2026 | 16,00 | 31.12.2026 | 1 | РБ-3 в РУ-0,4 кВ ТП-ЛТП | 62Z1252842809905 | 0.4 | стандартне приєднання | ПвРЕМ | 02.06.2026
21 | ТУ 000034 110526 1 31 3 | 11.05.2026 |  | 28.04.2026 | 20,00 | 30.10.2026 | 1 | РУ-0,4 кВ в КТП-161 | 62Z5438813146778 | 0.4 | нестандартне приєднання | ПвРЕМ | 18.05.2026
22 | ТУ 000045 200526 1 31 4 | 20.05.2026 |  | 06.05.2026 | 16,00 | 30.06.2026 | 1 | ГРЩ №1 житлового будинку за адресою м. Вільногірськ, б. Миру, буд. 13 КП «УК «Жилкомсервіс» ВМР | 62Z1035693472917 | 0.4 | нестандартне приєднання | ЖвРЕМ
23 | ТУ 000035 110526 1 31 2 | 11.05.2026 |  | 07.05.2026 | 50,00 | 31.07.2026 | 1 | оп. №55 ПЛ-10,0 кВ Л-102 від Ком. 4 в ЗРУ-1 10 кВ кВ ПС «Сельстрой» | 62Z0433733923988 | 10 | нестандартне приєднання | ДнРЕМ | 19.05.2026
24 | ТУ 000046 250526 1 31 3 | 25.05.2026 |  | 11.05.2026 | 40,00 | 31.12.2026 | 1 | РБ-5 в РУ-0,4 кВ ЗТП-173 (основний ввід, Р=150,6 кВт); РБ-10 в РУ-0,4 кВ ЗТП-182 (резервний ввід, Р=105,0 кВт) | 62Z9722063181239 | 0.4 | нестандартне приєднання | ПвРЕМ | 25.05.2026
25 | ТУ 000043 180526 1 31 1 | 18.05.2026 |  | 11.05.2026 | 10,00 | 31.08.2026 | 1 | оп. № 24 ПЛ-0,4 кВ від РБ-3 в РУ-0,4 кВ ТП-42 | 62Z9088673898099 | 0.23 | стандартне приєднання | ЖвРЕМ | 28.05.2026
26 | ТУ 000049 260526 1 31 3 | 26.05.2026 |  | 14.05.2026 | 30,00 | 31.07.2026 | 1 | АВ-1 в РУ-0,4кВ ТП-15А | 62Z4582781580582 | 0.4 | нестандартне приєднання | ЖвРЕМ
27 | ТУ 000057 040626 1 31 3 | 04.06.2026 |  | 26.05.2026 | 4,00 | 31.08.2026 | 1 | РБ-5, РБ-24 в РУ-0,4 кВ ТП-195 | 62Z2075135984039 | 0.4 | нестандартне приєднання | ЖвРЕМ | 09.06.2026
28 | ТУ 000066 160626 1 31 3 | 16.06.2026 |  | 26.05.2026 | 30,50 | 31.12.2026 | 1 | оп. № 13 ПЛ-10 кВ Л-70 від ком. 30 в РУ-10 кВ ПС «ТРУД» | 62Z0746389759889 | 10 | нестандартне приєднання | КрРЕМ | 07.07.2026
29 | ТУ 000058 080626 1 31 1 | 08.06.2026 |  | 26.05.2026 | 20,00 | 31.12.2026 | 1 | РБ-12 в РУ-0,4 кВ ТП-220 | 62Z5885971337706 | 0.4 | стандартне приєднання | ДнРЕМ | 16.06.2026
30 | ТУ 000053 280526 1 31 3 | 28.05.2026 |  | 27.05.2026 | 50,00 | 20.12.2026 | 1 | оп. № 106 ПЛ-10 кВ Л-102 від ком. № 4 ПС 35/10кВ «Сельстрой» | 62Z1008902213600 | 0.4 | нестандартне приєднання | ДнРЕМ
31 | ТУ 000059 090626 1 31 3 | 09.06.2026 |  | 28.05.2026 | 1 000,00 | 31.12.2026 | 1 | РУ-6 кВ ПС-150/6/6 кВ «Трубна» ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» | 62Z2778643359598 | 6 | нестандартне приєднання | ДнРЕМ | 03.07.2026
32 | ТУ 000068 160626 1 31 3 | 16.06.2026 |  | 09.06.2026 | 35,00 | 31.12.2026 | 1 | РБ-10 в РУ-0,4 кВ ЗТП-182, РБ-5 в РУ-0,4 кВ ЗТП-1 | 62Z9722063181239 | 0.4 | нестандартне приєднання | ПвРЕМ | 16.06.2026
33 | ТУ 000063 150626 1 31 1 | 15.06.2026 |  | 09.06.2026 | 1,56 | 30.09.2026 | 1 | АВ-11 в РУ-0,4 кВ ТП-67 | 62Z924400733431С | 0.4 | стандартне приєднання | ЖвРЕМ | 18.06.2026
34 | ТУ 000069 220626 1 31 1 | 22.06.2026 |  | 09.06.2026 | 4,00 | 30.06.2026 | 1 | оп. № 11 ПЛ-0,4 кВ від АВ-4 в РУ-0,4 кВ ТП-33 | 62Z4869027375330 | 0.23 | стандартне приєднання | ЖвРЕМ | 01.07.2026
35 | ТУ 000070 220626 1 31 2 | 22.06.2026 |  | 09.06.2026 | 13,00 | 31.08.2026 | 1 | РУ-0,4 кВ ТП-35ш | 62Z0513534330598 | 0.4 | нестандартне приєднання | ДнРЕМ | 02.07.2026
36 | ТУ 000077 020726 1 31 1 | 02.07.2026 |  | 23.06.2026 | 3,20 | 30.09.2026 | 1 | оп. № 22 ПЛ-0,4 кВ від РБ-7 в РУ-0,4 кВ ТП-70 | 62Z5884385089767 | 0.4 | стандартне приєднання | ЖвРЕМ
37 | ТУ 000079 070726 1 31 3 | 07.07.2026 |  | 23.06.2026 | 227,00 | 31.12.2026 | 1 | РБ-15 в РУ-0,4 кВ ТП-58 | 62Z3110923103497 | 0.4 | нестандартне приєднання | ПвРЕМ
38 | ТУ 000078 020726 1 31 3 | 02.07.2026 |  | 23.06.2026 | 30,00 | 31.12.2026 | 1 | оп. № 25 ПЛ-6 кВ від ком. № 27 ПС № 50 35/10/6 кВ ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» | 62Z9026245082899 | 0.4 | нестандартне приєднання | КрРЕМ
39 | ТУ 000076 300626 1 31 4 | 30.06.2026 |  | 24.06.2026 | 50,00 | 31.08.2026 | 1 | КТП-1 ТОВ НВП «Мета» | 62Z4457844258750 | 0.4 | нестандартне приєднання | ДнРЕМ
40 | ТУ 000072 250626 1 31 1 | 25.06.2026 |  | 25.06.2026 | 17,00 | 31.12.2026 | 1 | оп. № 5 ПЛ-0,4 кВ від АВ-6 в РУ-0,4 кВ ЗТП-556 | 62Z1261446736599 | 0.4 | стандартне приєднання | КрРЕМ
41 | ТУ 000073 250626 1 31 1 | 25.06.2026 |  | 25.06.2026 | 40,00 | 31.12.2026 | 1 | оп. № 3 ПЛ-0,4кВ від РБ-5 в РУ-0,4 кВ ЗТП-680 | 62Z4859749712259 | 0.4 | стандартне приєднання | КрРЕМ
42 | ТУ 000096 160726 1 31 6 | 16.07.2026 |  | 29.06.2026 | 25,00 | 30.09.2026 | 1 | оп. № 11 ПЛ-6 кВ Л-72, КТП-413 від оп. № 52 | 62Z9518022684199 | 0.4 | нестандартне приєднання | ДнРЕМ
43 | ТУ 000082 070726 1 31 4 | 07.07.2026 |  | 30.06.2026 | 0,00 | 30.09.2026 | 1 | секція шин – 10 кВ в РУ-10 кВ КТП тролейбусне Депо №2 | 62Z5123112196829 | 10 | нестандартне приєднання | ДнРЕМ
44 | ТУ 000085 090726 1 31 1 | 09.07.2026 |  | 30.06.2026 | 7,00 | 31.08.2026 | 1 | оп. № 6/5 ПЛ-0,4 кВ від РБ-4 в РУ-0,4 кВ ТП-7к | 62Z999835163481Y | 0.4 | стандартне приєднання | ДнРЕМ | 05.08.2026
45 | ТУ 000088 140726 1 31 2 | 14.07.2026 |  | 30.06.2026 | 30,00 | 30.11.2026 | 1 | РУ-0,4 кВ КТП-578 | 62Z9380602625105 | 0.4 | нестандартне приєднання | ПвРЕМ | 15.07.2026
46 | ТУ 000089 140726 1 31 2 | 14.07.2026 |  | 30.06.2026 | 30,00 | 30.11.2026 | 1 | РУ-0,4 кВ КТП-578 | 62Z4348245580048 | 0.4 | нестандартне приєднання | ПвРЕМ | 15.07.2026
47 | ТУ 000090 140726 1 31 3 | 14.07.2026 |  | 01.07.2026 | 6,00 | 31.08.2026 | 1 | АВ-13 в РУ-0,4 кВ ТП-109 | 62Z297964030723С | 0.4 | нестандартне приєднання | ЖвРЕМ
48 | ТУ 000084 080726 1 31 1 | 08.07.2026 |  | 01.07.2026 | 8,50 | 31.08.2026 | 1 | оп. № 11 ПЛ-0,4 кВ від АВ-2 в РУ-0,4 кВ ЩТП-12к | 62Z8053386939806 | 0.4 | стандартне приєднання | ДнРЕМ | 16.07.2026
49 | ТУ 000091 150726 1 31 1 | 15.07.2026 |  | 06.07.2026 | 20,00 | 31.12.2026 | 1 | РУ-0,4 кВ ТП-234 | 62Z9066411977878 | 0.4 | стандартне приєднання | ДнРЕМ
50 | ТУ 000092 150726 1 31 1 | 15.07.2026 |  | 06.07.2026 | 50,00 | 31.08.2026 | 1 | РУ-0,4 кВ ТП-110 | 62Z8566693685568 | 0.4 | стандартне приєднання | ДнРЕМ | 24.07.2026
51 | ТУ 000095 150726 2 31 1 | 15.07.2026 |  | 06.07.2026 | 18,00 | 31.12.2026 | 2 | оп. №28 ПЛ-0,4 кВ від АВ-2 в РУ-0,4 кВ ЗТП-370 | 62Z4459458969737 | 0.4 | стандартне приєднання | КрРЕМ | 21.07.2026
52 | ТУ 000093 150726 1 31 1 | 15.07.2026 |  | 07.07.2026 | 11,95 | 31.08.2026 | 1 | АВ-6 в РУ-0,4 кВ ТП-9 | 62Z0812283756259 | 0.4 | стандартне приєднання | ЖвРЕМ
53 | ТУ 000086 090726 1 31 1 | 09.07.2026 |  | 07.07.2026 | 10,00 | 31.08.2026 | 1 | оп. № 2 ПЛ-0,4 кВ від АВ-13 в РУ-0,4 кВ ТП-7к | 62Z8148410388789 | 0.4 | стандартне приєднання | ДнРЕМ | 13.07.2026
54 | ТУ 000098 200726 1 31 4 | 20.07.2026 |  | 08.07.2026 | 300,00 | 31.08.2026 | 1 | А-3 в РУ-0,4 кВ ТП-524 | 62Z6335960874905 | 0.4 | нестандартне приєднання | ПвРЕМ
55 | ТУ 000097 160726 1 31 1 | 16.07.2026 |  | 09.07.2026 | 2,00 | 30.08.2026 | 1 | оп. № 12 ПЛ-0,4 кВ від АВ-1 в РУ-0,4 кВ ТП-61 | 62Z1456267301590 | 0.23 | стандартне приєднання | ЖвРЕМ | 23.07.2026
56 | ТУ 000106 230726 1 31 3 | 23.07.2026 |  | 13.07.2026 | 100,00 | 30.10.2026 | 1 | на контактних клемах лінійного роз’єднувача Ф-6-0 ЦРП-3 ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» | 62Z1971032616754 | 6 | нестандартне приєднання | Д | 29.07.2026
57 | ТУ 000107 230726 1 31 3 | 23.07.2026 |  | 14.07.2026 | 7,10 | 31.08.2026 | 1 | РБ-3 в РУ-0,4 кВ ТП-117 | 62Z3552993963037 | 0.4 | нестандартне приєднання | ЖвРЕМ | 12.08.2026
58 | ТУ 000102 220726 1 31 1 | 22.07.2026 |  | 14.07.2026 | 5,00 | 30.09.2026 | 1 | оп. № 41 ПЛ-0,4 кВ від РБ-2 в РУ-0,4 кВ КТП-532 | 62Z3022607284335 | 0.23 | стандартне приєднання | Дніпропетровський районі електричних мереж | 06.08.2026
59 | ТУ 000099 200726 2 31 4 | 20.07.2026 |  | 14.07.2026 | 60,00 | 31.10.2026 | 2 | РУ-0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ ТОВ «ГРИНА» | 62Z0368080431602 | 0.4 | нестандартне приєднання | ДнРЕМ
60 | ТУ 000100 200726 1 31 1 | 20.07.2026 |  | 15.07.2026 | 10,00 | 31.07.2026 | 1 | оп. № 1 ПЛ-0,4 кВ від АВ-1 в РУ-0,4 кВ ТП-42 | 62Z8358649584328 | 0.23 | стандартне приєднання | ЖвРЕМ | 24.07.2026
61 | ТУ 000108 230726 1 31 1 | 23.07.2026 |  | 15.07.2026 | 5,00 | 30.09.2026 | 1 | оп. № 2 ПЛ-0,4 кВ від РБ-5 в РУ-0,4 кВ ТП-102 | 62Z8358649584328 | 0.4 | стандартне приєднання | ДнРЕМ | 05.08.2026
62 | ТУ 000110 280726 1 31 1 | 28.07.2026 |  | 15.07.2026 | 25,00 | 31.10.2026 | 1 | АВ-4 в РУ-0,4 кВ КТП-5-1-8 | 62Z8011529268168 | 0.4 | стандартне приєднання | ДнРЕМ | 20.08.2026
63 | ТУ 000104 220726 1 31 4 | 22.07.2026 |  | 15.07.2026 | 1,00 | 31.12.2026 | 1 | РБ-1 в РУ-0,4 кВ ТП-217 ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» | 62Z1285381257105 | 0.23 | нестандартне приєднання | ДнРЕМ
64 | ТУ 000101 200726 1 31 1 | 20.07.2026 |  | 16.07.2026 | 11,00 | 01.10.2026 | 1 | опора №23 ПЛ-0,4кВ від РБ-1 ЗТП-680 | 62Z0229670809242 | 0.4 | стандартне приєднання | КрРЕМ
65 | ТУ 000111 280726 1 31 2 | 28.07.2026 |  | 16.07.2026 | 10,00 | 30.11.2026 | 1 | сек. шин 0,4 кВ в РУ-0,4кВ ТП-664 | 62Z6616536018127 | 0.4 | нестандартне приєднання | ДнРЕМ | 10.08.2026
66 | ТУ 000105 220726 1 31 1 | 22.07.2026 |  | 20.07.2026 | 3,15 | 30.09.2026 | 1 | оп. № 7 ПЛ-0,4 кВ від РБ-7 в РУ-0,4 кВ ТП-9 | 62Z9080878842724 | 0.4 | стандартне приєднання | ЖвРЕМ | 30.07.2026
67 | ТУ 000118 030826 1 31 1 | 03.08.2026 |  | 20.07.2026 | 50,00 | 30.10.2026 | 1 | РБ-23 в РУ-0,4 кВ ТП-5081 | 62Z3588700153798 | 0.4 | стандартне приєднання | ДнРЕМ | 06.08.2026
68 | ТУ 000116 290726 1 31 1 | 29.07.2026 |  | 20.07.2026 | 20,00 | 31.12.2026 | 1 | оп. № 6 ПЛ-0,4кВ від РБ-1 в РУ-0,4 кВ КТП-145 | 62Z2837315312254 | 0.4 | стандартне приєднання | КрРЕМ
69 | ТУ 000113 280726 1 31 1 | 28.07.2026 |  | 20.07.2026 | 7,00 | 01.10.2026 | 1 | оп. № 17 ПЛ-0,4 кВ від АВ-3 в РУ-0,4 кВ КТП-2 | 62Z6838072477995 | 0.23 | стандартне приєднання | КрРЕМ | 07.08.2026
70 | ТУ 000112 280726 1 31 4 | 28.07.2026 |  | 21.07.2026 | 9,00 | 31.12.2026 | 1 | РБ-10 в РУ-0,4 кВ ТП-85 ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» | 62Z1949949421348 | 0.4 | нестандартне приєднання | ЖвРЕМ
71 | ТУ 000114 280726 1 31 1 | 28.07.2026 |  | 21.07.2026 | 4,70 | 01.10.2026 | 1 | оп. № 17 ПЛ-0,4 кВ від АВ-3 в РУ-0,4 кВ ЩТП-7 | 62Z6652250025388 | 0.4 | стандартне приєднання | КрРЕМ | 28.07.2026
72 | ТУ 000121 040826 1 31 3 | 04.08.2026 |  | 22.07.2026 | 12,00 | 01.05.2027 | 1 | оп. № 32 ПЛ-0,4 кВ від АВ-2 в РУ-0,4 кВ ТП-26 | 62Z4670096475527 | 0.4 | нестандартне приєднання | ЖвРЕМ
73 | ТУ 000119 030826 1 31 1 | 03.08.2026 |  | 22.07.2026 | 10,00 | 31.08.2026 | 1 | оп. № 1р ПЛ-0,4 кВ від РБ-2 в РУ-0,4 кВ КТП-11к | 62Z9353407150279 | 0.4 | стандартне приєднання | ДнРЕМ
74 | ТУ 000122 040826 1 31 2 | 04.08.2026 |  | 22.07.2026 | 37,50 | 30.09.2026 | 1 | АВ-9 в РУ-0,4кВ ТП-644 | 62Z9469812651305 | 0.4 | нестандартне приєднання | ДнРЕМ | 07.08.2026
75 | ТУ 000123 050826 1 31 2 | 05.08.2026 |  | 23.07.2026 | 20,00 | 31.10.2026 | 1 | сек. шин в РУ-0,4кВ ТП-10ш | 62Z8933545232398 | 0.4 | нестандартне приєднання | ДнРЕМ
76 | ТУ 000124 050826 1 31 1 | 05.08.2026 |  | 23.07.2026 | 8,00 | 31.10.2026 | 1 | оп. № 17 ПЛ-0,4 кВ від АВ-2 в РУ-0,4 кВ ЩТП-12к | 62Z2850404145256 | 0.4 | стандартне приєднання | ДнРЕМ | 17.08.2026
77 | ТУ 000125 050826 1 31 1 | 05.08.2026 |  | 23.07.2026 | 8,00 | 31.10.2026 | 1 | оп. № 16 ПЛ-0,4 кВ від АВ-2 в РУ-0,4 кВ ЩТП-12к | 62Z5756162879978 | 0.4 | стандартне приєднання | ДнРЕМ | 17.08.2026
78 | ТУ 000120 030826 1 31 1 | 03.08.2026 |  | 23.07.2026 | 7,00 | 01.10.2026 | 1 | оп. № 34 ПЛ-0,4 кВ від АВ-3 в РУ-0,4 кВ КТП-211 | 62Z3898347934703 | 0.23 | стандартне приєднання | КрРЕМ | 05.08.2026
79 | ТУ 000128 120826 1 31 3 | 12.08.2026 |  | 29.07.2026 | 500,00 | 31.12.2026 | 1 | КЛ-6 кВ від ВН-1а в РУ-6 кВ ТП-2к ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» | 62Z2320631942166 | 6 | нестандартне приєднання | ДнРЕМ | 21.08.2026
80 | ТУ 000126 100826 1 31 1 | 10.08.2026 |  | 30.07.2026 | 5,50 | 30.09.2026 | 1 | оп. № 8 ПЛ-0,4 кВ від РБ-7 в РУ-0,4 кВ ТП-119 | 62Z9186724521384 | 0.23 | стандартне приєднання | ДнРЕМ | 14.08.2026
81 | ТУ 000127 100826 1 31 1 | 10.08.2026 |  | 30.07.2026 | 7,00 | 30.10.2026 | 1 | оп. № 7 ПЛ-0,4 кВ АВ-6 в РУ-0,4 кВ ТП-73 | 62Z2644453159489 | 0.23 | стандартне приєднання | ЖвРЕМ
82 | ТУ 000129 120826 2 31 1 | 12.08.2026 |  | 04.08.2026 | 30,00 | 01.10.2026 | 2 | оп. № ПЛ-0,4 кВ від РБ-5 в РУ-0,4 кВ ЗТП-1 | 62Z5025643760644 | 0.4 | стандартне приєднання | КрРЕМ | 13.08.2026
83 | ТУ 000130 120826 1 31 1 | 12.08.2026 |  | 05.08.2026 | 27,00 | 31.10.2026 | 1 | РУ-0,4 кВ КТП-413 | 62Z3938948505989 | 0.4 | стандартне приєднання | ДнРЕМ | 12.08.2026
84 | ТУ 000131 200826 1 31 1 | 20.08.2026 |  | 11.08.2026 | 7,00 | 31.10.2026 | 1 | оп. № 14 ПЛ-0,4 кВ від РБ-3 в РУ-0,4 кВ ТП-119 | 62Z4470502671924 | 0.23 | стандартне приєднання | ДнРЕМ | 03.09.2026
85 | ТУ 000135 250826 1 31 2 | 25.08.2026 |  | 11.08.2026 | 50,00 | 31.12.2026 | 1 | АВ-21 в РУ-0,4кВ ТП-5081 | 62Z6338947567049 | 0.4 | нестандартне приєднання | ДнРЕМ
86 | ТУ 000132 200826 1 31 1 | 20.08.2026 |  | 12.08.2026 | 8,00 | 31.10.2026 | 1 | оп. № 5/14 ПЛ-0,4 кВ від АВ-3 в РУ-0,4 кВ КТП-863 | 62Z2870785081314 | 0.4 | стандартне приєднання | КрРЕМ | 25.08.2026
87 | ТУ 000134 250826 1 31 2 | 25.08.2026 |  | 12.08.2026 | 21,00 | 30.11.2026 | 1 | РБ-6 в РУ-0,4кВ ТП-214 | 62Z2086567421368 | 0.4 | нестандартне приєднання | ДнРЕМ | 01.09.2026
88 | ТУ 000133 200826 1 31 1 | 20.08.2026 |  | 12.08.2026 | 16,00 | 31.10.2026 | 1 | оп. № 2/16 ПЛ-0,4 кВ від АВ-1 в РУ-0,4 кВ КТП-863 | 62Z8411625215556 | 0.4 | стандартне приєднання | КрРЕМ | 24.08.2026
89 | ТУ 000136 260826 1 31 3 | 26.08.2026 |  | 13.08.2026 | 40,00 | 15.10.2026 | 1 | АВ-9 в РУ-0,4 кВ ТП-8К | 62Z6968417655534 | 0.4 | нестандартне приєднання | ДнРЕМ
90 | ТУ 000138 010926 1 31 3 | 01.09.2026 |  | 19.08.2026 | 4,16 | 31.08.2026 | 1 | АВ-13 в РУ-0,4 кВ ТП-109 | 62Z2979640307230 | 0.4 | нестандартне приєднання | ЖвРЕМ
91 | ТУ 000137 010926 1 31 1 | 01.09.2026 |  | 19.08.2026 | 20,00 | 31.10.2026 | 1 | оп. № 1/2 ПЛ-0,4 кВ від АВ-1 в РУ-0,4 кВ ЩТП-866 | 62Z3986059172798 | 0.4 | стандартне приєднання | КрРЕМ | 03.09.2026
92 | ТУ 000139 010926 2 31 1 | 01.09.2026 |  | 19.08.2026 | 7,00 | 30.09.2026 | 2 | : оп. № 20 ПЛ-0,4 кВ від РБ-8 в РУ-0,4 кВ ТП-16 | 62Z6323250883272 | 0.23 | стандартне приєднання | ЖвРЕМ