## 2021 обговорення
ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» повідомляє про початок відкритого обговорення проєкту інвестиційної програми на 2021 рік. Пропозиції та зауваження щодо оприлюдненого проєкту надсилати на адресу: вул. Дмитра Кедріна, 28 м. Дніпро, 49008, або на e-mail: kanc@cek.dp.ua у період з 25.06.2020 до 08.07.2020.
№ з/п | Найменування заходів інвестиційної програми | Одиниця виміру | Усього
|  |  | Орієнтовна вартість одиниці продукції, тис. грн (без ПДВ) | кількість* | Орієнтовна вартість, тис. грн. (без ПДВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання
І.1 | Розвиток, модернізація та будівництво електричних мереж у т.ч. |  |  |  | 235552.6218
І.1.1 | Реконструкція ЛЕП |  |  |  | 42223.6478
І.1.1.1 | «Реконструкція повітряної лінії 35 кВ (одноколова)» Л-МКР-31, ПС "Девладово-тягова"(ПАТ "Укрзалізниця") - ПС "Макорти", с. Макорти, Софіївський р-н, Дніпропетровська обл.» | км | 1227.1724 | 17.817 | 21864.5308
І.1.1.2 | «Реконструкція кабельної лінії 0,4 кВ ТП-59 РБ-4 до буд. №2 по вул. Нова, м. Павлоград, Дніпропетровської обл.» | км | 3445.2321 | 0.056 | 192.933
І.1.1.3 | «Реконструкція кабельної лінії 0,4кВ від ТП-71 РБ-4 до буд. №73 по вул. Шевченко м. Павлоград, Дніпропетровської області». | км | 1849.2929 | 0.14 | 258.901
І.1.1.4 | «Реконструкція кабельної лінії 0,4кВ від ТП-25 РБ-3 до буд. №10 по вул. Сташкова м. Павлоград, Дніпропетровської області». | км | 2621.7698 | 0.126 | 330.343
І.1.1.5 | «Винесення КТП-5 2Т в центр навантаження та реконструкція повітряної лінії 0,4 кВ від РБ-1 та РБ-4 КПТ-5 2Т с. Надія Криворізького району». | км | 5086.24 | 1 | 5086.24
І.1.1.6 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ з заміною проводу на СІП: | км |  | 19.099 | 14490.7
І.1.1.6.1 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ ЗТП-168 РБ-8 смт. Дніпровське ВгРЕМ | км | 703.7037 | 0.81 | 570
І.1.1.6.2 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ ТП-37 РБ-5 , м. Вільногірськ, ВгРЕМ | км | 720 | 0.32 | 230.4
І.1.1.6.3 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ ТП-316 РБ-13 , м. Дніпро, ДнРЕМ | км | 720 | 0.651 | 468.72
І.1.1.6.4 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ ЗТП-160 РБ-3 смт. Дніпровське, ВгРЕМ | км | 710 | 0.77 | 546.7
І.1.1.6.5 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ ТП-37 РБ-1 , м. Вільногірськ, ВгРЕМ | км | 720 | 0.839 | 604.08
І.1.1.6.6 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ №Л-303 ЗТП-182 РБ-4 смт. Гвардійське, дільниця Гвардійська, ПвРЕМ | км | 720 | 0.175 | 126
І.1.1.6.7 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ ТП-37 РБ-3 , м. Вільногірськ, ВгРЕМ | км | 720 | 0.498 | 358.56
І.1.1.6.8 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ ТП-37 РБ-4 , м. Вільногірськ, ВгРЕМ | км | 720 | 0.639 | 460.08
І.1.1.6.9 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ ТП-110 РБ-4 , м. Дніпро, ДнРЕМ | км | 720 | 0.418 | 300.96
І.1.1.6.10 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ ТП-120 РБ-8 , м. Дніпро, ДнРЕМ | км | 720 | 0.298 | 214.56
І.1.1.6.11 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ ТП-120 РБ-10 , м. Дніпро, ДнРЕМ | км | 720 | 0.454 | 326.88
І.1.1.6.12 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ ТП-120 РБ-14 , м. Дніпро ДнРЕМ | км | 720 | 0.442 | 318.24
І.1.1.6.13 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ КТП-11к РБ-2, м. Дніпро ДнРЕМ | км | 720 | 1.042 | 750.24
І.1.1.6.14 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ ТП-118 РБ-8, м. Дніпро ДнРЕМ | км | 720 | 1.153 | 830.16
І.1.1.6.15 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ ТП-118 РБ-5, м. Дніпро, ДнРЕМ | км | 720 | 0.667 | 480.24
І.1.1.6.16 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ КТП-528 РБ-2, м. Дніпро, ДнРЕМ | км | 720 | 1.588 | 1143.36
І.1.1.6.17 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ №Л-205 ЗТП-187 РБ-8 смт. Гвардійське ПвРЕМ | км | 720 | 0.774 | 557.28
І.1.1.6.18 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-173 РБ-15 №Л-273а смт. Гвардійське ПвРЕМ | км | 720 | 0.2 | 144
І.1.1.6.19 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-173 РБ-11 №Л-273б смт. Гвардійське із заміною неізольованого проводу на СІП ПвРЕМ | км | 720 | 0.2 | 144
І.1.1.6.20 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-173 РБ-6 №Л-808а смт. Гвардійське ПвРЕМ | км | 720 | 0.336 | 241.92
І.1.1.6.21 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-173 РБ-4 №Л-808 смт. Гвардійське ПвРЕМ | км | 720 | 0.333 | 239.76
І.1.1.6.22 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-159 РБ-5 №Л-301 смт. Гвардійське ПвРЕМ | км | 720 | 0.404 | 290.88
І.1.1.6.23 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-159 РБ-2 №Л-301б смт. Гвардійське ПвРЕМ | км | 720 | 0.15 | 108
І.1.1.6.24 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від МТП-318 АВ-1 смт. Гвардійське, дільниця Гвардійська, ПвРЕМ | км | 720 | 0.349 | 251.28
І.1.1.6.25 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-182 РБ-2 №Л-302 смт. Гвардійське, дільниця Гвардійська, ПвРЕМ | км | 720 | 0.575 | 414
І.1.1.6.26 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-180 РБ-2 №Л-350 смт. Гвардійське, дільниця Гвардійська, ПвРЕМ | км | 720 | 0.546 | 393.12
І.1.1.6.27 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-168 РБ-1 №Л-351 смт. Гвардійське, дільниця Гвардійська, ПвРЕМ | км | 720 | 0.958 | 689.76
І.1.1.6.28 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-1 АВ-6 смт. Губініха, дільниця Гвардійська, ПвРЕМ | км | 720 | 0.446 | 321.12
І.1.1.6.29 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від КТП-574 АВ-1 м. Новомосковськ, дільниця Гвардійська, ПвРЕМ | км | 720 | 0.17 | 122.4
І.1.1.6.30 | "Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від КТП-3 РБ-2 с.Вільне, Криворізький район, КрРЕМ | км | 720 | 0.31 | 223.2
І.1.1.6.31 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ КТП-3 РБ-3 с.Вільне, Криворізький район, КрРЕМ | км | 720 | 0.612 | 440.64
І.1.1.6.32 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ ТП-19 РБ-4, м. Жовті Води, ЖвРЕМ | км | 720 | 0.2 | 144
І.1.1.6.33 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ТП-64 АВ-3, м. Жовті Води, ЖвРЕМ | км | 720 | 1.06 | 760.32
І.1.1.6.34 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ КТП-577 АВ-1 с. Хащеве, дільниця Гвардійська, ПвРЕМ | км | 720 | 0.684 | 492.48
І.1.1.6.35 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від КТП-578 РБ-1 с. Хащеве, дільниця Гвардійська, ПвРЕМ | км | 720 | 0.728 | 524.16
І.1.1.6.36 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ ТП-148 АВ-3, м. Жовті Води, ЖвРЕМ | км | 720 | 0.36 | 259.2
І.1.2 | Технічне переоснащення (реконструкція) ПС |  |  |  | 193328.974
І.1.2.1 | Технічне пероснащення ПС "№14" 35/6 кВ (заміна силового трансформатору 3Т, 4Т) | шт | 6200 | 1 | 6200
І.1.2.2 | Технічне переоснащення ПС "НВ-ЦЗ" 35/6 кВ (заміна силового трансформатора 1Т) | шт | 2100 | 1 | 2100
І.1.2.3 | "Технічне переоснащення трансформаторної підстанції 35/6 кВ "Стрічка" та експертиза ПКД | шт. | 11777.874 | 1 | 11777.874
І.1.2.4 | Реконструкція підстанції з заміною МВ-150 на елегазові вимикачі 150 кВ на ПС 150/10/6 кВ "ПЛМ" та експертиза ПКД | шт | 15000 | 1 | 15000
І.1.2.5 | Технічне пероснащення трансформаторної підстанції 150/10/6 кВ "ПЛМ" (заміна 1Т) та експертиза | шт | 35000 | 1 | 35000
І.1.2.6 | Технічне переоснащення трансфоматорної підстанції 154/35/6 кВ "КПО" ( заміна 1Т, 2Т) та експертиза ПКД | шт | 65500 | 1 | 65500
І.1.2.7 | Реконструкція підстанції 35/6 кВ "С-35" м. Жовті Води, Дніпропетровської обл. та експертиза ПКД в т.ч. | шт | 35751.1 | 1 | 35751.1
І.1.2.7.1 | 1 етап - Будівництво ЛЕП-35 кВ, перепідключення ПС 35/6 кВ «С-35»; | км | 6182.613 | 4.45 | 27512.628
І.1.2.7.2 | 2 етап -- Будівництво 2 сек. 35 кВ, монтаж 2Т, реконструкція 2 сек. 6 кВ | шт. | 5993.975 | 1 | 5993.975
І.1.2.7.3 | 3 етап - Телемеханіка, РЗА, територія ПС | шт. | 2244.498 | 1 | 2244.498
І.1.2.8 | Технічне переоснащення ТП-10(6)/0,4 кВ з заміною трансформаторів, в т.ч. | шт. |  | 103 | 22000
І.1.1.8.1 | Технічне переоснащення ТП - 6/0,4 кВ з заміною тр-ра типу ТМ-630/6/0,4 на тр-р типу ТМГ-630/6/0,4 | шт. |  | 18 | 4500
1 | ТП-25 2Т | шт. | 250 | 1 | 250
2 | ТП-14П 1Т | шт. | 250 | 1 | 250
3 | ТП-ГПТУ 1Т | шт. | 250 | 1 | 250
4 | ТП-13 1Т |  | 250 | 1 | 250
5 | ТП-6 1Т | шт. | 250 | 1 | 250
6 | ТП-10 1Т | шт. | 250 | 1 | 250
7 | ТП-11 2Т | шт. | 250 | 1 | 250
8 | ТП-124 2Т | шт. | 250 | 1 | 250
9 | ТП-207 1Т | шт. | 250 | 1 | 250
10 | ТП-223 1Т | шт. | 250 | 1 | 250
11 | ТП-228 1Т, 2Т | шт. | 250 | 2 | 500
12 | ТП-238 1Т, 2Т | шт. | 250 | 2 | 500
13 | ТП-218 1Т, 2Т | шт. | 250 | 2 | 500
14 | ТП-209 1Т | шт. | 250 | 1 | 250
15 | ТП-122 1Т | шт. | 250 | 1 | 250
І.1.1.8.2 | Технічне переоснащення ТП - 10/0,4 кВ з заміною тр-ра типу ТМ-630/10/0,4 на тр-р типу ТМГ-630/10/0,4 | шт. |  | 6 | 1500
1 | ЗТП -180 1Т | шт. |  | 1 | 250
2 | ЗТП -180 2Т | шт. |  | 1 | 250
3 | ЗТП-575 2Т | шт. |  | 1 | 250
4 | ТП-5082 1Т | шт. |  | 1 | 250
8 | ТП-5080 1Т | шт. |  | 1 | 250
10 | ПС-16 1Т | шт. |  | 1 | 250
І.1.1.8.3 | Технічне переоснащення ТП-10/0,4 кВ з заміною тр-ра типу ТМ-400/10/0,4 на тр-р типу ТМГ-400/10/0,4 | шт. |  | 8 | 1600
1 | ЗТП - 175 1Т | шт. | 200 | 1 | 200
2 | ЗТП-750 1Т | шт. | 200 | 1 | 200
3 | ЗТП-71 1Т | шт. | 200 | 1 | 200
4 | ЗТП-72 1Т | шт. | 200 | 1 | 200
5 | ТП-16 2Т | шт. | 200 | 1 | 200
6 | ТП-5081 1Т | шт. | 200 | 1 | 200
9 | ЗТП-299 1Т | шт. | 200 | 1 | 200
10 | КТП-199 (м. П'ятихатки) 1Т | шт. | 200 | 1 | 200
І.1.1.8.4 | Технічне переоснащення ТП-6/0,4 кВ з заміною тр-ра типу ТМ-400/6/0,4 на тр-р типу ТМГ-400/6/0,4 | шт. |  | 69 | 13800
1 | ТП-1 | шт. | 200 | 1 | 200
2 | ТП-6/8 1Т, 2Т | шт. | 200 | 2 | 400
4 | ТП-6 | шт. | 200 | 1 | 200
5 | ТП-13Л 1Т, 2Т | шт. | 200 | 2 | 400
6 | ЗТП - 2 | шт. | 200 | 1 | 200
7 | ЗТП-4 | шт. | 200 | 1 | 200
8 | ЗТП-319 | шт. | 200 | 1 | 200
9 | ТП-15А | шт. | 200 | 1 | 200
10 | ТП-17 | шт. | 200 | 1 | 200
11 | ТП-20 | шт. | 200 | 1 | 200
12 | ТП-21 1Т, 2Т | шт. | 200 | 2 | 400
13 | ЗТП-160 | шт. | 200 | 1 | 200
14 | ЗТП-177 | шт. | 200 | 1 | 200
15 | ТП-211 | шт. | 200 | 1 | 200
16 | ТП-103 | шт. | 200 | 1 | 200
17 | ТП-104 | шт. | 200 | 1 | 200
18 | ТП-107 1Т, 2Т | шт. | 200 | 2 | 400
19 | ТП-109 | шт. | 200 | 1 | 200
20 | ТП-110 | шт. | 200 | 1 | 200
21 | ТП-113 | шт. | 200 | 1 | 200
22 | ТП-117 | шт. | 200 | 1 | 200
23 | ТП-119 | шт. | 200 | 1 | 200
24 | ТП-120 | шт. | 200 | 1 | 200
25 | ТП-121 | шт. | 200 | 2 | 400
26 | ТП-122 1Т, 2Т | шт. | 200 | 2 | 400
27 | ТП-123 1Т, 2Т | шт. | 200 | 1 | 200
28 | ТП-133 | шт. | 200 | 1 | 200
29 | ТП-138 1Т, 2Т | шт. | 200 | 2 | 400
30 | ТП-200 1Т, 2Т | шт. | 200 | 2 | 400
31 | ТП-204 | шт. | 200 | 1 | 200
32 | ТП-205 | шт. | 200 | 1 | 200
33 | ТП-208 1Т, 2Т | шт. | 200 | 2 | 400
34 | ТП-210 | шт. | 200 | 1 | 200
35 | ТП-213 | шт. | 200 | 1 | 200
36 | ТП-216 1Т, 2Т | шт. | 200 | 2 | 400
37 | ТП-220 | шт. | 200 | 1 | 200
38 | ТП-224 | шт. | 200 | 1 | 200
39 | ТП-240 | шт. | 200 | 1 | 200
40 | ТП-242 | шт. | 200 | 1 | 200
41 | ТП-244 | шт. | 200 | 1 | 200
42 | ТП-246 1Т, 2Т | шт. | 200 | 2 | 400
43 | ТП-304 | шт. | 200 | 1 | 200
44 | КТП-305А | шт. | 200 | 1 | 200
45 | ТП-316 | шт. | 200 | 1 | 200
46 | ТП-332 | шт. | 200 | 1 | 200
47 | ТП-2ш | шт. | 200 | 1 | 200
48 | ТП-7ш | шт. | 200 | 1 | 200
49 | ТП-736ш | шт. | 200 | 1 | 200
50 | ТП-772ш | шт. | 200 | 1 | 200
51 | ТП-4к | шт. | 200 | 1 | 200
52 | ТП-66 | шт. | 200 | 1 | 200
53 | ТП-112 1Т, 2Т | шт. | 200 | 2 | 400
54 | ТП-129 | шт. | 200 | 1 | 200
55 | ТП-183 | шт. | 200 | 1 | 200
56 | ТП-45 | шт. | 200 | 1 | 200
57 | ТП-129 | шт. | 200 | 1 | 200
58 | ТП-131 | шт. | 200 | 1 | 200
І.1.1.8.5 | Технічне переоснащення ТП-6/0,4 кВ з заміною тр-ра типу ТМ-1000/6/0,4 на тр-р типу ТМГ-1000/6/0,4 | шт. |  | 2 | 600
1 | ПС-5 3Т | шт. | 300 | 1 | 300
2 | ПС-5 4Т | шт. | 300 | 1 | 300
І.2 | Проєктні роботи |  |  |  | 5068
І.2.1 | Розробка проєкт ної документації "Будівництво КЛ-6кВ ТП-232 до ТП-310 м. Дніпро ДнРЕМ" | км | 72.7273 | 1.1 | 80
І.2.2 | Розробка проєкт ної документації "Модернізації ЦРП-1 з встановленням секційного вакуумного вимикача, м. Дніпро, ДнРЕМ" | шт | 150 | 1 | 150
І.2.3 | Розробка проєкт ної документації "Модернізації ЦРП-3 з встановленням секційного вакуумного вимикача, м. Дніпро, ДнРЕМ" | шт | 150 | 1 | 150
І.2.4 | Розробка проєкт ної документації "Реконструкція КТП-11к з заміною на двотрансформаторне КТПГС-6/2х630 кВА" | км | 250 | 1.2 | 300
І.2.5 | Розробка проєкт ної документації "Реконструкція ділянки КЛ-6 кВ ТЕЦ ЮМЗ Ф-79, 33, 58, 80 - ЦРП-2 ком. 17, 30, 10, 3, на території ДП ПО "ПМЗ ім. О.М. Макарова". м. Дніпро, ДнРЕМ | км | 53.5714 | 2.8 | 150
І.2.6 | Розробка проєкт ної документації "Будівництво КЛ-6 кВ КТП-334 до підстанції ТОВ «НЕОПАК ГРУП» м. Дніпро, ДнРЕМ | км | 112.782 | 1.33 | 150
І.2.7 | Розробка проєкт ної документації "Впровадження комплексу АСДТК на ПС-35/10 кВ "Сельстрой" м. Дніпро, ДнРЕМ | шт | 150 | 1 | 150
І.2.8 | Розробка проєкт ної документації "Будівництво КТП - 6/0,4 кВ для живлення гуртожитку по просп. Б. Хмельницького,142" м. Дніпро, ДнРЕМ | км | 277.7778 | 0.9 | 250
І.2.9 | Розробка проєкт ної документації "Реконструкція КЛ- 6 кВ від ТП-111 ком.1 до ТП-112 ком.4 м. Дніпро" | км | 105.2632 | 0.38 | 40
І.2.10 | Розробка проєкт ної документації " Винос КЛ-10кВ ЦРП-5 Ф-24, Ф-44 з території Дніпропресс на вул. Пересова, проїзд О.Гальченко, м. Дніпро, ДнРЕМ" | км | 104.1667 | 0.48 | 50
І.2.11 | Розробка проєкт ної документації "Реконструкція КЛ-0,4кВ ТП-664 РБ-15 до РЩ ж/б Б.Хмельницького 119 та КЛ-0,4кВ від РЩ ж/б Б.Хмельницького 119 до РЩ ж/б Б.Хмельницького 123, м. Дніпро, ДнРЕМ" | км | 205.8824 | 0.17 | 35
І.2.12 | Розробка проєкт ної документації "Реконструкція КЛ-0,4кВ ТП-202 РБ-1 до РЩ ж/б Б.Хмельницького 26, м. Дніпро, ДнРЕМ" | км | 428.5714 | 0.07 | 30
І.2.13 | Розробка проєкт ної документації "Реконструкція КЛ-0,4кВ ТП-32 РБ-14 до РЩ ж/б К.Мамая 30, м. Дніпро, ДнРЕМ" | км | 428.5714 | 0.07 | 30
І.2.14 | Розробка проєкт ної документації "Реконструкція КЛ-6кВ ТП-23Ш ком.2-ТП-СПТУ-51 ком.4, м. Дніпро, ДнРЕМ" | км | 266.6667 | 0.15 | 40
І.2.15 | Розробка проєкт ної документації "Реконструкція КЛ-6кВ ТП-102 ком.3-ТП-109 ком.2, м. Дніпро, ДнРЕМ" | км | 166.6667 | 0.24 | 40
І.2.16 | Розробка проєкт ної документації "Модернізація РУ-6 кВ ЦРП-2 з заміною в ком.20, ком. 30 масляних вимикачів на ваккумні м.Дніпро, ДнРЕМ" | км | 150 | 1 | 150
І.2.17 | Розробка проєкт ної документації "Будівництво КТП для розвантаження ПЛ-0,4 кВ ТП-21 АВ-1 та ПЛ-0,4 кВ ТП-46 РБ-4, РБ-6 м. Жовті Води, ЖвРЕМ" | км | 250 | 1 | 250
І.2.18 | Розробка проєкт ної документації "Реконструкція КЛ-6 кВ ТП-21 ком. № 4 → ТП-32 ком. №2, м. Жовті Води, ЖвРЕМ" | км | 60.241 | 0.83 | 50
І.2.19 | Розробка проєкт ної документації "Реконструкція КЛ-0,4 кВ ТП-195 РБ-5, РБ-24 – вул. М. Грушевського, 36 – 40. м Жовті Води". | км | 66.6667 | 1.2 | 80
І.2.20 | Розробка проєкт ної документації "Будівництво розвантажувального КТП для переведення навантаження ПЛ-0,4 кВ ТП-9 РБ-11, РБ-20. м. Павлоград, ПвРЕМ" | шт | 384.6154 | 0.65 | 250
І.2.21 | Розробка проєкт ної документації "Реконструкція КЛ-0,4 кВ ЗТП-164 АВ-8 до будинку №1 по вул. Спортивна, смт. Дніпровське, ВгРЕМ" | км | 450 | 0.1 | 45
І.2.22 | Розробка проєкт ної документації "Реконструкція КЛ-10 кВ Л-143 ЗТП-153 ком. №3 - КТП-179 смт. Гвардійське, дільниця Гвардійська, ПвРЕМ" | км | 111.3586 | 1.347 | 150
І.2.23 | Розробка проєкт ної документації "Реконструкція КЛ-10 кВ Л-144 ЗТП-154 ком. № 1 - ЗТП-153 ком. № 1, смт. Гвардійське, дільниця Гвардійська, ПвРЕМ" |  | 107.1429 | 0.7 | 75
І.2.24 | Розробка проєкт ної документації "Реконструкція ПЛ-10 кВ Л-60 КТП-151 - КТП-179, с. Орловщина, дільниця Гвардійська, ПвРЕМ" |  | 93.8511 | 0.618 | 58
І.2.25 | Розробка проєкт ної документації "Будівництво КЛ-0,4 кВ ЗТП-177 АВ-2 до будиноку №2 по вул. Шкільна, смт. Дніпровське, ВгРЕМ" | км | 700 | 0.05 | 35
І.2.26 | Розробка проєкт ної документації "Модернізація ЗРУ-1 РУ-10 кВ ПС "Сельстрой" з заміною в ком.3; 4; 9; 12; 14; 15; 17; 18; 19; 20; 22 масляних вимикачів та в ком. 6 вимикача навантаження на ваккумні - 12 шт, дільниця Партизанська, ДнРЕМ" | шт | 250 | 1 | 250
І.2.27 | Розробка проєкт ної документації "Модернізація РУ-6 кВ ПС-30 з заміною масляних вимикачів на вакуумні 7 шт., м. Жовті Води, ЖвРЕМ" | шт | 40 | 1 | 40
І.2.28 | Розробка проєкт ної документації "Модернізація РУ-6 кВ ПС-10 з заміною масляних вимикачів на вакуумні 7 шт., м. Жовті Води, ЖвРЕМ" | шт | 40 | 1 | 40
І.2.29 | Коригування робочого проєкт у "Реконструкция КЛ-6 кВ КП-28 яч.1 - ТП-140 яч.5, КЛ-6 кВ КП-28 яч.15 - ТП-140 яч.6, г. Днепропетровск" | км | 60.4839 | 2.48 | 150
І.2.30 | Коригування робочого проєкт у "Реконструкция КЛ-6 кВ ЦРП-2 яч.22 - ТП-246 яч.3 м. Дніпропетровськ" | км | 69.4444 | 0.72 | 50
І.2.31 | Коригування робочого проєкт у "Реконструкция ВЛ - 0,4 кВ от ТП-22 прис. А-1, А-3 с использованием СИП, г. Желтые Воды" | км | 42.3729 | 5.9 | 250
І.2.32 | Коригуванняробочого проєкт у "Реконструкція ПЛ-6 кВ Л-5-29 від ком.14 ПС 35/6 №5 до ком. 10 ПС 35/6 кВ №29 м. Жовті Води" | км | 87.5657 | 5.71 | 500
І.2.33 | Розробка проєкт ної документації "Технічне переоснащення ПС-35/6 кВ «Чешка» (заміна силових трансформаторів) | шт | 300 | 1 | 300
І.2.34 | Розробка проєкт ної документації "Технічне переоснащення ПС-150 кВ «Наклонносвольна» (заміна тр-рів) | шт | 600 | 1 | 600
І.2.35 | Коригування проєкту "Технічне переоснащення підстанції ПС "Наклонноствольна"(заміна ОД,КЗ на елегаз, розёєднувачі та ін.) | шт | 100 | 1 | 100
Усього по розділу І |  |  |  |  | 240620.6218
II. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії
ІІ.1 | Зниження понаднармотивних втрат електроенергії в т.ч.
ІІ.1.1 | Покращення обліку електроенергії. |  |  |  | 264.08
ІІ.1.1.1 | Улаштування однофазних (без вартості лічильників) вводів в будинки з застосуванням СІП. | шт | 0.789 | 300 | 236.7
ІІ.1.1.2 | Улаштування трифазних вводів (без вартості лічильників) в будинки з застосуванням СІП та встановленням ФШО. | шт | 1.369 | 20 | 27.38
ІІ.2 | Створення АСКОЕ побутових споживачів |  |  |  | 5797
ІІ.2.1 | Лічильник однофазний типу НІК 2104 або аналог | шт | 1.3 | 3520 | 4576
ІІ.2.2 | Лічильник трифазний типу НІК 2303 або аналог | шт | 5 | 105 | 525
ІІ.2.3 | Маршрутизатор для однофазних електронних лічильників з функцією Smart | шт | 29 | 24 | 696
ІІ.3 | Закупівля обладнання під АСКОЕ (періметр) |  |  |  | 781.5
ІІ.3.1 | Мікро ПК Izodrom PC | шт | 15 | 6 | 90
ІІ.3.2 | Лічильник типу EPQS 122.XX.17LL або аналог | шт | 13 | 40 | 520
ІІ.3.3 | Модем типу iRZ ATM-21.А в комплекті з блоком живлення, проводами підключення, програмним забезпеченням або аналог. | шт | 4.9 | 35 | 171.5
ІІ.4 | Модернізація лабораторії для перевірки комерційного обліку |  |  |  | 3805.83
ІІ.4.1 | Зразковий переносний лічильник типу МТ-310 (Zera), або аналог. | шт | 350 | 2 | 700
ІІ.4.2 | Портативний аналізатор спектру FPH, або аналог, або аналог | шт | 1000 | 1 | 1000
ІІ.4.3 | Ручна направлена антена HE400, або аналог. | шт | 605.83 | 1 | 605.83
ІІ.4.4 | Скануючий приймач AOR AR8200 Mk3, або аналог. | шт | 1500 | 1 | 1500
ІІ.5 | Закупівля обладнання для оновлення лабораторії з повірки трансформаторів струму та напруги | шт |  |  | 2595
ІІ.5.1 | Джерело струму автоматичне СА3600 | шт | 450 | 1 | 450
ІІ.5.2 | Трансформатор напруги еталонний СА921-35 | шт | 745 | 1 | 745
ІІ.5.3 | Пульт керування СА 3700. | шт | 500 | 1 | 500
ІІ.5.4 | Магазин навантажень СА5055. | шт | 600 | 1 | 600
ІІ.5.5 | Трансформатор напруги підвищуючий СА911-35. | шт | 300 | 1 | 300
Усього по розділу II: |  |  |  |  | 13243.41
III. Впровадження та розвиток АСДТК
III.1 | Впровадження комплексy АСДTK (ЦРП-2) | шт. | 2000 | 1 | 2000
Усього по розділу III: |  |  |  |  | 2000
IV. Впровадження та розвиток інформаційних технологій
ІV.1 | Модернізація існуючих та закупівля нових засобів комп'ютеризації, у т.ч.: |  |  |  | 476
IV.1.1 | Закупівля нових робочих станцій: |  |  |  | 334
IV.1.1.1 | Блок ПК | шт. | 20 | 8 | 160
IV.1.1.2 | Монітор 24 | шт. | 6 | 14 | 84
IV.1.1.3 | Ноутбук | шт. | 30 | 3 | 90
IV.1.2 | Інші засоби комп'ютеризації |  |  |  | 142
IV.1.2.1 | МФУ А4 Лазерний | шт | 10.5 | 4 | 42
IV.1.2.2 | МФУ А4 Лазерний color | шт | 20 | 1 | 20
IV.1.2.3 | МФУ А3 Лазерний | шт | 20 | 4 | 80
ІV.2 | Модернізація прикладного програмного забезпечення, у т.ч.: |  |  |  | 2500
IV.2.1 | Розробка та впровадження модулю "Електронна черга" ПК "Колл-центер "ПрАТ "ПЕЕМ ЦЕК" | шт | 150 | 1 | 150
IV.2.2 | Впровадження SAP IS-U | шт | 1000 | 1 | 1000
IV.2.3 | Закупівля ліцензій програм SAP | шт | 1050 | 1 | 1050
IV.2.4 | Програма антивірусного та мережевого захисту/Fortinet FortiGate-VM02 (FG-VM02) | шт. | 300 | 1 | 300
Усього по розділу IV: |  |  |  |  | 2976
V. Впровадження та розвиток систем зв'язку
V.1 | Впровадження та розвиток систем зв'язку |  |  |  | 103.998
V.1.1 | Маршрутизатори | шт | 2.857 | 14 | 39.998
V.1.2 | IP телефон | шт | 4 | 16 | 64
Усього по розділу V: |  |  |  |  | 103.998
VI. Модернізація та закупівля колісної техніки
VI.1 | Автогідропідіймач Модель Comet 19 на базі Iveco Daily або аналог | шт | 1500 | 1 | 1500
VI.2 | Бурильно - кранова установка БКУ-2МК-Т на базі трактора ХТА - 200 або аналог | шт | 1740 | 1 | 1740
VI.3 | Легковий автомобіль Renault Logan MCV універсал або аналог | шт | 284 | 2 | 568
VI.4 | АВТО для лабораторії | шт | 1500 | 1 | 1500
Усього по розділу VI: |  |  |  |  | 5308
VII. Інше
VII.1 | Обладнання, що не вимагає монтажу |  |  |  | 859.643
VII.1.1 | Пристрій прогрузки автоматичних вимикачів УПА-1 або аналог | шт | 63 | 6 | 378
VII.1.2 | Прилади для вимірювання та моніторингу параметрів якості електричної енергії.
VII.1.2.1 | Реєстратор якості електричної енергії Metrel MI 2885 EU (однофазний), або аналог. | шт | 99.098 | 2 | 198.196
VII.1.2.2 | Прилад для вимірювання показників якості електричної енергії типу SATEC РМ175 (трифазний), або аналог | шт. | 68.948 | 1 | 68.948
VII.1.3 | Квадрокоптер DJI Mavic 2 Enterprise Dual с инновационным пультом DJI Smart Controller, або аналог. | шт | 15 | 1 | 15
VII.1.4 | Трасошукач С.А.Т.4 +& Genny4, або аналог | шт | 70 | 2 | 140
VII.1.5 | Кущоріз Husgvarna 555FX, або аналог | шт | 30.499 | 1 | 30.499
VII.1.6 | Бензогенератор HHY 7050F(5,5 КВТ) | шт | 29 | 1 | 29
Усього по розділу VII: |  |  |  |  | 859.643
Усього по програмі: |  |  |  |  | 265111.6728