## т.
ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" повідомляє про початок відкритих обговорень Проекту інвестиційної програми на 2019 рік з додатковими заходами за результатами перевірки діяльності компанії за 2017 рік та Постанови НКРЕКП від 16.11.2018 № 1452. Пропозиції та зауваження щодо оприлюдненого Проекту надсилати на адресу: вул. Дмитра Кедріна, 28 м. Дніпро, 49008, або на e-mail: kanc@cek.dp.ua у період з 23.11.2018 до 06.12.2018.
№ з/п | Найменування заходів інвестиційної програми | Одиниця виміру | Усього
|  |  | Вартість одиниці продукції, тис. грн (без ПДВ) | кількість* | тис. грн. (без ПДВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5=7+9 | 6=8+10
I. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання
І.1 | Розвиток, модернізація та будівництво електричних мереж у т.ч. |  |  |  | 35857.695
І.1.1 | Технічне переоснащення (реконструкція) ПС |  |  |  | 14058.11
І.1.1.1 | Технічне переоснащення підстанції ПС 35/6 кВ "№5" м. Жовті Води |  | 25729.09 | 0.54639 | 14058.11
І.1.2 | Реконструкція ЛЕП |  |  |  | 21799.585
І.1.2.1 | Реконструкція КЛ-6 кВ ТП-8 ком. №1 до ТП-6/8 ком. №6 м. Павлоград | км | 2682.2888 | 0.509 | 1365.285
І.1.2.2 | Реконструкція КЛ-6 кВ ТП-23 ком.1-ТП-10 ком.2 (м. Павлоград) | км | 2683.4821 | 0.392 | 1051.925
І.1.2.3 | Реконструкція КЛ-6 кВ ТП-14а ком.2-ТП-13 ком.3 (м. Павлоград) | км | 2868.8616 | 0.354 | 1015.577
І.1.2.4 | Реконструкція КЛ-6 кВ ТП-12а ком.4-ТП-24 ком.1 м. Павлоград | км | 2837.3626 | 0.54054 | 1533.708
І.1.2.5 | Реконструкція КЛ-6 кВ ТП-40 ком.3-ТП-24 ком.4 м. Павлоград | км | 2775.8516 | 0.57126 | 1585.733
І.1.2.6 | Реконструкція КЛ-6 кВ ТП-13 ком.1-ТП-12а ком.1 м. Павлоград | км | 2187.0548 | 0.347 | 758.908
І.1.2.7 | Реконструкція КЛ-6 кВ ТП-23 ком.5-ТП-14 ком.3 м. Павлоград | км | 1960.039 | 0.513 | 1005.5
І.1.2.8 | Реконструкція КЛ-0,4 кВ від ТП-35 РБ-21 до буд. №16 по вул. Сташкова м. Павлоград | км | 1091.3213 | 0.249 | 271.739
І.1.2.9 | Реконструкція КЛ-10 кВ ПС-35/10 "Гвардейская" ком.103-ТП-182 ком.3 смт. Черкаське Новомосковського р-ну | км | 1443.5364 | 1.1 | 1587.89
І.1.2.10 | Реконструкція КЛ-10 кВ ТП-157 ком.1-ТП-154 ком.3 смт. Черкаське Новомосковського р-ну | км | 1213.5798 | 1.88 | 2281.53
І.1.2.11 | Реконструкція КЛ-10 кВ ПС-35/10 "Гвардейская" ком.102-ТП-187 ком.19 смт. Гвардійське Новомосковського р-ну | км | 1363.418 | 5.55 | 7566.97
І.1.2.12 | Реконструкція КЛ-10 кВ ТП-178 ком.2-ТП-171 ком.5смт. Черкаське Новомосковського р-ну | км | 1530.0172 | 1.16 | 1774.82
І.2 | Проектні роботи |  |  |  | 2084.4787
І.2.1 | Розробка проектної документації «Реконструкція повітряної лінії 35 кВ (одноколова)» Л-МКР-31, ПС "Девладово-тягова"(ПАТ "Укрзалізниця") - ПС "Макорти", с. Макорти, Софіївський р-н, Дніпропетровська обл.» | км | 43.2744 | 19.6 | 848.1787
І.2.2 | Розробка ТЕО «Технічне переоснащення електричних мереж Жовтоводських РЕМ ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" з реконфігурацією мережі зі зміною класу напруги 6/10 кВ на 20 кВ». | шт | 1272.6346 | 0.53961 | 686.72
І.2.3 | Розробка проектної документації «Реконструкція кабельної лінії 0,4 кВ ТП-59 РБ-4 до буд. №2 по вул. Нова, м. Павлоград, Дніпропетровської обл.» | км | 1084.4942 | 0.05 | 54.2247
І.2.4 | Розробка проектної документації «Реконструкція кабельної лінії 0,4кВ від ТП-71 РБ-4 до буд. №73 по вул. Шевченко м. Павлоград, Дніпропетровської області». | км | 780.2944 | 0.07 | 54.6206
І.2.5 | Розробка проектної документації «Реконструкція кабельної лінії 0,4кВ ТП-71 РБ-15 до буд. №134 вул. Шевченко та від буд. №134 по вул. Шевченко до буд №151 по вул. Горького м. Павлоград, Дніпропетровської області». | км | 177.9814 | 0.36 | 64.0733
І.2.6 | Розробка проектної документації «Реконструкція кабельної лінії 0,4кВ від ТП-25 РБ-3 до буд. №10 по вул. Сташкова м. Павлоград, Дніпропетровської області». | км | 384.4657 | 0.15 | 57.6698
І.2.7 | Розробка проектної документації «Винесення КТП-5 2Т в центр навантаження та реконструкція повітряної лінії 0,4 кВ від РБ-1 та РБ-4 КПТ-5 2Т с. Надія Криворізького району». | км | 46.4333 | 3.716 | 172.5461
І.2.8 | Розробка проектної документації «Реконструкція повітряно-кабельної лінії 6 кВ ПС-5 35/6 кВ ком. 27, ком. 28 – ПС-30 ком. 11, ком. 12, м. Жовті Води». | км | 32.5434 | 4.5 | 146.4455
Усього по розділу І |  |  |  |  | 37942.1737
II. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії
ІІ.1 | Зниження понаднармотивних втрат електроенергії в т.ч.
ІІ.1.1 | Покращення обліку електроенергії. |  |  |  | 175.45
ІІ.1.1.1 | Улаштування однофазних вводів (без вартості лічильників) в будинки з застосуванням СІП та встановленням ФШО. | шт | 1.7545 | 100 | 175.45
ІІ.2 | Створення АСКОЕ побутових споживачів |  |  |  | 3167.525
ІІ.2.1 | Трансформатори струму Т-0,66 200/5, | шт | 0.7 | 48 | 33.6
ІІ.2.2 | Трансформатори струму Т-0,66,300/5, | шт | 0.7 | 30 | 21
ІІ.2.3 | Трансформатори струму Т-0,66 600/5 | шт | 0.7 | 30 | 21
ІІ.2.4 | Трансформатори струму Т-0,66 1000/5 | шт | 1.2 | 30 | 36
ІІ.2.5 | Трансформатори струму Т-0,66 1500/5 | шт | 1.4167 | 18 | 25.5
ІІ.2.6 | Колодка випробувальна типу НІК КП-25 | шт | 0.325 | 50 | 16.25
ІІ.2.7 | 1-ф багатотарифний лічильник з модулем дистанційного зчитування (типу СМАРТ) | шт | 1.5 | 1909 | 2863.5
ІІ.2.8 | Лічильник трифазний типу Torgrids або аналог | шт | 2.5875 | 10 | 25.875
ІІ.2.9 | Маршрутизатор для однофазних електронних лічильників з функцією Smart | шт | 20.8 | 6 | 124.8
ІІ.3 | Закупівля обладнання під АСКОЕ |  |  |  | 241.347
ІІ.3.1 | Мікро ПК Izodrom PC | шт | 18 | 2 | 36
ІІ.3.2 | Перетворювач USB-COM | шт | 1.5 | 4 | 6
ІІ.3.3 | Інтелектуальний перетворювач портів розв'язки | шт | 4.2 | 11 | 46.2
ІІ.3.4 | Модем типу iRZ ATM2-232 | шт | 3.45 | 10 | 34.5
ІІ.3.5 | Блок живлення MW DRC-40A | шт | 0.945 | 50 | 47.25
ІІ.3.6 | Блок живлення MW 12-15 | шт | 0.225 | 9 | 2.025
ІІ.3.7 | Акумулятор 12V 4AH | шт | 0.744 | 78 | 58.032
ІІ.3.8 | Акумулятор 12V 7AH | шт | 0.54 | 21 | 11.34
ІІ.3.9 | Стенд для регулювання та повірки однофазних приладів обліку електричної енергії типу MTS-101 (або аналог) | шт | 1629.7 | 1 | 1629.7036
Усього по розділу II: |  |  |  |  | 5214.0256
III. Впровадження та розвиток АСДТК
III.1 | Впровадження комплексy АСДTK (ЦРП-1) | шт. | 1135.18 | 0.48917 | 555.3
Усього по розділу III: |  |  |  |  | 555.3
IV. Впровадження та розвиток інформаційних технологій
ІV.1 | Модернізація існуючих та закупівля нових засобів комп'ютеризації, у т.ч.: |  |  |  | 382.0586
IV.1.1 | Закупівля нових робочих станцій: |  |  |  | 136.276
IV.1.1.1 | Моноблок | шт. | 34.069 | 4 | 136.276
IV.1.2 | Закупівля нового мережевого обладнання |  |  |  | 71.932
IV.1.2.1 | Сервер | шт. | 217.5096 | 0 | 0
IV.1.2.2 | Свитч | шт. | 57.0976 | 1 | 57.0976
IV.1.2.3 | ДБЖ 1000VA | шт. | 3.7086 | 4 | 14.8344
IV.1.3 | Інші засоби комп'ютеризації |  |  |  | 173.8506
IV.1.3.1 | МФУ А4 КОЛЬОРОВИЙ | шт | 27.23 | 1 | 27.23
IV.1.3.2 | Принтер А3 з СНПЧ | шт | 18.4562 | 1 | 18.4562
IV.1.3.3 | МФУ А4 Лазерний | шт | 10.9998 | 8 | 87.9984
IV.1.3.4 | Проєктор | шт | 40.166 | 1 | 40.166
ІV.2 | Закупівля програмного забезпечення, у т.ч.: |  |  |  | 0
IV.2.1 | Антивірусне ПЗ ESET | шт | 100 | 1 | 0
IV.2.2 | Microsoft Enterprise Agreement | шт | 310 | 1 | 0
ІV.3 | Модернізація прикладного програмного забезпечення, у т.ч.: |  |  |  | 1405
IV.3.1 | 2 черга впровадження ГІС | шт | 800 | 1 | 800
IV.3.2 | 2 черга впровадження документообігу (Megapolis.DocNet.) | шт | 525 | 1 | 525
IV.3.3 | Модернізація Колцентру | шт | 80 | 1 | 80
IV.3.4 | Впровадження SAP | шт | 1000 | 1 | 1000
Усього по розділу IV: |  |  |  |  | 2787.0586
V. Впровадження та розвиток систем зв'язку
V.1 | Впровадження та розвиток систем зв'язку |  |  |  | 36.5848
V.1.1 | IP телефон | шт | 9.1462 | 4 | 36.5848
Усього по розділу V: |  |  |  |  | 36.5848
VI. Модернізація та закупівля колісної техніки
VI.1 | МАЗ КС 45279 або аналог (ЖвРЕМ) | шт | 1916.67 | 0 | 0
VI.2 | Екскаватор "Борекс" (ВгРЕМ) або аналог | шт | 1002 | 0 | 0
VI.3 | 3-х колісний електроскутер-VOLTEKO TRIKE або аналог | шт | 47.5 | 0 | 0
Усього по розділу VI: |  |  |  |  | 0
VII. Інше
VII.1 | Реконструкція виробничих баз |  |  |  | 0
VII.1.1 |  | шт |  |  | 0
VII.1 | Обладнання, що не вимагає монтажу |  |  |  | 97.5556
VII.1.1 | Електричний тепловентилятор Vitals EH-31 (лабораторія) або аналог | шт | 1.518 | 1 | 1.518
VII.1.2 | Пробовідбірники трансформаторного масла типу "ELCHROM" (20 мл) (лабораторія) або аналог | шт | 4.17 | 2 | 8.34
VII.1.3 | Кондіціонер Mitsubishi Electric Standard inverter (MSZ-20) або аналог | шт | 31.3364 | 1 | 31.3364
VII.1.4 | Кондіціонер Mitsubishi Electric Standard inverter (MSZ-25) або аналог | шт | 32.0011 | 1 | 32.0011
VII.1.5 | Бензогенератор 6 кВт Forte FG 8000E (або аналог) | шт | 24.36 | 1 | 24.36
Усього по розділу VII: |  |  |  |  | 97.5556
Усього по програмі: |  |  |  |  | 46632.6982
додаткові заходи
* Довжина ліній електропередачі вказується по трасі ліній. (перевірено)
Керівник ліцензіата ___________________
(або особа, яка виконує його обов'язки) (підпис)
| "____" ____________ 2018___ року |  |  |  | М. П.