## Внесення змін
Приватне акціонерне товариство "Підприємство з експлуатації електричних мереж "Центральна енергетична компанія" повідмляє про початок відкритого обговорення щодо Проекту змін інвестиційної програми ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" на 2021 рік. Пропозиції та зауваження щодо оприлюдненого Проекту змін надсилати на адресу: вул. Дмитра Кедріна, 28 м. Дніпро, 49008, або на e-mail: kanc@cek.dp.ua у період з 13.09.2021 до 23.09.2021. Детальна інформація - на сайті: cek.dp.ua
№ з/п | Найменування заходів інвестиційної програми | Одиниця виміру | Програма, схвалена НКРЕКП |  |  | Пропозиція компанії |  |  | Різниця між пропозицією компанії та програмою, схваленою НКРЕКП |  |  | Відсоток відхилення фактичної вартості одиниці продукції від планової, % | Джерело фінансування | Примітка*
|  |  | Вартість одиниці продукції, тис.грн (без ПДВ) | кількість | Усього, тис.грн (без ПДВ) | Вартість одиниці продукції, тис.грн (без ПДВ) | кількість | Усього, тис.грн (без ПДВ) | Вартість одиниці продукції, тис.грн (без ПДВ) | кількість | Усього, тис.грн (без ПДВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=7-4 | 11=8-5 | 12=9-6 | 13=10/4*100% | 14 | 15
1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання
І.1 | Розвиток, модернізація та будівництво електричних мереж, у т.ч: |  |  |  | 15306.17 |  |  | 18825.735 |  |  | 3519.565
І.1.2 | Технічне переоснащення ПС |  |  |  | 15306.17 |  |  | 18825.735 |  |  | 2852.65
І.1.2.2 | Реконструкція підстанції з заміною МВ-150 на елегазові вимикачі 150 кВ на ПС 150/10/6 кВ "ПЛМ" (2 черга) | шт. | 6761.49 | 1 | 6761.49 | 0 | 0 | 0 | -6761.49 | -1 | -6761.49 | -100%
І.1.2.3 | "Технічне переоснащення трансформаторної підстанції 35/6 кВ "Стрічка" (облік на 35 кВ, реконструкція ВРП-35, Реконструкці ЗРП-6 кВ-ремонт будівлі, телемеханіка.) | шт. | 8544.68 | 1 | 8544.68 | 0 | 0 | 0 | -8544.68 | -1 | -8544.68 | -100%
І.1.1.2.4 | Технічне переоснащення трансформаторної підстанції 35/6 кВ "Молзавод" (без трансформатора) | шт. | 0 | 0 | 0 | 7011.97 | 1 | 7011.97 | 7011.97 | 1 | 7011.97
І.1.1.2.5 | Технічне переоснащення трансформаторної підстанції 35/6 кВ "НВ-ЦЗ" | шт. | 0 | 0 | 0 | 6871.85 | 1 | 6871.85 | 6871.85 | 1 | 6871.85
І.1.1.2.6 | Технічне переоснащення РУ-6 кВ ПС-10 з заміною в ком. №8, ком. №12, ком. №5, ком. №7, ком. №11, ком. №9 масляних вимикачів на вакуумні та з заміною в ком. №10 вимикача навантаження на вакуумний вимикач м. Жовті Води | шт. | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1 | 1200 | 1200 | 1 | 1200
І.1.1.2.7 | Технічне переоснащення РУ-6 кВ ПС-30 з заміною в ком. №3, ком.№7, ком. №8, ком. №11, ком. №12, ком. №14, ком. №18 масляних вимикачів на вакуумні м. Жовті Води | шт. | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1 | 1100 | 1100 | 1 | 1100
І.1.1.2.8 | Технічне переоснащення КТП-520 з заміною шафи КТП-520 на шафу КТПН-250/10/0,4 кВ, смт. Радушне, Криворізького р-ну, КрРЕМ | шт. | 0 | 0 | 0 | 275 | 1 | 275 | 275 | 1 | 275
І.1.1.2.9 | Технічне переоснащення ТП-81 з заміною шафи ТП-81 на шафу КТПН-250/6/0,4 кВ, м. Жовті Води, ЖвРЕМ | шт. | 0 | 0 | 0 | 330 | 1 | 330 | 330 | 1 | 330
І.1.1.2.10 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ ЗТП-182 Л-302 РБ-2 з заміною неізольованого проводу на СІП смт. Черкаське | м | 0 | 0 | 0 | 260 | 0.566 | 260 | 260 | 0.566 | 260
І.1.1.2.11 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-159 РБ-5 №Л-301 смт. Гвардійське ПвРЕМ | м | 0 | 0 | 0 | 260 | 0.474 | 260 | 260 | 0.474 | 260
І.1.1.2.12 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ №Л-205 ЗТП-187 РБ-8 смт. Гвардійське ПвРЕМ | м | 0 | 0 | 0 | 380 | 0.798 | 380 | 380 | 0.798 | 380
І.1.1.2.13 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ №Л-303 ЗТП-182 РБ-4 смт. Гвардійське, дільниця Гвардійська, ПвРЕМ | м | 0 | 0 | 0 | 220 | 0.235 | 220 | 220 | 0.235 | 220
І.1.1.2.14 | Коригування проєктно-кошторисної документації: Робочий проєкт ХПЕ.30655746.14.16 «Реконструкція підстанції 35/6 кВ «С-35», м. Жовті Води» | шт. | 0 | 0 | 0 | 216.915 | 1 | 216.915 | 216.915 | 1 | 216.915
І.1.1.2.15 | Монтаж пожежної сигнализації будівлі управління Жовтоводських РЕМ м. Жовті Води, вул. Богдана Хмельницького, 32 | шт. | 0 | 0 | 0 | 300 | 1 | 300 | 300 | 1 | 300
І.1.1.2.16 | Монтаж пожежної сигнализації виробничої дільниці Жовтоводських РЕМ м. Жовті Води, вул. Будівельників, 1а | шт. | 0 | 0 | 0 | 150 | 1 | 150 | 150 | 1 | 150
І.1.1.2.17 | Монтаж пожежної сигнализації виробничої дільниці Жовтоводських РЕМ м. Вільногірськ, вул. Центральна, 39 | шт. | 0 | 0 | 0 | 250 | 1 | 250 | 250 | 1 | 250
IV. Впровадження та розвиток інформаційних технологій
IV.1 | Модернізація існуючих та закупівля нових засобів комп'ютеризації, у т.ч.: | [6 empty] | 448.054 |  |  | 448.054
IV.1.1 | Закупівля нових робочих станцій: | [6 empty] | 448.054 |  |  | 448.054
IV.1.1.1 | Блок ПК | шт. | 0 | 0 | 0 | 21.56 | 10 | 215.6 | 21.56 | 10 | 215.6
IV.1.1.2 | Монітор 32 | шт. | 0 | 0 | 0 | 11.66 | 10 | 116.6 | 11.66 | 10 | 116.6
IV.1.1.3 | Ноутбук | шт. | 0 | 0 | 0 | 29.75 | 1 | 29.75 | 29.75 | 1 | 29.75
IV.1.1.4 | Джерело безперебійного живлення | шт. | 0 | 0 | 0 | 86.104 | 1 | 86.104 | 86.104 | 1 | 86.104
V. Впровадження та розвиток систем зв'язку
V.1 | Впровадження та розвиток систем зв'язку | [6 empty] | 54.4 |  |  | 54.4
V.1.1 | IP телефон | шт. | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 16 | 54.4 | 3.4 | 16 | 54.4
| VI. Модернізація та закупівля колісної техніки | [6 empty] | 6714.998 |  |  | 6714.998
VI.1.1 | Renault Dokker, або аналог | шт. | 0 | 0 | 0 | 443.333 | 4 | 1773.332 | 443.333 | 4 | 1773.332
VI.1.2 | Ford Transit Custom Kombi 2.0D MT F320 L1H1 105 Trend | шт. | 0 | 0 | 0 | 875 | 3 | 2625 | 875 | 3 | 2625
VI.1.3 | Автогідропідіймач Модель Comet 19 на базі Iveco Daily або аналог | шт. | 0 | 0 | 0 | 2316.666 | 1 | 2316.666 | 2316.666 | 1 | 2316.666
VII. Інше
VII.1 | Обладнання, що не вимагає монтажу | [6 empty] | 558.63 |  |  | 558.63
VII.1.1 | Мікроомметр CV-50 | шт. | 0 | 0 | 0 | 49.77 | 2 | 99.54 | 49.77 | 2 | 99.54
VII.1.2 | Високовольтний тестер ізоляції ALT-1010 | шт. | 0 | 0 | 0 | 78 | 2 | 156 | 78 | 2 | 156
VII.1.3 | Осцилограф цифровий Hantek DS05102P | шт. | 0 | 0 | 0 | 16.35 | 1 | 16.35 | 16.35 | 1 | 16.35
VII.1.4 | Лабораторний блок живлення UNI-T UTP3315TFL, 30B, 5A | шт. | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 1 | 3.5 | 3.5 | 1 | 3.5
VII.1.5 | Портативний аналізатор якості електроенергії EDL175XR з клещами для вимірювання струму | шт. | 0 | 0 | 0 | 153.5 | 1 | 153.5 | 153.5 | 1 | 153.5
VII.1.6 | Мобільна установка для випробування ізоляції підвищеною напругою ИМ-65Ц | шт. | 0 | 0 | 0 | 45.83 | 2 | 91.66 | 45.83 | 2 | 91.66
VII.1.7 | Генератор бензиновий KS 7000E ATS | шт. | 0 | 0 | 0 | 38.08 | 1 | 38.08 | 38.08 | 1 | 38.08
Усього по розділам | [7 empty] | 26601.817 |  |  | 11295.647
* У графі "Примітка" вказується додаткова інформація щодо запропонованних змін, зокрема, зміна графіку виконання, вказання граничного рівня цін тощо.
| В.о. Генерального директора - Голови Правління | [6 empty] | Г.П. Коломійчук
| "____" ____________ 2021 року |  |  | М. П.