## Лист1
№ з/п | Номер технічних умов | Дата видачі технічних умов | Номер договору про приєднання (за наявності) | Дата договору про приєднання(за його наявності) | Величина замовленої до приєднання потужності P, кВт | Черги введення потужності за роками | Тип електроустановок, що приєднуються: (1-Електроустановка, призначена для виробництва електричної енергії; 2-Електроустановка, призначена для споживання електричної енергії) | Точка забезпечення потужності: назва лінії електропередавання та номер опори та/або назва та номер підстанції згідно із системою кодифікації назв | EIC-код площадки комерційного обліку | Ступінь напруги в точці приєднання, кВ | Тип приєднання | Найменування структурного підрозділу ОСР | Дата надходження коштів від замовника
1 | ТУ0009900502241310440000001 | 2024-02-05 | 37 | 2024-01-29 | 4 | 2025-12-31 | 1 | вихідні контактні клеми РБ-вводу в ГРЩ-0,4 кВ багатоповерхового будинку №13 по вул. Гагаріна. |  | 0.23 | нестандартне | ЖвРЕМ
2 | ТУ0009852102241310340000001 | 2024-02-21 | 65 | 2024-02-14 | 3 | 2025-12-31 | 1 | вихідні контактні клеми РБ-вводу в ГРЩ-0,4 кВ багатоповерхового будинку №29В по вул. Володимира Великого. |  | 0.4 | нестандартне | КрРЕМ
3 | ТУ0010130603241310130000001 | 2024-03-06 | 78 | 2024-02-28 | 15 | 2025-12-31 | 1 | РБ-12 в РУ-0,4 кВ ТП-214 |  | 0.4 | нестандартне | ДнРЕМ | 2024-04-29
4 | ТУ0010142003241310440000001 | 2024-03-20 | 90 | 2024-03-13 | 10 | 2025-12-31 | 1 | вихідні контактні клеми РБ-вводу в ГРЩ-0,4 кВ багатоповерхового будинку №48б по вул. Молодіжна. |  | 0.4 | нестандартне | ЖвРЕМ
5 | ТУ0010152003241310440000001 | 2024-03-20 | 91 | 2024-03-13 | 5.1 | 2025-12-31 | 1 | вихідні контактні клеми РБ-вводу в ГРЩ-0,4 кВ багатоповерхового будинку №44 по вул. Богуна. |  | 0.23 | нестандартне | ЖвРЕМ
6 | ТУ0010630304241310410000001 | 2024-04-03 | 106 | 2024-03-27 | 49 | 2025-12-31 | 1 | вихідні контактні клеми РБ-2 в РУ-0,4 кВ ТП-277 |  | 0.4 | стандартне | ЖвРЕМ | 2024-05-14
7 | ТУ0010330504241310230000001 | 2024-04-05 | 107 | 2024-03-29 | 16 | 2025-12-31 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від РБ-8 в РУ-0,4 кВ ТП-13 |  | 0.4 | нестандартне | ПвРЕМ | 2024-04-18
8 | ТУ0010711604241310130000001 | 2024-04-16 | 121 | 2024-04-09 | 5 | 2025-12-31 | 1 | сек. шин -0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-235 |  | 0.23 | нестандартне | ДнРЕМ | 2024-07-11
9 | ТУ0010792904241310130000001 | 2024-04-29 | 137 | 2024-04-19 | 4.5 | 2025-12-31 | 1 | сек. шин -0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-109 |  | 0.23 | нестандартне | ДнРЕМ | 2024-05-17
10 | ТУ0010800205241310120000001 | 2024-05-02 | 142 | 2024-04-22 | 382 | 2025-12-31 | 1 | сек. шин -6 кВ в РУ-6 кВ ТП-336 |  | 6 | нестандартне | ДнРЕМ | 2024-05-28
11 | ТУ0010702904241310420000001 | 2024-04-29 | 143 | 2024-04-22 | 8 | 2025-12-31 | 1 | вихідні контактні клеми АВ-1 в РУ-0,4 кВ ТП-37 |  | 0.4 | нестандартне | ЖвРЕМ | 2024-05-22
12 | ТУ0010891605241310340000001 | 2024-05-16 | 150 | 2024-05-02 | 29 | 2025-12-31 | 1 | вихідні контактні клеми РБ-3 в РУ-0,4 кВ КТП-545. |  | 0.4 | нестандартне | КрРЕМ
13 | ТУ0011002805241310440000001 | 2024-05-28 | 166 | 2024-05-22 | 3 | 2025-12-31 | 1 | вихідні контактні клеми ввідного автоматичного вимикача в РЩ-0,4 кВ нежитлового приміщення по вул. Ю. М. Устенка 29. |  | 0.23 | нестандартне | ЖвРЕМ
14 | ТУ0011171906241310130000001 | 2024-06-19 | 181 | 2024-06-10 | 9664 | 2025-12-31 | 1 | РУ-10 кВ ПС 150/10/6 кВ "ПЛМ" |  | 10 | нестандартне | ДнРЕМ | 2024-07-16
15 | ТУ0011232606241310220000001 | 2024-06-26 | 196 | 2024-06-19 | 65 | 2025-12-31 | 1 | РБ-10 в РУ-0,4 кВ ЗТП-182, КЛ-0,4 кВ від РБ-5 в РУ-0,4 кВ ЗТП-173. |  | 0.4 | нестандартне | ПвРЕМ | 2024-07-04
16 | ТУ0011250107241310230000001 | 2024-07-01 | 197 | 2024-06-20 | 4.1 | 2025-12-31 | 1 | РБ-4 в РУ-0,4 кВ ТП-71 |  | 0.23 | нестандартне | ПвРЕМ | 2024-07-23
17 | ТУ0011411107241310220000001 | 2024-07-11 | 212 | 2024-07-02 | 75.4 | 2025-12-31 | 1 | сек. шин -0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-253 |  | 0.4 | нестандартне | ПвРЕМ | 2024-08-07
18 | ТУ0011542207241310130000001 | 2024-07-22 | 220 | 2024-07-10 | 10 | 2025-12-31 | 1 | сек. шин -0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-35ш |  | 0.23 | нестандартне | ДнРЕМ | 2024-08-02
19 | ТУ0011661208241310430000001 | 2024-08-12 | 239 | 2024-08-01 | 2.5 | 2025-12-31 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від РБ-3 в РУ-0,4 кВ ТП-187 |  | 0.23 | нестандартне | ЖвРЕМ | 2024-08-21
20 | ТУ0011621208241310410000001 | 2024-08-12 | 241 | 2024-08-01 | 5 | 2025-12-31 | 1 | вихідні контактні клеми РБ-вводу в ГРЩ-0,4 кВ багатоповерхового будинку № 18 по вул. 8 Березня. |  | 0.23 | нестандартне | ЖвРЕМ
21 | ТУ0011931908241310130000001 | 2024-08-19 | 254 | 2024-08-08 | 10 | 2025-12-31 | 1 | сек. шин -0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-13ш |  | 0.23 | нестандартне | ДнРЕМ | 2024-09-30
22 | ТУ0012512208241310120000001 | 2024-08-22 | 261 | 2024-08-13 | 16.1 | 2024-12-31 | 1 | КЛ-0,4 кВ від РБ-12 в РУ-0,4 кВ ТП-326 |  | 0.4 | нестандартне | ДнРЕМ | 2024-10-31
23 | ТУ0011980409241310420000001 | 2024-09-04 | 285 | 2024-08-26 | 3.7 | 2025-12-31 | 1 | 2 сек. шин -0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-174 |  | 0.4 | нестандартне | ЖвРЕМ | 2024-09-11
24 | ТУ0012281909241310430000001 | 2024-09-19 | 299 | 2024-09-10 | 49 | 2025-12-31 | 1 | сек. шин -0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-85 |  | 0.4 | нестандартне | ЖвРЕМ | 2024-10-18
25 | ТУ0012413009241310140000001 | 2024-09-30 | 315 | 2024-09-18 | 7 | 2025-12-31 | 1 | вихідні контактні клеми РБ-вводу в ГРЩ-0,4 кВ багатоповерхового будинку №10 по вул. Аеродром |  | 0.23 | нестандартне | ДнРЕМ
26 | ТУ0012600410241310220000001 | 2024-10-04 | 329 | 2024-09-25 | 27 | 2025-12-31 | 1 | КЛ-0,4 кВ від РБ-14 в РУ-0,4 кВ ТП-12А |  | 0.4 | нестандартне | ПвРЕМ | 2024-11-08
27 | ТУ0012580410241310440000001 | 2024-10-04 | 330 | 2024-09-25 | 30 | 2025-12-31 | 1 | - |  | 0.4 | нестандартне | ЖвРЕМ
28 | ТУ0012631410241310240000001 | 2024-10-14 | 335 | 2024-10-03 | 7.1 | 2025-12-31 | 1 | вихідні контактні клеми комутаційного апарату в РЩ-6, 6 поверху (з 6 групи) житлового будинку №105а по вул. Соборна |  | 0.23 | нестандартне | ПвРЕМ
29 | ТУ0012741410241310410000001 | 2024-10-14 | 336 | 2024-10-03 | 30 | 2025-12-31 | 1 | РУ-0,4 кВ ТП-59 |  | 0.4 | стандартне | ЖвРЕМ | 2024-11-04
30 | ТУ0012661610241310130000001 | 2024-10-16 | 339 | 2024-10-07 | 17.8 | 2025-12-31 | 1 | РБ-11 в РУ-0,4 кВ ТП-227 |  | 0.4 | нестандартне | ДнРЕМ | 2024-12-09
31 | ТУ0012792310241310410000001 | 2024-10-23 | 346 | 2024-10-14 | 12.5 | 2025-12-31 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від АВ-1 в РУ-0,4 кВ ТП-123 |  | 0.4 | стандартне | ЖвРЕМ | 2024-11-29
32 | ТУ0012962410241310240000001 | 2024-10-24 | 349 | 2024-10-15 | 238 | 2025-12-31 | 1 | вихідні контактні клеми АВ-1, АВ-2, АВ-5, АВ-8, АВ-9, РБ-2, РБ-5, РБ-6, РБ-8, РБ-10,в РУ-0,4 кВ ТП-3-1. |  | 0.4 | нестандартне | ПвРЕМ
33 | ТУ0012940411241310440000001 | 2024-11-04 | 363 | 2024-10-24 | 10 | 2025-12-31 | 1 | вихідні контактні клеми РБ-вводу в ГРЩ-0,4 кВ житлового будинку № 15 по бульв. Миру |  | 0.23 | нестандартне | ЖвРЕМ
34 | ТУ0013300511241310420000001 | 2024-11-05 | 364 | 2024-10-25 | 120 | 2025-12-31 | 1 | РБ-7 в РУ-0,4 кВ ТП-132 |  | 0.4 | нестандартне | ЖвРЕМ
35 | ТУ0013081411241310130000001 | 2024-11-14 | 377 | 2024-11-05 | 20 | 2025-12-31 | 1 | сек. шин -0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-202 |  | 0.4 | нестандартне | ДнРЕМ | 2024-12-02
36 | ТУ0013420511241310120000001 | 2024-11-05 | 378 | 2024-11-05 | 50 | 2025-12-31 | 1 | існ. Опора ПЛ-0,4 кВ РБ-7 в РУ-0,4 кВ ТП-8к |  | 0.4 | нестандартне | ДнРЕМ
37 | ТУ0013061811241310130000001 | 2024-11-18 | 381 | 2024-11-07 | 35 | 2025-12-31 | 1 | сек. шин -0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-212 |  | 0.4 | нестандартне | ДнРЕМ | 2024-11-20
38 | ТУ0012991211241310120000001 | 2024-11-12 | 384 | 2024-11-11 | 43.6 | 2025-12-31 | 1 | КЛ-0,4 кВ від РБ-6 в РУ-0,4 кВ ТП-СПТУ 51 |  | 0.4 | нестандартне | ДнРЕМ | 2024-11-25
39 | ТУ0013092011241310410000001 | 2024-11-20 | 386 | 2024-11-11 | 3.5 | 2025-12-31 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від АВ-4 в РУ-0,4 кВ ТП-62 |  | 0.23 | стандартне | ЖвРЕМ | 2024-11-28
40 | ТУ0013162111241310110000001 | 2024-11-21 | 389 | 2024-11-12 | 10 | 2025-12-31 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від АВ-1 в РУ-0,4 кВ ЩТП-12к |  | 0.4 | стандартне | ДнРЕМ | 2024-12-20
41 | ТУ0013372111241310110000001 | 2024-11-21 | 392 | 2024-11-12 | 22 | 2025-12-31 | 1 | РБ-6 в РУ-0,4 кВ ТП-128 |  | 0.4 | стандартне | ДнРЕМ | 2024-12-24
42 | ТУ0013550912241310420000001 | 2024-12-09 | 415 | 2024-11-28 | 21 | 2025-12-31 | 1 | РБ-10 в РУ-0,4 кВ ТП-85 |  | 0.4 | нестандартне | ЖвРЕМ
43 | ТУ0013380912241310410000001 | 2024-12-09 | 421 | 2024-12-03 | 22 | 2025-12-31 | 1 | сек. шин -0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-105 |  | 0.4 | стандартне | ЖвРЕМ | 2024-12-13
44 | ТУ0013561312241310110000001 | 2024-12-13 | 424 | 2024-12-04 | 12.5 | 2025-12-31 | 1 | РУ-0,4 кВ ТП-212 |  | 0.4 | стандартне | ДнРЕМ | 2025-01-24
45 | ТУ0013491612241310410000001 | 2024-12-16 | 425 | 2024-12-05 | 24.5 | 2025-12-31 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від АВ-7 в РУ-0,4 кВ ТП-79 |  | 0.4 | стандартне | ЖвРЕМ | 2025-01-18
46 | ТУ0013672312241310110000001 | 2024-12-23 | 427 | 2024-12-11 | 55 | 2025-12-31 | 1 | РБ-7 в РУ-0,4 кВ ТП-320 |  | 0.4 | нестандартне | ДнРЕМ | 2025-01-31
47 | ТУ0013662312241310310000001 | 2024-12-23 | 429 | 2024-12-12 | 14.5 | 2025-12-31 | 1 | РБ-1 в РУ-0,4 кВ ТП-857 |  | 0.4 | стандартне | КрРЕМ | 2025-01-31
48 | ТУ0013910801251310140000001 | 2025-01-08 | 431 | 2024-12-16 | 150 | 2025-12-31 | 1 | вихідні контактні клеми РБ-10 в РУ-0,4 кВ ТП-325 |  | 0.4 | нестандартне | ДнРЕМ
49 | ТУ0013572512241310130000001 | 2024-12-25 | 432 | 2024-12-16 | 49 | 2025-12-31 | 1 | сек. шин -0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-5085 |  | 0.4 | нестандартне | ДнРЕМ | 2025-01-20
50 | ТУ0013542512241310320000001 | 2024-12-25 | 434 | 2024-12-16 | 50 | 2025-12-31 | 1 | АВ-1 в РУ-0,4 кВ ЗТП-692 |  | 0.4 | нестандартне | КрРЕМ | 2025-01-09
51 | ТУ0013522612241310310000001 | 2024-12-26 | 435 | 2024-12-17 | 9.5 | 2025-12-31 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від АВ-2 в РУ-0,4 кВ КТП-700 |  | 0.4 | стандартне | КрРЕМ
52 | ТУ0013501912241310410000001 | 2024-12-19 | 437 | 2024-12-19 | 30 | 2025-12-31 | 1 | вихідні контактні клеми АВ-3, АВ-5 в РУ-0,4 кВ ЗТП-109 |  | 0.4 | стандартне | ЖвРЕМ
53 | ТУ0013603012241310110000001 | 2024-12-30 | 438 | 2024-12-19 | 22 | 2025-12-31 | 1 | сек. шин -0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-5085 |  | 0.4 | стандартне | ДнРЕМ | 2025-01-16
54 | ТУ0013683012241310210000001 | 2024-12-30 | 439 | 2024-12-19 | 31 | 2025-12-31 | 1 | сек. шин-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ЗТП-177 |  | 0.4 | стандартне | ПвРЕМ | 2025-02-04
55 | ТУ0013693112241310210000001 | 2024-12-31 | 440 | 2024-12-20 | 16.07 | 2025-12-31 | 1 | ПЛ-0,4 кВ від АВ-32 в РУ-0,4 кВ ЗТП-178 |  | 0.4 | стандартне | ПвРЕМ | 2025-02-04
56 | ТУ0013760201251310220000001 | 2025-01-02 | 442 | 2024-12-23 | 75 | 2025-12-31 | 1 | РБ-19 в РУ-0,4 кВ ТП-25 |  | 0.4 | нестандартне | ПвРЕМ | -
57 | ТУ0013640201251310210000001 | 2025-01-02 | 444 | 2024-12-24 | 32 | 2025-12-31 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від АВ-1 в РУ-0,4 кВ ЗТП-168 |  | 0.4 | стандартне | ПвРЕМ | 2025-01-30
58 | ТУ0013653112241310230000001 | 2024-12-31 | 446 | 2024-12-25 | 6.5 | 2025-12-31 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від РБ-11 в РУ-0,4 кВ ТП-9 |  | 0.23 | нестандартне | ПвРЕМ | 2025-01-24
59 | ТУ0013630701251310210000001 | 2025-01-07 | 447 | 2024-12-27 | 20 | 2025-12-31 | 1 | снуюча опора ПЛ-0,4 кВ від РБ-9 в РУ-0,4 кВ ТП-14 |  | 0.4 | стандартне | ПвРЕМ | -
60 | ТУ0013700801251310210000001 | 2025-01-08 | 448 | 2024-12-27 | 3.5 | 2025-12-31 | 1 | РБ-14 в РУ-0,4 кВ ТП-253 |  | 0.23 | стандартне | ПвРЕМ | 2025-01-28
61 | ТУ0013860801251310440000001 | 2025-01-08 | 449 | 2024-12-30 | 5 | 2025-12-31 | 1 | вихідні контактні клеми РБ-вводу в ГРЩ-0,4 кВ житлового будинку № 37 по вул. Героїв Чорнобиля. |  | 0.23 | нестандартне | ЖвРЕМ | 2025-01-08
62 | ТУ0013940801251310310000001 | 2025-01-08 | 450 | 2024-12-30 | 30 | 2025-12-31 | 1 | РБ-5 в РУ-0,4 кВ ЗТП-692 |  | 0.4 | стандартне | КрРЕМ | -
63 | ТУ0013950801251310310000001 | 2025-01-08 | 451 | 2024-12-30 | 20 | 2025-12-31 | 1 | існуюча ПЛ-0,4 кВ від РБ-1 в РУ-0,4 кВ ЗТП-692 |  | 0.4 | стандартне | КрРЕМ | -
64 | ТУ0013721501251310120000001 | 2025-01-15 | 2 | 2025-01-03 | 15 | 2025-12-31 | 1 | РБ-6 в РУ-0,4 кВ ТП-245 |  | 0.4 | нестандартне | ДнРЕМ | -
65 | ТУ0013871701251310110000001 | 2025-01-17 | 3 | 2025-01-06 | 2 | 2025-12-31 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від РБ-1 в РУ-0,4 кВ КТП-11к |  | 0.23 | стандартне | ДнРЕМ | -
66 | ТУ0013851701251310110000001 | 2025-01-17 | 4 | 2025-01-08 | 3 | 2025-12-31 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від РБ-4 в РУ-0,4 кВ КТП-532 |  | 0.23 | стандартне | ДнРЕМ | 2025-02-19
67 | ТУ0013921701251310110000001 | 2025-01-17 | 5 | 2025-01-08 | 11.1 | 2025-12-31 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від РБ-4 в РУ-0,4 кВ ТП-7к |  | 0.4 | стандартне | ДнРЕМ | -
68 | ТУ0013751701251310410000001 | 2025-01-17 | 6 | 2025-01-08 | 30 | 2025-12-31 | 2 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від АВ-1 в РУ-0,4 кВ ТП-199 |  | 0.4 | стандартне | ЖвРЕМ | 2025-02-11
69 | ТУ0013731601251310410000001 | 2025-01-16 | 7 | 2025-01-08 | 15.5 | 2025-12-31 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від РБ-7 в РУ-0,4 кВ ТП-7 |  | 0.4 | стандартне | ЖвРЕМ | 2025-01-29
70 | ТУ0013962001251310120000001 | 2025-01-20 | 8 | 2025-01-09 | 22 | 2025-12-31 | 1 | КЛ-0,4 кВ Від РБ-3 в РУ-0,4 кВ ТП-736 |  | 0.4 | нестандартне | ДнРЕМ
71 | ТУ0013812101251310240000001 | 2025-01-21 | 9 | 2025-01-10 | 13 | 2025-12-31 | 1 | вихідні контактні клеми комутаційного апарату в в АВШ між 3-м і 4-м поверхом 3-го під’їзду житлового будинку за адресою м. Павлоград, вул. Корольова Сергія, буд. 4/1. |  | 0.4 | нестандартне | ПвРЕМ | 2025-01-21
72 | ТУ0013802101251310240000001 | 2025-01-21 | 10 | 2025-01-10 | 4.1 | 2025-12-31 | 1 | вихідні контактні клеми комутаційного апарату в в АВШ між 3-м і 4-м поверхом 3-го під’їзду житлового будинку за адресою м. Павлоград, вул. Корольова Сергія, буд. 4/1. |  | 0.23 | нестандартне | ПвРЕМ | 2025-01-21
73 | ТУ0013882101251310130000001 | 2025-01-21 | 11 | 2025-01-10 | 13 | 2025-12-31 | 1 | РУ-0,4 кВ ТП-10ш |  | 0.4 | нестандартне | ДнРЕМ | 2025-02-17
74 | ТУ0013742201251310310000001 | 2025-01-22 | 12 | 2025-01-13 | 12.5 | 2025-12-31 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від АВ-2 в РУ-0,4 кВ КТП-3 |  | 0.4 | стандартне | КрРЕМ | 2025-02-03
75 | ТУ0013932301251310310000001 | 2025-01-23 | 13 | 2025-01-14 | 26 | 2025-12-31 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від РБ-6 в РУ-0,4 кВ ЗТП-567 |  | 0.4 | стандартне | КрРЕМ | 2025-03-06
76 | ТУ0013842401251310440000001 | 2025-01-24 | 14 | 2025-01-15 | 6.3 | 2025-12-31 | 1 | вихідні контактні клеми РБ-вводу в ГРЩ-0,4 кВ житлового будинку № 41 по вул. Героїв Чорнобиля. |  | 0.23 | нестандартне | ЖвРЕМ | 2025-01-24
77 | ТУ0014280702251310120000001 | 2025-02-07 | 15 | 2025-01-15 | 85 | 2025-12-31 | 1 | РБ-10 в РУ-0,4 кВ ТП-310 |  | 0.4 | нестандартне | ДнРЕМ | -
78 | ТУ0013902701251310310000001 | 2025-01-27 | 16 | 2025-01-16 | 17 | 2025-05-01 | 1 | РУ-0,4 кВ КТП-3 |  | 0.4 | стандартне | КрРЕМ | -
79 | ТУ0013892701251310310000001 | 2025-01-27 | 17 | 2025-01-16 | 15 | 2025-05-01 | 2 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від АВ-2 в РУ-0,4 кВ КТП-1 |  | 0.4 | стандартне | КрРЕМ | 2025-03-07
80 | ТУ0013982901251310410000001 | 2025-01-29 | 18 | 2025-01-20 | 3.5 | 2025-05-30 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від АВ-2 в РУ-0,4 кВ ТП-27 |  | 0.23 | стандартне | ЖвРЕМ | 2025-02-17
81 | ТУ0013993101251310410000001 | 2025-01-31 | 19 | 2025-01-20 | 25 | 2025-05-30 | 1 | існуюча ПЛ-0,4 кВ від АВ-3 в РУ-0,4 кВ ТП-21 |  | 0.4 | стандартне | ЖвРЕМ | -
82 | ТУ0014003101251310410000001 | 2025-01-31 | 20 | 2025-01-21 | 50 | 2025-12-31 | 1 | РУ-0,4 кВ ТП-168 |  | 0.4 | стандартне | ЖвРЕМ | -
83 | ТУ0014010302251310410000001 | 2025-02-03 | 21 | 2025-01-22 | 2.2 | 2025-04-30 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від АВ-2 в РУ-0,4 кВ ТП-54 |  | 0.23 | стандартне | ЖвРЕМ | 2025-02-25
84 | ТУ0014043101251310130000001 | 2025-01-31 | 22 | 2025-01-23 | 50 | 2025-04-30 | 1 | сек. шин -0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-664 |  | 0.4 | нестандартне | ДнРЕМ | -
85 | ТУ0014270302251310110000001 | 2025-02-03 | 23 | 2025-01-23 | 12.5 | 2025-04-30 | 1 | існуюча ПЛ-0,4 кВ від РБ-1 в РУ-0,4 кВ КТП-322 |  | 0.4 | стандартне | ДнРЕМ | -
86 | ТУ0014020302251310110000001 | 2025-02-03 | 24 | 2025-01-23 | 10 | 2025-04-30 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від РБ-3 в РУ-0,4 кВ КТП-11к |  | 0.4 | стандартне | ДнРЕМ | 2025-02-28
87 | ТУ0014200502251310310000001 | 2025-02-05 | 25 | 2025-01-24 | 15.5 | 2025-05-01 | 1 | РБ-7 в РУ-0,4 кВ ЗТП-556 |  | 0.4 | стандартне | КрРЕМ | -
88 | ТУ0013970402251310310000001 | 2025-02-04 | 26 | 2025-01-24 | 17 | 2025-05-01 | 1 | РУ-0,4 кВ КТП-3 |  | 0.4 | стандартне | КрРЕМ | -
89 | ТУ0013820502251310140000001 | 2025-02-05 | 27 | 2025-01-24 | 7 | 2025-12-31 | 1 | вихідні контактні клеми ввідного комутаційного апарату в РЩ-0,4 кВ житлового будинку за адресою м. Дніпро, просп. Олесандра Поля, буд. 129-Б |  | 0.23 | нестандартне | ДнРЕМ | 2025-02-05
90 | ТУ0014060602251310310000001 | 2025-02-06 | 33 | 2025-01-28 | 10 | 2025-05-01 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від АВ-2 в РУ-0,4 кВ КТП-2 |  | 0.4 | стандартне | КрРЕМ | -
91 | ТУ0014050602251310130000001 | 2025-02-06 | 34 | 2025-01-28 | 16.5 | 2025-03-31 | 1 | РБ-5 в РУ-0,4 кВ ТП-665 |  | 0.4 | нестандартне | ДнРЕМ | -
92 | ТУ0014230602251310120000001 | 2025-02-06 | 35 | 2025-01-28 | 11.1 | 2025-05-30 | 1 | Л-0,4 кВ від АВ-9 в РУ-0,4 кВ ТП-27 |  | 0.4 | нестандартне | ДнРЕМ | -
93 | ТУ0013790602251310240000001 | 2025-02-06 | 36 | 2025-01-28 | 2.1 | 2025-05-30 | 1 | вихідні контактні клеми АВ-32А в РЩ-0,4 кВ на 5-му поверсі 3-го під’їзду житлового будинку за адресою м. Павлоград, вул. Заводська, буд. 31 |  | 0.23 | нестандартне | ПвРЕМ | 2025-02-06
94 | ТУ0014220602251310120000001 | 2025-02-06 | 37 | 2025-01-31 | 20 | 2025-06-30 | 1 | КЛ-0,4 кВ від АВ-9 в РУ-0,4 кВ ТП-27 |  | 0.4 | нестандартне | ДнРЕМ | -
95 | ТУ0014030402251310110000001 | 2025-02-04 | 38 | 2025-01-31 | 12 | 2025-04-30 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від РБ-10 в РУ-0,4 кВ ТП-7к |  | 0.4 | стандартне | ДнРЕМ | 2025-03-04
96 | ТУ0014071402251310310000001 | 2025-02-14 | 39 | 2025-02-05 | 16.1 | 2025-05-01 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від АВ-2 в РУ-0,4 кВ ЩТП-866 |  | 0.4 | стандартне | КрРЕМ
97 | ТУ0014141802251310110000001 | 2025-02-18 | 40 | 2025-02-07 | 10 | 2025-06-30 | 1 | сек. шин -0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-309 |  | 0.4 | стандартне | ДнРЕМ | -
98 | ТУ0014121802251310210000001 | 2025-02-18 | 41 | 2025-02-07 | 11.55 | 2025-05-30 | 1 | РБ-17 в РУ-0,4 кВ ТП-ЛТП |  | 0.4 | стандартне | ПвРЕМ | -
99 | ТУ0014111902251310140000001 | 2025-02-19 | 42 | 2025-02-10 | 150 | 2025-12-31 | 1 | вихідні контактні клеми РБ-10 в РУ-0,4 кВ ТП-325 |  | 0.4 | нестандартне | ДнРЕМ | -
100 | ТУ0014241902251310220000001 | 2025-02-19 | 43 | 2025-02-10 | 301 | 2025-12-31 | 1 | РУ-0,4 кВ МТП-6 |  | 0.4 | нестандартне | ПвРЕМ | -
101 | ТУ0014101902251310310000001 | 2025-02-19 | 44 | 2025-02-10 | 19.4 | 2025-05-01 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від АВ-2 в РУ-0,4 кВ КТП-3 |  | 0.4 | стандартне | КрРЕМ | -
102 | ТУ0014301902251310130000001 | 2025-02-19 | 45 | 2025-02-10 | 15 | 2025-05-31 | 1 | РУ-0,4 кВ ТП-201 |  | 0.4 | нестандартне | ДнРЕМ | -
103 | ТУ0014251902251310120000001 | 2025-02-19 | 46 | 2025-02-10 | 5.1 | 2025-07-31 | 1 | РБ-16 в РУ-0,4 кВ ТП-211 |  | 0.4 | нестандартне | ДнРЕМ | -
104 | ТУ0014212002251310110000001 | 2025-02-20 | 47 | 2025-02-11 | 3 | 2025-06-30 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від РБ-1 в РУ-0,4 кВ КТП-528 |  | 0.23 | стандартне | ДнРЕМ | -
105 | ТУ0014092002251310410000001 | 2025-02-20 | 48 | 2025-02-11 | 4 | 2025-05-30 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від АВ-4 в РУ-0,4 кВ ТП-57 |  | 0.23 | стандартне | ЖвРЕМ | 2025-02-25
106 | ТУ0014082002251310410000001 | 2025-02-20 | 49 | 2025-02-11 | 3.5 | 2025-05-30 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від РБ-5 в РУ-0,4 кВ ТП-107 |  | 0.23 | стандартне | ЖвРЕМ | 2025-02-24
107 | ТУ0014292402251310310000001 | 2025-02-24 | 50 | 2025-02-13 | 16.4 | 2025-05-01 | 1 | існуюча ПЛ-0,4 від АВ-1 в РУ-0,4 кВ ТП-201 |  | 0.4 | стандартне | КрРЕМ | -
108 | ТУ0014132502251310310000001 | 2025-02-25 | 51 | 2025-02-14 | 4 | 2025-04-01 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від АВ-1 в РУ-0,4 кВ ЗТП-370 |  | 0.23 | стандартне | КрРЕМ | -
109 | ТУ0014312602251310420000001 | 2025-02-26 | 52 | 2025-02-17 | 175 | 2025-07-01 | 1 | ПЛ-6кВ Л-ТП-77 - ТП-130 |  | 6 | нестандартне | ЖвРЕМ | -
110 | ТУ0014322802251310140000001 | 2025-02-28 | 53 | 2025-02-19 | 16.1 | 2025-06-30 | 1 | вихідні контактні крели РБ-вводу в РЩ-0,4 кВ житлового будинку 5 по вул. 152-дивізії |  | 0.4 | нестандартне | ДнРЕМ