## Лист1
№ з/п | Номер технічних умов | Дата видачі технічних умов | Номер договору про приєднання (за наявності) | Дата договору про приєднання(за його наявності) | Величина замовленої до приєднання потужності P, кВт | Черги введення потужності за роками | Тип електроустановок, що приєднуються: (1-Електроустановка, призначена для виробництва електричної енергії; 2-Електроустановка, призначена для споживання електричної енергії) | Точка забезпечення потужності: назва лінії електропередавання та номер опори та/або назва та номер підстанції згідно із системою кодифікації назв | EIC-код площадки комерційного обліку | Ступінь напруги в точці приєднання, кВ | Тип приєднання | Найменування структурного підрозділу ОСР | Дата надходження коштів від замовника
1 | 21 | 2022-06-24 | 21 | 2022-06-24 | 3.5 | 2024 | 1 | РБ-1 в РУ-0,4 кВ ТП-310 |  | 0.22 | нестандартне | ДнРЕМ | -
2 | 118 | 2022-09-21 | 118 | 2022-09-21 | 12.1 | 2024 | 1 | РБ-5 в РУ-0,4 кВ ТП-212 | нове приєднання | 0.38 | стандартне | ДнРЕМ | -
3 | 53 | 2023-03-07 | 53 | 2023-03-07 | 25 | 2026 | 1 | опора № 9 ПЛ-0,4 кВ ТП-8к РБ-3 | 62Z202431996783 | 0.38 | нестандартне | ДнРЕМ | -
4 | 181 | 2023-07-12 | 181 | 2023-07-12 | 5 | 2024 | 1 | РБ-3 ЩС-1 в РУ-0,4 кВ ТП-91 | 62Z8749228757533 | 0.38 | стандартне | ЖвРЕМ | -
5 | 199 | 2023-07-18 | 199 | 2023-07-18 | 250 | 2024 | 1 | РБ- 4 в РУ-0,4 кВ ТП-133 або сек. шан. - 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-133 | 62Z772658646206С | 0.38 | нестандартне | ДнРЕМ | -
6 | ТУ0007672709231310420000001 | 2023-09-27 | 275 | 2023-09-20 | 120 | 2024 | 1 | сек.шин-0,4 кВ РУ-0,4 кВ ТП-25 | нове приєднання | 0.38 | стандартне | ПвРЕМ
7 | ТУ0007930210231310210000001 | 2023-10-02 | 283 | 2023-09-25 | 8 | 2024 | 1 | ПЛІ-0,4кВ від РБ-5 в РУ-0,4кВ, ТП-295 | нове приєднання | 0.22 | стандартне | ЖвРЕМ | -
8 | ТУ0007730910231310430000001 | 2023-10-09 | 289 | 2023-10-02 | 500 | 2024 | 1 | 1)-сек. шин-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-ГПТУ, 2)-сек.шин-6 кВ в РУ-6 кВ ТП-ГПТУ | нове приєднання | 0.38 | нестандартне | ПвРЕМ | -
9 | ТУ0008472510231310130000001 | 2023-10-25 | 308 | 2023-10-18 | 49 | 2024 | 1 | РУ-0,4 кВ ТП-5085 | нове приєднання | 0.38 | нестандартне | ДнРЕМ | -
10 | ТУ0007772510231310120000001 | 2023-10-25 | 311 | 2023-10-18 | 5.1 | 2024 | 1 | РБ-5 в РУ-0,4 кВ ТП-2Ш, РБ-3 в РУ-0,4 кВ ТП-2Ш. | 62Z2104481838902 | 0.38 | нестандартне | ДнРЕМ | -
11 | ТУ0008370611231310720000001 | 2023-11-06 | 316 | 2023-10-30 | 125 | 2024 | 1 | АВ-2, АВ-3, АВ-4, АВ-5 в РУ-0,4 кВ ЗТП-157 | нове приєднання | 0.38 | нестандартне | ПвРЕМ | -
12 | ТУ0008680711231310140000001 | 2023-11-07 | 319 | 2023-10-31 | 3.5 | 2024 | 1 | ТП-2ш ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" | 62Z0537061623736 | 0.22 | нестандартне | ДнРЕМ | -
13 | ТУ0008520911231310810000001 | 2023-11-09 | 324 | 2023-11-02 | 2 | 2024 | 1 | РБ-2 в РУ-0,4 кВ ТП-852 | 62Z1940599719562 | 0.22 | стандартне | КрРЕМ | -
14 | ТУ0008762011231310110000001 | 2023-11-20 | 335 | 2023-11-13 | 7.1 | 2024 | 1 | ПЛ-0,4 кВ від РБ-2 в РУ-0,4 кВ КТП-322 | 62Z9211630285567 | 0.22 | стандартне | ДнРЕМ | -
15 | ТУ0008812011231310130000001 | 2023-11-20 | 338 | 2023-11-13 | 40.1 | 2024 | 1 | РУ-0,4 кВ ТП-5к | 62Z2548970738425 | 0.38 | нестандартне | ДнРЕМ | -
16 | ТУ0008662311231310140000001 | 2023-11-23 | 343 | 2023-11-16 | 7 | 2024 | 1 | ПЛ-0,4 кВ від РБ-4 в РУ-0,4 кВ ТП-308 | 62Z9887567370758 | 0.38 | нестандартне | ДнРЕМ | -
17 | ТУ0008842311231310110000001 | 2023-11-23 | 344 | 2023-11-16 | 5 | 2024 | 1 | ПЛ-0,4 кВ від РБ-7 в РУ-0,4 кВ ТП-7к | нове приєднання | 0.38 | стандартне | ДнРЕМ | -
18 | ТУ0008852311231310110000001 | 2023-11-23 | 345 | 2023-11-16 | 5 | 2024 | 1 | ПЛ-0,4 кВ від РБ-7 в РУ-0,4 кВ ТП-7к | нове приєднання | 0.38 | стандартне | ДнРЕМ | -
19 | ТУ0008862311231310110000001 | 2023-11-23 | 346 | 2023-11-16 | 5 | 2024 | 1 | ПЛ-0,4 кВ від РБ-7 в РУ-0,4 кВ ТП-7к | нове приєднання | 0.38 | стандартне | ДнРЕМ | -
20 | ТУ0008602711231310230000001 | 2023-11-27 | 349 | 2023-11-20 | 1400 | 2024 | 1 | ПЛ-35 кВ Л-К-32 від ПС 150/35/6 Електронна-150" АТ "ДТЕК" | 62Z1461464341600 | 35 | нестандартне | ЖвРЕМ | -
21 | ТУ0008752911231310110000001 | 2023-11-29 | 350 | 2023-11-22 | 7.1 | 2024 | 1 | РБ-8 в РУ-0,4 кВ ТП-111 | 62Z9794837532458 | 0.38 | стандартне | ДнРЕМ | -
22 | ТУ0009030512231310340000001 | 2023-12-05 | 355 | 2023-11-28 | 9.23 | 2024 | 1 | ТП-21 ПрАТ «ПЕЕМ«ЦЕК». | 62Z4671425306689 | 0.38 | нестандартне | ЖвРЕМ | -
23 | ТУ0009200612231310120000001 | 2023-12-06 | 357 | 2023-11-29 | 12.5 | 2024 | 1 | сек. шин-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-5089 | нове приєднання | 0.38 | нестандартне | ДнРЕМ | -
24 | ТУ0009050812231310210000001 | 2023-12-08 | 363 | 2023-12-01 | 3.7 | 2024 | 1 | оп. № 15 ПЛ-0,4 кВ від АВ-2 в РУ-0,4 кВ ТП-15 | 62Z2210351106922 | 0.38 | стандартне | ЖвРЕМ | -
25 | ТУ0008951812231310720000001 | 2023-12-18 | 367 | 2023-12-11 | 206 | 2024 | 1 | АВ-1, АВ-2, АВ-3 в РУ-0,4 кВ МТП-163 | 62Z0910097555394 | 0.38 | нестандартне | ПвРЕМ | -
26 | ТУ0008961812231310720000001 | 2023-12-18 | 368 | 2023-12-11 | 206 | 2024 | 1 | РУ-0,4 кВ МТП-164 | 62Z4510746641519 | 0.38 | нестандартне | ПвРЕМ | -
27 | ТУ0009122612231310720000001 | 2023-12-26 | 378 | 2023-12-19 | 336.5 | 2024 | 1 | РБ-1 в РУ-0,4 кВ ЗТП-169. | 62Z0024476528695 | 0.38 | нестандартне | ПвРЕМ | -
28 | ТУ0009112812231310120000001 | 2023-12-28 | 384 | 2023-12-21 | 6000 | 2024 | 1 | ПЛ-154 кВ Л-0-27А, Ф-13 в РУ-6 кВ ПС «ДШЗ-1», Ф-15 в РУ-6 кВ ПС «ДШЗ-1». | нове приєднання | 6 | нестандартне | ДнРЕМ | 2024-01-23
29 | ТУ0011542506241310121000001 | 2024-06-25 | 200 | 2024-06-24 | 30 | 2024 | 1 | сек.шин.-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ КТП-174 | 62Z5268418598241 | 0.38 | стандартне | ПвРЕМ | -
30 | ТУ0011531607241310121000001 | 2024-07-16 | 223 | 2024-07-15 | 30 | 2024 | 1 | оп. № 2 ПЛ-0,4 кВ від РБ-5 в РУ-0,4 кВ ЗТП-159 | 62Z7111930413855 | 0.38 | стандартне | ПвРЕМ | -
31 | ТУ0009371701241310140000001 | 2024-01-17 | 7 | 2024-01-10 | 35 | 2024 | 1 | сек. шин -0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТОВ «ЕЛІТА». | нове приєднання | 0.4 | нестандартне | ДнРЕМ | -
32 | ТУ0009312401241310220000001 | 2024-01-24 | 17 | 2024-01-17 | 79.7 | 2024 | 1 | КЛ-0,4 кВ від РБ-10 в РУ-0,4 кВ ТП-9 | 62Z4032654652053 | 0.4 | нестандартне | ПвРЕМ | 2024-03-28
33 | ТУ0009382601241310430000001 | 2024-01-26 | 23 | 2024-01-19 | 75 | 2024 | 1 | сек.шин-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-168 | нове приєднання | 0.4 | нестандартне | ЖвРЕМ | 2024-02-09
34 | ТУ0009492901241310120000001 | 2024-01-29 | 25 | 2024-01-22 | 80 | 2024 | 1 | оп. № 28 ПЛ-6 кВ Л-128 до КТП-1080 "Лісова Красуня" | 62Z1652726493514 | 6 | нестандартне | ДнРЕМ | -
35 | ТУ0009583101241310420000001 | 2024-01-31 | 29 | 2024-01-24 | 40 | 2024 | 1 | АВ-5 ЗТП-109 |  | 0.4 | нестандартне | ЖвРЕМ | -
36 | ТУ0009900502241310440000001 | 2024-02-05 | 37 | 2024-01-26 | 4 | 2024 | 1 | вихідні контактні клеми РБ-вводу в ГРЩ-0,4 кВ багатоповерхового будинку №13 по вул. Гагаріна. | 62Z8395874856292 | 0.22 | нестандартне | ЖвРЕМ | -
37 | ТУ0009690702241310130000001 | 2024-02-07 | 45 | 2024-01-31 | 630 | 2024 | 1 | ЗРУ -10 кВ ПС 35/10 кВ "Сельстрой" | нове приєднання | 10 | нестандартне | ДнРЕМ | 2024-03-05
38 | ТУ0009641502241310120000001 | 2024-02-15 | 51 | 2024-02-08 | 48 | 2024 | 1 | сек. шин 0,4 кВ В РУ-0,4 кВ КТП-335 | 62Z0356988448740 | 0.4 | нестандартне | ДнРЕМ | 2024-06-11
39 | ТУ0009821602241310140000001 | 2024-02-16 | 58 | 2024-02-09 | 700 | 2024 | 1 | 2QF18 в РУ-0,4 кВ ТП-1 ТОВ «УЗ ПВГШ» | нове приєднання | 0.4 | нестандартне | ДнРЕМ | -
40 | ТУ0009931902241310440000001 | 2024-02-19 | 59 | 2024-02-12 | 6.5 | 2024 | 1 | вихідні контактні клеми РБ-вводу в ГРЩ-0,4 кВ багатоповерхового будинку №41 по вул. Героїв Чорнобиля. | нове приєднання | 0.22 | нестандартне | ЖвРЕМ | -
41 | ТУ0009852102241310340000001 | 2024-02-21 | 65 | 2024-02-14 | 3 | 2024 | 1 | вихідні контактні клеми РБ-вводу в ГРЩ-0,4 кВ багатоповерхового будинку №29В по вул. Володимира Великого. | нове приєднання | 0.4 | нестандартне | КрРЕМ | -
42 | ТУ0010010503241310140000001 | 2024-03-05 | 76 | 2024-02-27 | 30 | 2024 | 1 | сек. шин -0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-19 ПрАТ «НПО Дніпропрес» | нове приєднання | 0.4 | нестандартне | ДнРЕМ | -
43 | ТУ0010130603241310130000001 | 2024-03-06 | 78 | 2024-02-28 | 15 | 2024 | 1 | РБ-12 в РУ-0,4 кВ ТП-214 | 62Z5227812836506 | 0.4 | нестандартне | ДнРЕМ | -
44 | ТУ0010181203241310230000001 | 2024-03-12 | 81 | 2024-03-05 | 65 | 2024 | 1 | КЛ-0,4 кВ від РБ-5 в РУ-0,4 кВ ЗТП-173, АВ-6 в РУ-0,4 кВ КТП-111 | 62Z9722063181239 | 0.4 | нестандартне | ПвРЕМ | 2024-04-29
45 | ТУ0010142003241310440000001 | 2024-03-20 | 90 | 2024-03-13 | 10 | 2024 | 1 | вихідні контактні клеми РБ-вводу в ГРЩ-0,4 кВ багатоповерхового будинку №48б по вул. Молодіжна. | 62Z1437657436312 | 0.4 | нестандартне | ЖвРЕМ | -
46 | ТУ0010152003241310440000001 | 2024-03-20 | 91 | 2024-03-13 | 5.1 | 2024 | 1 | вихідні контактні клеми РБ-вводу в ГРЩ-0,4 кВ багатоповерхового будинку №44 по вул. Богуна. | 62Z8193303665962 | 0.22 | нестандартне | ЖвРЕМ | -
47 | ТУ0010172103241310140000001 | 2024-03-21 | 93 | 2024-03-14 | 4.5 | 2024 | 1 | вихідні контактні клеми РБ-вводу в ГРЩ-0,4 кВ багатоповерхового будинку №148 по вул. Робоча. | нове приєднання | 0.22 | нестандартне | ДнРЕМ | -
48 | ТУ0010322103241310130000001 | 2024-03-22 | 95 | 2024-03-14 | 7 | 2024 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від РБ-2 в РУ-0,4 кВ КТП-532 | нове приєднання | 0.4 | нестандартне | ДнРЕМ | -
49 | ТУ0010630304241310410000001 | 2024-04-03 | 106 | 2024-03-27 | 49 | 2024 | 1 | вихідні контактні клеми РБ-2 в РУ-0,4 кВ ТП-277 | нове приєднання | 0.4 | стандартне | ЖвРЕМ | 2024-05-14
50 | ТУ0010330504241310230000001 | 2024-04-05 | 107 | 2024-03-29 | 16 | 2024 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від РБ-8 в РУ-0,4 кВ ТП-13 | 62Z3864485176080 | 0.4 | нестандартне | ПвРЕМ | 2024-04-18
51 | ТУ0010521004241310120000001 | 2024-04-10 | 112 | 2024-04-03 | 10 | 2024 | 1 | КЛ-0,4 кВ від РБ-8, РБ-10, РБ-11, РБ-21 в РУ-0,4 кВ ТП-235 | 62Z1790507110893 | 0.4 | нестандартне | ДнРЕМ | 2024-05-06
52 | ТУ0010821504241310110000001 | 2024-04-15 | 113 | 2024-04-03 | 16 | 2024 | 1 | ПЛ-0,4 кВ від РБ-5 в РУ-0,4 кВ КТП-530 | 62Z954988482129 | 0.4 | стандартне | ДнРЕМ | 2024-06-04
53 | ТУ0010561504241310410000001 | 2024-04-15 | 118 | 2024-04-08 | 6.5 | 2024 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від РБ-6 РУ-0,4 кВ ТП-70 | 62Z9665701252934 | 0.4 | стандартне | ЖвРЕМ | 2024-05-02
54 | ТУ0010531504241310440000001 | 2024-04-15 | 119 | 2024-04-08 | 2.5 | 2024 | 1 | вихідні контактні клеми РБ-вводу в ГРЩ-0,4 кВ багатоповерхового будинку №8 по вул. Героїв Чорнобиля. ТП-116 ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" | 62Z9397967606982 | 0.22 | нестандартне | ЖвРЕМ | -
55 | ТУ0010711604241310130000001 | 2024-04-16 | 121 | 2024-04-09 | 5 | 2024 | 1 | сек. шин -0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-235 | нове приєднання | 0.22 | нестандартне | ДнРЕМ | 2024-07-11
56 | ТУ0010551804241310140000001 | 2024-04-18 | 126 | 2024-04-10 | 12 | 2024 | 1 | вихідні контактні клеми РБ-вводу в ЩО-5 поліклініки по вул. Титова, 25. | нове приєднання | 0.4 | нестандартне | ДнРЕМ | -
57 | ТУ0010691904241310110000001 | 2024-04-19 | 128 | 2024-04-12 | 8 | 2024 | 1 | сек. шин -0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-7к | 62Z8148103388789 | 0.4 | стандартне | ДнРЕМ | 2024-05-20
58 | ТУ0010581904241310440000001 | 2024-04-19 | 130 | 2024-04-12 | 30 | 2024 | 1 | вихідні контактні клеми РБ-вводу в ГРЩ-0,4 кВ буд. №14 по вул. Героїв Чорнобиля. | нове приєднання | 0.4 | нестандартне | ЖвРЕМ | -
59 | ТУ0010642204241310110000001 | 2024-04-22 | 132 | 2024-04-15 | 40 | 2024 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від АВ-40А в РУ-0,4 кВ КТП-16 | нове приєднання | 0.4 | стандартне | ДнРЕМ | 2024-05-09
60 | ТУ0010592304241310410000001 | 2024-04-23 | 133 | 2024-04-16 | 3.5 | 2024 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від АВ-1 в РУ-0,4 кВ ТП-62 | 62Z9517937064771 | 0.22 | стандартне | ЖвРЕМ | 2024-05-10
61 | ТУ0010652604241310210000001 | 2024-04-26 | 135 | 2024-04-19 | 3.1 | 2024 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від РБ-9 в РУ-0,4 кВ ТП-14 | 62Z7629184059602 | 0.4 | стандартне | ПвРЕМ | 2024-05-13
62 | ТУ0010782904241310120000001 | 2024-04-29 | 136 | 2024-04-19 | 10 | 2024 | 1 | КЛ-0,4 кВ від АВ-14 в РУ-0,4 кВ ТП-28 | 62Z946498767847 | 0.4 | нестандартне | ДнРЕМ | 2024-06-04
63 | ТУ0010792904241310130000001 | 2024-04-29 | 137 | 2024-04-19 | 4.5 | 2024 | 1 | сек. шин -0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-109 | нове приєднання | 0.22 | нестандартне | ДнРЕМ | 2024-05-17
64 | ТУ0010800205241310120000001 | 2024-05-02 | 142 | 2024-04-22 | 382 | 2024 | 1 | сек. шин -6 кВ в РУ-6 кВ ТП-336 | нове приєднання | 6 | нестандартне | ДнРЕМ | 2024-05-28
65 | ТУ0010702904241310420000001 | 2024-04-29 | 143 | 2024-04-22 | 8 | 2024 | 1 | вихідні контактні клеми АВ-1 в РУ-0,4 кВ ТП-37 | 62Z3544331459602 | 0.4 | нестандартне | ЖвРЕМ | 2024-05-22
66 | ТУ0010860705241310130000001 | 2024-05-07 | 146 | 2024-04-26 | 8.5 | 2024 | 1 | сек. шин -0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-211 | нове приєднання | 0.22 | нестандартне | ДнРЕМ | 2024-05-16
67 | ТУ0010881305241310410000001 | 2024-05-13 | 148 | 2024-04-29 | 4.2 | 2024 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від РБ-8 в РУ-0,4 кВ ТП-16 | нове приєднання | 0.22 | стандартне | ЖвРЕМ | 2024-06-18
68 | ТУ0010921305241310110000001 | 2024-05-13 | 149 | 2024-05-02 | 5 | 2024 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від РБ-3 в РУ-0,4 кВ КТП-11к | нове приєднання | 0.4 | стандартне | ДнРЕМ | 2024-05-22
69 | ТУ0010891605241310340000001 | 2024-05-16 | 150 | 2024-05-02 | 29 | 2024 | 1 | вихідні контактні клеми РБ-3 в РУ-0,4 кВ КТП-545. | 62Z300468068544 | 0.4 | нестандартне | КрРЕМ | -
70 | ТУ0011010905241310440000001 | 2024-05-09 | 151 | 2024-05-02 | 3 | 2024 | 1 | вихідні контактні клеми ввідного автоматичного вимикача в РЩ-0,4 кВ нежитлового приміщення по вул. Ю. М. Устенка 29. | нове приєднання | 0.22 | нестандартне | ЖвРЕМ | -
71 | ТУ0010911705241310310000001 | 2024-05-17 | 154 | 2024-05-08 | 30 | 2024 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від АВ-2 в РУ-0,4 кВ КТП-3 | 62Z8832360767902 | 0.4 | стандартне | КрРЕМ | 2024-05-28
72 | ТУ0011022005241310110000001 | 2024-05-20 | 155 | 2024-05-09 | 30 | 2024 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від АВ-40А в РУ-0,4 кВ КТП-16 | нове приєднання | 0.4 | стандартне | ДнРЕМ | 2024-06-10
73 | ТУ0010992305241310110000001 | 2024-05-23 | 157 | 2024-05-13 | 3 | 2024 | 1 | сек. шин -0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-664 | нове приєднання | 0.4 | стандартне | ДнРЕМ | 2024-07-03
74 | ТУ0010982305241310110000001 | 2024-05-23 | 158 | 2024-05-13 | 7 | 2024 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від РБ-10 в РУ-0,4 кВ ТП-309 | 62Z3255834030588 | 0.22 | стандартне | ДнРЕМ | 2024-06-11
75 | ТУ0010952705241310210000001 | 2024-05-27 | 159 | 2024-05-15 | 7.1 | 2024 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від РБ-13 в РУ-0,4 кВ ТП-35 | нове приєднання | 0.22 | стандартне | ПвРЕМ | 2024-05-31
76 | ТУ0010942705241310220000001 | 2024-05-27 | 160 | 2024-05-15 | 25 | 2024 | 1 | РБ-3 в РУ-0,4 кВ ТП-8 | нове приєднання | 0.4 | нестандартне | ПвРЕМ | -
77 | ТУ0010962205241310120000001 | 2024-05-22 | 161 | 2024-05-16 | 17 | 2024 | 1 | сек. шин. -0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-1ш | 62Z4924906622069 | 0.4 | нестандартне | ДнРЕМ | -
78 | ТУ0010972805241310310000001 | 2024-05-28 | 162 | 2024-05-20 | 20 | 2024 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від АВ-2 в РУ-0,4 кВ КТП-207 | нове приєднання | 0.4 | стандартне | КрРЕМ | 2024-06-12
79 | ТУ0011030306241310310000001 | 2024-06-03 | 163 | 2024-05-21 | 10 | 2024 | 1 | вихідні контактні клеми РБ-1Т в РУ-0,4 кВ КТП-864 | нове приєднання | 0.4 | стандартне | КрРЕМ | 2024-06-05
80 | ТУ0011403005241310120000001 | 2024-05-30 | 165 | 2024-05-22 | 200 | 2024 | 1 | сек. шин -0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-28 |  | 0.4 | нестандартне | ДнРЕМ | -
81 | ТУ0011002805241310440000001 | 2024-05-28 | 166 | 2024-05-22 | 3 | 2024 | 1 | вихідні контактні клеми ввідного автоматичного вимикача в РЩ-0,4 кВ нежитлового приміщення по вул. Ю. М. Устенка 29. | нове приєднання | 0.22 | нестандартне | ЖвРЕМ | -
82 | ТУ0011050606241310210000001 | 2024-06-06 | 167 | 2024-05-28 | 15 | 2024 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від РБ-2 в РУ-0,4 кВ ЗТП-182 | нове приєднання | 0.4 | стандартне | ПвРЕМ | 2024-06-11
83 | ТУ0011040606241310210000001 | 2024-06-06 | 168 | 2024-05-28 | 20 | 2024 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від РБ-10 в РУ-0,4 кВ ЗТП-177 | нове приєднання | 0.4 | стандартне | ПвРЕМ | 2024-06-06
84 | ТУ0011080606241310130000001 | 2024-06-06 | 169 | 2024-05-28 | 16.1 | 2024 | 1 | сек. шин -0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-326 | нове приєднання | 0.4 | нестандартне | ДнРЕМ | -
85 | ТУ0011060606241310110000001 | 2024-06-06 | 170 | 2024-05-28 | 10 | 2024 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від РБ-7 в РУ-0,4 кВ ТП-7к | 62Z | 0.4 | стандартне | ДнРЕМ | 2024-07-12
86 | ТУ0011120606241310110000001 | 2024-06-06 | 171 | 2024-05-28 | 11.1 | 2024 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від РБ-4 в РУ-0,4 кВ ТП-7к | 62Z3769401251408 | 0.4 | стандартне | ДнРЕМ | 2024-06-19
87 | ТУ0011070706241310310000001 | 2024-06-07 | 172 | 2024-05-29 | 7 | 2024 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від АВ-2 в РУ-0,4 кВ КТП-3 | 62Z2067169188281 | 0.4 | стандартне | КрРЕМ | 2024-06-11
88 | ТУ0011200606241310120000001 | 2024-06-06 | 173 | 2024-05-29 | 150 | 2024 | 1 | опора № 1 ПЛ-10 кВ Л-109 від ком. Ф-17 в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Сельстрой» | 62Z9626248933755 | 0.4 | нестандартне | ДнРЕМ | -
89 | ТУ0011111306241310130000001 | 2024-06-13 | 174 | 2024-06-04 | 10 | 2024 | 1 | сек. шин -0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-10ш | нове приєднання | 0.22 | нестандартне | ДнРЕМ | 2024-06-20
90 | ТУ0011131406241310410000001 | 2024-06-14 | 176 | 2024-06-05 | 3.5 | 2024 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від АВ-1 в РУ-0,4 кВ ТП-30 | нове приєднання | 0.22 | стандартне | ЖвРЕМ | 2024-06-20
91 | ТУ0011101406241310310000001 | 2024-06-14 | 178 | 2024-06-05 | 7 | 2024 | 1 | вихідні контактні клеми РБ-3 РУ-0,4кВ ЗТП-24 | 62Z2429119983221 | 0.4 | стандартне | КрРЕМ | -
92 | ТУ0011141706241310130000001 | 2024-06-17 | 180 | 2024-06-06 | 5 | 2024 | 1 | сек. шин -0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-27 | 62Z2396180327663 | 0.22 | нестандартне | ДнРЕМ | 2024-06-19
93 | ТУ0011171906241310130000001 | 2024-06-19 | 181 | 2024-06-10 | 9664 | 2025 | 1 | РУ-10 кВ ПС 150/10/6 кВ "ПЛМ" | нове приєднання | 6.1 | нестандартне | ДнРЕМ | 2024-07-16
94 | ТУ0011382006241310420000001 | 2024-06-20 | 182 | 2024-06-11 | 120 | 2024 | 1 | КЛ-0,4 кВ від РБ-5 в РУ-0,4 кВ ТП-129, КЛ-0,4 кВ від РБ-7 в РУ-0,4 кВ ТП-132 |  | 0.4 | нестандартне | ЖвРЕМ | -
95 | ТУ0011182006241310120000001 | 2024-06-20 | 183 | 2024-06-11 | 17.95 | 2024 | 1 | КЛ-0,4 кВ від РБ-3, РБ-5, РБ-7, РБ-9, РБ-11, РБ-15 в РУ-0,4 кВ ТП-133 | 62Z4312387079080 | 0.4 | нестандартне | ДнРЕМ | -
96 | ТУ0011161906241310310000001 | 2024-06-19 | 184 | 2024-06-11 | 21 | 2024 | 2 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від АВ-4 в РУ-0,4 кВ КТП-3 | 62Z5065843985772 | 0.4 | стандартне | КрРЕМ | 2024-07-09
97 | ТУ0011282406241310110000001 | 2024-06-24 | 185 | 2024-06-13 | 2 | 2024 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від РБ-6 в РУ-0,4 кВ ТП-532 | 62Z97587793349134 | 0.22 | стандартне | ДнРЕМ | 2024-07-05
98 | ТУ0011222606241310440000001 | 2024-06-26 | 187 | 2024-06-17 | 6.5 | 2024 | 1 | вихідні контактні клеми РБ-вводу в ГРЩ-0,4 кВ багатоповерхового будинку №15 по вул. Героїв України ТП-70 ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" | нове приєднання | 0.22 | нестандартне | ЖвРЕМ | -
99 | ТУ0011290107241310120000001 | 2024-07-01 | 188 | 2024-06-18 | 30 | 2024 | 1 | КЛ-0,4 кВ від РБ-6 в РУ-0,4 кВ ТП-СПТУ 51 | 62Z4570402729172 | 0.4 | нестандартне | ДнРЕМ | -
100 | ТУ0011362706241310310000001 | 2024-06-27 | 189 | 2024-06-18 | 31 | 2024 | 2 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від АВ-2 в РУ-0,4 кВ ЩТП-7 | 62Z0328358040812 | 0.4 | стандартне | КрРЕМ | 2024-07-24
101 | ТУ0011242706241310320000001 | 2024-06-27 | 190 | 2024-06-18 | 180 | 2024 | 1 | ПЛ-6 кВ від Ф-10 ПС «КНС-44» | 62Z9390738295434 | 0.4 | нестандартне | КрРЕМ | -
102 | ТУ0011322706241310310000001 | 2024-06-27 | 191 | 2024-06-18 | 9.5 | 2024 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від АВ-1 в РУ-0,4 кВ ЗТП-001 | 62Z1745191676300 | 0.4 | стандартне | КрРЕМ | 2024-07-19
103 | ТУ0011192706241310410000001 | 2024-06-27 | 192 | 2024-06-18 | 3 | 2024 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від АВ-11 в РУ-0,4 кВ ТП-128 | нове приєднання | 0.23 | стандартне | ЖвРЕМ | 2024-07-02
104 | ТУ0011212706241310410000001 | 2024-06-27 | 193 | 2024-06-18 | 49 | 2024 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від АВ-5 в РУ-0,4 кВ ТП-11 | нове приєднання | 0.4 | стандартне | ЖвРЕМ | -
105 | ТУ0011432706241310220000001 | 2024-06-27 | 194 | 2024-06-19 | 145.7 | 2024 | 1 | РБ-10 в РУ-0,4 кВ ЗТП-182, КЛ-0,4 кВ від РБ-5 в РУ-0,4 кВ ЗТП-173. | 62Z7968870902671 | 0.4 | нестандартне | ПвРЕМ | -
106 | ТУ0011270107241310410000001 | 2024-07-01 | 195 | 2024-06-19 | 12.2 | 2024 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від АВ-4 в РУ-0,4 кВ ТП-8 | 62Z1363259045856 | 0.4 | стандартне | ЖвРЕМ | -
107 | ТУ0011232606241310220000001 | 2024-06-26 | 196 | 2024-06-19 | 65 | 2024 | 1 | РБ-10 в РУ-0,4 кВ ЗТП-182, КЛ-0,4 кВ від РБ-5 в РУ-0,4 кВ ЗТП-173. | 62Z9722063181239 | 0.4 | нестандартне | ПвРЕМ | 2024-07-04
108 | ТУ0011250107241310230000001 | 2024-07-01 | 197 | 2024-06-20 | 4.1 | 2024 | 1 | РБ-4 в РУ-0,4 кВ ТП-71 | 62Z4886331764241 | 0.22 | нестандартне | ПвРЕМ | 2024-07-23
109 | ТУ0011330107241310310000001 | 2024-07-01 | 198 | 2024-06-20 | 2.5 | 2024 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від РБ-1 в РУ-0,4 кВ КТП-3 | 62Z4117465770005 | 0.22 | стандартне | КрРЕМ | -
110 | ТУ0011310107241310310000001 | 2024-07-01 | 199 | 2024-06-20 | 12.5 | 2024 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від АВ-1 в РУ-0,4 кВ ЗТП-001 | 62Z5516602191811 | 0.4 | стандартне | КрРЕМ | 2024-07-17
111 | ТУ0011370307241310310000001 | 2024-07-03 | 204 | 2024-06-24 | 10 | 2024 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від АВ-2 в РУ-0,4 кВ ЗТП-370 | 62Z6497756663037 | 0.4 | стандартне | КрРЕМ | 2024-07-16
112 | ТУ0011420307241310110000001 | 2024-07-03 | 205 | 2024-06-24 | 7 | 2024 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від РБ-10 в РУ-0,4 кВ ТП-309 | 62Z1695678775656 | 0.22 | стандартне | ДнРЕМ | -
114 | ТУ0011460807241310210000001 | 2024-07-08 | 208 | 2024-06-26 | 5 | 2024 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від АВ-2 в РУ-0,4 кВ ЗТП-188 | 62Z93625448413779 | 0.22 | стандартне | ПвРЕМ | 2024-07-29
115 | ТУ0011510807241310210000001 | 2024-07-08 | 209 | 2024-06-26 | 10 | 2024 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від АВ-32 РУ-0,4 кВ ЗТП-178 | нове приєднання | 0.4 | стандартне | ПвРЕМ | -
116 | ТУ0011520807241310210000001 | 2024-07-08 | 210 | 2024-06-26 | 4.1 | 2024 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від РБ-23 в РУ-0,4 кВ ЗТП-2 | нове приєднання | 0.22 | стандартне | ПвРЕМ | -
117 | ТУ0011391107241310110000001 | 2024-07-11 | 211 | 2024-07-02 | 2.1 | 2024 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від АВ-1 в РУ-0,4 кВ ЩТП-12к | 62Z4890884213999 | 0.4 | стандартне | ДнРЕМ | -
118 | ТУ0011411107241310220000001 | 2024-07-11 | 212 | 2024-07-02 | 75.4 | 2024 | 1 | сек. шин -0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-253 | 62Z9524666089673 | 0.4 | нестандартне | ПвРЕМ | -
119 | ТУ0011441807241310210000001 | 2024-07-18 | 214 | 2024-07-09 | 1 | 2024 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від РБ-9 в РУ-0,4 кВ ТП-14 | 62Z1740065220705 | 0.22 | стандартне | ПвРЕМ | -
120 | ТУ0011501807241310210000001 | 2024-07-18 | 215 | 2024-07-09 | 1 | 2024 | 1 | КЛ-0,4 кВ від РБ-13 в РУ-0,4 кВ ТП-6 | 62Z8717738220427 | 0.22 | стандартне | ПвРЕМ | -
121 | ТУ0011471807241310210000001 | 2024-07-18 | 216 | 2024-07-09 | 1 | 2024 | 1 | КЛ-0,4 кВ від РБ-9 в РУ-0,4 кВ ТП-189 | 62Z2210462646647 | 0.22 | стандартне | ПвРЕМ | -
122 | ТУ0011491807241310210000001 | 2024-07-18 | 217 | 2024-07-09 | 1 | 2024 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від РБ-2 в РУ-0,4 кВ КТП-11 | 62Z1816075397344 | 0.22 | стандартне | ПвРЕМ | -
123 | ТУ0011481807241310210000001 | 2024-07-18 | 218 | 2024-07-09 | 1 | 2024 | 1 | КЛ-0,4 кВ від РБ-5 в РУ-0,4 кВ ТП-10 | 62Z988115186359 | 0.22 | стандартне | ПвРЕМ | -
124 | ТУ0011451807241310210000001 | 2024-07-18 | 219 | 2024-07-09 | 1 | 2024 | 1 | КЛ-0,4 кВ від РБ-2 в РУ-0,4 кВ ТП-54 | 62Z8909693822404 | 0.22 | стандартне | ПвРЕМ | -
125 | ТУ0011542207241310130000001 | 2024-07-22 | 220 | 2024-07-10 | 10 | 2024 | 1 | сек. шин -0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-35ш | нове приєднання | 0.22 | нестандартне | ДнРЕМ | -
126 | ТУ0011531807241310410000001 | 2024-07-18 | 221 | 2024-07-10 | 25 | 2024 | 1 | існуюча опора ПЛ-0,4 кВ від РБ-7 в РУ-0,4 кВ ТП-7 | 62Z7566194623440 | 0.4 | стандартне | ЖвРЕМ | -
127 | ТУ0011591807241310110000001 | 2024-07-18 | 222 | 2024-07-10 | 7 | 2024 | 1 | КЛ-0,4 кВ від РБ-6 в РУ-0,4 кВ АТП-3 | 62Z4204264639986 | 0.4 | стандартне | ДнРЕМ | -
129 | ТУ0011582407241310110000001 | 2024-07-24 | 225 | 2024-07-15 | 7 | 2024 | 1 | сек. шин -0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-2ш | нове приєднання | 0.4 | стандартне | ДнРЕМ | -