## Лист1
№ з/п | Номер технічних умов | Дата видачі технічних умов | Номер договору про приєднання (за наявності) | Дата договору про приєднання(за його наявності) | Величина замовленої до приєднання потужності P, кВт | Черги введення потужності за роками | Тип електроустановок, що приєднуються: (1-Електроустановка, призначена для виробництва електричної енергії; 2-Електроустановка, призначена для споживання електричної енергії) | Точка забезпечення потужності: назва лінії електропередавання та номер опори та/або назва та номер підстанції згідно із системою кодифікації назв | Ступінь напруги в точці приєднання, кВ | Тип приєднання | Найменування структурного підрозділу ОСР | Дата надходження коштів від замовника
1 | 631ПМ | 2019-12-09 | 631 | 2019-11-27 | 48 | 2023 | 1 | КЛ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-335 | 0.38 | нестандартене | ДнРЕМ | 2019-12-26
2 | 228ПМ | 2020-07-14 | 228 | 2020-07-01 | 140 | 2023 | 1 | сек.0,4 кВ в РУ-0,4 кВ КТП-1 | 0.38 | нестандартене | КрРЕМ | 2020-12-03
3 | 148ПМ | 2021-05-19 | 148 | 2021-05-06 | 50 | 2023 | 1 | КЛ-0,4 кВ від РБ-7 1 сек. шин в РУ-0,45 кВ ТП-401 | 0.38 | стандартне | ДнРЕМ | 2023-08-14
4 | 149ПМ | 2021-05-19 | 149 | 2021-05-06 | 50 | 2023 | 1 | КЛ-0,4 кВ від РБ-15 2 сек.шин в РУ-0,4 кВ ТП-401 | 0.38 | стандартне | ДнРЕМ | 2023-08-14
5 | 137ПМ | 2021-04-28 | 137 | 2021-04-26 | 200 | 2023 | 1 | сек.шин.-0,4кВ в РУ-0,4 кВ КТП-14ш | 0.38 | нестандартене | ДнРЕМ | 2021-05-21
6 | ТУ0001780410211310220000001 | 2021-10-04 | 178 | 2021-09-21 | 5.7 | 2023 | 1 | КЛ-0,4 кВ від РБ-8, РБ-17 в РУ-0,4 кВ ТП-195 | 0.38 | нестандартене | ЖвРЕМ | 2021-10-12
7 | ТУ0002820612211310130000001 | 2021-12-06 | 282 | 2021-11-24 | 7 | 2023 | 1 | 2 сек. Шин - 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-302 | 0.38 | нестандартене | ДнРЕМ | 2021-12-09
8 | ТУ0003192112211310130000001 | 2021-12-21 | 319 | 2021-12-08 | 25 | 2023 | 1 | РБ-1 в РУ-0,4 кВ ТП-302 | 0.38 | нестандартене | ДнРЕМ | 2022-01-28
9 | ТУ0000160202221310220000001 | 2022-02-02 | 16 | 2022-01-24 | 3.1 | 2023 | 1 | КЛ-0,4 кВ від АВ-10 в РУ-0,4 кВ ТП-79 | 0.38 | нестандартене | ЖвРЕМ | 2022-02-10
10 | 9 | 2022-06-03 | 9 | 2022-06-03 | 11.5 | 2023 | 1 | РБ-вводу в ГРЩ - 0,4 кВ буд. 119 по пр. Б. Хельницького | 0.38 | тимчасові | ДнРЕМ | -
11 | 15 | 2022-06-20 | 15 | 2022-06-20 | 25 | 2023 | 1 | оп. № 27 ПЛ-0,4 кВ від РБ-7 РУ-0,4 кВ ТП-7 | 0.38 | тимчасові | ЖвРЕМ | -
12 | 21 | 2022-06-24 | 21 | 2022-06-24 | 3.5 | 2023 | 1 | РБ-1 в РУ-0,4 кВ ТП-310 | 0.22 | тимчасові | ДнРЕМ | -
13 | 30 | 2022-07-08 | 30 | 2022-07-08 | 1 | 2023 | 1 | розподільчий пункт ЩО-5 першого поверху полікліниіки (старий корпус) по вул. Титова 25 | 0.22 | тимчасові | ДнРЕМ | -
14 | 46 | 2022-07-21 | 46 | 2022-07-21 | 5 | 2023 | 1 | 1 сек. шин. В РУ-0,4 кВ КТП-175 | 0.22 | тимчасові | КрРЕМ | -
15 | 59 | 2022-07-25 | 59 | 2022-07-25 | 13 | 2023 | 1 | опора № 107 ПЛ-0,4 кВ від РБ-7 в РУ-0,4 кВ ТП-7к | 0.38 | тимчасові | ДнРЕМ | -
16 | 62 | 29.07.20202 | 62 | 29.07.20202 | 3.5 | 2023 | 1 | КЛ-0,4 кВ від АВ-11 в РУ-0,4 кВ ТП-11 | 0.38 | тимчасові | ЖвРЕМ | -
17 | 70 | 2022-08-08 | 70 | 2022-08-08 | 79.7 | 2023 | 1 | 2 сек. шин в РУ-0,4 кВ ТП-9 | 0.38 | тимчасові | ПвРЕМ | -
18 | 71 | 2022-08-08 | 71 | 2022-08-08 | 5.1 | 2023 | 1 | КЛ-0,4 кВ від РБ-1, РБ-8 в РУ-0,4 кВ ТП-117 | 0.38 | тимчасові | ЖвРЕМ | -
19 | 79 | 2022-08-16 | 79 | 2022-08-16 | 8.4 | 2023 | 1 | РБ-9 в РУ-0,4 кВ ТП-14А | 0.38 | тимчасові | ПвРЕМ | -
20 | 83 | 2022-08-19 | 83 | 2022-08-19 | 2 | 2023 | 1 | опора № 21 ПЛ-0,4 кВ від РБ-2 в РУ-0,4 кВ ТП-527 | 0.22 | тимчасові | ДнРЕМ | -
21 | 87 | 2022-08-22 | 87 | 2022-08-22 | 3.5 | 2023 | 1 | КЛ-0,4 кВ від РБ-6 в РУ-0,4 кВ ТП-131 | 0.38 | тимчасові | ЖвРЕМ | -
22 | 93 | 2022-09-07 | 93 | 44811 | 3.5 | 2023 | 1 | КЛ-0,4 кВ від АВ-3 в РУ-0,4 кВ ТП-63 | 0.38 | тимчасові | ЖвРЕМ | -
23 | 94 | 2022-09-07 | 94 | 2022-09-07 | 5.3 | 2023 | 1 | КЛ-0,4 кВ від АВ-3 в РУ-0,4 кВ ТП-112 | 0.38 | тимчасові | ЖвРЕМ | -
24 | 104 | 2022-09-12 | 104 | 2022-09-12 | 10 | 2023 | 1 | сек. шин - 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-326 | 0.38 | тимчасові | ДнРЕМ | -
25 | 118 | 2022-09-21 | 118 | 2022-09-21 | 12.1 | 2023 | 1 | РБ-5 в РУ-0,4 кВ ТП-212 | 0.38 | тимчасові | ДнРЕМ | -
26 | 123 | 2022-09-26 | 123 | 2022-09-26 | 50 | 2023 | 1 | сек. шин РУ-6 кВ ТП-318 | 6 | тимчасові | ДнРЕМ | -
27 | 129 | 2022-09-29 | 129 | 2022-09-29 | 5 | 2023 | 1 | оп. № 13, ПЛ-0,4 кВ від РБ-2 в РУ-0,4 кВ ЗТП-180 | 0.22 | тимчасові | Гв.діл.ПвРЕМ | -
28 | 131 | 2022-10-03 | 131 | 2022-10-03 | 3 | 2023 | 1 | опора №9 ПЛ-0,4 від РБ-14 в РУ-0,4 кВ ТП-120 | 0.38 | тимчасові | ДнРЕМ | -
29 | 135 | 2022-10-03 | 135 | 2022-10-03 | 15 | 2023 | 1 | ТП-122 ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" | 0.38 | тимчасові | ЖвРЕМ | -
30 | 150 | 2022-10-10 | 150 | 2022-10-10 | 11.2 | 2023 | 1 | опора № 2 ПЛ-0,4 кВ від РБ-10 в РУ-0,4 кВ ТП-7к | 0.38 | тимчасові | ДнРЕМ | -
31 | 153 | 2022-10-10 | 153 | 2022-10-10 | 30 | 2023 | 1 | РБ-2 в РУ-0,4 кВ ЗТП-175 | 0.38 | тимчасові | Гв.діл.ПвРЕМ | -
32 | 161 | 2022-10-12 | 161 | 2022-10-12 | 5 | 2023 | 1 | опора № б/н ПЛ-0,4 кВ від РБ-7 в РУ-0,4 кВ ТП-7к | 0.38 | тимчасові | ДнРЕМ | -
33 | 164 | 2022-10-12 | 164 | 2022-10-12 | 50 | 2023 | 1 | II сек. шин -6 кВ в РУ-6 кВ ТП-32 | 6 | тимчасові | ДнРЕМ | -
34 | 175 | 2022-10-21 | 175 | 2022-10-21 | 27 | 2023 | 1 | опора № 10 ПЛ-0,4 кВ від АВ-4 в РУ-0,4 кВ ТП-185 | 0.38 | тимчасові | ЖвРЕМ | -
35 | 182 | 2022-11-01 | 182 | 2022-11-01 | 5 | 2023 | 1 | опора № 25 ПЛ-0,4 кВ від РБ-1 в РУ-0,4 кВ КТП-3 | 0.38 | тимчасові | КрРЕМ | -
36 | 184 | 2022-11-07 | 184 | 2022-11-07 | 5 | 2023 | 1 | існуюча опора № б/н ПЛ-0,4 кВ від РБ-7 в РУ-0,4 кВ ТП-7к | 0.38 | тимчасові | ДнРЕМ | -
37 | 186 | 2022-11-07 | 186 | 2022-11-07 | 7 | 2023 | 1 | РБ-8 в РУ-0,4 кВ ТП-25 | 0.38 | тимчасові | ПвРЕМ | -
38 | 189 | 2022-11-10 | 189 | 2022-11-10 | 4.1 | 2023 | 1 | ТП-238 ПрАТ «ПЕЕМ "ЦЕК» | 0.22 | тимчасові | ДнРЕМ | -
39 | 190 | 2022-11-14 | 190 | 2022-11-14 | 6 | 2023 | 1 | опора № 36 ПЛ-0,4 кВ від РБ-8 в РУ-0,4 кВ ТП-118 | 0.22 | тимчасові | ДнРЕМ | -
40 | 192 | 2022-11-15 | 192 | 2022-11-15 | 12.5 | 2023 | 1 | сек. шин в РУ-0,4 кВ КТП-174 | 0.38 | тимчасові | КрРЕМ | -
41 | 193 | 2022-11-17 | 193 | 2022-11-17 | 6.1 | 2023 | 1 | КЛ-0,4 кВ від РБ-7 в РУ-0,4 кВ ТП-13 | 0.38 | тимчасові | ПвРЕМ | -
42 | 197 | 2022-11-22 | 197 | 2022-11-22 | 7.5 | 2023 | 1 | КЛ-0,4 кВ від РБ-8 в РУ-0,4 кВ ТП-205 | 0.38 | тимчасові | ДнРЕМ | -
43 | 198 | 2022-11-22 | 198 | 2022-11-22 | 7.5 | 2023 | 1 | КЛ-0,4 кВ від РБ-8 в РУ-0,4 кВ ТП-205 | 0.38 | тимчасові | ДнРЕМ | -
44 | 213 | 2022-12-12 | 213 | 2022-12-12 | 27 | 2023 | 1 | КЛ-0,4 кВ від РБ-3, РБ-11 в РУ-0,4 кВ ТП-129 | 0.38 | тимчасові | ЖвРЕМ | -
45 | 214 | 2022-12-14 | 214 | 2022-12-14 | 6.1 | 2023 | 1 | КЛ-0,4 кВ від РБ-11 в РУ-0,4 кВ ТП-14А | 0.38 | тимчасові | ПвРЕМ | -
46 | 223 | 2023-01-02 | 223 | 2023-01-02 | 17 | 2023 | 1 | РБ-7 в РУ-0,4 кВ ТП-102 | 0.38 | тимчасові | ЖвРЕМ | -
47 | 224 | 2023-01-03 | 224 | 2023-01-03 | 10 | 2023 | 1 | опора б/н ПЛ-0,4 кВ від РБ-7 в РУ-0,4 кВ ТП-7к | 0.38 | тимчасові | ДнРЕМ | -
48 | 1 | 2023-01-09 | 1 | 2023-01-09 | 50 | 2023 | 1 | РБ-8 в РУ-0,4 кВ ТП-160 | 0.38 | тимчасові | Гв.діл.ПвРЕМ | -
49 | 3 | 2023-01-09 | 3 | 2023-01-09 | 3 | 2023 | 1 | РБ-8 в РУ-0,4 кВ ЗТП-191 | 0.22 | тимчасові | Гв.діл.ПвРЕМ | -
50 | 12 | 2023-01-23 | 12 | 2023-01-23 | 18 | 2023 | 1 | опора № 6 ПЛ-0,4 кВ від АВ-6 в РУ-0,4 кВ ЗТП-1 | 0.38 | тимчасові | Гв.діл.ПвРЕМ | -
51 | 13 | 2023-01-23 | 13 | 2023-01-23 | 16.2 | 2023 | 1 | сек. шин -0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-5085 | 0.38 | тимчасові | ДнРЕМ | -
52 | 17 | 2023-01-25 | 17 | 2023-01-25 | 10 | 2023 | 1 | опора № 6 ПЛ-0,4 кВ від РБ-2 в РУ-0,4 кВ ТП-31 | 0.38 | тимчасові | ЖвРЕМ | -
53 | 21 | 2023-01-31 | 21 | 2023-01-31 | 30 | 2023 | 1 | опора № 38 ПЛ-0,4 кВ від РБ-7 в РУ-0,4 кВ ТП-7 | 0.38 | тимчасові | ЖвРЕМ | -
54 | 23 | 2023-02-03 | 23 | 2023-02-03 | 40 | 2023 | 1 | вихідні контактні клеми АВ-12 в РУ-10 кВ КТП-111 | 0.38 | тимчасові | Гв.діл.ПвРЕМ | -
55 | 24 | 2023-01-03 | 24 | 2023-01-03 | 7.9 | 2023 | 1 | сек.шин. -0,4 кВ в РУ-0,4 кВ КТП-391 | 0.38 | тимчасові | КрРЕМ | -
56 | 26 | 2023-02-06 | 26 | 2023-02-06 | 19.4 | 2023 | 1 | сек. шин. -0,4 кВ в РУ-0,4 кВ КТП-528 | 0.38 | тимчасові | ДнРЕМ | -
57 | 28 | 2023-02-06 | 28 | 2023-02-06 | 3 | 2023 | 1 | ЗТП-109 ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» | 0.38 | тимчасові | Вг.діл. ЖвРЕМ | -
58 | 29 | 2023-02-06 | 29 | 2023-02-06 | 2.5 | 2023 | 1 | опора № 2 ПЛ-0,4 кВ від АВ-6 в РУ-0,4 кВ ТП-15 | 0.38 | тимчасові | ЖвРЕМ | -
59 | 32 | 2023-02-09 | 32 | 2023-02-09 | 71 | 2023 | 1 | РБ-3 в РУ-0,4 кВ ТП-307 | 0.38 | тимчасові | ДнРЕМ | -
60 | 33 | 2023-02-14 | 33 | 2023-02-14 | 2500 | 2023 | 1 | Ф-6, Ф-13 в РУ-6 кВ ЦРП-6 кВ ПрАТ ДНІПРОПОЛІМЕРМАШ" | 6 | тимчасові | ДнРЕМ | -
61 | 43 | 2023-02-23 | 43 | 2023-02-23 | 6.1 | 2023 | 1 | ТП-13 ПрАТ «ПЕЕМ "ЦЕК» | 0.38 | тимчасові | ПвРЕМ | -
62 | 44 | 2023-02-27 | 44 | 2023-02-27 | 5 | 2023 | 1 | опора № 109 ПЛ-0,4 кВ від РБ-7 в У-0,4 кВ ТП-7к | 0.38 | тимчасові | ДнРЕМ | 2023-06-15
63 | 47 | 2023-02-27 | 47 | 2023-02-27 | 2.1 | 2023 | 1 | КЛ-0,4 кВ від РБ-7 РУ-0,4 ТП-25 | 0.38 | тимчасові | ПвРЕМ | -
64 | 51 | 2023-03-06 | 51 | 2023-03-06 | 1.5 | 2023 | 1 | ТП-117 ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» | 0.22 | тимчасові | ЖвРЕМ | -
65 | 53 | 2023-03-07 | 53 | 2023-03-07 | 25 | 2026 | 1 | опора № 9 ПЛ-0,4 кВ ТП-8к РБ-3 | 0.38 | тимчасові | ДнРЕМ | -
66 | 54 | 2023-03-07 | 54 | 2023-03-07 | 26 | 2023 | 1 | сек.-0,4 кВ, РУ-0,4 кВ ТП-11к | 0.38 | тимчасові | ДнРЕМ | -
67 | 55 | 2023-03-07 | 55 | 2023-03-07 | 6.1 | 2023 | 1 | ТП-14А ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» в рахунок ОСББ "Сташкова 1" | 0.38 | тимчасові | ПвРЕМ | -
68 | 57 | 2023-03-08 | 57 | 2023-03-08 | 50 | 2023 | 1 | вихідні контактні клеми АВ-11 в РУ-0,4 кВ ТП-128 | 0.38 | тимчасові | ЖвРЕМ | -
69 | 59 | 2023-06-16 | 59 | 2023-06-16 | 650 | 2023 | 1 | 1 сек. Ш - 6 кВ в РУ-6 кВ РП-1, 2 сек. Ш.- 6 кВ в РУ-6 кВ РП-1 | 6 | тимчасові | ПвРЕМ | -
70 | 60 | 2023-03-16 | 60 | 2023-03-16 | 2.1 | 2023 | 1 | ТП-35, в рах. ОСББ «САДОВНІЧЕНКО, 19» | 0.22 | тимчасові | ПвРЕМ | -
71 | 63 | 2023-03-20 | 63 | 2023-03-20 | 8 | 2023 | 1 | опора № 73 ПЛ-0,4 кВ від АВ-3 в РУ-0,4 кВ КТП-211 | 0.22 | тимчасові | КрРЕМ | -
72 | 64 | 2023-03-21 | 64 | 2023-03-21 | 14 | 2023 | 1 | вихідні контактні клеми АВ-11 в РУ-0,4 кВ ТП-128 | 0.38 | тимчасові | ЖвРЕМ | 2023-04-26
73 | 67 | 2023-03-23 | 67 | 2023-03-23 | 30.5 | 2023 | 2 | опора № 24 ПЛ-0,4 кВ від АВ-3 КТП-2 | 0.38 | тимчасові | КрРЕМ | 2023-05-11
74 | 69 | 2023-03-23 | 69 | 2023-03-23 | 28 | 2023 | 2 | секція РУ-0,4кВ, комірка №4, ЗТП-370 | 0.38 | тимчасові | КрРЕМ | -
75 | 70 | 2023-03-23 | 70 | 2023-03-23 | 23 | 2023 | 2 | опора №26, АВ-7, ЗТП-370 | 0.38 | тимчасові | КрРЕМ | -
76 | 71 | 2023-03-29 | 71 | 2023-03-29 | 15 | 2023 | 1 | опора № 8 ПЛ-0,4 кВ від РБ-4 в РУ-0,4 кВ ТП-308 | 0.38 | тимчасові | ДнРЕМ | 2023-07-21
77 | 72 | 2023-03-29 | 72 | 2023-03-29 | 50 | 2023 | 1 | сек. шин-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-332 | 0.38 | тимчасові | ДнРЕМ | -
78 | 75 | 2023-03-29 | 75 | 2023-03-29 | 5 | 2023 | 1 | ПЛ-0,4 кВ від РБ-7 в РУ-0,4 кВ ТП-7к | 0.38 | тимчасові | ДнРЕМ | -
79 | 76 | 2023-03-30 | 76 | 2023-03-30 | 5 | 2023 | 1 | оп. б/н від ПЛ-0,4 кВ від РБ-7 в РУ-0,4 кВ ТП-7к | 0.38 | тимчасові | ДнРЕМ | -
80 | 77 | 2023-04-03 | 77 | 2023-04-03 | 62.6 | 2023 | 1 | КЛ-0,4 кВ від РБ-4, РБ-12 в РУ -0,4 кВ ЗТП-167 | 0.38 | тимчасові | Гв.діл.ПвРЕМ | -
81 | 81 | 2023-04-11 | 81 | 2023-04-11 | 1000 | 2023 | 1 | Ф-15, Ф-16 в ЗРУ-6кВ ПС 154/35/6 кВ "КПО" | 6 | тимчасові | ДнРЕМ | -
82 | 83 | 2023-04-13 | 83 | 2023-04-13 | 5.2 | 2023 | 1 | АВ-7 в РУ-04 кВ КТП-2 | 0.22 | тимчасові | ЖвРЕМ | -
83 | 84 | 2023-04-13 | 84 | 2023-04-13 | 200 | 2023 | 1 | сек.шин -10 кВ в ЗРУ-10 кВ ПС 154/10/6 кВ "ПЛМ" | 0.38 | тимчасові | ДнРЕМ | -
84 | 88 | 2023-04-18 | 88 | 2023-04-18 | 3.5 | 2023 | 1 | оп. № 29 ПЛ-0,4 кВ від АВ-1 в РУ-0,4 кВ ТП-123 | 0.22 | тимчасові | ЖвРЕМ | 2023-08-11
85 | 89 | 2023-04-18 | 89 | 2023-04-18 | 7 | 2023 | 1 | опора № 15 ПЛ-0,4 кВ від АВ-2 в РУ-0,4 кВ ЩТП-12к | 0.38 | тимчасові | ДнРЕМ | 2023-06-07
86 | 91 | 2023-04-18 | 91 | 2023-04-18 | 2.1 | 2023 | 1 | оп. № 29 ПЛ-0,4 кВ від РБ-1 в РУ-0,4 кВ КТП-11к | 0.22 | тимчасові | ДнРЕМ | -
87 | 93 | 2023-04-18 | 93 | 2023-04-18 | 5 | 2023 | 1 | оп. № б/н ПЛ-0,4 кВ від РБ-7 в РУ-0,4 кВ ТП-7к | 0.38 | тимчасові | ДнРЕМ | 2023-05-25
88 | 94 | 2023-04-18 | 94 | 2023-04-18 | 7 | 2023 | 1 | КЛ-0,4 кВ від РБ-8, РБ-10 в РУ-0,4 кВ ТП-235 | 0.38 | тимчасові | ДнРЕМ | -
89 | 96 | 2023-04-19 | 96 | 2023-04-19 | 2.1 | 2023 | 1 | ТП-25 ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" | 0.22 | тимчасові | ПвРЕМ | -
90 | 97 | 2023-04-20 | 97 | 2023-04-20 | 2.1 | 2023 | 1 | опора № 11 ПЛ-0,4 кВ від РБ-5 в РУ-0,4 кВ ТП-3 | 0.22 | тимчасові | ПвРЕМ | 2023-06-02
91 | 99 | 2023-04-25 | 99 | 2023-04-25 | 3.5 | 2023 | 1 | оп. № 23 ПЛ-0,4 кВ від АВ-2 в РУ-0,4 кВ ТП-22 | 0.22 | тимчасові | ЖвРЕМ | 2023-05-18
92 | 100 | 2023-04-25 | 100 | 2023-04-25 | 15 | 2023 | 1 | оп. № 3 ПЛ-0,4 кВ від АВ-8 в РУ-0,4 кВ ТП-168 | 0.38 | тимчасові | Гв.діл.ПвРЕМ | -
93 | 103 | 2023-04-26 | 103 | 2023-04-26 | 3 | 2023 | 1 | КЛ-0,4 кВ від АВ-17 в РУ-0,4 кВ ТП-141 | 0.38 | тимчасові | ЖвРЕМ | -
94 | 109 | 2023-04-27 | 109 | 2023-04-27 | 120 | 2023 | 1 | ТП-10/0,4 кВ ТОВ "БУДПРОМТЕХ" | 10 | тимчасові | ДнРЕМ | -
95 | 110 | 2023-04-28 | 110 | 2023-04-28 | 5 | 2023 | 1 | оп. № 9 ПЛ-0,4 кВ від РБ-7 РУ-0,4 кВ ЗТП-5 | 0.22 | тимчасові | КрРЕМ | -
96 | 111 | 2023-04-28 | 111 | 2023-04-28 | 5 | 2023 | 1 | оп. № 9 ПЛ-0,4 кВ від РБ-7 РУ-0,4 кВ ЗТП-5 | 0.22 | тимчасові | КрРЕМ | -
97 | 112 | 2023-04-28 | 112 | 2023-04-28 | 5 | 2023 | 1 | оп. № 9 ПЛ-0,4 кВ від РБ-7 РУ-0,4 кВ ЗТП-5 | 0.22 | тимчасові | КрРЕМ | -
98 | 113 | 2023-04-28 | 113 | 2023-04-28 | 96.87 | 2023 | 1 | АВ-2, АВ-3 в РУ-0,4 кВ ТП-123 | 0.38 | тимчасові | ЖвРЕМ | -
99 | 114 | 2023-05-04 | 114 | 2023-05-04 | 100 | 2023 | 1 | сек.шин. -0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ЗТП-190 | 0.38 | тимчасові | Гв.діл.ПвРЕМ | -
100 | 117 | 2023-05-08 | 117 | 2023-05-08 | 3.5 | 2023 | 1 | вхідні контактні клеми РБ-вводу в ГРЩ-0,4 кВ буд. 20 по вул. М.Грушевського | 0.38 | тимчасові | ЖвРЕМ | -
101 | 118 | 2023-05-09 | 118 | 2023-05-09 | 100 | 2023 | 1 | ТП-2Л ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" | 0.38 | тимчасові | ПвРЕМ | -
102 | 120 | 2023-05-15 | 120 | 2023-05-15 | 24 | 2023 | 2 | опора № 20 ПЛ-0,4 кВ від РБ-13 в РУ-0,4 кВ КТП-861 | 0.38 | тимчасові | КрРЕМ | 2023-06-20
103 | 122 | 2023-05-17 | 122 | 2023-05-17 | 5 | 2023 | 1 | опора № 3 ПЛ-0,4 кВ від АВ-8 в РУ-0,4 кВ ЗТП-269 | 0.22 | тимчасові | КрРЕМ | -
104 | 121 | 2023-05-17 | 121 | 2023-05-17 | 7 | 2023 | 1 | опора № 8 ПЛ-0,4 кВ від РБ-12 в РУ-0,4 кВ ТП-9 | 0.38 | тимчасові | Вг.діл. ЖвРЕМ | -
105 | 123 | 2023-05-18 | 123 | 2023-05-18 | 35.64 | 2023 | 1 | РБ-12 в РУ-0,4 кВ ТП-122 | 0.38 | тимчасові | ЖвРЕМ | -
106 | 124 | 2023-05-19 | 124 | 2023-05-19 | 17.8 | 2023 | 1 | КЛ-0,4 кВ від РБ-9 РУ-0,4 кВ ТП-109 | 0.38 | тимчасові | ДнРЕМ | -
107 | 126 | 2023-05-22 | 126 | 2023-05-22 | 1.4 | 2023 | 1 | ПЛ-0,4 кВ від РБ-4 в РУ-0,4 кВ КТП-3 | 0.38 | тимчасові | КрРЕМ | -
108 | 128 | 2023-05-23 | 128 | 2023-05-23 | 31.07 | 2023 | 1 | АВ-1 в РУ-0,4 кВ ЗТП-178 | 0.38 | тимчасові | Гв.діл.ПвРЕМ | -
109 | 129 | 2023-05-24 | 129 | 2023-05-24 | 15 | 2023 | 1 | сек. Шин-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-7к | 0.38 | тимчасові | ДнРЕМ | -
110 | 132 | 2023-05-24 | 132 | 2023-05-24 | 5 | 2023 | 1 | сек.шин-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ КТП-11к | 0.38 | тимчасові | ДнРЕМ | -
111 | 134 | 2023-05-29 | 134 | 2023-05-29 | 50 | 2023 | 1 | вихідні контактні клеми РБ-1 ТП-129, сек-0,4 кв ТП-129 | 0.38 | тимчасові | ЖвРЕМ | -
112 | 138 | 2023-06-06 | 138 | 2023-06-06 | 6 | 2023 | 1 | КЛ-0,4 кВ від РБ-9 в РУ-0,4 кВ ТП-851 | 0.22 | тимчасові | КрРЕМ | 2023-06-20
113 | 139 | 2023-06-07 | 139 | 2023-06-07 | 10 | 2023 | 1 | АВ-1 в РУ-0,4 кВ ТП-21 | 0.38 | тимчасові | Вг.діл. ЖвРЕМ | -
114 | 141 | 2023-06-12 | 141 | 2023-06-12 | 3.1 | 2023 | 1 | опора № 6 ПЛ-0,4 кВ ві ПКЛ-0,4 кВ від РБ-14 в РУ-0,4 кВ ТП-35 | 0.38 | тимчасові | ПвРЕМ | -
115 | 142 | 2023-06-12 | 142 | 2023-06-12 | 59 | 2023 | 1 | опора № 6 ПЛ-0,4 кВ від РБ-14 в РУ-0,4 кВ ТП-35 | 0.38 | тимчасові | ЖвРЕМ | -
116 | 143 | 2023-06-14 | 143 | 2023-06-14 | 30 | 2023 | 1 | РУ-0,4 кВ ЦРП-1 ТОВ "Механіка" | 0.38 | тимчасові | ДнРЕМ | -
117 | 144 | 2023-06-14 | 144 | 2023-06-14 | 4.1 | 2023 | 1 | РБ-4, РБ-8, РБ-10, РБ-14 в РУ-0,4 кВ ТП-134 | 0.38 | тимчасові | ДнРЕМ | -
118 | 145 | 2023-06-14 | 145 | 2023-06-14 | 7.1 | 2023 | 1 | сек шин-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-119 | 0.22 | тимчасові | ДнРЕМ | -
119 | 146 | 2023-06-14 | 146 | 2023-06-14 | 12.2 | 2023 | 1 | сек шин-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ КТП-528 | 0.38 | тимчасові | ДнРЕМ | -
120 | 148 | 2023-06-15 | 148 | 2023-06-15 | 6.5 | 2023 | 1 | опора № 26 від РБ-6 в РУ-0,4 кВ ТП-567 | 0.38 | тимчасові | КрРЕМ | 2023-07-03
121 | 149 | 2023-06-16 | 149 | 2023-06-16 | 5.3 | 2023 | 1 | опора № 11 ПЛ-0,4 кВ від АВ-3 в РУ-0,4 кВ ТП-22 | 0.22 | тимчасові | ЖвРЕМ | 2023-07-20
122 | 150 | 2023-06-19 | 150 | 2023-06-19 | 5 | 2023 | 1 | сек.-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ КТП-11 к | 0.38 | тимчасові | ДнРЕМ | -
123 | 151 | 2023-06-20 | 151 | 2023-06-20 | 150 | 2023 | 1 | опора № 42 ПЛ-10 кВ Л-142 від ком. 3 в РУ-10 кВ ЗТП-171 | 0.38 | тимчасові | Гв.діл.ПвРЕМ | -
124 | 152 | 2023-06-20 | 152 | 2023-06-20 | 5 | 2023 | 1 | РБ-1 в РУ-0,4 кВ ТП-12А | 0.38 | тимчасові | ПвРЕМ | -
125 | 153 | 2023-06-20 | 153 | 2023-06-20 | 7.1 | 2023 | 1 | оп. 12 ПЛ-0,4 кВ від РБ-6 в РУ-0,4 кВ ТП-319 | 0.22 | тимчасові | ДнРЕМ | 2023-08-08
126 | 154 | 2023-06-20 | 154 | 2023-06-20 | 15 | 2023 | 1 | опора № б/н ПЛ-0,4 кВ від РБ-7 в РУ-0,4 кВ ТП-7к | 0.38 | тимчасові | ДнРЕМ | -
127 | 155 | 2023-06-20 | 155 | 2023-06-20 | 16 | 2023 | 1 | сек.-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ КТП-11 к | 0.38 | тимчасові | ДнРЕМ | -
128 | 156 | 2023-06-20 | 156 | 2023-06-20 | 7 | 2023 | 1 | секк.шин-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-35ш | 0.22 | тимчасові | ДнРЕМ | -
129 | 157 | 2023-06-20 | 157 | 2023-06-20 | 5 | 2023 | 1 | сек.-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ КТП-11 к | 0.38 | тимчасові | ДнРЕМ | -
130 | 158 | 2023-06-20 | 158 | 2023-06-20 | 25 | 2023 | 1 | оп. № 71 ПЛ-0,4 кВ від РБ-7 в РУ-0,4 кВ ТП-7к | 0.38 | тимчасові | ДнРЕМ | -
131 | 159 | 2023-06-20 | 159 | 2023-06-20 | 30 | 2023 | 1 | оп. № 71 ПЛ-0,4 кВ від РБ-7 в РУ-0,4 кВ ТП-7к | 0.38 | тимчасові | ДнРЕМ | -
132 | 160 | 2023-06-20 | 160 | 2023-06-20 | 15 | 2023 | 1 | сек. Шин-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ КТП-7 к | 0.38 | тимчасові | ДнРЕМ | -
133 | 161 | 2023-06-21 | 161 | 2023-06-21 | 14.7 | 2023 | 1 | сек. шин-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-11к | 0.38 | тимчасові | ДнРЕМ | -
134 | 162 | 2023-06-22 | 162 | 2023-06-22 | 3.1 | 2023 | 1 | КЛ-0,4 кВ від РБ-3 в РУ-0,4 кВ ТП-35 | 0.38 | тимчасові | ПвРЕМ | -
135 | 163 | 2023-06-22 | 163 | 2023-06-22 | 20 | 2023 | 1 | ТП-13 ПрАТ ПЕЕМ ЦЕК, сек. Шин-0,4 кВ в РУ-0,4 УАКБ та ЖКГ Вільногірської м/р | 0.38 | тимчасові | Вг.діл. ЖвРЕМ | -
136 | 164 | 2023-06-27 | 164 | 2023-06-27 | 7 | 2023 | 1 | оп. № 8 ПЛ-0,4 кВ від РБ-2 в РУ-0,4 кВ ЗТП-180 | 0.22 | тимчасові | ПвРЕМ | 2023-08-11
137 | 165 | 2023-06-27 | 165 | 2023-06-27 | 20 | 2023 | 1 | оп. № 3 ПЛ-0,4 кВ від АВ-8 в РУ-0,4 кВ ТП-168 | 0.38 | тимчасові | Гв.діл.ПвРЕМ | 2023-07-26
138 | 167 | 2023-06-28 | 167 | 2023-06-28 | 3.5 | 2023 | 1 | КЛ-0,4 кВ від РБ-8, РБ-10 в РУ-0,4 кВ ТП-235 | 0.38 | тимчасові | ЖвРЕМ | -
139 | 168 | 2023-06-28 | 168 | 2023-06-28 | 3.5 | 2023 | 1 | оп. № 11 ПЛ-0,4 кВ від РБ-4 в РУ-0,4 кВ ТП-107 | 0.22 | тимчасові | ЖвРЕМ | 2023-08-02
140 | 169 | 2023-06-29 | 169 | 2023-06-29 | 2 | 2023 | 2 | опора № 34 ПЛ-0,4 кВ від АВ-2 в РУ-0,4 кВ КТП-2 | 0.22 | тимчасові | КрРЕМ | 2023-08-09
141 | 170 | 2023-06-30 | 170 | 2023-06-30 | 630 | 2023 | 1 | ком. 8 в ЗРУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Сельстрой" | 10 | тимчасові | ПвРЕМ | -
142 | 171 | 2023-06-30 | 171 | 2023-06-30 | 5 | 2023 | 1 | опора № 9 ПЛ-0,4 кВ від РБ-3 КТП-532 | 0.22 | тимчасові | ДнРЕМ | -
143 | 172 | 2023-06-30 | 172 | 2023-06-30 | 12.1 | 2023 | 1 | РБ-3 в РУ-0,4 кВ ЗТП-750 | 0.38 | тимчасові | КрРЕМ | -
144 | 173 | 2023-07-04 | 173 | 2023-07-04 | 49 | 2023 | 1 | сек. шин-0,4 кВ ЗТП-177 | 0.38 | тимчасові | Гв.діл.ПвРЕМ | -
145 | 174 | 2023-07-04 | 174 | 2023-07-04 | 38.3 | 2023 | 1 | РБ-7 в РУ-0,4 кВ ТП-84 | 0.38 | тимчасові | ЖвРЕМ | -
146 | 175 | 2023-07-04 | 175 | 2023-07-04 | 168.5 | 2023 | 1 | РБ-2, РБ-5 РУ- 0,4 кВ ТП-117 | 0.38 | тимчасові | ЖвРЕМ | -
147 | 176 | 2023-07-10 | 176 | 2023-07-10 | 20 | 2023 | 1 | опора № 4 ПЛ-0,4 кВ від РБ-1 в РУ-0,4 кВ ЗТП-180 | 0.38 | тимчасові | Гв.діл.ПвРЕМ | -
148 | 177 | 2023-07-10 | 177 | 2023-07-10 | 2.5 | 2023 | 1 | вхідні контактні клеми РБ-вводу в ГРЩ-0,4 кВ буд. " 22 по вул. Кропоткіна | 0.38 | тимчасові | ЖвРЕМ | -
149 | 178 | 2023-07-10 | 178 | 2023-07-10 | 3.5 | 2023 | 1 | оп. № 8 ПЛ-0,4 кВ від АВ-14 в РУ-0,4 кВ ТП-85 | 0.38 | тимчасові | ЖвРЕМ | -
150 | 179 | 2023-07-10 | 179 | 2023-07-10 | 3.1 | 2023 |  | РГУ-0,4 кВ на 3-му поверсі 3-го під'їзду багатоповерхового будинку № 17 по вул. Героїв України | 0.22 | тимчасові | ПвРЕМ | -
151 | 180 | 2023-07-10 | 180 | 2023-07-10 | 2.1 | 2023 |  | КЛ-0,4 кВ від РБ-12 в РУ-0,4 кВ ТП-3 | 0.38 | тимчасові | ПвРЕМ | -
152 | 181 | 2023-07-12 | 181 | 2023-07-12 | 5 | 2023 | 1 | РБ-3 ЩС-1 в РУ-0,4 кВ ТП-91 | 0.38 | тимчасові | ЖвРЕМ | -
153 | 182 | 2023-07-12 | 182 | 2023-07-12 | 15.1 | 2023 |  | РБ-3 в РУ-0,4 кВ ПС-30 | 0.38 | тимчасові | ЖвРЕМ | -
154 | 183 | 2023-07-12 | 183 | 2023-07-12 | 10 | 2023 | 1 | опора №41 ПЛ-0,4 кВ РБ-5 РУ-0,4 кВ КТП-861 | 0.22 | тимчасові | КрРЕМ | 2023-08-23
155 | 184 | 2023-07-12 | 184 | 2023-07-12 | 26 | 2023 | 1 | опора № 12 ПЛ-0,4 кВ від РБ-3 в РУ-0,4 кВ КТП-3 | 0.38 | тимчасові | КрРЕМ | -
156 | 185 | 2023-07-12 | 185 | 2023-07-12 | 44 | 2023 | 1 | ЗТП-168 АВ-15 РУ-0,4кВ | 0.38 | тимчасові | КрРЕМ | -
157 | 186 | 2023-07-12 | 186 | 2023-07-12 | 55.3 | 2023 | 1 | оп. №6 ПЛ-0,4 кВвід АВ-2 в РУ-0,4 кВ ТП-54 | 0.38 | тимчасові | ЖвРЕМ | -
158 | 187 | 2023-07-13 | 187 | 2023-07-13 | 10 | 2023 | 1 | сек. шин-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-7к | 0.38 | тимчасові | ДнРЕМ
159 | 188 | 2023-07-13 | 188 | 2023-07-13 | 12.5 | 2023 | 1 | оп. № 27 ПЛ-0,4 кВ від РБ-7 РУ-0,4 кВ ТП-7к | 0.38 | тимчасові | ДнРЕМ | -
160 | 189 | 2023-07-13 | 189 | 2023-07-13 | 5 | 2023 | 1 | оп. № 78 ПЛ-0,4 кВ від РБ-4 в РУ-0,4 кВ ТП-46 | 0.22 | тимчасові | ЖвРЕМ | 2023-08-03
161 | 190 | 2023-07-13 | 190 | 2023-07-13 | 5 | 2023 | 1 | сек. шин-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-7к | 0.38 | тимчасові | ДнРЕМ | -
162 | 192 | 2023-07-13 | 192 | 2023-07-13 | 6 | 2023 | 1 | опора № 8А від РБ-8 в РУ-0,4 кВ ТП-316 | 0.22 | тимчасові | ДнРЕМ | 2023-08-30
163 | 194 | 2023-07-13 | 194 | 2023-07-13 | 13 | 2023 | 1 | РУ-0,4 кВ ТП-7к | 0.38 | тимчасові | ДнРЕМ | -
164 | 195 | 2023-07-13 | 195 | 2023-07-13 | 28.5 | 2023 | 1 | РБ-20 в РУ-0,4 кВ ТП-137 | 0.38 | тимчасові | ДнРЕМ | -
165 | 197 | 2023-07-18 | 197 | 2023-07-18 | 35 | 2023 | 1 | сек.шин.-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-СПТУ-51 | 0.38 | тимчасові | ДнРЕМ | -
166 | 198 | 2023-07-18 | 198 | 2023-07-18 | 40 | 2023 | 1 | сек.шин.-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-СПТУ-51 | 0.38 | тимчасові | ДнРЕМ | -
167 | 199 | 2023-07-18 | 199 | 2023-07-18 | 250 | 2023 | 1 | РУ-0,4 кВ ТП-133 | 0.38 | тимчасові | ДнРЕМ | -
168 | 200 | 2023-07-18 | 200 | 2023-07-18 | 4.5 | 2023 | 1 | опора № 33 ПЛ-0,4 кВ від РБ-3 в РУ-0,4 кВ ТП-187 | 0.22 | тимчасові | Вг.діл. ЖвРЕМ | -
169 | 201 | 2023-07-19 | 201 | 2023-07-19 | 10 | 2023 | 1 | опора №2 ПЛ-0,4 кВ РБ-2 ЗТП-159 | 0.38 | тимчасові | Гв.діл.ПвРЕМ | -
170 | 202 | 2023-07-19 | 202 | 2023-07-19 | 6.5 | 2023 | 1 | сек-0,4 в РУ-0,4 кВ КТП-4 | 0.38 | тимчасові | КрРЕМ | -
171 | 203 | 2023-07-19 | 203 | 2023-07-19 | 32.85 | 2023 | 1 | ЗТП-168 АВ-15 РУ-0,4кВ | 0.38 | тимчасові | Гв.діл.ПвРЕМ | -
172 | 204 | 2023-07-19 | 204 | 2023-07-19 | 3.5 | 2023 | 1 | опора № 12 ПЛ-0,4 кВ від АВ-6 в РУ-0,4 кВ ПС-10 | 0.38 | тимчасові | ЖвРЕМ | 2023-08-30
173 | 205 | 2023-07-24 | 205 | 2023-07-24 | 2.1 | 2023 | 1 | ТП-71 РБ-4 РУ-0,4кВ | 0.38 | тимчасові | ПвРЕМ | -
174 | 206 | 2023-07-24 | 206 | 2023-07-24 | 15 | 2023 | 1 | РУ-0,4 кВ ТП-7к | 0.38 | тимчасові | ДнРЕМ | -
175 | 207 | 2023-07-24 | 207 | 2023-07-24 | 3.5 | 2023 | 1 | опора № 7 ПЛ-0,4 кв від АВ-5 в РУ-0,4 кВ ТП-76 | 0.22 | тимчасові | ЖвРЕМ | -
176 | 208 | 2023-07-24 | 208 | 2023-07-24 | 2.1 | 2023 | 1 | опора № 4 ПЛ-0,4 кВ від РБ-3 в РУ-0,4 кВ ТП-32 | 0.38 | тимчасові | ЖвРЕМ | -
177 | 209 | 2023-07-24 | 209 | 2023-07-24 | 30.5 | 2023 | 1 | РУ-0,4 кВ ПС-КБЖ | 0.38 | тимчасові | ЖвРЕМ | -
178 | 210 | 2023-07-26 | 210 | 2023-07-26 | 3.1 | 2023 | 1 | ТП-35 ПрАТ ПЕЕМ "ЦЕК" в рах. ОСББ Садовніченко, 21. від АВ-0,22 в РГУ-0,4 кВ на 4 поверсі 4 підїзду | 0.22 | тимчасові | ПвРЕМ | -
179 | 211 | 2023-07-26 | 211 | 2023-07-26 | 139.4 | 2023 | 1 | КЛ-0,4 кв від АВ-2 в РУ-0,4 кВ ЗТП-168 | 0.38 | тимчасові | Гв.діл.ПвРЕМ | -
180 | 212 | 2023-07-27 | 212 | 2023-07-27 | 7.6 | 2023 | 1 | РБ-8 в РУ-0,4 кВ ЗТП-180 | 0.38 | тимчасові | Гв.діл.ПвРЕМ | -
181 | 213 | 2023-07-27 | 213 | 2023-07-27 | 2.1 | 2023 | 1 | КЛ-0,4 кВ выд АВ-9 в РУ-0,4 кВ ТП-59 | 0.38 | тимчасові | ЖвРЕМ | -
182 | 214 | 2023-07-31 | 214 | 2023-07-31 | 10 | 2023 | 1 | опора № 39а ПЛ-0,4 кВ від РБ-1 в РУ-0,4 кВ ЗТП-180 | 0.38 | тимчасові | Гв.діл.ПвРЕМ | -
183 | 215 | 2023-08-01 | 215 | 2023-08-01 | 5 | 2023 | 1 | сек шин-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ КТП-11к | 0.38 | тимчасові | ДнРЕМ | -
184 | 216 | 2023-08-01 | 216 | 2023-08-01 | 11 | 2023 | 1 | сек. шин-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ КТП-11к | 0.38 | тимчасові | ДнРЕМ | -
185 | 217 | 2023-08-01 | 217 | 2023-08-01 | 2.1 | 2023 | 1 | оп. № 16 ПЛ-0,4 кВ від АВ-4 в РУ-0,4 кВ ТП-33 | 0.38 | тимчасові | ЖвРЕМ | -
186 | 218 | 2023-08-01 | 218 | 2023-08-01 | 3.5 | 2023 | 1 | оп. № 6 ПЛ-0,4 кВ від АВ-6 в РУ-0,4 кВ ТП-9 | 0.38 | тимчасові | ЖвРЕМ | -
187 | 219 | 2023-08-01 | 219 | 2023-08-01 | 11 | 2023 | 1 | РБ-6 в РУ-0,4 кВ ТП-195 | 0.38 | тимчасові | ЖвРЕМ | -
188 | 220 | 2023-08-02 | 220 | 2023-08-02 | 16 | 2023 | 1 | АВ-2 в РУ-0,4 ТП-105 | 0.38 | тимчасові | ЖвРЕМ | -
189 | 221 | 2023-08-02 | 221 | 2023-08-02 | 15 | 2023 | 1 | оп. № 4 від АВ-11 в РУ-0,4 кВ ТП-22 | 0.38 | тимчасові | Вг.діл. ЖвРЕМ | -
190 | 222 | 2023-08-03 | 222 | 2023-08-03 | 15 | 2023 | 1 | опора № 6 ПЛ0,4 кВ від РБ-2 в РУ-0,4 кВ ЗТП-182 | 0.38 | тимчасові | Гв.діл.ПвРЕМ | -
191 | 223 | 2023-08-07 | 223 | 2023-08-07 | 2.1 | 2023 | 1 | КЛ-0,4 кВ від РБ-6, АВ-7 в РУ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-20 | 0.38 | тимчасові | ЖвРЕМ | -
192 | 224 | 2023-08-08 | 224 | 2023-08-08 | 20 | 2023 | 1 | РБ-7, РБ-17 в РУ-0,4 кВ ТП-5084 | 0.38 | тимчасові | ДнРЕМ | -
193 | 225 | 2023-08-08 | 225 | 2023-08-08 | 20 | 2023 | 1 | оп. № 2 ПЛ-0,4 кВ від РБ-10 в РУ-0,4 кВ ЗТП-177 | 0.38 | тимчасові | Вг.діл. ЖвРЕМ | -
194 | 226 | 2023-08-09 | 226 | 2023-08-09 | 50 | 2023 | 1 | РУ-0,4 кВ ТП-22А | 0.38 | тимчасові | Вг.діл. ЖвРЕМ | -
195 | 227 | 2023-08-09 | 227 | 2023-08-09 | 20 | 2023 | 1 | опора № 6 ПЛ-0,4 кВ від РБ-2 в РУ-0,4 кВ ЗТП-182 | 0.38 | тимчасові | Гв.діл.ПвРЕМ | -
196 | 228 | 2023-08-09 | 228 | 2023-08-09 | 7 | 2023 | 1 | ПЛ-0,4 кВ від РБ-9 ТП-14 | 0.38 | тимчасові | ПвРЕМ | -
197 | 229 | 2023-08-10 | 229 | 2023-08-10 | 2.14 | 2023 | 1 | РГУ-0,4 кВ на 3-му поверсі 1-му поверсі 2-го під'їзду багатоповерхового будинку № 28 по вул. Поштова | 0.22 | тимчасові | ПвРЕМ | -
198 | 230 | 2023-08-10 | 230 | 2023-08-10 | 9 | 2023 | 1 | РУ-0,4 кВ ЗТП-163 | 0.22 | тимчасові | Вг.діл. ЖвРЕМ | -
199 | 232 | 2023-08-15 | 232 | 2023-08-15 | 33.5 | 2023 | 1 | ПЛ-0,4 кВ від АВ-5 в РУ-0,4 кВ ЗТП-001 | 0.38 | тимчасові | КрРЕМ | -
200 | 233 | 2023-08-16 | 233 | 2023-08-16 | 50 | 2023 | 1 | сек.-шин-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ КТП-4 ТОВ "Вільне" | 0.38 | тимчасові | КрРЕМ | -
201 | 234 | 2023-08-17 | 234 | 2023-08-17 | 30 | 2023 | 1 | РБ-1Т в РУ-0,4 кВ КТП-1080 | 0.38 | тимчасові | ДнРЕМ | -
202 | 235 | 2023-08-17 | 235 | 2023-08-17 | 5.5 | 2023 | 1 | РБ-2 в РУ-0,4 кВ ТП-59 | 0.22 | тимчасові | ЖвРЕМ | -
203 | 236 | 2023-08-21 | 236 | 2023-08-21 | 10 | 2023 | 1 | РБ-7 в РУ-0,4 кВ ТП-85 | 0.38 | тимчасові | ЖвРЕМ | -
204 | 237 | 2023-08-22 | 237 | 2023-08-22 | 7 | 2023 | 1 | РБ-20 РУ-0,4 кВ ТП-858 | 0.38 | тимчасові | КрРЕМ | -
205 | 238 | 2023-08-23 | 238 | 2023-08-23 | 25 | 2023 | 1 | оп. 48 ПЛ-0,4 кВ від АВ-2 РУ-0,4 кВ КТП-1 | 0.38 | тимчасові | КрРЕМ | -
206 | 239 | 2023-08-23 | 239 | 2023-08-23 | 10 | 2023 | 1 | ПЛ-0,4 кВ від АВ-3 в РУ-0,4 кВ КТП-211 | 0.22 | тимчасові | КрРЕМ | -
207 | 240 | 2023-08-29 | 240 | 2023-08-29 | 13 | 2023 | 1 | ПЛ-0,4 кВ від РБ-8 в РУ-0,4 кВ ТП303 | 0.38 | тимчасові | ДнРЕМ | -
208 | 241 | - | 241 | - | 10 | 2023 | 1 | - | 0.38 | тимчасові | Гв.діл.ПвРЕМ | -
209 | 242 | - | 242 | - | 10 | 2023 | 1 | - | 0.38 | тимчасові | ПвРЕМ | -
210 | 243 | - | 243 | - | 50 | 2023 | 1 | - | 0.38 | тимчасові | Вг.діл. ЖвРЕМ | -
211 | 244 | - | 244 | - | 5 | 2023 | 1 | - | 0.38 | тимчасові | Гв.діл.ПвРЕМ | -
212 | 245 | - | 245 | - | 79.7 | 2023 | 1 | - | 0.38 | тимчасові | ПвРЕМ | -
213 | 246 | - | 246 | - | 3.5 | 2023 | 1 | - | 0.38 | тимчасові | ДнРЕМ | -
214 | 247 | - | 247 | - | 3.1 | 2023 | 1 | - | 0.38 | тимчасові | ДнРЕМ | -