## Лист1
№ з/п | Номер технічних умов | Дата видачі технічних умов | Номер договору про приєднання (за наявності) | Дата договору про приєднання(за його наявності) | Величина замовленої до приєднання потужності P, кВт | Черги введення потужності за роками | Тип електроустановок, що приєднуються: (1-Електроустановка, призначена для виробництва електричної енергії; 2-Електроустановка, призначена для споживання електричної енергії) | Точка забезпечення потужності: назва лінії електропередавання та номер опори та/або назва та номер підстанції згідно із системою кодифікації назв | EIC-код площадки комерційного обліку | Ступінь напруги в точці приєднання, кВ | Тип приєднання | Найменування структурного підрозділу ОСР | Дата надходження коштів від замовника
1 | ТУ0010330504241310230000001 | 2024-04-05 | 107 | 2024-03-29 | 16,00 | 31.12.2024 | 1 | опора ПЛ-0,4 кВ від РБ-8 в РУ-0,4 кВ ТП-13 | - | 0.4 | 2 - нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно | ПвРЕМ | 18.04.2024
2 | ТУ0011542207241310130000001 | 2024-07-22 | 220 | 2024-07-10 | 10,00 | 31.12.2024 | 1 | сек. шин - 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-35ш | 62Z2035863753999 | 0.23 | 2 - нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно | ДнРЕМ | 02.08.2024
3 | ТУ0011621208241310440000001 | 2024-08-12 | 241 | 2024-08-01 | 5,00 | 31.12.2024 | 1 | вихідні контактні клеми РБ-вводу в ГРЩ-0,4 кВ багатоповерхового будинку №18 по вул. 8Березня | 62Z302442883821Y | 0.23 | 4 – приєднання електроустановок замовників до електричних мереж згідно з пунктом 4.1.11.1 глави 4.1 розділу IV Кодексу систем розподілу | ЖвРЕМ | 12.08.2024
4 | ТУ0011931908241310130000001 | 2024-08-19 | 254 | 2024-08-08 | 10,00 | 31.12.2024 | 1 | сек. шин - 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-13ш | 62Z6039896960362 | 0.23 | 2 - нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно | ДнРЕМ | 30.09.2024
5 | ТУ0013300511241310420000001 | 2024-11-05 | 364 | 2024-10-25 | 240,00 | 31.12.2024 | 1 | РБ-7 в РУ-0,4 кВ ТП-132 | 62Z7856608528212 | 0.4 | 3 - нестандартне приєднання "під ключ" | ЖвРЕМ | 05.11.2024
6 | ТУ0013572512241310130000001 | 2024-12-25 | 432 | 2024-12-16 | 49,00 | 31.12.2025 | 1 | ТП-5085 | ---------------- | 0.4 | 2 - нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно | ДнРЕМ | 20.01.2025
7 | ТУ0013812101251310240000001 | 2025-01-21 | 9 | 2025-01-10 | 4,10 | 31.12.2025 | 1 | вихідні контактні клеми комутаційного апарату в АВЩ між 3-м і 4-м поверхом 3-го під'їзду житлового будинку за адресою м. Павлоград, вул. Корольова Сергія, буд. 4/1 | 62Z0937361900399 | 0.23 | 4 – приєднання електроустановок замовників до електричних мереж згідно з пунктом 4.1.11.1 глави 4.1 розділу IV Кодексу систем розподілу | ПвРЕМ | 21.01.2025
8 | ТУ 0013802101251310240000001 | 2025-01-21 | 10 | 2025-01-10 | 4,10 | 31.12.2025 | 1 | вихідні контактні клеми комутаційного апарату в АВЩ між 3-м і 4-м поверхом 3-го під'їзду житлового будинку за адресою м. Павлоград, вул. Корольова Сергія, буд. 4/1 | 62Z8125332225759 | 0.23 | 4 – приєднання електроустановок замовників до електричних мереж згідно з пунктом 4.1.11.1 глави 4.1 розділу IV Кодексу систем розподілу | ПвРЕМ | 21.01.2025
9 | ТУ0014230602251310120000001 | 2025-02-06 | 35 | 2025-01-28 | 11,10 | 30.05.2025 | 1 | КЛ-0,4 кВ від АВ-9 в РУ-0,4 кВ ТП-27 | 62Z4723813015379 | 0.4 | 3 - нестандартне приєднання "під ключ" | ДнРЕМ | 24.03.2025
10 | ТУ0014220602251310120000001 | 2025-02-06 | 37 | 2025-01-28 | 20,00 | 30.06.2025 | 1 | КЛ-0,4 кВ від АВ-9 в РУ-0,4 кВ ТП-27 | 62Z4723813015379 | 0.4 | 3 - нестандартне приєднання "під ключ" | ДнРЕМ | 12.03.2025
11 | ТУ0014322802251310140000001 | 2025-02-28 | 53 | 2025-02-19 | 16,10 | 30.06.2025 | 1 | вихідні контактні клеми комутаційного апарату в РЩ-0,4 кВ ж/б №5 по вул. Д. Котенка | 62Z2074516992765 | 0.4 | 4 – приєднання електроустановок замовників до електричних мереж згідно з пунктом 4.1.11.1 глави 4.1 розділу IV Кодексу систем розподілу | ДнРЕМ | 28.02.2025
12 | ТУ0014742403251310330000001 | 2025-03-24 | 78 | 2025-03-13 | 10,00 | 02.06.2025 | 1 | опора № 38 ПЛ-0,4 кВ від АВ-8 в РУ-0,4 кВ ЗТП-001 | 62Z9118343645698 | 0.4 | 2 - нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно | КрРЕМ | 01.05.2025
13 | ТУ0014800404251310140000001 | 2025-04-04 | 89 | 2025-03-26 | 20,00 | 31.07.2025 | 1 | вихідні контактні клеми комутаційного апарату в РЩ-0,4 кВ ж/б №109 по просп. Б.Хмельницького | 62Z9654759335472 | 0.4 | 4 – приєднання електроустановок замовників до електричних мереж згідно з пунктом 4.1.11.1 глави 4.1 розділу IV Кодексу систем розподілу | ДнРЕМ | 04.04.2025
14 | ТУ0015051104251310440000001 | 2025-04-11 | 96 | 2025-04-02 | 3,00 | 31.08.2025 | 1 | вихідні контактні клеми ввідного РБ-0,4 кВ в ГРЩ-0,4 кВ №4 ж,б №15 по вул. Миру | 62Z9755864588230 | 0.23 | 4 – приєднання електроустановок замовників до електричних мереж згідно з пунктом 4.1.11.1 глави 4.1 розділу IV Кодексу систем розподілу | ЖвРЕМ | 11.04.2025
15 | ТУ0015062204251310120000001 | 2025-04-22 | 107 | 2025-04-11 | 550,00 | 31.12.2025 | 1 | сек. шини - 6 кВ в РУ-6 кВ ПС-150/35/6 кВ "ДШЗ-1" | 62Z5461909903069 | 6 | 3 - нестандартне приєднання "під ключ" | ДнРЕМ | 03.06.2025
16 | ТУ0015072904251310140000001 | 2025-04-29 | 112 | 2025-04-17 | 1,00 | 30.06.2025 | 1 | вихідні контактні клеми комутаційного апарату в ШО-5, 1 корп. поліклініки в м. Дніпро, вул. Незалежності, буд. 25 | 62Z3958291709489 | 0.23 | 4 – приєднання електроустановок замовників до електричних мереж згідно з пунктом 4.1.11.1 глави 4.1 розділу IV Кодексу систем розподілу | ДнРЕМ | 29.04.2025
17 | ТУ0015010105251310130000001 | 2025-05-01 | 118 | 2025-04-22 | 7,00 | 30.08.2025 | 1 | сек. шин-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-202 | 62Z0752832165158 | 0.4 | 2 - нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно | ДнРЕМ | 26.05.2025
18 | ТУ0015330605251310140000001 | 2025-05-06 | 123 | 2025-04-25 | 140,00 | 30.08.2025 | 1 | РБ-16 в РУ-0,4 кВ ТП-336 | 62Z2287798100989 | 0.4 | 4 – приєднання електроустановок замовників до електричних мереж згідно з пунктом 4.1.11.1 глави 4.1 розділу IV Кодексу систем розподілу | ДнРЕМ | 06.05.2025
19 | ТУ0015230805251310140000001 | 2025-05-08 | 131 | 2025-04-29 | 50,00 | 30.08.2025 | 1 | вихідні контактні клеми РБ-вводу приміщення складу | 62Z1302667285138 | 0.4 | 4 – приєднання електроустановок замовників до електричних мереж згідно з пунктом 4.1.11.1 глави 4.1 розділу IV Кодексу систем розподілу | ДнРЕМ | 08.05.2025
20 | ТУ0015762406251310120000001 | 2025-06-24 | 179 | 2025-06-16 | 121,00 | 31.12.2025 | 1 | РУ-0,4 кВ ТП-220 | 62Z1129574092277 | 0.4 | 3 - нестандартне приєднання "під ключ" | ДнРЕМ | 21.07.2025
21 | ТУ0015790707251310130000001 | 2025-07-07 | 188 | 2025-06-26 | 10,00 | 30.11.2025 | 1 | РБ-1 в РУ-0,4 кВ ТП-111 | 62Z3305897557261 | 0.4 | 2 - нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно | ДнРЕМ | 29.07.2025
22 | ТУ0015810707251310130000001 | 2025-07-07 | 189 | 2025-06-26 | 17,00 | 30.11.2025 | 1 | 80 | 62Z1824749052239 | 0.4 | 2 - нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно | ДнРЕМ | 03.08.2025
23 | ТУ0015900907251310130000001 | 2025-07-09 | 196 | 2025-07-02 | 8,00 | 31.12.2025 | 1 | сек. шин-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-5081 | 62Z7101180247349 | 0.4 | 2 - нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно | ДнРЕМ | 27.07.2025
24 | ТУ0015951007251310140000001 | 2025-07-10 | 197 | 2025-07-02 | 80,00 | 30.09.2025 | 1 | ГРЩ-0,4 кВ ( 1 поверх торгівельно-адміністративного комплекса) | 62Z6622783752599 | 0.4 | 4 – приєднання електроустановок замовників до електричних мереж згідно з пунктом 4.1.11.1 глави 4.1 розділу IV Кодексу систем розподілу | ДнРЕМ | 10.07.2025
25 | ТУ0016142108251310440000001 | 2025-08-21 | 226 | 2025-08-13 | 8,00 | 30.11.2025 | 1 | вихідні контактні клеми РБ-вводу в ГРЩ-0,4 кВ багатоповерхового будинку № 133 по вул. Авангардна | 62Z3340143125058 | 0.23 | 4 – приєднання електроустановок замовників до електричних мереж згідно з пунктом 4.1.11.1 глави 4.1 розділу IV Кодексу систем розподілу | ЖвРЕМ | 21.08.2025
26 | ТУ0017271712251310110000001 | 2025-12-17 | 344 | 2025-12-08 | 28,00 | 08.05.2026 | 1 | РУ-0,4 кВ ТП-5080 | 62Z2375321982866 | 0.4 | 1 - стандартне приєднання | ДнРЕМ | 2025-12-17
27 | ТУ0017390801261310230000001 | 2026-01-08 | 356 | 2025-12-26 | 15,00 | 31.03.2026 | 1 | опора №68 ПЛ-0,4 кВ від АВ-2 в РУ-0,4 кВ КТП-577 | 62Z0298766632599 | 0.4 | 2 - нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно | ПвРЕМ | 2026-01-14
28 | ТУ0017462601261310130000001 | 2026-01-26 | 4 | 2026-01-15 | 5,00 | 31.03.2026 | 1 | сек. шин в РУ-0,4 кВ ТП-35ш | 62Z0259066826599 | 0.23 | 2 - нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно | ДнРЕМ | 2026-01-29
29 | ТУ0017570902261310130000001 | 2026-02-09 | 15 | 2026-01-27 | 5,00 | 31.05.2026 | 1 | РБ-30 полюс "В" в РУ-0,4 кВ ТП-5082 | 62Z9489773583589 | 0.23 | 2 - нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно | ДнРЕМ | 2026-02-11
30 | ТУ0017621302261310110000001 | 2026-02-13 | 30 | 2026-02-10 | 19,00 | 30.04.2026 | 1 | опора № 10 ПЛ-0,4 кВ від АВ-15 в РУ-0,4 кВ ТП-401 | 62Z6576130876793 | 0.4 | 1 - стандартне приєднання | ДнРЕМ | 2026-03-06
31 | ТУ0017691802261310330000001 | 2026-02-18 | 33 | 2026-02-11 | 4,60 | 30.04.2026 | 1 | РБ-16 в РУ-0,4 кВ ТП-105 | 62Z9642565445125 | 0.23 | 2 - нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно | КрРЕМ | 2026-02-19
32 | ТУ0017742602261310220000001 | 2026-02-26 | 34 | 2026-02-12 | 60,00 | 31.12.2026 | 1 | РБ-3 в РУ-0,4 кВ ЗТП-188; АВ-31 в РУ-0,4 кВ ЗТП-178 | 62Z6033092497175 | 0.4 | 3 - нестандартне приєднання "під ключ" | ПвРЕМ | 2026-03-06
33 | ТУ001773240226131014000001 | 2026-02-24 | 35 | 2026-02-12 | 140,00 | 01.04.2026 | 1 | вихідні контактні клеми РБ-10 в РУ-0.4 кВ ТП-325 | 62Z2941290912951 | 0.4 | 4 – приєднання електроустановок замовників до електричних мереж згідно з пунктом 4.1.11.1 глави 4.1 розділу IV Кодексу систем розподілу | ДнРЕМ | 2026-02-24
34 | ТУ0017722402261310140000001 | 2026-02-24 | 36 | 2026-02-16 | 5,04 | 31.03.2026 | 1 | РУ-0,4 кВ від РБ-5, РБ-7, РБ-11, РБ-15, РБ-16 | 62Z2653625871958 | 0.23 | 4 – приєднання електроустановок замовників до електричних мереж згідно з пунктом 4.1.11.1 глави 4.1 розділу IV Кодексу систем розподілу | ДнРЕМ | 24.02.2026
35 | ТУ0017871903261310120000001 | 2026-03-19 | 40 | 2026-02-20 | 70,20 | 31.05.2026 | 1 | АВ-4 в РУ-0,4 кВ ТП-323 | 62Z2492020495985 | 0.4 | 6 – приєднання електроустановок замовників до електричних мереж згідно з пунктом 4.1.29 глави 4.1 розділу IV Кодексу систем розподілу | ДнРЕМ | 20.03.2026
36 | ТУ 000006 060426 1 31 3 | 2026-04-06 | 72 | 2026-03-26 | 77,00 | 31.12.2026 | 1 | РБ-14 в РУ-0,4 кВ ТП-235 | 62Z3145959420157 | 0.4 | 3 - нестандартне приєднання "під ключ" | ПвРЕМ | 2026-05-01
37 | ТУ 000011 080426 1 31 3 | 2026-04-08 | 73 | 2026-03-27 | 520,00 | 20.04.2026 | 1 | ПС 35/10 кВ «НМФ» | 62Z5912576240101 | 10 | 3 - нестандартне приєднання "під ключ" | ПвРЕМ | 2026-04-29
38 | ТУ0017431501261310120000001 | 2026-01-15 | 1 | 2026-01-02 | 160,00 | 31.03.2026 | 1 | ТП-220 | 62Z5819807698398 | 0.4 | 3 - нестандартне приєднання "під ключ" | ДнРЕМ | 23.09.2026
39 | ТУ 000019 270426 1 31 4 | 2026-04-27 | ЗВ 000006 140426 1 31 | 2026-04-14 | 16,50 | 31.12.2026 | 1 | РЩ-0,4 кВ будівлі ДП «Дніпровський проектний інститут» | 62Z3034808112045 | 0.4 | 4 – приєднання електроустановок замовників до електричних мереж згідно з пунктом 4.1.11.1 глави 4.1 розділу IV Кодексу систем розподілу | ДнРЕМ | 27.04.2026
40 | ТУ 000020 270426 1 31 4 | 2026-04-27 | ЗВ 000008 160426 1 31 | 2026-04-16 | 16,00 | 31.12.2026 | 1 | РП-0,4 кВ ТП-546 ФО Леонов П.С. | 62Z9039731712459 | 0.4 | 4 – приєднання електроустановок замовників до електричних мереж згідно з пунктом 4.1.11.1 глави 4.1 розділу IV Кодексу систем розподілу | ПвРЕМ | 2026-04-27
41 | ТУ 000033 060526 1 31 1 | 2026-05-06 | ЗВ 000022 280426 1 31 | 2026-04-28 | 16,00 | 31.12.2026 | 1 | РБ-3 в РУ-0,4 кВ ТП-ЛТП | 62Z1252842809905 | 0.4 | 1 - стандартне приєднання | ПвРЕМ | 2026-06-02
42 | ТУ 000034 110526 1 31 3 | 2026-05-11 | ЗВ 000023 280426 1 31 | 2026-04-28 | 20,00 | 30.10.2026 | 1 | РУ-0,4 кВ в КТП-161 | 62Z5438813146778 | 0.4 | 3 - нестандартне приєднання "під ключ" | ПвРЕМ | 2026-05-18
43 | ТУ 000045 200526 1 31 4 | 2026-05-20 | ЗВ 000028 060526 1 31 | 2026-05-06 | 16,00 | 30.06.2026 | 1 | ГРЩ №1 житлового будинку за адресою м. Вільногірськ, б. Миру, буд. 13 КП «УК «Жилкомсервіс» ВМР | 62Z1035693472917 | 0.4 | 4 – приєднання електроустановок замовників до електричних мереж згідно з пунктом 4.1.11.1 глави 4.1 розділу IV Кодексу систем розподілу | ЖвРЕМ | 20.05.2026
44 | ТУ 000035 110526 1 31 2 | 2026-05-11 | ЗВ 000029 070526 1 31 | 2026-05-07 | 50,00 | 31.07.2026 | 1 | оп. №55 ПЛ-10,0 кВ Л-102 від Ком. 4 в ЗРУ-1 10 кВ кВ ПС «Сельстрой» | 62Z0433733923988 | 10 | 2 - нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно | ДнРЕМ | 2026-05-19
45 | ТУ 000046 250526 1 31 3 | 2026-05-25 | ЗВ 000032 110526 1 31 | 2026-05-11 | 40,00 | 31.12.2026 | 1 | РБ-5 в РУ-0,4 кВ ЗТП-173 (основний ввід, Р=150,6 кВт); РБ-10 в РУ-0,4 кВ ЗТП-182 (резервний ввід, Р=105,0 кВт) | 62Z9722063181239 | 0.4 | 3 - нестандартне приєднання "під ключ" | ПвРЕМ | 2026-05-25
46 | ТУ 000049 260526 1 31 3 | 2026-05-26 | ЗВ 000038 140526 1 31 | 2026-05-14 | 30,00 | 31.07.2026 | 1 | АВ-1 в РУ-0,4кВ ТП-15А | 62Z4582781580582 | 0.4 | 3 - нестандартне приєднання "під ключ" | ЖвРЕМ | 29.06.2026
47 | ТУ 000057 040626 1 31 3 | 2026-06-04 | ЗВ 000043 260526 1 31 | 2026-05-26 | 4,00 | 31.08.2026 | 1 | РБ-5, РБ-24 в РУ-0,4 кВ ТП-195 | 62Z2075135984039 | 0.4 | 3 - нестандартне приєднання "під ключ" | ЖвРЕМ | 2026-06-09
48 | ТУ 000066 160626 1 31 3 | 2026-06-16 | ЗВ 000044 260526 1 31 | 2026-05-26 | 30,50 | 31.12.2026 | 1 | оп. № 13 ПЛ-10 кВ Л-70 від ком. 30 в РУ-10 кВ ПС «ТРУД» | 62Z0746389759889 | 10 | 3 - нестандартне приєднання "під ключ" | КрРЕМ | 2026-07-07
49 | ТУ 000059 090626 1 31 3 | 2026-06-09 | ЗВ 000050 280526 1 31 | 2026-05-28 | 1 000,00 | 31.12.2026 | 1 | РУ-6 кВ ПС-150/6/6 кВ «Трубна» ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» | 62Z2778643359598 | 6 | 3 - нестандартне приєднання "під ключ" | ДнРЕМ | 2026-07-03
50 | ТУ 000068 160626 1 31 3 | 2026-06-16 | ЗВ 000057 090626 1 31 | 2026-06-09 | 35,00 | 31.12.2026 | 1 | РБ-10 в РУ-0,4 кВ ЗТП-182, РБ-5 в РУ-0,4 кВ ЗТП-1 | 62Z9722063181239 | 0.4 | 3 - нестандартне приєднання "під ключ" | ПвРЕМ | 2026-06-16
51 | ТУ 000063 150626 1 31 1 | 2026-06-15 | ЗВ 000059 090626 1 31 | 2026-06-09 | 1,56 | 30.09.2026 | 1 | АВ-11 в РУ-0,4 кВ ТП-67 | 62Z924400733431С | 0.4 | 1 - стандартне приєднання | ЖвРЕМ | 2026-06-18
52 | ТУ 000070 220626 1 31 2 | 2026-06-22 | ЗВ 000061 090626 1 31 | 2026-06-09 | 13,00 | 31.08.2026 | 1 | РУ-0,4 кВ ТП-35ш | 62Z0513534330598 | 0.4 | 2 - нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно | ДнРЕМ | 2026-07-02
53 | ТУ 000073 250626 1 31 1 | 2026-06-25 | ЗВ 000070 250626 1 31 | 2026-06-25 | 40,00 | 31.12.2026 | 1 | оп. № 3 ПЛ-0,4кВ від РБ-5 в РУ-0,4 кВ ЗТП-680 | 62Z4859749712259 | 0.4 | 1 - стандартне приєднання | КрРЕМ | 25.06.2026
54 | ТУ 000096 160726 1 31 6 | 2026-07-16 | ЗВ 000073 290626 1 31 | 2026-06-29 | 25,00 | 30.09.2026 | 1 | оп. № 11 ПЛ-6 кВ Л-72, КТП-413 від оп. № 52 | 62Z9518022684199 | 0.4 | 6 – приєднання електроустановок замовників до електричних мереж згідно з пунктом 4.1.29 глави 4.1 розділу IV Кодексу систем розподілу | ДнРЕМ
55 | ТУ 000082 070726 1 31 4 | 2026-07-07 | ЗВ 000074 300626 1 31 | 2026-06-30 | 0,00 | 30.09.2026 | 1 | секція шин – 10 кВ в РУ-10 кВ КТП тролейбусне Депо №2 | 62Z5123112196829 | 10 | 4 – приєднання електроустановок замовників до електричних мереж згідно з пунктом 4.1.11.1 глави 4.1 розділу IV Кодексу систем розподілу | ДнРЕМ | 07.07.2026
56 | ТУ 000085 090726 1 31 1 | 2026-07-09 | ЗВ 000075 300626 1 31 | 2026-06-30 | 7,00 | 31.08.2026 | 1 | оп. № 6/5 ПЛ-0,4 кВ від РБ-4 в РУ-0,4 кВ ТП-7к | 62Z999835163481Y | 0.4 | 1 - стандартне приєднання | ДнРЕМ | 2026-08-05
57 | ТУ 000088 140726 1 31 2 | 2026-07-14 | ЗВ 000076 300626 1 31 | 2026-06-30 | 30,00 | 30.11.2026 | 1 | РУ-0,4 кВ КТП-578 | 62Z9380602625105 | 0.4 | 2 - нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно | ПвРЕМ | 2026-07-15
58 | ТУ 000089 140726 1 31 2 | 2026-07-14 | ЗВ 000077 300626 1 31 | 2026-06-30 | 30,00 | 30.11.2026 | 1 | РУ-0,4 кВ КТП-578 | 62Z4348245580048 | 0.4 | 2 - нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно | ПвРЕМ | 2026-07-15
59 | ТУ 000091 150726 1 31 1 | 2026-07-15 | ЗВ 000082 060726 1 31 | 2026-07-06 | 20,00 | 31.12.2026 | 1 | РУ-0,4 кВ ТП-234 | 62Z9066411977878 | 0.4 | 1 - стандартне приєднання | ДнРЕМ | 2026-07-15
60 | ТУ 000093 150726 1 31 1 | 2026-07-15 | ЗВ 000087 070726 1 31 | 2026-07-07 | 11,95 | 31.08.2026 | 1 | АВ-6 в РУ-0,4 кВ ТП-9 | 62Z0812283756259 | 0.4 | 1 - стандартне приєднання | ЖвРЕМ | 2026-07-15
61 | ТУ 000106 230726 1 31 3 | 2026-07-23 | ЗВ 000091 130726 1 31 | 2026-07-13 | 100,00 | 30.10.2026 | 1 | на контактних клемах лінійного роз’єднувача Ф-6-0 ЦРП-3 ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» | 62Z1971032616754 | 6 | 3 - нестандартне приєднання "під ключ" | ДнРЕМ | 2026-07-29
62 | ТУ 000107 230726 1 31 3 | 2026-07-23 | ЗВ 000092 140726 1 31 | 2026-07-14 | 7,10 | 31.08.2026 | 1 | РБ-3 в РУ-0,4 кВ ТП-117 | 62Z3552993963037 | 0.4 | 3 - нестандартне приєднання "під ключ" | ЖвРЕМ | 2026-08-12
63 | ТУ 000099 200726 2 31 4 | 2026-07-20 | ЗВ 000095 140726 2 31 | 2026-07-14 | 60,00 | 31.10.2026 | 2 | РУ-0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ ТОВ «ГРИНА» | 62Z0368080431602 | 0.4 | 4 – приєднання електроустановок замовників до електричних мереж згідно з пунктом 4.1.11.1 глави 4.1 розділу IV Кодексу систем розподілу | ДнРЕМ | 2026-07-20
64 | ТУ 000110 280726 1 31 1 | 2026-07-28 | ЗВ 000098 150726 1 31 | 2026-07-15 | 25,00 | 31.10.2026 | 1 | АВ-4 в РУ-0,4 кВ КТП-5-1-8 | 62Z8011529268168 | 0.4 | 1 - стандартне приєднання | ДнРЕМ | 2026-08-20
65 | ТУ 000104 220726 1 31 4 | 2026-07-22 | ЗВ 000099 150726 1 31 | 2026-07-15 | 1,00 | 31.12.2026 | 1 | РБ-1 в РУ-0,4 кВ ТП-217 ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» | 62Z1285381257105 | 0.23 | 4 – приєднання електроустановок замовників до електричних мереж згідно з пунктом 4.1.11.1 глави 4.1 розділу IV Кодексу систем розподілу | ДнРЕМ | 2026-07-22
66 | ТУ 000101 200726 1 31 1 | 2026-07-20 | ЗВ 000100 160726 1 31 | 2026-07-16 | 11,00 | 01.10.2026 | 1 | опора №23 ПЛ-0,4кВ від РБ-1 ЗТП-680 | 62Z0229670809242 | 0.4 | 1 - стандартне приєднання | КрРЕМ | 2026-07-20
67 | ТУ 000111 280726 1 31 2 | 2026-07-28 | ЗВ 000102 160726 1 31 | 2026-07-16 | 10,00 | 30.11.2026 | 1 | сек. шин 0,4 кВ в РУ-0,4кВ ТП-664 | 62Z6616536018127 | 0.4 | 2 - нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно | ДнРЕМ | 2026-08-10
68 | ТУ 000116 290726 1 31 1 | 2026-07-29 | ЗВ 000105 200726 1 31 | 2026-07-20 | 20,00 | 31.12.2026 | 1 | оп. № 6 ПЛ-0,4кВ від РБ-1 в РУ-0,4 кВ КТП-145 | 62Z2837315312254 | 0.4 | 1 - стандартне приєднання | КрРЕМ | 2026-07-29
69 | ТУ 000112 280726 1 31 4 | 2026-07-28 | ЗВ 000107 210726 1 31 | 2026-07-21 | 9,00 | 31.12.2026 | 1 | РБ-10 в РУ-0,4 кВ ТП-85 ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» | 62Z1949949421348 | 0.4 | 4 – приєднання електроустановок замовників до електричних мереж згідно з пунктом 4.1.11.1 глави 4.1 розділу IV Кодексу систем розподілу | ЖвРЕМ | 2026-07-28
70 | ТУ 000121 040826 1 31 3 | 2026-08-04 | ЗВ 000110 220726 1 31 | 2026-07-22 | 12,00 | 01.05.2027 | 1 | оп. № 32 ПЛ-0,4 кВ від АВ-2 в РУ-0,4 кВ ТП-26 | 62Z4670096475527 | 0.4 | 3 - нестандартне приєднання "під ключ" | ЖвРЕМ
71 | ТУ 000119 030826 1 31 1 | 2026-08-03 | ЗВ 000111 220726 1 31 | 2026-07-22 | 10,00 | 31.08.2026 | 1 | оп. № 1р ПЛ-0,4 кВ від РБ-2 в РУ-0,4 кВ КТП-11к | 62Z9353407150279 | 0.4 | 1 - стандартне приєднання | ДнРЕМ
72 | ТУ 000122 040826 1 31 2 | 2026-08-04 | ЗВ 000112 220726 1 31 | 2026-07-22 | 37,50 | 30.09.2026 | 1 | АВ-9 в РУ-0,4кВ ТП-644 | 62Z9469812651305 | 0.4 | 2 - нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно | ДнРЕМ | 2026-08-07
73 | ТУ 000123 050826 1 31 2 | 2026-08-05 | ЗВ 000113 230726 1 31 | 2026-07-23 | 20,00 | 31.10.2026 | 1 | сек. шин в РУ-0,4кВ ТП-10ш | 62Z8933545232398 | 0.4 | 2 - нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно | ДнРЕМ
74 | ТУ 000124 050826 1 31 1 | 2026-08-05 | ЗВ 000114 230726 1 31 | 2026-07-23 | 8,00 | 31.10.2026 | 1 | оп. № 17 ПЛ-0,4 кВ від АВ-2 в РУ-0,4 кВ ЩТП-12к | 62Z2850404145256 | 0.4 | 1 - стандартне приєднання | ДнРЕМ | 2026-08-17
75 | ТУ 000125 050826 1 31 1 | 2026-08-05 | ЗВ 000115 230726 1 31 | 2026-07-23 | 8,00 | 31.10.2026 | 1 | оп. № 16 ПЛ-0,4 кВ від АВ-2 в РУ-0,4 кВ ЩТП-12к | 62Z5756162879978 | 0.4 | 1 - стандартне приєднання | ДнРЕМ | 2026-08-17
76 | ТУ 000128 120826 1 31 3 | 2026-08-12 | ЗВ 000118 290726 1 31 | 2026-07-29 | 500,00 | 31.12.2026 | 1 | КЛ-6 кВ від ВН-1а в РУ-6 кВ ТП-2к ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» | 62Z2320631942166 | 6 | 3 - нестандартне приєднання "під ключ" | ДнРЕМ | 2026-08-21
77 | ТУ 000126 100826 1 31 1 | 2026-08-10 | ЗВ 000120 300726 1 31 | 2026-07-30 | 5,50 | 30.09.2026 | 1 | оп. № 8 ПЛ-0,4 кВ від РБ-7 в РУ-0,4 кВ ТП-119 | 62Z9186724521384 | 0.23 | 1 - стандартне приєднання | ДнРЕМ | 2026-08-14
78 | ТУ 000127 100826 1 31 1 | 2026-08-10 | ЗВ 000121 300726 1 31 | 2026-07-30 | 7,00 | 30.10.2026 | 1 | оп. № 7 ПЛ-0,4 кВ АВ-6 в РУ-0,4 кВ ТП-73 | 62Z2644453159489 | 0.23 | 1 - стандартне приєднання | ЖвРЕМ
79 | ТУ 000129 120826 2 31 1 | 2026-08-12 | ЗВ 000122 040826 2 31 | 2026-08-04 | 30,00 | 01.10.2026 | 2 | оп. № ПЛ-0,4 кВ від РБ-5 в РУ-0,4 кВ ЗТП-1 | 62Z5025643760644 | 0.4 | 1 - стандартне приєднання | КрРЕМ | 2026-08-13
80 | ТУ 000130 120826 1 31 1 | 2026-08-12 | ЗВ 000123 050826 1 31 | 2026-08-05 | 27,00 | 31.10.2026 | 1 | РУ-0,4 кВ КТП-413 | 62Z3938948505989 | 0.4 | 1 - стандартне приєднання | ДнРЕМ | 2026-08-12
81 | ТУ 000131 200826 1 31 1 | 2026-08-20 | ЗВ 000124 110826 1 31 | 2026-08-11 | 7,00 | 31.10.2026 | 1 | оп. № 14 ПЛ-0,4 кВ від РБ-3 в РУ-0,4 кВ ТП-119 | 62Z4470502671924 | 0.23 | 1 - стандартне приєднання | ДнРЕМ | 2026-09-03
82 | ТУ 000135 250826 1 31 2 | 2026-08-25 | ЗВ 000125 110826 1 31 | 2026-08-11 | 50,00 | 31.12.2026 | 1 | АВ-21 в РУ-0,4кВ ТП-5081 | 62Z6338947567049 | 0.4 | 2 - нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно | ДнРЕМ
83 | ТУ 000134 250826 1 31 2 | 2026-08-25 | ЗВ 000127 120826 1 31 | 2026-08-12 | 21,00 | 30.11.2026 | 1 | РБ-6 в РУ-0,4кВ ТП-214 | 62Z2086567421368 | 0.4 | 2 - нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно | ДнРЕМ | 2026-09-01
84 | ТУ 000133 200826 1 31 1 | 2026-08-20 | ЗВ 000128 120826 1 31 | 2026-08-12 | 16,00 | 31.10.2026 | 1 | оп. № 2/16 ПЛ-0,4 кВ від АВ-1 в РУ-0,4 кВ КТП-863 | 62Z8411625215556 | 0.4 | 1 - стандартне приєднання | КрРЕМ | 2026-08-24
85 | ТУ 000136 260826 1 31 3 | 2026-08-26 | ЗВ 000129 130826 1 31 | 2026-08-13 | 40,00 | 15.10.2026 | 1 | АВ-9 в РУ-0,4 кВ ТП-8К | 62Z6968417655534 | 0.4 | 3 - нестандартне приєднання "під ключ" | ДнРЕМ
86 | ТУ 000138 010926 1 31 3 | 2026-09-01 | ЗВ 000130 190826 1 31 | 2026-08-19 | 4,16 | 31.08.2026 | 1 | АВ-13 в РУ-0,4 кВ ТП-109 | 62Z2979640307230 | 0.4 | 3 - нестандартне приєднання "під ключ" | ЖвРЕМ | 2026-09-15
87 | ТУ 000137 010926 1 31 1 | 2026-09-01 | ЗВ 000131 190826 1 31 | 2026-08-19 | 20,00 | 31.10.2026 | 1 | оп. № 1/2 ПЛ-0,4 кВ від АВ-1 в РУ-0,4 кВ ЩТП-866 | 62Z3986059172798 | 0.4 | 1 - стандартне приєднання | КрРЕМ | 2026-09-03
88 | ТУ 000139 010926 2 31 1 | 2026-09-01 | ЗВ 000132 190826 2 31 | 2026-08-19 | 7,00 | 30.09.2026 | 2 | : оп. № 20 ПЛ-0,4 кВ від РБ-8 в РУ-0,4 кВ ТП-16 | 62Z6323250883272 | 0.23 | 1 - стандартне приєднання | ЖвРЕМ | 2026-09-17
89 | ТУ 000140 070926 1 31 2 | 2026-09-07 | ЗВ 000133 240826 1 31 | 2026-08-24 | 10,00 | 30.11.2026 | 1 | сек. шин -0,4 кВ в РУ-0,4кВ ТП-28 | 62Z4830148167938 | 0.23 | 2 - нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно | ДнРЕМ | 2026-09-17
90 | ТУ 000141 080926 1 31 3 | 2026-09-08 | ЗВ 000134 250826 1 31 | 2026-08-25 | 16,00 | 31.10.2026 | 1 | АВ-1, АВ-11 в РУ-0,4 кВ ТП-63 | 62Z7723775977299 | 0.4 | 3 - нестандартне приєднання "під ключ" | ЖвРЕМ | 2026-09-14
91 | ТУ 000142 090926 1 31 2 | 2026-09-09 | ЗВ 000135 260826 1 31 | 2026-08-26 | 50,00 | 30.11.2026 | 1 | АВ-7 в РУ-0,4 кВ ТП-326 | 62Z9951910482689 | 0.4 | 2 - нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно | ДнРЕМ | 2026-09-15
92 | ТУ 000147 100926 1 31 1 | 2026-09-10 | ЗВ 000136 270826 1 31 | 2026-08-27 | 50,00 | 31.12.2026 | 1 | РУ-0,4 кВ СТП-1 | 62Z1542559239398 | 0.4 | 1 - стандартне приєднання | ЖвРЕМ | 2026-09-14
93 | ТУ 000148 100926 1 31 1 | 2026-09-10 | ЗВ 000137 270826 1 31 | 2026-08-27 | 50,00 | 31.12.2026 | 1 | РУ-0,4 кВ СТП-1 | 62Z0424629308998 | 0.4 | 1 - стандартне приєднання | ЖвРЕМ | 2026-10-01
94 | ТУ 000146 100926 1 31 3 | 2026-09-10 | ЗВ 000139 270826 1 31 | 2026-08-27 | 59,40 | 31.12.2026 | 1 | РБ-20 в РУ-0,4 кВ ТП-35 | 62Z9537665295683 | 0.4 | 3 - нестандартне приєднання "під ключ" | ПвРЕМ
95 | ТУ 000144 100926 1 31 9 | 2026-09-10 | ЗВ 000140 270826 1 31 | 2026-08-27 | 5,00 | 30.11.2026 | 1 | ГРЩ-0,4 кВ ж/б № 15 по бул. Миру м. Вільногірськ КП «УК Жилкомсервіс» | 62Z4469099330833 | 0.23 | 9 – приєднання електроустановок замовників до електричних мереж згідно з пунктом 4.1.11.2 глави 4.1 розділу IV Кодексу систем розподілу | ЖвРЕМ
96 | ТУ 000143 100926 1 31 1 | 2026-09-10 | ЗВ 000141 310826 1 31 | 2026-08-31 | 3,20 | 30.09.2026 | 1 | оп. № 22 ПЛ-0,4 кВ від РБ-7 в РУ-0,4 кВ ТП-70 | 62Z5884385089767 | 0.4 | 1 - стандартне приєднання | ЖвРЕМ | 2026-09-22
97 | ТУ 000145 100926 1 31 1 | 2026-09-10 | ЗВ 000142 310826 1 31 | 2026-08-31 | 10,00 | 31.12.2026 | 1 | оп. № 18 ПЛ-0,4 кВ від АВ-1 в РУ-0,4 кВ ТП-103 | 62Z8392178670689 | 0.23 | 1 - стандартне приєднання | ЖвРЕМ | 2026-09-18
98 | ТУ 000152 140926 1 31 2 | 2026-09-14 | ЗВ 000143 310826 1 31 | 2026-08-31 | 25,00 | 31.12.2026 | 1 | РУ-0,4 кВ ТП-13ш | 62Z6737287031599 | 0.4 | 2 - нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно | ДнРЕМ | 2026-09-15
99 | ТУ 000150 140926 1 31 1 | 2026-09-14 | ЗВ 000144 310826 1 31 | 2026-08-31 | 5,00 | 30.11.2026 | 1 | оп. № 6 ПЛ-0,4 кВ від АВ-1 в РУ-0,4 кВ КТП-698 | 62Z4492115390028 | 0.4 | 1 - стандартне приєднання | КрРЕМ | 2026-09-25
100 | ТУ 000151 140926 1 31 2 | 2026-09-14 | ЗВ 000145 310826 1 31 | 2026-08-31 | 16,00 | 30.11.2026 | 1 | РУ-0,4 кВ ТП-326 | 62Z0377659136681 | 0.4 | 2 - нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно | ДнРЕМ | 2026-09-16
101 | ТУ 000149 140926 1 31 1 | 2026-09-14 | ЗВ 000146 310826 1 31 | 2026-08-31 | 10,00 | 31.12.2026 | 1 | ПЛ-0,4 кВ від РБ-2 РУ-0,4 кВ КТП-11к | 62Z9353407150279 | 0.4 | 1 - стандартне приєднання | ДнРЕМ
102 | ТУ 000153 140926 1 31 4 | 2026-09-14 | ЗВ 000147 310826 1 31 | 2026-08-31 | 15,00 | 10.10.2026 | 1 | сек шин-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-, РБ-5 в РУ-0,4 кВ ТП-7 | 62Z2927960429492 | 0.4 | 4 – приєднання електроустановок замовників до електричних мереж згідно з пунктом 4.1.11.1 глави 4.1 розділу IV Кодексу систем розподілу | ЖвРЕМ | 2026-09-14
103 | ТУ 000154 150926 1 31 1 | 2026-09-15 | ЗВ 000148 010926 1 31 | 2026-09-01 | 20,00 | 30.11.2026 | 1 | оп. № 6 ПЛ-0,4кВ від РБ-1 в РУ-0,4 кВ КТП-145 | 62Z2837315312254 | 0.4 | 1 - стандартне приєднання | КрРЕМ
104 | ТУ 000155 170926 1 31 3 | 2026-09-17 | ЗВ 000149 030926 1 31 | 2026-09-03 | 63,60 | 31.12.2026 | 1 | РБ-12, РБ-20 в РУ-0,4 кВ ТП-5082 | 62Z4997589515889 | 0.4 | 3 - нестандартне приєднання "під ключ" | ДнРЕМ | 2026-09-17
105 | ТУ 000156 230926 1 31 3 | 2026-09-23 | ЗВ 000150 140926 1 31 | 2026-09-14 | 6,00 | 31.12.2026 | 1 | РБ-15 в РУ-0,4 кВ ТП-150 | 62Z8793151703830 | 0.4 | 3 - нестандартне приєднання "під ключ" | ЖвРЕМ
106 | ТУ 000157 230926 1 31 1 | 2026-09-23 | ЗВ 000151 150926 1 31 | 2026-09-15 | 10,00 | 31.10.2026 | 1 | оп. № 14 ПЛ-0,4 кВ від АВ-1 в РУ-0,4 кВ ТП-61 | 62Z6877423662543 | 0.23 | 1 - стандартне приєднання | ЖвРЕМ | 2026-09-24
107 | ТУ 000159 230926 1 31 4 | 2026-09-23 | ЗВ 000153 160926 1 31 | 2026-09-16 | 20,00 | 31.10.2026 | 1 | ГРЩ-0,4 кВ гуртожитку за адресою вул. Героїв Чорнобиля 14/2 | 62Z3006395399038 | 0.4 | 4 – приєднання електроустановок замовників до електричних мереж згідно з пунктом 4.1.11.1 глави 4.1 розділу IV Кодексу систем розподілу | ЖвРЕМ | 2026-09-23
108 | ТУ 000158 230926 1 31 1 | 2026-09-23 | ЗВ 000154 170926 1 31 | 2026-09-17 | 7,00 | 31.12.2026 | 1 | оп. № 38 ПЛ-0,4 кВ від АВ-4 в РУ-0,4 кВ ТП-57 | 62Z8167497487733 | 0.4 | 1 - стандартне приєднання | ЖвРЕМ | 2026-09-24
109 | ТУ 000164 290926 2 31 1 | 2026-09-29 | ЗВ 000155 210926 2 31 | 2026-09-21 | 11,00 | 31.12.2026 | 2 | оп. № 26 ПЛ-0,4 кВ від АВ-2 в РУ-0,4 кВ КТП-3 | 62Z8621213068368 | 0.4 | 1 - стандартне приєднання | КрРЕМ | 2026-09-29
110 | ТУ 000160 290926 1 31 2 | 2026-09-29 | ЗВ 000156 220926 1 31 | 2026-09-22 | 5,00 | 31.12.2026 | 1 | оп. № 2 ПЛ-0,4 кВ від АВ-1 в РУ-0,4 кВ ТП-30 | 62Z8586635195770 | 0.4 | 2 - нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно | ЖвРЕМ | 2026-09-29
111 | ТУ 000161 290926 1 31 1 | 2026-09-29 | ЗВ 000157 220926 1 31 | 2026-09-22 | 4,00 | 31.10.2026 | 1 | оп. № 23 ПЛ-0,4 кВ від РБ-3 в РУ-0,4 кВ ТП-46 | 62Z0375474259811 | 0.23 | 1 - стандартне приєднання | ЖвРЕМ | 2026-09-30
112 | ТУ 000166 300926 1 31 1 | 2026-09-30 | ЗВ 000158 220926 1 31 | 2026-09-22 | 7,00 | 31.12.2026 | 1 | оп. № 22 ПЛ-0,4 кВ від АВ-2 в РУ-0,4 кВ ТП-22 | 62Z8625224114983 | 0.23 | 1 - стандартне приєднання | ЖвРЕМ
113 | ТУ 000168 300926 1 31 1 | 2026-09-30 | ЗВ 000159 220926 1 31 | 2026-09-22 | 7,00 | 30.11.2026 | 1 | оп. № 10 ПЛ-0,4 кВ від АВ-1 в РУ-0,4 кВ ТП-37 | 62Z1498162243359 | 0.4 | 1 - стандартне приєднання | ЖвРЕМ
114 | ТУ 000163 290926 1 31 1 | 2026-09-29 | ЗВ 000160 220926 1 31 | 2026-09-22 | 7,50 | 01.12.2026 | 1 | оп. № 26 ПЛ-0,4 кВ від АВ-8 в РУ-0,4 кВ ЗТП-001 | 62Z4180920339561 | 0.4 | 1 - стандартне приєднання | КрРЕМ | 2026-10-02
115 | ТУ 000162 290926 1 31 1 | 2026-09-29 | ЗВ 000161 230926 1 31 | 2026-09-23 | 4,75 | 31.12.2026 | 1 | АВ-9 в РУ-0,4 кВ ТП-79 | 62Z2890019729767 | 0.4 | 1 - стандартне приєднання | ЖвРЕМ
116 | ТУ 000167 300926 1 31 1 | 2026-09-30 | ЗВ 000162 240926 1 31 | 2026-09-24 | 7,00 | 30.11.2026 | 1 | оп. № 24 ПЛ-0,4 кВ від АВ-14 в РУ-0,4 кВ ТП-20 | 62Z8105536093036 | 0.23 | 1 - стандартне приєднання | ЖвРЕМ
117 | ТУ 000165 290926 1 31 1 | 2026-09-29 | ЗВ 000163 240926 1 31 | 2026-09-24 | 12,75 | 30.11.2026 | 1 | РБ-11 в РУ-0,4 кВ ЗТП-188 | 62Z1821403064480 | 0.4 | 1 - стандартне приєднання | ПвРЕМ | 2026-09-30