## Лист1
№ з/п | Номер технічних умов | Дата видачі технічних умов | Номер договору про приєднання (за наявності) | Дата договору про приєднання(за його наявності) | Величина замовленої до приєднання потужності P, кВт | Тип електроустановок, що приєднуються: (1-Електроустановка, призначена для виробництва електричної енергії; 2-Електроустановка, призначена для споживання електричної енергії) | Точка забезпечення потужності: назва лінії електропередавання та номер опори та/або назва та номер підстанції згідно із системою кодифікації назв | Ступінь напруги в точці приєднання, кВ | Тип приєднання | Найменування структурного підрозділу ОСР | Орієнтовна дата реалізації послуги з приєднання до електричних мереж
1 | 228ПМ | 2020-07-14 | 228ПМ | 2020-07-14 | 140 | споживання | сек.0,4 кВ в РУ-0,4 кВ КТП-1 | 0.38 | нестандартне | Криворізькі РЕМ | не повна оплата
2 | 300ПМ | 2020-08-18 | 300ПМ | 2020-08-18 | 4.6 | споживання | опора №3 ПЛ-0,4 кВ від АВ-2 в РУ-0,4 кВ ТП-92 | 0.38 | нестандартне | Жовтоводські РЕМ | 2022-12-31
3 | 322ПМ | 2020-08-31 | 322ПМ | 2020-08-31 | 10.8 | споживання | опора № 6 ПЛ-0,4 кВ від РБ-1 в РУ-0,4 кВ ТП-15 | 0.38 | нестандартне | Жовтоводські РЕМ | 2022-12-31
4 | 336ПМ | 2020-09-02 | 336ПМ | 2020-09-02 | 15 | споживання | опора № 5 ПЛ-0,4 кВ від АВ-1 в РУ-0,4 кВ ПС-10 | 0.38 | нестандартне | Жовтоводські РЕМ | 2022-12-31
5 | 411ПМ | 2020-12-09 | 411ПМ | 2020-12-09 | 4.5 | споживання | КЛ-0,4 кВ від РБ-4, РБ-5 в РУ-0,4 кВ ТП-36 | 0.38 | нестандартне | Жовтоводські РЕМ | 2022-12-31
6 | 148ПМ | 2021-05-19 | 148ПМ | 2021-05-19 | 50 | споживання | КЛ-0,4 кВ від РБ-7 1 сек. шин в РУ-0,45 кВ ТП-401 | 0.38 | стандартне | Дніпропетровські РЕМ | не повна оплата
7 | 149ПМ | 2021-05-19 | 149ПМ | 2021-05-19 | 50 | споживання | КЛ-0,4 кВ від РБ-15 2 сек.шин в РУ-0,4 кВ ТП-401 | 0.38 | стандартне | Дніпропетровські РЕМ | не повна оплата
8 | 85ПМ | 2021-04-08 | 85ПМ | 2021-04-08 | 100 | споживання | КЛ-0,4 кВ АВ-1 в РУ-0,4 кВ ТП-88 | 0.38 | нестандартне | Жовтоводські РЕМ | не повна оплата
9 | 137ПМ | 2021-04-28 | 137ПМ | 2021-04-28 | 200 | споживання | сек.шин.-0,4кВ в РУ-0,4 кВ КТП-14ш | 0.38 | нестандартне | Дніпропетровські РЕМ | не повна оплата
10 | 182ПМ | 2021-06-04 | 182ПМ | 2021-06-04 | 200 | споживання | РБ-7 в РУ-0,4 кВ ТП-68 | 0.38 | нестандартне | Жовтоводські РЕМ | 2023-02-28
11 | ТУ0000160807211310110000001 | 2021-07-08 | 16 | 2021-06-25 | 43.7 | споживання | ПЛ-6 кВ від ком. 2 РУ-6 кВ ТП-7к | 0.38 | стандартне | Дніпропетровські РЕМ | 2022-12-31
12 | ТУ0001370609211310110000001 | 2021-09-07 | 137 | 2021-08-27 | 15 | споживання | РБ-5 в РУ-0,4 кВ ТП-336 | 0.38 | стандартне | Дніпропетровські РЕМ | 2022-12-31
13 | ТУ0001800510211310210000001 | 2021-10-06 | 180 | 2021-09-22 | 50 | споживання | 1 сек шин-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-421 | 0.38 | стандартне | Жовтоводські РЕМ | 2022-12-31
14 | ТУ0001820610211310210000001 | 2021-10-06 | 182 | 2021-09-23 | 50 | споживання | КЛ-0,4 кВ від РБ-8 в РУ-0,4 кВ ТП-45, КЛ-0,4 кВ від АВ-9 в РУ-0,4 кВ ТП-65 | 0.38 | стандартне | Жовтоводські РЕМ | 2022-12-31
15 | ТУ0003021312212310310000001 | 2022-12-13 | 302 | 2021-12-01 | 22.5 | споживання | оп. № 7 ПЛ-0,4 кВ від АВ-6 в РУ- 0,4 кВ КТП-2 | 0.38 | стандартне | Криворізькі РЕМ | 2022-12-31
16 | ТУ0000643007211310420000001 | 2021-08-02 | 64 | 2021-07-19 | 38.3 | споживання | КЛ-0,4 кВ від РБ-15 в РУ-0,4 кВ ТП-12А | 0.38 | нестандартне | Жовтоводські РЕМ | 2022-12-31
17 | ТУ0001780410211310220000001 | 2021-10-05 | 178 | 2021-09-21 | 5.7 | споживання | КЛ-0,4 кВ від РБ-8, РБ-17 в РУ-0,4 кВ ТП-195 | 0.38 | нестандартне | Жовтоводські РЕМ | 2022-12-31
18 | ТУ0001872709211310120000001 | 2021-09-28 | 187 | 2021-09-27 | 4950 | споживання | Ф-9, Ф-49 в РУ-6 кВ ПС 154/10/6 кВ "ПЛМ" | 6 | нестандартне | Дніпропетровські РЕМ | 2022-12-30
19 | ТУ0002131110211310420000001 | 2021-10-11 | 213 | 2021-10-11 | 450 | споживання | ком. 12 в ЗРУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "НМФ" | 10 | нестандартне | Жовтоводські РЕМ | 2023-02-28
20 | ТУ0002820612211310130000001 | 2021-12-07 | 282 | 2021-11-24 | 7 | споживання | 2 сек. Шин - 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-302 | 0.38 | нестандартне | Дніпропетровські РЕМ | не повна оплата
21 | ТУ0003192112211310130000001 | 2021-12-22 | 319 | 2021-12-08 | 25 | споживання | РБ-1 в РУ-0,4 кВ ТП-302 | 0.38 | нестандартне | Дніпропетровські РЕМ | не повна оплата
22 | ТУ0003383012211310130000001 | 2021-12-31 | 338 | 2021-12-17 | 25 | споживання | РБ-4 в РУ-0,4 кВ ТП-202 | 0.38 | нестандартне | Дніпропетровські РЕМ | 2022-12-31
23 | ТУ0000160202221310220000001 | 2022-02-02 | 16 | 24.01.2022 | 3.1 | споживання | КЛ-0,4 кВ від АВ-10 в РУ-0,4 кВ ТП-79 | 0.38 | нестандартне | Жовтоводські РЕМ | 2022-12-31
24 | ТУ0000312102221310320000001 | 2022-02-21 | 31 | 2022-02-08 | 85 | споживання | РБ-1 в РУ-0,4 кВ КТП-199 | 0.38 | нестандартне | Криворізькі РЕМ | 2022-12-31