## Лист1
№ з/п | Номер технічних умов | Дата видачі технічних умов | Номер договору про приєднання (за наявності) | Дата договору про приєднання(за його наявності) | Величина замовленої до приєднання потужності P, кВт | Тип електроустановок, що приєднуються: (1-Електроустановка, призначена для виробництва електричної енергії; 2-Електроустановка, призначена для споживання електричної енергії) | Черга введення потужності за роками | Точка забезпечення потужності: назва лінії електропередавання та номер опори та/або назва та номер підстанції згідно із системою кодифікації назв | Ступінь напруги в точці приєднання, кВ | Тип приєднання | Найменування структурного підрозділу ОСР | Дата надходження коштів від Замовника
1 | 8ПМ | 2021-01-26 | 8ПМ | 2021-01-26 | 5 | споживання | 2021 | оп. № 2 ПЛ-0,4 кВ від РБ-10 в РУ-0,4 кВ ТП-7к | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Дніпропетровські РЕМ | 2021-01-28
2 | 12ПМ | 2021-02-02 | 12ПМ | 2021-02-02 | 218 | споживання | 2021 | КЛ-0,4 кВ від АВ-2, АВ-10 в РУ-0,4 кВ ТП-186 | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-02-22
3 | 15ПМ | 2021-02-03 | 15ПМ | 2021-02-03 | 4.5 | споживання | 2021 | опора № 35 ПЛ-0,4 кВ від АВ-7 в РУ-0,4 кВ ТП-183 | 0,22 кВ (220/380 B) | стандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-02-04
4 | 23ПМ | 2021-02-22 | 23ПМ | 2021-02-22 | 6.5 | споживання | 2021 | вивод 0,4 кВ силового трансформатора КТП-16 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Дніпропетровські РЕМ | 2021-03-02
5 | 24ПМ | 2021-02-22 | 24ПМ | 2021-02-22 | 50 | споживання | 2021 | РБ-6 в РУ-0,4 кВ ТП-65 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-04-23
6 | 26ПМ | 2021-02-17 | 26ПМ | 2021-02-17 | 73.35 | споживання | 2021 | КЛ-0,4 кВ АВ-12 в РУ-0,4 кВ ТП-109 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-03-02
7 | 27ПМ | 2021-02-22 | 27ПМ | 2021-02-22 | 90.142 | споживання | 2021 | КЛ-0,4 кВ від АВ-2 в РУ-0,4 кВ КТП-38 | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Жовтоводські РЕМ
8 | 28ПМ | 2021-02-22 | 28ПМ | 2021-02-22 | 86.16 | споживання | 2021 | КЛ-0,4 кВ від АВ-1 в РУ-0,4 кВ КТП-38 | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Жовтоводські РЕМ
9 | 32ПМ | 2021-02-23 | 32ПМ | 2021-02-23 | 25 | споживання | 2021 | РБ-вводу в РЩ-0,4 кВ буд. № 81 по вул. Робоча | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Дніпропетровські РЕМ
10 | 34ПМ | 2021-02-23 | 34ПМ | 2021-02-23 | 10 | споживання | 2021 | РБ-9 в РУ-0,4 кВ ТП-139 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Дніпропетровські РЕМ | 2021-03-12
11 | 39ПМ | 2021-02-24 | 39ПМ | 2021-02-24 | 31 | споживання | 2021 | опора № 6 ПЛ-0,4 кВ від АВ-1 в РУ-0,4 кВ КТП-3 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Кріворізькі РЕМ | 2021-03-01
12 | 42ПМ | 2021-03-01 | 42ПМ | 2021-03-01 | 10.6 | споживання | 2021 | РБ-6 в РУ-0,4 кВ ТП-5к | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Дніпропетровські РЕМ | 2021-03-05
13 | 44ПМ | 2021-03-02 | 44ПМ | 2021-03-02 | 6.2 | споживання | 2021 | РБ-вводу в РЩ-0,4 кВ буд. № 81 по вул. Робоча | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Дніпропетровські РЕМ
14 | 53ПМ | 2021-03-16 | 53ПМ | 2021-03-16 | 10 | споживання | 2021 | опора № 40 ПЛ-0,4 кВ від РБ-7 в РУ-0,4 кВ ТП-7к | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Дніпропетровські РЕМ | 2021-03-25
15 | 54ПМ | 2021-03-22 | 54ПМ | 2021-03-22 | 10 | споживання | 2021 | опора № 67 ПЛ-0,4 кВ від РБ-7 в РУ-0,4 кВ ТП-7к | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Дніпропетровські РЕМ | 2021-04-19
16 | 55ПМ | 2021-03-19 | 55ПМ | 2021-03-19 | 7 | споживання | 2021 | опора № 49А ПЛ-0,4 кВ від РБ-7 в РУ-0,4 кВ ТП-7к | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Дніпропетровські РЕМ | 2021-04-06
17 | 56ПМ | 2021-03-19 | 56ПМ | 2021-03-19 | 7 | споживання | 2021 | опора № 49А(новозбуд. опора) ПЛ-0,4 кВ від РБ-7 в РУ-0,4 кВ ТП-7к | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Дніпропетровські РЕМ | 2021-04-06
18 | 57ПМ | 2021-03-17 | 57ПМ | 2021-03-17 | 36.92 | споживання | 2021 | оп. №14 ПЛ-0,4 кВ АВ-4 РУ-0,4 кВ ТП-33 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-03-30
19 | 59ПМ | 2021-03-22 | 59ПМ | 2021-03-22 | 30.5 | генерація | 2021 | опора № 23 ПЛ-0,4 кВ від РБ-1 в РУ-0,4 кВ ЗТП-001 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Кріворізькі РЕМ | 2021-04-05
20 | 60ПМ | 2021-03-22 | 60ПМ | 2021-03-22 | 30 | генерація | 2021 | опора № 59 ПЛ-0,4 кВ від РБ-4 в КТП-5 2Т | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Кріворізькі РЕМ | 2021-04-08
21 | 65ПМ | 2021-03-22 | 65ПМ | 2021-03-22 | 10.6 | споживання | 2021 | КЛ-0,4 кВ від РБ-10 ТП-245 до РБ-вводу в РЩ-0,4 кВ житлового будинку 18-Б по вул. Титова | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Дніпропетровські РЕМ | 2021-04-20
22 | 66ПМ | 2021-03-18 | 66ПМ | 2021-03-18 | 10 | споживання | 2021 | оп. № 6 ПЛ-0,4 кВ від АВ-2 РУ-0,4 кВ КТП-4 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-03-23
23 | 67ПМ | 2021-03-24 | 67ПМ | 2021-03-24 | 192.6 | споживання | 2021 | КЛ-0,4 кВ РБ-5, РБ-11 в РУ-0,4 кВ ТП-167 | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Жовтоводські РЕМ
24 | 68ПМ | 2021-03-24 | 68ПМ | 2021-03-24 | 66.07 | споживання | 2021 | КЛ-0,4 кВ АВ-9 в РУ-0,4 кВ ТП-59 | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-04-02
25 | 69ПМ | 2021-03-25 | 69ПМ | 2021-03-25 | 15 | споживання | 2021 | нижні контактні клеми АВ-1Т в РУ-0,4 кВ КТП-14ш | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Дніпропетровські РЕМ | 2021-03-29
26 | 70ПМ | 2021-03-29 | 70ПМ | 2021-03-29 | 3.1 | споживання | 2021 | оп. № 11 ПЛ-0,4 кВ від РБ-5 РУ-0,4 кВ ТП-7 | 0,22 кВ (220/380 B) | стандартне | Жовтоводські РЕМ
27 | 71ПМ | 2021-03-29 | 71ПМ | 2021-03-29 | 12 | споживання | 2021 | РБ-6 РУ-0,4 кВ ТП-65 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-04-12
28 | 73ПМ | 2021-03-30 | 73ПМ | 2021-03-30 | 12 | споживання | 2021 | оп. № 12 ПЛ-0,4 кВ від АВ-1 РУ-0,4 кВ ЩТП-8 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-04-29
29 | 74ПМ | 2021-04-02 | 74ПМ | 2021-04-02 | 36.5 | генерація | 2021 | оп. № 27 ПЛ-0,4 кВ від АВ-2 КТП-2 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Кріворізькі РЕМ | 2021-04-14
30 | 76ПМ | 2021-04-02 | 76ПМ | 2021-04-02 | 6 | споживання | 2021 | РБ-29 в РУ-0,4 кВ ТП-5082 | 0,22 кВ (220/380 B) | стандартне | Дніпропетровські РЕМ | 2021-04-12
31 | 77ПМ | 2021-04-02 | 77ПМ | 2021-04-02 | 30 | генерація | 2021 | оп. № 20 ПЛ-0,4 кВ від РБ-4 в РУ-0,4 кВ КТП-3 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Кріворізькі РЕМ | 2021-04-19
32 | 78ПМ | 2021-04-02 | 78ПМ | 2021-04-02 | 31 | споживання | 2021 | оп. № 7 ПЛ-0,4 кВ від РБ-5 в РУ-0,4 кВ ЗТП-159 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Павлоградські РЕМ (Дільниця Гвардійська) | 2021-04-19
33 | 80ПМ | 2021-04-01 | 80ПМ | 2021-04-01 | 15 | споживання | 2021 | оп. № 8 ПЛ-0,4 кВ від РБ-1 в РУ-0,4 кВ КТП-322 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Дніпропетровські РЕМ | 2021-04-15
34 | 81ПМ | 2021-04-05 | 81ПМ | 2021-04-05 | 5 | споживання | 2021 | РБ-19 в РУ-0,4 кВ ТП-5086 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Дніпропетровські РЕМ | 2021-04-19
35 | 82ПМ | 2021-04-06 | 82ПМ | 2021-04-06 | 8.1 | споживання | 2021 | оп. № 7 ПЛ-0,4 кВ від АВ-10 РУ-0,4 кВ ТП-62 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-05-07
36 | 83ПМ | 2021-04-07 | 83ПМ | 2021-04-07 | 99.8 | споживання | 2021 | КЛ-0,4 кВ АВ-8 в РУ-0,4 кВ ТП-63 | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-05-31
37 | 84ПМ | 2021-04-07 | 84ПМ | 2021-04-07 | 79.3 | споживання | 2021 | КЛ-0,4 кВ АВ-1, АВ-11 в РУ-0,4 кВ ТП-63 | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-06-11
38 | 85ПМ | 2021-04-09 | 85ПМ | 2021-04-09 | 350 | споживання | 2021 | КЛ-0,4 кВ АВ-1 в РУ-0,4 кВ ТП-88 | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Жовтоводські РЕМ
39 | 86ПМ | 2021-04-29 | 86ПМ | 2021-04-09 | 80.88 | споживання | 2021 | КЛ-0,4 кВ АВ-11 в РУ-0,4 кВ ТП-87 | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-05-11
40 | 87ПМ | 2021-04-09 | 87ПМ | 2021-04-09 | 35.1 | споживання | 2021 | оп. № 3 ПЛ-0,4 кВ від АВ-2 РУ-0,4 кВ ТП-9 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-05-13
41 | 89ПМ | 2021-04-09 | 89ПМ | 2021-04-09 | 58.76 | споживання | 2021 | КЛ-0,4 кВ від АВ-7 в РУ-0,4 кВ ТП-128 | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-05-07
42 | 90ПМ | 2021-04-09 | 90ПМ | 2021-04-09 | 17 | споживання | 2021 | оп. № 3 ПЛ-0,4 кВ від РБ-1 РУ-0,4 кВ ТП-41 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-06-09
43 | 91ПМ | 2021-04-12 | 91ПМ | 2021-04-12 | 30 | генерація | 2021 | оп. № 63 ПЛ-0,4 кВ від АВ-3 в РУ-0,4 кВ КТП-211 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Кріворізькі РЕМ | 2021-05-19
44 | 92ПМ | 2021-04-12 | 92ПМ | 2021-04-12 | 10 | споживання | 2021 | оп. № 61А(нововстановлена) ПЛ-0,4 кВ від РБ-7 в РУ-0,4 кВ ТП-7к | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Дніпропетровські РЕМ | 2021-04-26
45 | 93ПМ | 2021-04-12 | 93ПМ | 2021-04-12 | 12 | споживання | 2021 | оп. № 33в (нововстановлена) ПЛ-0,4 кВ від РБ-3 в РУ-0,4 кВ КТП-11к | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Дніпропетровські РЕМ | 2021-04-22
46 | 94ПМ | 2021-04-12 | 94ПМ | 2021-04-12 | 10 | споживання | 2021 | оп. № 61А ПЛ-0,4 кВ від РБ-7 в РУ-0,4 кВ ТП-7к | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Дніпропетровські РЕМ | 2021-04-26
47 | 95ПМ | 2021-04-12 | 95ПМ | 2021-04-12 | 100 | споживання | 2021 | АВ на фасаді ТП-5089 | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Дніпропетровські РЕМ | 2021-05-17
48 | 97ПМ | 2021-04-14 | 97ПМ | 2021-04-14 | 7 | споживання | 2021 | РЩ-0,4 кВ буд. 96 А по пр. О.Поля | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Дніпропетровські РЕМ
49 | 98ПМ | 2021-04-15 | 98ПМ | 2021-04-15 | 183.17 | споживання | 2021 | КЛ-0,4 кВ від АВ-8 в РУ-0,4 кВ КТП-2, КЛ-0,4 кВ від АВ-15 в РУ-0,4 кВ ТП-39 | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-05-05
50 | 99ПМ | 2021-04-15 | 99ПМ | 2021-04-15 | 163.32 | споживання | 2021 | КЛ-0,4 кВ від АВ-4 в РУ-0,4 кВ КТП-2, КЛ-0,4 кВ від АВ-19, АВ-20 в РУ-0,4 кВ ТП-39 | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-04-27
51 | 100ПМ | 2021-04-16 | 100ПМ | 2021-04-16 | 52.7 | споживання | 2021 | оп. № 2 ПЛ-0,4 кВ від АВ-4 РУ-0,4 кВ ТП-33 | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-04-30
52 | 101ПМ | 2021-04-16 | 101ПМ | 2021-04-16 | 30 | споживання | 2021 | сек. шин-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ КТП-202 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Кріворізькі РЕМ | 2021-05-14
53 | 102ПМ | 2021-04-16 | 102ПМ | 2021-04-16 | 147.75 | споживання | 2021 | КЛ-0,4 кВ від АВ-4, АВ-12 в РУ-0,4 кВ ТП-167 | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-04-29
54 | 104ПМ | 2021-04-19 | 104ПМ | 2021-04-19 | 103.96 | споживання | 2021 | КЛ-0,4 кВ від АВ-14 в РУ-0,4 кВ ТП-67 | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-05-05
55 | 106ПМ | 2021-04-21 | 106ПМ | 2021-04-21 | 3 | споживання | 2021 | оп. № 12 ПЛ-0,4 кВ від АВ-5 в РУ-0,4 кВ КТП-631 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Кріворізькі РЕМ | 2021-08-19
56 | 107ПМ | 2021-04-20 | 107ПМ | 2021-04-20 | 3 | споживання | 2021 | оп. № визначити проектом новозбудованної ПЛ-0,4 кВ від опори № 22 ПЛ-0,4 кВ від АВ-1 в РУ-0,4 кВ КТП-207 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Кріворізькі РЕМ | 2021-08-19
57 | 108ПМ | 2021-04-20 | 108ПМ | 2021-04-20 | 0.2 | споживання | 2021 | оп. № визначити проектом новозбудованної ПЛ-0,4 кВ від нововстановленного АВ в РУ-0,4 кВ КТП-255 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Кріворізькі РЕМ
58 | 109ПМ | 2021-04-20 | 109ПМ | 2021-04-20 | 5 | споживання | 2021 | оп. № 68 ПЛ-0,4 кВ від РБ-7 в РУ-0,4 кВ ТП-7к | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Дніпропетровські РЕМ | 2021-04-23
59 | 110ПМ | 2021-04-20 | 110ПМ | 2021-04-20 | 50.8 | споживання | 2021 | КЛ-0,4 кВ від РБ-13 в РУ-0,4 кВ ТП-131 | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-04-23
60 | 113ПМ | 2021-04-20 | 113ПМ | 2021-04-20 | 12.2 | споживання | 2021 | оп. № 28а/1 ПЛ-0,4 кВ від РБ-3 в РУ-0,4 кВ КТП-11к | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Дніпропетровські РЕМ | 2021-04-23
61 | 114ПМ | 2021-04-20 | 114ПМ | 2021-04-20 | 10 | споживання | 2021 | оп. № 29А ПЛ-0,4 кВ від РБ-2 в РУ-0,4 кВ КТП-11к | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Дніпропетровські РЕМ | 2021-04-28
62 | 115ПМ | 2021-04-20 | 115ПМ | 2021-04-20 | 10 | споживання | 2021 | оп. № 29А (нововстановлена) ПЛ-0,4 кВ від РБ-2 в РУ-0,4 кВ КТП-11к | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Дніпропетровські РЕМ | 2021-04-28
63 | 116ПМ | 2021-04-20 | 116ПМ | 2021-04-20 | 6 | споживання | 2021 | оп. № 58 ПЛ-0,4 кВ від РБ-1 в РУ-0,4 кВ ЗТП-370 | 0,22 кВ (220/380 B) | стандартне | Кріворізькі РЕМ | 2021-04-27
64 | 117ПМ | 2021-04-21 | 117ПМ | 2021-04-21 | 8.1 | споживання | 2021 | оп. № 5 ПЛ-0,4 кВ від РБ-6 в РУ-0,4 кВ ТП-16 | 0,22 кВ (220/380 B) | стандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-05-11
65 | 119ПМ | 2021-04-22 | 119ПМ | 2021-04-22 | 5 | споживання | 2021 | оп. № 1 ПЛ-0,4 кВ від РБ-16 в РУ-0,4 кВ ТП-12А | 0,22 кВ (220/380 B) | нестандартне | Павлоградські РЕМ
66 | 120ПМ | 2021-04-21 | 120ПМ | 2021-04-21 | 91.62 | споживання | 2021 | КЛ-0,4 кВ від АВ-8 в РУ-0,4 кВ ТП-191 | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-05-17
67 | 121ПМ | 2021-04-23 | 121ПМ | 2021-04-23 | 30.5 | генерація | 2021 | ЛЕП-0,4 кВ від АВ-2 в РУ-0,4 кВ КТП-316А | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Дніпропетровські РЕМ | 2021-05-05
68 | 122ПМ | 2021-04-26 | 122ПМ | 2021-04-26 | 3.1 | споживання | 2021 | оп. № 9 ПЛ-0,4 кВ від РБ-4 в РУ-0,4 кВ ТП-308 | 0,22 кВ (220/380 B) | стандартне | Дніпропетровські РЕМ | 2021-05-24
69 | 124ПМ | 2021-04-28 | 124ПМ | 2021-04-28 | 31 | споживання | 2021 | оп. № 8 ПЛ-0,4 кВ № 302 від РБ-2 в РУ-0,4 кВ ЗТП-182 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Павлоградські РЕМ (Дільниця Гвардійська) | 2021-05-13
70 | 125ПМ | 2021-04-29 | 125ПМ | 2021-04-29 | 5 | споживання | 2021 | оп. № 26 ПЛ-0,4 кВ від РБ-2 в РУ-0,4 кВ ЗТП-1 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Кріворізькі РЕМ | 2021-05-19
71 | 126ПМ | 2021-04-29 | 126ПМ | 2021-04-29 | 8 | споживання | 2021 | оп. № 29 ПЛ-0,4 кВ від РБ-2 в РУ-0,4 кВ ЗТП-1 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Кріворізькі РЕМ | 2021-05-11
72 | 127ПМ | 2021-04-29 | 127ПМ | 2021-04-29 | 5 | споживання | 2021 | оп. № 30 ПЛ-0,4 кВ від РБ-2 в РУ-0,4 кВ ЗТП-1 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Кріворізькі РЕМ | 2021-06-11
73 | 128ПМ | 2021-04-29 | 128ПМ | 2021-04-29 | 6 | споживання | 2021 | оп. № 31 ПЛ-0,4 кВ від РБ-2 в РУ-0,4 кВ ЗТП-1 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Кріворізькі РЕМ | 2021-05-17
74 | 129ПМ | 2021-04-29 | 129ПМ | 2021-04-29 | 6 | споживання | 2021 | оп. № 27 ПЛ-0,4 кВ від РБ-2 в РУ-0,4 кВ ЗТП-1 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Кріворізькі РЕМ | 2021-05-20
75 | 130ПМ | 2021-04-29 | 130ПМ | 2021-04-29 | 5 | споживання | 2021 | оп. № 27 ПЛ-0,4 кВ від РБ-2 в РУ-0,4 кВ ЗТП-1 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Кріворізькі РЕМ | 2021-05-17
76 | 131ПМ | 2021-04-29 | 131ПМ | 2021-04-29 | 5 | споживання | 2021 | оп. № 31 ПЛ-0,4 кВ від РБ-2 в РУ-0,4 кВ ЗТП-1 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Кріворізькі РЕМ | 2021-05-12
77 | 132ПМ | 2021-04-29 | 132ПМ | 2021-04-29 | 5 | споживання | 2021 | оп. № 30 ПЛ-0,4 кВ від РБ-2 в РУ-0,4 кВ ЗТП-1 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Кріворізькі РЕМ | 2021-05-19
78 | 133ПМ | 2021-04-30 | 133ПМ | 2021-04-30 | 2 | споживання | 2021 | оп. № 4 ПЛ-0,4 кВ від РБ-6 в РУ-0,4 кВ ТП-77 | 0,22 кВ (220/380 B) | стандартне | Павлоградські РЕМ | 2021-05-12
79 | 134ПМ | 2021-04-30 | 134ПМ | 2021-04-30 | 75 | споживання | 2021 | РБ-5 в РУ-0,4 кВ ТП-25 | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Павлоградські РЕМ | 2021-05-12
80 | 135ПМ | 2021-04-30 | 135ПМ | 2021-04-30 | 16 | споживання | 2021 | оп. № 1а ПЛ-0,4 кВ від РБ-4 в РУ-0,4 кВ ТП-323 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Дніпропетровські РЕМ | 2021-05-12
81 | 136ПМ | 2021-04-30 | 136ПМ | 2021-04-30 | 31 | генерація | 2021 | оп. № 2 ПЛ-0,4 кВ від АВ-1 в РУ-0,4 кВ КТП-516 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Кріворізькі РЕМ | 2021-05-18
82 | 137ПМ | 2021-04-28 | 137ПМ | 2021-04-28 | 200 | споживання | 2021 | сек.шин.-10кВ в РУ-0,4 кВ КТП-14ш | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Дніпропетровські РЕМ | 2021-05-21
83 | 138ПМ | 2021-05-14 | 138ПМ | 2021-05-14 | 31 | споживання | 2021 | оп. № 6 ПЛ-0,4 кВ від АВ-6 в РУ-0,4 кВ ЗТП-1 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Павлоградські РЕМ (Дільниця Гвардійська) | 2021-06-01
84 | 139ПМ | 2021-04-30 | 139ПМ | 2021-04-30 | 12.3 | споживання | 2021 | оп. № 17 ПЛ-0,4 кВ від РБ-4 в РУ-0,4 кВ ТП-42 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-05-05
85 | 140ПМ | 2021-04-30 | 140ПМ | 2021-04-30 | 650 | споживання | 2021 | Л-517 ВРУ-35 кВ ПС 154/35/6 "КПО" | 35 кВ | нестандартне | Дніпропетровські РЕМ | 2021-05-17
86 | 141ПМ | 2021-05-14 | 141ПМ | 2021-05-14 | 6 | споживання | 2021 | оп. № 27 ПЛ-0,4 кВ від РБ-1 в РУ-0,4 кВ ЗТП-001 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Павлоградські РЕМ (Дільниця Гвардійська) | 2021-05-24
87 | 142ПМ | 2021-05-05 | 142ПМ | 2021-05-05 | 49 | споживання | 2022 | РБ-7 в РУ-0,4 кВ ТП-222 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Дніпропетровські РЕМ | 2021-05-28
88 | 143ПМ | 2021-05-17 | 143ПМ | 2021-05-17 | 130 | споживання | 2021 | КЛ-0,4 кВ від РБ-4 в РУ-0,4 кВ ТП-9 | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Жовтоводські РЕМ (Дільниця Вільногірська)
89 | 144ПМ | 2021-05-18 | 144ПМ | 2021-05-18 | 6 | споживання | 2021 | оп. № 3 ПЛ-0,4 кВ від РБ-1 в РУ-0,4 кВ ТП-124 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Дніпропетровські РЕМ | 2021-06-11
90 | 145ПМ | 2021-05-17 | 145ПМ | 2021-05-17 | 5 | споживання | 2021 | оп. № 107 ПЛ-0,4 кВ від РБ-7 в РУ-0,4 кВ ТП-7к | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Дніпропетровські РЕМ | 2021-05-31
91 | 146ПМ | 2021-05-18 | 146ПМ | 2021-05-18 | 17 | споживання | 2021 | КЛ-0,4 кВ від АВ-3 в РУ-0,4 кВ ТП-236 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Дніпропетровські РЕМ | 2021-06-09
92 | 147ПМ | 2021-05-18 | 147ПМ | 2021-05-18 | 6 | споживання | 2021 | сек.шин- 0,4 кВ в РУ-0,4 кв КТП-1 | 0,22 кВ (220/380 B) | стандартне | Кріворізькі РЕМ | 2021-08-19
93 | 148ПМ | 2021-05-19 | 148ПМ | 2021-05-19 | 50 | споживання | 2021 | КЛ-0,4 кВ від РБ-7 1 сек. шин в РУ-0,45 кВ ТП-401 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Дніпропетровські РЕМ
94 | 149ПМ | 2021-05-19 | 149ПМ | 2021-05-19 | 50 | споживання | 2021 | КЛ-0,4 кВ від РБ-15 2 сек.шин в РУ-0,4 кВ ТП-401 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Дніпропетровські РЕМ
95 | 150ПМ | 2021-05-20 | 150ПМ | 2021-05-20 | 176.26 | споживання | 2021 | КЛ-0,4 кВ від РБ-2, РБ-10 в РУ-0,4 кВ ТП-150 | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-06-09
96 | 153ПМ | 2021-05-20 | 153ПМ | 2021-05-20 | 10 | споживання | 2021 | оп. № 69А (нововстановлена) ПЛ-0,4 кВ від РБ-7 в РУ-0,4 кВ ТП-7к | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Дніпропетровські РЕМ | 2021-06-09
97 | 154ПМ | 2021-05-21 | 154ПМ | 2021-05-21 | 80 | споживання | 2021 | РБ-10 в РУ-0,4 кВ ТП-310 | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Дніпропетровські РЕМ
98 | 155ПМ | 2021-05-21 | 155ПМ | 2021-05-21 | 10 | споживання | 2021 | оп. № 67А ПЛ-0,4 кВ від РБ-7 в РУ-0,4 кВ ТП-7к | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Дніпропетровські РЕМ | 2021-06-02
99 | 156ПМ | 2021-05-24 | 156ПМ | 2021-05-24 | 10 | споживання | 2021 | оп. № 11 ПЛ-0,4 кВ від РБ-2 в РУ-0,4 кВ КТП-11к | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Дніпропетровські РЕМ | 2021-06-11
100 | 157ПМ | 2021-05-24 | 157ПМ | 2021-05-24 | 30 | генерація | 2021 | сек. шин -0,4 кВ РУ-0,4кВ КТП-207 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Кріворізькі РЕМ | 2021-06-08
101 | 158ПМ | 2021-05-24 | 158ПМ | 2021-05-24 | 12.5 | споживання | 2021 | оп. № 23 ПЛ-0,4 кВ від РБ-4 КТП-3 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Кріворізькі РЕМ | 2021-07-09
102 | 159ПМ | 2021-05-24 | 159ПМ | 2021-05-24 | 13 | споживання | 2021 | оп. № 29 ПЛ-0,4 кВ від АВ-1 КТП-746 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Кріворізькі РЕМ | 2021-06-18
103 | 160ПМ | 2021-05-24 | 160ПМ | 2021-05-24 | 30 | споживання | 2021 | АВ-11 в РУ-0,4 кВ ПС - "КБЖ" | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-06-28
104 | 161ПМ | 2021-05-24 | 161ПМ | 2021-05-24 | 10 | споживання | 2021 | оп. № 4А ПЛ-0,4 кВ від АВ-3 РУ-0,4 кВ ТП-29 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-06-16
105 | 162ПМ | 2021-05-25 | 162ПМ | 2021-05-25 | 18 | споживання | 2021 | оп. № 43 ПЛ-0,4 кВ від АВ-1в РУ-0,4 кВ КТП-2 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Кріворізькі РЕМ | 2021-07-05
106 | 163ПМ | 2021-05-25 | 163ПМ | 2021-05-25 | 5.1 | споживання | 2021 | оп. № 1 ПЛ-0,4 кВ від АВ-5 РУ-0,4 кВ КТП-2 | 0,22 кВ (220/380 B) | стандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-06-15
107 | 165ПМ | 2021-05-26 | 165ПМ | 2021-05-26 | 5 | споживання | 2021 | оп. № 51 ПЛ-0,4 кВ від РБ-7 РУ-0,4 кВ ТП-7к | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Дніпропетровські РЕМ | 2021-06-10
108 | 166ПМ | 2021-05-17 | 166ПМ | 2021-05-17 | 5 | споживання | 2021 | сек.шин- 0,4 кВ в РУ-0,4 кв КТП-2 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Кріворізькі РЕМ (Дільниця Апостолівська) | 2021-05-24
109 | 167ПМ | 2021-05-27 | 167ПМ | 2021-05-27 | 50 | споживання | 2021 | АВ-2 в РУ-0,4 кВ КТП-218 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-06-08
110 | 168ПМ | 2021-05-28 | 168ПМ | 2021-05-28 | 56.06 | споживання | 2021 | КЛ-0,4 кВ від АВ-10 в РУ-0,4 кВ ТП-79 | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-06-10
111 | 169ПМ | 2021-05-28 | 169ПМ | 2021-05-28 | 48 | споживання | 2021 | КЛ-0,4 кВ від РБ-3 в РУ-0,4 кВ ТП-73 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-06-09
112 | 171ПМ | 2021-06-01 | 171ПМ | 2021-06-01 | 114.03 | споживання | 2021 | КЛ-0,4 кВ від РБ-12 в РУ-0,4 кВ ТП-3 | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Павлоградські РЕМ | 2021-06-24
113 | 172ПМ | 2021-06-01 | 172ПМ | 2021-06-01 | 57.3 | споживання | 2021 | КЛ-0,4 кВ від РБ-5 в РУ-0,4 кВ ТП-58 | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Павлоградські РЕМ | 2021-06-25
114 | 173ПМ | 2021-06-02 | 173ПМ | 2021-06-02 | 183.09 | споживання | 2021 | КЛ-0,4 кВ від АВ-9 в РУ-0,4 кВ ТП-150 | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-08-02
115 | 175ПМ | 2021-06-02 | 175ПМ | 2021-06-02 | 144.3 | споживання | 2021 | КЛ-0,4 кВ РБ-4, РБ-6 в РУ-0,4 кВ ТП-168 | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-06-09
116 | 176ПМ | 2021-06-02 | 176ПМ | 2021-06-02 | 26.42 | споживання | 2021 | оп. № 7 ПЛ-0,4 кВ від РБ-3 в РУ-0,4 кВ ТП-32 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-06-23
117 | 177ПМ | 2021-06-03 | 177ПМ | 2021-06-03 | 241.6 | споживання | 2021 | КЛ-0,4 кВ РБ-4, РБ-16, АВ-12 в РУ-0,4 кВ ТП-20 | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-07-07
118 | 178ПМ | 2021-06-04 | 178ПМ | 2021-06-04 | 69.2 | споживання | 2021 | КЛ-0,4 кВ РБ-4, РБ-11 в РУ-0,4 кВ ПС-30 | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-06-22
119 | 179ПМ | 2021-06-04 | 179ПМ | 2021-06-04 | 1500 | споживання | 2021 | Ф-15 РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ "Чешка" | 6 кВ | нестандартне | Кріворізькі РЕМ
120 | 180ПМ | 2021-06-04 | 180ПМ | 2021-06-04 | 107.16 | споживання | 2021 | КЛ-0,4 кВ від РБ-4 в РУ-0,4 кВ ПС-30 | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-07-30
121 | 181ПМ | 2021-06-04 | 181ПМ | 2021-06-04 | 10 | споживання | 2021 | оп. № 33 ПЛ-0,4 кВ від АВ-3 КТП-176 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Кріворізькі РЕМ | 2021-07-02
122 | 182ПМ | 2021-06-04 | 182ПМ | 2021-06-04 | 200 | споживання | 2021 | РБ-7 в РУ-0,4 кВ ТП-68 | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Жовтоводські РЕМ (Дільниця Вільногірська) | 2021-07-23
123 | 183ПМ | 2021-06-04 | 183ПМ | 2021-06-04 | 115.5 | споживання | 2021 | КЛ-0,4 кВ від АВ-3, АВ-7 в РУ-0,4 кВ ТП--186 | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-07-01
124 | 184ПМ | 2021-06-07 | 184ПМ | 2021-06-07 | 151.44 | споживання | 2021 | КЛ-0,4 кВ від АВ-12 в РУ-0,4 кВ ТП-141 | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-06-23
125 | 185ПМ | 2021-06-07 | 185ПМ | 2021-06-07 | 103.4 | споживання | 2021 | КЛ-0,4 кВ від АВ-2, АВ-4 РУ-0,4 кВ ТП-116 | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-07-01
126 | 187ПМ | 2021-06-07 | 187ПМ | 2021-06-07 | 30 | споживання | 2021 | оп. № 1 ПЛ-0,4 кВ від АВ-1 в РУ-0,4 кВ КТП-207 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Кріворізькі РЕМ | 2021-06-15
127 | 188ПМ | 2021-06-07 | 188ПМ | 2021-06-07 | 57.02 | споживання | 2021 | оп. № 11 ПЛ-0,4 кВ від РБ-6 РУ-0,4 кВ ТП-31 | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-06-29
128 | 189ПМ | 2021-06-07 | 189ПМ | 2021-06-07 | 8.1 | споживання | 2021 | оп. № 36 ПЛ-0,4 кВ від РБ-4 РУ-0,4 кВ ТП-76 | 0,22 кВ (220/380 B) | стандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-06-09
129 | 190ПМ | 2021-06-07 | 190ПМ | 2021-06-07 | 8.2 | споживання | 2021 | оп. № 21 ПЛ-0,4 кВ від АВ-5 РУ-0,4 кВ КТП-2 | 0,22 кВ (220/380 B) | стандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-06-14
130 | 191ПМ | 2021-06-07 | 191ПМ | 2021-06-07 | 6.2 | споживання | 2021 | оп. № 25 ПЛ-0,4 кВ від РБ-6 РУ-0,4 кВ ТП-16 | 0,22 кВ (220/380 B) | стандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-06-18
131 | 192ПМ | 2021-06-07 | 192ПМ | 2021-06-07 | 12 | споживання | 2021 | оп. № 28 ПЛ-0,4 кВ від РБ-2 РУ-0,4 кВ ТП-7к | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Дніпропетровські РЕМ | 2021-06-10
132 | 193ПМ | 2021-06-04 | 193ПМ | 2021-06-04 | 10 | споживання | 2021 | оп. № 27 ПЛ-0,4 кВ від РБ-3 в РУ-0,4 кВ КТП-11к | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Дніпропетровські РЕМ | 2021-06-10
133 | 194ПМ | 2021-06-07 | 194ПМ | 2021-06-07 | 4.1 | споживання | 2021 | оп. № 11 ПЛ-0,4 кВ від АВ-3 РУ-0,4 кВ КТП-222 | 0,22 кВ (220/380 B) | стандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-07-14
134 | 195ПМ | 2021-06-07 | 195ПМ | 2021-06-07 | 0.2 | споживання | 2021 | оп. № 26 ПЛ-0,4 кВ РБ-6 РУ-0,4 кВ ТП-16 | 0,22 кВ (220/380 B) | стандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-06-24
135 | 196ПМ | 2021-06-07 | 196ПМ | 2021-06-07 | 0.2 | споживання | 2021 | оп. № 8 ПЛ-0,4 кВ РБ-14 РУ-0,4 кВ ТП-20 | 0,22 кВ (220/380 B) | стандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-06-24
136 | 197ПМ | 2021-06-07 | 197ПМ | 2021-06-07 | 0.2 | споживання | 2021 | оп. № 24 ПЛ-0,4 кВ РБ-5 РУ-0,4 кВ ТП-7 | 0,22 кВ (220/380 B) | стандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-06-24
137 | 198ПМ | 2021-06-07 | 198ПМ | 2021-06-07 | 0.2 | споживання | 2021 | оп. № 35 ПЛ-0,4 кВ РБ-6 РУ-0,4 кВ ТП-76 | 0,22 кВ (220/380 B) | стандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-06-24
138 | 199ПМ | 2021-06-08 | 199ПМ | 2021-06-08 | 5.1 | споживання | 2021 | оп. № 37 ПЛ-0,4 кВ від АВ-1 РУ-0,4 кВ КТП-222 | 0,22 кВ (220/380 B) | стандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-06-16
139 | 200ПМ | 2021-06-08 | 200ПМ | 2021-06-08 | 6.1 | споживання | 2021 | оп. № 3 ПЛ-0,4 кВ від РБ-3 РУ-0,4 кВ ТП-76 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-08-09
140 | 201ПМ | 2021-06-10 | 201ПМ | 2021-06-10 | 600 | споживання | 2021 | АВ-2, АВ-3 в РУ-0,4 кВ ТП-123 | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Дніпропетровські РЕМ
141 | 202ПМ | 2021-06-09 | 202ПМ | 2021-06-09 | 51.34 | споживання | 2021 | КЛ-0,4 кВ від РБ-10, РБ-11 в РУ-0,4 кВ ТП-131 | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-06-29
142 | 203ПМ | 2021-06-10 | 203ПМ | 2021-06-10 | 5 | споживання | 2021 | оп. № 107 ПЛ-0,4 кВ від РБ-7 в РУ-0,4 кВ ТП-7к | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Дніпропетровські РЕМ | 2021-06-18
143 | 204ПМ | 2021-06-11 | 204ПМ | 2021-06-11 | 19.5 | споживання | 2021 | оп. № 38 ПЛ-0,4 кВ РБ-3 РУ-0,4 кВ КТП-11к | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Дніпропетровські РЕМ | 2021-06-22
144 | 205ПМ | 2021-06-11 | 205ПМ | 2021-06-11 | 10 | споживання | 2021 | оп. № 2 ПЛ-0,4 кВ РБ-1 в РУ-0,4 кВ КТП-527 | 0,22 кВ (220/380 B) | стандартне | Дніпропетровські РЕМ | 2021-06-30
145 | 206ПМ | 2021-06-11 | 206ПМ | 2021-06-11 | 16 | споживання | 2021 | оп. № 66 ПЛ-0,4 кВ РБ-7 в РУ-0,4 кВ ТП-7к | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Дніпропетровські РЕМ | 2021-06-22
146 | 207ПМ | 2021-06-11 | 207ПМ | 2021-06-11 | 64.4 | споживання | 2021 | КЛ-0,4 кВ від АВ-17 в РУ-0,4 кВ ТП-95 | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-06-29
147 | 208ПМ | 2021-06-11 | 208ПМ | 2021-06-11 | 15 | споживання | 2021 | оп. № 64 ПЛ-0,4 кВ РБ-7 в РУ-0,4 кВ ТП-7к | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Дніпропетровські РЕМ | 2021-06-18
148 | 209ПМ | 2021-06-11 | 209ПМ | 2021-06-11 | 53.2 | споживання | 2021 | КЛ-0,4 кВ від РБ-1 в РУ-0,4 кВ ТП-131 | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-06-25
149 | 210ПМ | 2021-06-11 | 210ПМ | 2021-06-11 | 63.8 | споживання | 2021 | оп. № 3 та № 4 ПЛ-0,4 кВ від АВ-4 в РУ-0,4 кВ ТП-34 | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-06-30
150 | 211ПМ | 2021-06-11 | 211ПМ | 2021-06-11 | 110.7 | споживання | 2021 | КЛ-0,4 кВ від РБ-9 в РУ-0,4 кВ ТП-9 | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Павлоградські РЕМ | 2021-07-05
151 | 212ПМ | 2021-06-11 | 212ПМ | 2021-06-11 | 10 | споживання | 2021 | оп. № 28Р ПЛ-0,4 кВ від РБ-3 в РУ-0,4 кВ КТП-11к | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Дніпропетровські РЕМ | 2021-07-26
152 | 213ПМ | 2021-06-11 | 213ПМ | 2021-06-11 | 10 | споживання | 2021 | нововст. Опора № згідно проекту ПЛ-0,4 кВ від РБ-3 в РУ-0,4 кВ КТП-11к | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Дніпропетровські РЕМ | 2021-07-26
153 | 214ПМ | 2021-06-11 | 214ПМ | 2021-06-11 | 10 | споживання | 2021 | оп. № 28Р ПЛ-0,4 кВ від РБ-3 в РУ-0,4 кВ КТП-11к | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Дніпропетровські РЕМ | 2021-07-26
154 | 215ПМ | 2021-06-11 | 215ПМ | 2021-06-11 | 145 | споживання | 2021 | сек.шин РУ-0,4 кВ ТП-4 ДП "КБ Південне" | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Дніпропетровські РЕМ
155 | 216ПМ | 2021-06-11 | 216ПМ | 2021-06-11 | 10 | споживання | 2021 | оп. № 28Р ПЛ-0,4 кВ від РБ-3 в РУ-0,4 кВ КТП-11к | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Дніпропетровські РЕМ | 2021-07-26
156 | 217ПМ | 2021-06-11 | 217ПМ | 2021-06-11 | 10 | споживання | 2021 | оп. № 44 ПЛ-0,4 кВ выд РБ-2 в РУ-0,4 кВ КТП-11к | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Дніпропетровські РЕМ | 2021-07-08
157 | 220ПМ | 2021-06-11 | 220ПМ | 2021-06-11 | 200 | споживання | 2021 | РБ-9 в РУ-0,4 кВ ТП-23ш | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Дніпропетровські РЕМ
158 | 221ПМ | 2021-06-11 | 221ПМ | 2021-06-11 | 32 | споживання | 2021 | оп. № 10 ПЛ-0,4 кВ від АВ-6 в РУ-0,4 кВ КТП-528 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Дніпропетровські РЕМ | 2021-06-17
159 | 222ПМ | 2021-06-11 | 222ПМ | 2021-06-11 | 5 | споживання | 2021 | оп. № 40б ПЛ-0,4 кВ від РБ-3 в РУ-0,4 кВ КТП-11к | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Дніпропетровські РЕМ | 2021-07-02
160 | ТУ0000011806211311010000001 | 2021-06-18 | 1 | 2021-06-07 | 7 | споживання | 2021 | АВ-4 в РУ-0,4 кВ ТП-16 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Жовтоводські РЕМ (Дільниця Вільногірська) | 2021-06-30
161 | ТУ0000021806211310220000001 | 2021-06-18 | 2 | 2021-06-07 | 80 | споживання | 2021 | АВ-1 в РУ-0,4 кВ ТП-21А | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Жовтоводські РЕМ (Дільниця Вільногірська)
162 | ТУ0000032406211310220000001 | 2021-06-24 | 3 | 2021-06-14 | 220 | споживання | 2021 | 2 сек. РУ-0,4 кВ ТП-151 | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-07-06
163 | ТУ0000042206211310110000001 | 2021-06-22 | 4 | 2021-06-14 | 50 | споживання | 2021 | РБ-2 в РУ-0,4 кВ КТП-310 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Дніпропетровські РЕМ | 2021-06-30
164 | ТУ0000053006212310210000001 | 2021-06-30 | 5 | 2021-06-17 | 30 | генерація | 2021 | оп. № 12 ПЛ-0,4 кВ від АВ-1 в РУ-0,4 кВ КТП-215 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-07-02
165 | ТУ0000063006212310110000001 | 2021-06-30 | 6 | 2021-06-17 | 7 | генерація | 2021 | оп. № 32Б ПЛ-0,4 кВ від РБ-4 в РУ-0,4 кВ ТП-316 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Дніпропетровські РЕМ | 2021-07-02
166 | ТУ0000072206211310110000001 | 2021-06-22 | 7 | 2021-06-18 | 8.1 | споживання | 2021 | оп. № 34 ПЛ-0,4 кВ від РБ-10 в РУ-0,4 кВ ТП-7к | 0,22 кВ (220/380 B) | стандартне | Дніпропетровські РЕМ | 2021-06-24
167 | ТУ0000080107211310120000001 | 2021-07-01 | 8 | 2021-06-18 | 130 | споживання | 2021 | оп № 10 ПЛ-10 кВ Л-112 від Ф-20 ПС 35/10 "Сельстрой" | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Дніпропетровські РЕМ | 2021-07-09
168 | ТУ0000093006211310310000001 | 2021-06-30 | 9 | 2021-06-18 | 10 | споживання | 2021 | оп. № 65 ПЛ-0,4 кВ від АВ-1 КТП-4 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Кріворізькі РЕМ | 2021-07-14
169 | ТУ0000100507212310310000001 | 2021-07-05 | 10 | 2021-06-18 | 30 | генерація | 2021 | оп. № 50 ПЛ-0,4 кВ від АВ-2 КТП-2 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Кріворізькі РЕМ | 2021-07-20
170 | ТУ0000110607211310310000001 | 2021-07-06 | 11 | 2021-06-23 | 50 | споживання | 2021 | оп. № 6 ПЛ-0,4 кВ від АВ-1 в РУ-0,4 кВ КТП-3 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Кріворізькі РЕМ | 2021-07-13
171 | ТУ0000120107211310110000001 | 2021-07-01 | 12 | 2021-06-24 | 16 | споживання | 2021 | оп. № 14 ПЛ-0,4 кВ від РБ-8 в РУ-0,4 кВ КТП-322 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Дніпропетровські РЕМ | 2021-07-05
172 | ТУ0000133006211310420000001 | 2021-06-30 | 13 | 2021-06-24 | 900 | споживання | 2022 | ЗТП-177, ЗТП-173 | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Павлоградські РЕМ (Дільниця Гвардійська)
173 | ТУ0000140607211310310000001 | 2021-07-06 | 14 | 2021-06-25 | 10 | споживання | 2021 | АВ-4 в РУ-0,4 кВ ЗТП-260 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Кріворізькі РЕМ | 2021-07-15
174 | ТУ0000150907211310120000001 | 2021-07-09 | 15 | 2021-06-25 | 60 | споживання | 2021 | РБ-3 в РУ-0,4 кВ КТП-335 | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Дніпропетровські РЕМ
175 | ТУ0000160807211310110000001 | 2021-07-08 | 16 | 2021-06-25 | 50 | споживання | 2021 | ПЛ-6 кВ від ком. 2 РУ-6 кВ ТП-7к | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Дніпропетровські РЕМ | 2021-07-21
176 | ТУ0000170907211310110000001 | 2021-07-09 | 17 | 2021-06-25 | 25 | споживання | 2021 | оп. № 28Р ПЛ-0,4 кВ від РБ-3 в РУ-0,4 кВ КТП-11к | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Дніпропетровські РЕМ | 2021-07-15
177 | ТУ0000180907211310110000001 | 2021-07-09 | 18 | 2021-06-25 | 25 | споживання | 2021 | оп. № 28Р ПЛ-0,4 кВ від РБ-3 в РУ-0,4 кВ КТП-11к | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Дніпропетровські РЕМ | 2021-07-16
178 | ТУ0000191207211310110000001 | 2021-07-12 | 19 | 2021-06-29 | 50 | споживання | 2021 | РБ-14 в РУ-0,4 кВ ТП-246 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Дніпропетровські РЕМ | 2021-07-20
179 | ТУ0000201207212310110000001 | 2021-07-12 | 20 | 2021-06-29 | 30 | споживання | 2021 | оп. № 16 ПЛ-0,4 кВ від РБ-6 в РУ-0,4 кВ КТП-532 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Дніпропетровські РЕМ | 2021-07-20
180 | ТУ0000211307211310140000001 | 2021-07-13 | 21 | 2021-06-30 | 300 | споживання | 2021 | КЛ-10 кВ тягової пст. № 33 від Ф-20 РУ-10 кВ ПС 154/10/6 кВ "ПЛМ" | 10 кВ | нестандартне | Дніпропетровські РЕМ
181 | ТУ0000220907211310110000001 | 2021-07-09 | 22 | 2021-06-30 | 30 | споживання | 2021 | оп. № 45 ПЛ-0,4 кВ від РБ-7 в РУ-0,4 кВ ТП-7к | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Дніпропетровські РЕМ | 2021-07-09
182 | ТУ0000231407211310210000001 | 2021-07-14 | 23 | 2021-07-01 | 15 | споживання | 2021 | АВ-18 РУ-0,4 кВ ТП-173 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-09-08
183 | ТУ0000241407211310210000001 | 2021-07-14 | 24 | 2021-07-01 | 2.2 | споживання | 2021 | РБ-9 РУ-0,4 кВ ТП-122 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-08-16
184 | ТУ0000251407211310210000001 | 2021-07-14 | 25 | 2021-07-01 | 10 | споживання | 2021 | оп. № 1 ПЛ-0,4 кВ від АВ-1 в РУ-0,4 кВ ТП-9 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-08-19
185 | ТУ0000261507211310210000001 | 2021-07-15 | 26 | 2021-07-02 | 33.62 | споживання | 2021 | оп. № 13 ПЛ-0,4 кВ від АВ-1 в РУ-0,4 кВ ПС-10 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-08-03
186 | ТУ0000271507211310220000001 | 2021-07-15 | 27 | 2021-07-02 | 57.1 | споживання | 2021 | КЛ-0,4 кВ від АВ-1 в РУ-0,4 кВ ТП-109 | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-08-09
187 | ТУ0000281507211310210000001 | 2021-07-15 | 28 | 2021-07-02 | 2.7 | споживання | 2021 | АВ-15 РУ-0,4 кВ ТП-173 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Жовтоводські РЕМ
188 | ТУ0000291607211310210000001 | 2021-07-16 | 29 | 2021-07-05 | 6.1 | споживання | 2021 | оп. № 39 ПЛ-0,4 кВ від РБ-7 РУ-0,4 кВ ТП-16 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-08-09
189 | ТУ0000301607211310220000001 | 2021-07-16 | 30 | 2021-07-05 | 58.15 | споживання | 2021 | оп. № 9 ПЛ-0,4 кВ від АВ-2 в РУ-0,4 кВ ТП-34 | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-07-29
190 | ТУ0000311907211310220000001 | 2021-07-19 | 31 | 2021-07-06 | 138.1 | споживання | 2022 | КЛ-0,4 кВ від РБ-11 в РУ-0,4 кВ ТП-174 | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-08-04
191 | ТУ0000321907211310210000001 | 2021-07-19 | 32 | 2021-07-06 | 48.04 | споживання | 2021 | КЛ-0,4 кВ від АВ-11 в РУ-0,4 кВ ТП-105 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-08-03
192 | ТУ0000331907211310220000001 | 2021-07-19 | 33 | 2021-07-06 | 191.08 | споживання | 2022 | КЛ-0,4 кВ від АВ-11 в РУ-0,4 кВ ТП-95 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-08-03
193 | ТУ0000341907212310310000001 | 2021-07-19 | 34 | 2021-07-06 | 25 | споживання | 2021 | оп. № 60 ПЛ-0,4 кВ від АВ-2 в РУ-0,4 кВ КТП-3 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Кріворізькі РЕМ | 2021-08-04
194 | ТУ0000351407211310410000001 | 2021-07-14 | 35 | 2021-07-07 | 14 | споживання | 2021 | оп. № 7 ПЛ-0,4 кВ № 350 від РБ-2 в РУ-0,4 кВ ЗТП-180 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Павлоградські РЕМ (Дільниця Гвардійська) | 2021-07-22
195 | ТУ0000362007211310210000001 | 2021-07-20 | 36 | 2021-07-07 | 21 | споживання | 2021 | оп. № 14 ПЛ-0,4 кВ від АВ-10 в РУ-0,4 кВ ТП-62 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-08-04
196 | ТУ0000372107211310220000001 | 2021-07-21 | 37 | 2021-07-08 | 121.8 | споживання | 2022 | КЛ-0,4 кВ від РБ-2, РБ-8 в РУ-0,4 кВ ПС-30 | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-08-06
197 | ТУ0000382107211310220000001 | 2021-07-21 | 38 | 2021-07-08 | 72.45 | споживання | 2022 | оп. № 5 ПЛ-0,4 кВ від АВ-3 в РУ-0,4 кВ ТП-34 | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-08-11
198 | ТУ0000391607211310410000001 | 2021-07-16 | 39 | 2021-07-08 | 5 | споживання | 2021 | оп. № 22а ПЛ-0,4 кВ від РБ-13 в РУ-0,4 кВ ТП-35 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Павлоградські РЕМ | 2021-07-30
199 | ТУ0000402107211310220000001 | 2021-07-21 | 40 | 2021-07-08 | 69.1 | споживання | 2021 | КЛ-0,4 кВ від АВ-12 в РУ-0,4 кВ ТП-12 | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-08-11
200 | ТУ0000412107211310210000001 | 2021-07-21 | 41 | 2021-07-08 | 42.8 | споживання | 2021 | КЛ-0,4 кВ від РБ-1 в РУ-0,4 кВ ТП-117 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-08-09
201 | ТУ0000422207211310140000001 | 2021-07-22 | 42 | 2021-07-09 | 20 | споживання | 2021 | 2QF14 РУ-0,4 кВ ТП-3 ТОВ "УЗ ПВГШ" | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Дніпропетровські РЕМ
202 | ТУ0000432207211310210000001 | 2021-07-22 | 43 | 2021-07-09 | 5.1 | споживання | 2021 | оп. № 3 ПЛ-0,4 кВ від АВ-10 в РУ-0,4 кВ ТП-15 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-08-09
203 | ТУ0000442307211310420000001 | 2021-07-23 | 44 | 2021-07-12 | 131.14 | споживання | 2022 | КЛ-0,4 кВ від РБ-15 в РУ-0,4 кВ ТП-235 | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Павлоградські РЕМ | 2021-08-05
204 | ТУ0000452607211310420000001 | 2021-07-26 | 45 | 2021-07-13 | 102.2 | споживання | 2022 | КЛ-0,4 кВ від РБ-11 в РУ-0,4 кВ ТП-12А | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Павлоградські РЕМ | 2021-08-04
205 | ТУ0000462607211310110000001 | 2021-07-26 | 46 | 2021-07-13 | 20 | споживання | 2021 | сек. шин-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-209 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Дніпропетровські РЕМ | 2021-09-02
206 | ТУ0000472607211310110000001 | 2021-07-26 | 47 | 2021-07-13 | 12.2 | споживання | 2021 | оп. № 25А ПЛ-0,4 кВ від РБ-10 в РУ-0,4 кВ ТП-7к | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Дніпропетровські РЕМ
207 | ТУ0000482207211310210000001 | 2021-07-22 | 48 | 2021-07-13 | 50 | споживання | 2021 | КЛ-0,4 кВ від АВ-1 в РУ-0,4 кВ ТП-191 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-07-27
208 | ТУ0000492607211310110000001 | 2021-07-26 | 49 | 2021-07-13 | 5 | споживання | 2021 | оп. № 66 ПЛ-0,4 кВ від РБ-7 в РУ-0,4 кВ ТП-7к | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Дніпропетровські РЕМ | 2021-08-12
209 | ТУ0000502607211310110000001 | 2021-07-26 | 50 | 2021-07-13 | 5 | споживання | 2021 | оп. № 70 ПЛ-0,4 кВ від РБ-7 в РУ-0,4 кВ ТП-7к | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Дніпропетровські РЕМ | 2021-08-12
210 | ТУ0000512607211310310000001 | 2021-07-26 | 51 | 2021-07-13 | 30 | споживання | 2021 | оп. № 19 ПЛ-0,4 кВ від АВ-2 в РУ-0,4 кВ КТП-207 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Кріворізькі РЕМ | 2021-08-05
211 | ТУ0000522207211310420000001 | 2021-07-22 | 52 | 2021-07-13 | 130 | споживання | 2021 | РБ-2, РБ-14 в РУ-0,4 кВ ТП-14А | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Павлоградські РЕМ | 2021-08-10
212 | ТУ0000532707211310310000001 | 2021-07-27 | 53 | 2021-07-14 | 16 | споживання | 2021 | РБ-1 в РУ-0,4 кВ ЗТП-001 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Кріворізькі РЕМ | 2021-08-05
213 | ТУ0000542807211310220000001 | 2021-07-28 | 54 | 2021-07-15 | 174.66 | споживання | 2022 | КЛ-0,4 кВ від РБ-13 в РУ-0,4 кВ ТП-174 | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Жовтоводські РЕМ
214 | ТУ0000552807211310220000001 | 2021-07-28 | 55 | 2021-07-15 | 69.16 | споживання | 2021 | КЛ-0,4 кВ від АВ-20 в РУ-0,4 кВ ТП-191 | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-08-09
215 | ТУ0000562807211310110000001 | 2021-07-28 | 56 | 2021-07-16 | 5 | споживання | 2021 | оп. № 43А ПЛ-0,4 кВ від РБ-3 в РУ-0,4 кВ КТП-11к | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Дніпропетровські РЕМ | 2021-08-04
216 | ТУ0000572807211310110000001 | 2021-07-27 | 57 | 2021-07-16 | 10 | споживання | 2021 | оп. № 70 ПЛ-0,4 кВ від РБ-7 в РУ-0,4 кВ ТП-7к | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Дніпропетровські РЕМ | 2021-08-04
217 | ТУ0000592807211310110000001 | 2021-07-28 | 59 | 2021-07-16 | 14 | споживання | 2021 | оп. № 26 ПЛ-0,4 кВ від РБ-1 в РУ-0,4 кВ КТП-528 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Дніпропетровські РЕМ | 2021-08-04
218 | ТУ0000602907211310110000001 | 2021-07-29 | 60 | 2021-07-16 | 5 | споживання | 2021 | оп. № 93 ПЛ-0,4 кВ від РБ-7 в РУ-0,4 кВ ТП-7к | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Дніпропетровські РЕМ | 2021-08-09
219 | ТУ0000612907211310110000001 | 2021-07-29 | 61 | 2021-07-16 | 5 | споживання | 2021 | оп. № б/н ПЛ-0,4 кВ від РБ-7 в РУ-0,4 кВ ТП-7к | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Дніпропетровські РЕМ | 2021-08-09
220 | ТУ0000622907211310110000001 | 2021-07-29 | 62 | 2021-07-16 | 5 | споживання | 2021 | оп. № б/н ПЛ-0,4 кВ від РБ-7 в РУ-0,4 кВ ТП-7к | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Дніпропетровські РЕМ | 2021-08-09
221 | ТУ0000632807211310110000001 | 2021-07-28 | 63 | 2021-07-16 | 30 | споживання | 2021 | ПЛ-0,4 кВ від АВ-2 в РУ-0,4 кВ КТП-413 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Дніпропетровські РЕМ | 2021-08-09
222 | ТУ0000643007211310420000001 | 2021-07-30 | 64 | 2021-07-19 | 99.5 | споживання | 2021 | КЛ-0,4 кВ від РБ-15 в РУ-0,4 кВ ТП-12А | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Павлоградські РЕМ | 2021-08-04
223 | ТУ0000650208211310110000001 | 2021-08-02 | 65 | 2021-07-22 | 5 | споживання | 2021 | оп. № 70 ПЛ-0,4 кВ від РБ-7 в РУ-0,4 кВ ТП-7к | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Дніпропетровські РЕМ | 2021-09-07
224 | ТУ0000660408211310310000001 | 2021-08-04 | 66 | 2021-07-23 | 25 | споживання | 2021 | оп. № 18 ПЛ-0,4 кВ від РБ-8 в РУ-0,4 кВ ЗТП-001 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Кріворізькі РЕМ | 2021-08-06
225 | ТУ0000670408211310310000001 | 2021-08-04 | 67 | 2021-07-26 | 50 | споживання | 2021 | оп. № 7 ПЛ-0,4 кВ від РБ-4 в РУ-0,4 кВ КТП-3 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Кріворізькі РЕМ | 2021-08-13
226 | ТУ0000680508211310130000001 | 2021-08-05 | 68 | 2021-07-26 | 16 | споживання | 2021 | КЛ-0,4 кВ від РБ-8 в РУ-0,4 кВ ТП-10ш | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Дніпропетровські РЕМ
227 | ТУ0000690508211310110000001 | 2021-08-05 | 69 | 2021-07-26 | 17 | споживання | 2021 | оп. № 64 ПЛ-0,4 кВ від РБ-7 в РУ-0,4 кВ ТП-7к | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Дніпропетровські РЕМ | 2021-08-25
228 | ТУ0000700608211310420000001 | 2021-08-06 | 70 | 2021-07-27 | 359.34 | споживання | 2021 | КЛ-0,4 кВ від РБ-3, РБ-6 в РУ-0,4 кВ ТП-6/8 | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Павлоградські РЕМ | 2021-08-25
229 | ТУ0000710608211310220000001 | 2021-08-06 | 71 | 2021-07-27 | 82.7 | споживання | 2021 | КЛ-0,4 кВ від РБ-1 в РУ-0,4 кВ ТП-94 | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-08-07
230 | ТУ0000720508212310310000001 | 2021-08-05 | 72 | 2021-07-28 | 31 | генерація | 2021 | оп. № 18 ПЛ-0,4 кВ від РБ-5 в РУ-0,4 кВ ТП-860 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Кріворізькі РЕМ | 2021-08-09
231 | ТУ0000730508212310310000001 | 2021-08-05 | 73 | 2021-07-29 | 50 | генерація | 2021 | оп. № 7 ПЛ-0,4 кВ від АВ-6 в РУ-0,4 кВ КТП-2 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Кріворізькі РЕМ
232 | ТУ0000740908211310210000001 | 2021-08-09 | 74 | 2021-07-29 | 2.2 | споживання | 2021 | РБ-9 РУ-0,4 кВ ТП-122 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-08-18
233 | ТУ0000750908211310220000001 | 2021-08-09 | 75 | 2021-07-29 | 52.72 | споживання | 2021 | оп. № 14 ПЛ-0,4 кВ від РБ-7 в РУ-0,4 кВ ТП-25 | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-08-20
234 | ТУ0000761008211310210000001 | 2021-08-10 | 76 | 2021-07-30 | 5.1 | споживання | 2021 | РБ-9 РУ-0,4 кВ ТП-122 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-08-19
235 | ТУ0000771008211310220000001 | 2021-08-10 | 77 | 2021-07-30 | 105.52 | споживання | 2021 | КЛ-0,4 кВ від АВ-14 в РУ-0,4 кВ ТП-109 | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-09-13
236 | ТУ0000781008211310220000001 | 2021-08-10 | 78 | 2021-07-30 | 80.96 | споживання | 2021 | КЛ-0,4 кВ від АВ-4, АВ-9 в РУ-0,4 кВ ТП-186 | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-09-08
237 | ТУ0000790608211310210000001 | 2021-08-06 | 79 | 2021-07-30 | 50 | споживання | 2021 | оп. № 4 ПЛ-0,4 кВ від РБ-12 в РУ-0,4 кВ ТП-9, 2 сек.шин-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-9 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Жовтоводські РЕМ (Дільниця Вільногірська) | 2021-08-12
238 | ТУ0000801108211310310000001 | 2021-08-11 | 80 | 2021-08-02 | 10 | споживання | 2021 | оп. № 12 ПЛ-0,4 кВ від РБ-5 в РУ-0,4 кВ ТП-860 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Кріворізькі РЕМ (Дільниця Інгулецька) | 2021-08-12
239 | ТУ0000821308212310310000001 | 2021-08-13 | 82 | 2021-08-04 | 32 | генерація | 2021 | оп. № 10 ПЛ-0,4 кВ від АВ-1 в РУ-0,4 кВ КТП-777 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Кріворізькі РЕМ | 2021-08-25
240 | ТУ0000831208211310310000001 | 2021-08-12 | 83 | 2021-08-04 | 2 | споживання | 2021 | оп. № 22 ПЛ-0,4 кВ від АВ-1 в РУ-0,4 кВ КТП-207 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Кріворізькі РЕМ | 2021-08-30
241 | ТУ0000840908211310120000001 | 2021-08-09 | 84 | 2021-08-05 | 76.91 | споживання | 2021 | КЛ-0,4 кВ від РБ-3 в РУ-0,4 кВ ТП-212 | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Дніпропетровські РЕМ | 2021-08-25
242 | ТУ0000851608211310310000001 | 2021-08-16 | 85 | 2021-08-05 | 6 | споживання | 2021 | оп. № 14 ПЛ-0,4 кВ від РБ-1 в РУ-0,4 кВ КТП-3 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Кріворізькі РЕМ | 2021-08-30
243 | ТУ0000861208211310120000001 | 2021-08-12 | 86 | 2021-08-05 | 91.06 | споживання | 2021 | КЛ-0,4 кВ від АВ-17 в РУ-0,4 кВ ТП-664 | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Дніпропетровські РЕМ | 2021-08-19
244 | ТУ0000871308211310220000001 | 2021-08-13 | 87 | 2021-08-05 | 119.6 | споживання | 2022 | КЛ-0,4 кВ від АВ-2 в РУ-0,4 кВ ТП-109 | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-08-07
245 | ТУ0000881808211310210000001 | 2021-08-18 | 88 | 2021-08-05 | 8 | споживання | 2021 | АВ-5 від РУ-0,4 кВ ТП-73 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-09-10
246 | ТУ0000891708211310120000001 | 2021-08-17 | 89 | 2021-08-05 | 149 | споживання | 2021 | РБ-9 в РУ-0,4 кВ ТП-7к | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Дніпропетровські РЕМ | 2021-08-31
247 | ТУ0000901708211310210000001 | 2021-08-17 | 90 | 2021-08-05 | 50 | споживання | 2021 | КЛ-0,4 кВ від РБ-5 в РУ-0,4 кВ ТП-91 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-09-10
248 | ТУ0000911808211310110000001 | 2021-08-18 | 91 | 2021-08-06 | 50 | споживання | 2021 | РБ-3 в РУ-0,4 кВ ТП-335 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Дніпропетровські РЕМ | 2021-09-01
249 | ТУ0000921908211310110000001 | 2021-08-19 | 92 | 2021-08-06 | 5 | споживання | 2021 | оп. № б/н ПЛ-0,4 кВ від РБ-7 в РУ-0,4 кВ ТП-7к | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Дніпропетровські РЕМ | 2021-08-31
250 | ТУ0000931908211310110000001 | 2021-08-19 | 93 | 2021-08-06 | 5 | споживання | 2021 | оп. № б/н ПЛ-0,4 кВ від РБ-7 в РУ-0,4 кВ ТП-7к | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Дніпропетровські РЕМ | 2021-09-03
251 | ТУ0000941808211310110000001 | 2021-08-18 | 94 | 2021-08-06 | 20 | споживання | 2021 | оп. № 64 ПЛ-0,4 кВ від РБ-7 в РУ-0,4 кВ ТП-7к | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Дніпропетровські РЕМ | 2021-08-28
252 | ТУ0000951808211310110000001 | 2021-08-18 | 95 | 2021-08-06 | 15.5 | споживання | 2021 | оп. № 43А ПЛ-0,4 кВ від РБ-3 в РУ-0,4 кВ КТП-11к | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Дніпропетровські РЕМ | 2021-09-06
253 | ТУ0000961808211310110000001 | 2021-08-18 | 96 | 2021-08-06 | 5 | споживання | 2021 | оп. № 107 ПЛ-0,4 кВ від РБ-7 в РУ-0,4 кВ ТП-7к | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Дніпропетровські РЕМ
254 | ТУ0000972008211310340000001 | 2021-08-20 | 97 | 2021-08-09 | 30 | споживання | 2021 | сек.шин-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ КТП-6/0,4 кВ ТОВ "Тепловодбуд" | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Кріворізькі РЕМ
255 | ТУ0000981908211310310000001 | 2021-08-19 | 98 | 2021-08-09 | 15 | споживання | 2021 | оп. № 59 ПЛ-0,4 кВ від АВ-2 в РУ-0,4 кВ КТП-3к | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Кріворізькі РЕМ | 2021-08-31
256 | ТУ0000992008211310220000001 | 2021-08-20 | 99 | 2021-08-10 | 72.5 | споживання | 2021 | оп. № 10 ПЛ-0,4 кВ від АВ-1 в РУ-0,4 кВ ТП-42 | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-09-21
257 | ТУ0001002008211310220000001 | 2021-08-20 | 100 | 2021-08-11 | 153 | споживання | 2021 | КЛ-0,4 кВ від АВ-4, АВ-5 в РУ-0,4 кВ ТП-39 | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-09-10
258 | ТУ0001012008211310110000001 | 2021-08-20 | 101 | 2021-08-11 | 10 | споживання | 2021 | РБ-1 в РУ-0,4 кВ ТП-211 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Дніпропетровські РЕМ | 2021-09-22
259 | ТУ0001022008211310220000001 | 2021-08-20 | 102 | 2021-08-11 | 74.6 | споживання | 2021 | КЛ-0,4 кВ від АВ-3 в РУ-0,4 кВ КТП-6 | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-09-13
260 | ТУ0001032008211310110000001 | 2021-08-20 | 103 | 2021-08-11 | 12 | споживання | 2021 | оп. № 36 ПЛ-0,4 кВ від РБ-2 в РУ-0,4 кВ КТП-532 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Дніпропетровські РЕМ | 2021-08-13
261 | ТУ0001042008211310220000001 | 2021-08-20 | 104 | 2021-08-11 | 113.8 | споживання | 2022 | КЛ-0,4 кВ від АВ-3, АВ-7 в РУ-0,4 кВ ТП-186 | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-09-10
262 | ТУ0001052008211310220000001 | 2021-08-20 | 105 | 2021-08-11 | 127.76 | споживання | 2022 | ПЛ-0,4 кВ від АВ-4 в РУ-0,4 кВ ТП-112 | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-09-08
263 | ТУ0001062508211310220000001 | 2021-08-25 | 106 | 2021-08-12 | 78.66 | споживання | 2021 | КЛ-0,4 кВ від АВ-8 в РУ-0,4 кВ ТП-12 | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-09-08
264 | ТУ0001072508211310220000001 | 2021-08-25 | 107 | 2021-08-12 | 170.96 | споживання | 2022 | КЛ-0,4 кВ від РБ-13 в РУ-0,4 кВ ТП-174 | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-09-08
265 | ТУ0001082508211310220000001 | 2021-08-25 | 108 | 2021-08-12 | 69.56 | споживання | 2021 | КЛ-0,4 кВ від РБ-7 в РУ-0,4 кВ ТП-53 | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-09-09
266 | ТУ0001092508211310210000001 | 2021-08-25 | 109 | 2021-08-12 | 21.85 | споживання | 2021 | оп. № 7 ПЛ-0,4 кВ від РБ-7 в РУ-0,4 кВ ТП-9 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-09-08
267 | ТУ0001102508211310310000001 | 2021-08-25 | 110 | 2021-08-12 | 10 | споживання | 2021 | оп. № 3 ПЛ-0,4 кВ від АВ-8 в РУ-0,4 кВ ЗТП-269 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Кріворізькі РЕМ | 2021-09-21
268 | ТУ0001112508211310220000001 | 2021-08-25 | 111 | 2021-08-12 | 196 | споживання | 2022 | КЛ-0,4 кВ від РБ-5, РБ-11 в РУ-0,4 кВ ТП-167 | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-09-13
269 | ТУ0001122508212310310000001 | 2021-08-25 | 112 | 2021-08-12 | 33 | генерація | 2021 | оп. № 50 ПЛ-0,4 кВ від АВ-2 в РУ- 0,4 кВ КТП-2к | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Кріворізькі РЕМ | 2021-09-13
270 | ТУ0001132608211310110000001 | 2021-08-26 | 113 | 2021-08-13 | 5 | споживання | 2021 | оп. № 3 ПЛ-0,4 кВ від РБ-2 в РУ-0,4 кВ ТП-7к | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Дніпропетровські РЕМ | 2021-08-31
271 | ТУ0001142708211310220000001 | 2021-08-27 | 114 | 2021-08-13 | 99.7 | споживання | 2021 | КЛ-0,4 кВ від РБ-4, РБ-5 в РУ-0,4 кВ ТП-36 | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-09-13
272 | ТУ0001152708211310220000001 | 2021-08-27 | 115 | 2021-08-17 | 137.3 | споживання | 2022 | КЛ-0,4 кВ від АВ-4 в РУ-0,4 кВ ТП-191 | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-09-13
273 | ТУ0001163008211310110000001 | 2021-08-30 | 116 | 2021-08-18 | 30.5 | споживання | 2021 | ПЛ-0,4 кВ від АВ-63А в РУ-0,4 кВ АТП-6 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Дніпропетровські РЕМ | 2021-09-07
274 | ТУ0001173008211310110000001 | 2021-08-30 | 117 | 2021-08-18 | 5 | споживання | 2021 | оп. № б/н ПЛ-0,4 кВ від РБ-7 в РУ-0,4 кВ ТП-7к | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Дніпропетровські РЕМ | 2021-09-02
275 | ТУ0001183008211310110000001 | 2021-08-30 | 118 | 2021-08-18 | 5 | споживання | 2021 | оп. № б/н ПЛ-0,4 кВ від РБ-7 в РУ-0,4 кВ ТП-7к | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Дніпропетровські РЕМ | 2021-09-17
276 | ТУ0001193008211310110000001 | 2021-08-30 | 119 | 2021-08-18 | 12 | споживання | 2021 | оп. № 2 ПЛ-0,4 кВ від РБ-10 в РУ-0,4 кВ ТП-7к | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Дніпропетровські РЕМ | 2021-09-16
277 | ТУ0001200109211310220000001 | 2021-09-01 | 120 | 2021-08-19 | 43.74 | споживання | 2021 | КЛ-0,4 кВ від АВ-6 в РУ-0,4 кВ ТП-118 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-09-14
278 | ТУ0001210109211310250000001 | 2021-09-01 | 121 | 2021-08-19 | 10 | споживання | 2021 | РБ-12 в РУ-0,4 кВ ТП-151 | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Жовтоводські РЕМ
279 | ТУ0001223108211310210000001 | 2021-08-31 | 122 | 2021-08-19 | 8.1 | споживання | 2021 | оп. № 31 ПЛ-0,4 кВ від РБ-6 в РУ-0,4 кВ ТП-46 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-09-15
280 | ТУ0001230109211310420000001 | 2021-09-01 | 123 | 2021-08-19 | 82.8 | споживання | 2021 | КЛ-0,4 кВ від РБ-12 в РУ-0,4 кВ ТП-2 | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Павлоградські РЕМ
281 | ТУ0001243108211310210000001 | 2021-08-31 | 124 | 2021-08-19 | 6.1 | споживання | 2021 | оп. № 30 ПЛ-0,4 кВ від АВ-2 в РУ-0,4 кВ ТП-22 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-09-10
282 | ТУ0001250109211310120000001 | 2021-09-01 | 125 | 2021-08-19 | 57 | споживання | 2021 | оп. № 7 відпайки від оп. № 28 ПЛ-6 кВ Л-128 до КТП-1080 "Лісова Красуня" | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Дніпропетровські РЕМ | 2021-09-13
283 | ТУ0001263108211310210000001 | 2021-08-31 | 126 | 2021-08-19 | 8.1 | споживання | 2021 | оп. № 15 ПЛ-0,4 кВ від АВ-3 в РУ-0,4 кВ ТП-23 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-09-14
284 | ТУ0001280209211310220000001 | 2021-09-02 | 128 | 2021-08-20 | 147.45 | споживання | 2022 | КЛ-0,4 кВ від АВ-4, АВ-12 в РУ-0,4 кВ ТП-167 | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-09-08
285 | ТУ0001293108211310110000001 | 2021-08-31 | 129 | 2021-08-20 | 12.2 | споживання | 2021 | оп. № 25А ПЛ-0,4 кВ від РБ-10 в РУ-0,4 кВ ТП-7к | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Дніпропетровські РЕМ
286 | ТУ0001300209211310110000001 | 2021-09-02 | 130 | 2021-08-20 | 32 | споживання | 2021 | оп. № 27 ПЛ-0,4 кВ від РБ-7 в РУ-0,4 кВ КТП-322 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Дніпропетровські РЕМ | 2021-09-13
287 | ТУ0001310209212310310000001 | 2021-09-02 | 131 | 2021-08-20 | 30 | генерація | 2021 | оп. № 39 ПЛ-0,4 кВ від АВ-2 в РУ- 0,4 кВ КТП-3 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Кріворізькі РЕМ | 2021-09-24
288 | ТУ0001320209211310220000001 | 2021-09-02 | 132 | 2021-08-20 | 125.3 | споживання | 2022 | КЛ-0,4 кВ від АВ-4 в РУ-0,4 кВ ТП-161 | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-09-13
289 | ТУ0001330209211310310000001 | 2021-09-02 | 133 | 2021-08-25 | 30 | споживання | 2021 | оп. № 22 ПЛ-0,4 кВ від РБ-5 в РУ-0,4 кВ ТП-861 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Кріворізькі РЕМ (Дільниця Інгулецька) | 2021-09-09
290 | ТУ0001340309212310310000001 | 2021-09-03 | 134 | 2021-08-26 | 31 | генерація | 2021 | оп. № 21 ПЛ-0,4 кВ від АВ-1 в РУ- 0,4 кВ КТП-4 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Кріворізькі РЕМ
291 | ТУ0001350309211310220000001 | 2021-09-03 | 135 | 2021-08-26 | 261.51 | споживання | 2022 | КЛ-0,4 кВ від РБ-1, РБ-3, РБ-15, РБ-16 в ТП-174, КЛ-0,4 кВ від АВ-1 в ТП-219 | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-09-22
292 | ТУ0001363108211310110000001 | 2021-08-31 | 136 | 2021-08-26 | 5 | споживання | 2021 | оп. № б/н ПЛ-0,4 кВ від РБ-7 в РУ-0,4 кВ ТП-7к | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Дніпропетровські РЕМ | 2021-09-02
293 | ТУ0001370609211310110000001 | 2021-08-27 | 137 | 2021-08-27 | 15 | споживання | 2021 | РБ-5 в РУ-0,4 кВ ТП-336 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Дніпропетровські РЕМ | 2021-09-27
294 | ТУ0001380809211310410000001 | 2021-09-08 | 138 | 2021-08-27 | 5 | споживання | 2021 | КЛ-0,4 кВ від РБ-5 в РУ-0,4 кВ ТП-25 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Павлоградські РЕМ | 2021-09-27
295 | ТУ0001390809211310220000001 | 2021-09-08 | 139 | 2021-08-27 | 77.4 | споживання | 2021 | КЛ-0,4 кВ від АВ-9 в РУ-0,4 кВ ПС-30 | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-09-24
296 | ТУ0001400809211310220000001 | 2021-09-08 | 140 | 2021-08-27 | 55.34 | споживання | 2021 | оп. № 6 ПЛ-0,4 кВ від АВ-1 в РУ-0,4 кВ ТП-15 | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-09-28
297 | ТУ0001410809211310220000001 | 2021-09-08 | 141 | 2021-08-27 | 52.4 | споживання | 2021 | КЛ-0,4 кВ від РБ-13 в РУ-0,4 кВ ТП-131 | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-09-27
298 | ТУ0001420809211310210000001 | 2021-09-08 | 142 | 2021-08-27 | 47.24 | споживання | 2021 | оп. № 5 ПЛ-0,4 кВ від АВ-14 в РУ-0,4 кВ ТП-85 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-09-23
299 | ТУ0001430809211310220000001 | 2021-09-08 | 143 | 2021-08-27 | 135.1 | споживання | 2022 | КЛ-0,4 кВ від РБ-2, РБ-16 в РУ-0,4 кВ ТП-168 | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-09-22
300 | ТУ0001440809211310310000001 | 2021-09-08 | 144 | 2021-08-31 | 10 | споживання | 2021 | оп. № 44 ПЛ-0,4 кВ від РБ-4 в РУ- 0,4 кВ КТП-3 | 0,4 кВ (220/380 B) | стандартне | Кріворізькі РЕМ | 2021-09-23
301 | ТУ0001451409211310140000001 | 2021-09-14 | 145 | 2021-08-31 | 18 | споживання | 2021 | РБ-вводу в ГРЩ-0,4 кВ буд. № 17А по вул. Титова | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Дніпропетровські РЕМ
302 | ТУ0001461609211310220000001 | 2021-09-16 | 146 | 2021-09-07 | 96 | споживання | 2021 | КЛ-0,4 кВ від АВ-4, АВ-8 в РУ-0,4 кВ ТП-128 | 0,4 кВ (220/380 B) | нестандартне | Жовтоводські РЕМ | 2021-09-27