Додаток 8

до договору споживача про надання

послуг з розподілу електричної енергії

Особовий рахунок №_______________

Порядок розрахунку втрат електроенергії в мережах споживача

1. Найменування  Споживача            _________________________________________________________________________________

2. Місцезнаходження  об’єкту _________________________________________________________________________________

3. Розрахунок втрат  електричної енергії в мережі здійснюється для рівня інформаційного забезпечення ___________.

4.   Розрахункова схема додается.

5.  Технічні характеристики обладнання та порядок розрахунку втрат.

5.1. Розрахунок втрат електроенергії в силових трансформаторах і автотрансформаторах.

Розрахунок втрат електроенергії в силових трансформаторах і автотрансформаторах здійснюється за формулами 7.4-7.7 для рівня інформаційного забезпечення А та 7.17-7.20 для рівня інформаційного забезпечення Б, наведеними у Методичних рекомендаціях визначення технологічних витрат електричної енергії в трансформаторах і лініях електропередавання, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 21 червня 2013 № 399 (далі – Методика визначення втрат електроенергії), вихідні дані для розрахунку яких наведені у таблиці 1.

Таблиця 1

| Диспетчерське найменування підстанції, ТП | S н МВА | Паспортні дані трансформатора | Сезонні коефіцієнти форми графіка навантаження Кф2 * |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Uном., кВ | I нх, % | Р нх, кВт | Р кз, кВт | U кз % |  |
|  |  | ВН | СН | НН |  |  | ВН | ВС | СН | ВН | ВС | СН | зима | весна | літо | осінь |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

*Колонка заповнюється для рівня інформаційного забезпечення А. У разі відсутності інформації щодо форми графіка за згодою Сторін приймають Кф2=1,15

5.2. Розрахунок втрат електроенергії в лініях електропередавання (далі – ЛЕП), кліматичних втрат електроенергії в повітряних ЛЕП (далі – ПЛ), втрат електроенергії в ізоляції кабельних ЛЕП (далі – КЛ).

Розрахунок втрат електроенергії в ЛЕП здійснюється за формулами 7.8-7.12 для рівня інформаційного забезпечення А, та 7.21-7.23 для рівня інформаційного забезпечення Б, наведеними у Методиці визначення втрат електроенергії.

Розрахунок кліматичних втрат електроенергії в ПЛ здійснюється за формулами 7.30-7.32 , наведеною у Методиці визначення втрат електроенергії.

Розрахунок втрат електроенергії в ізоляції КЛ здійснюється за формулою 7.33, наведеною у Методиці визначення втрат електроенергії.

Вихідні дані для розрахунку втрат електроенергії в ЛЕП, кліматичних втрат електроенергії в ПЛ, втрат електроенергії в ізоляції КЛ наведені у таблиці 2.

Таблиця 2

| Дисп. найменування ПЛ, КЛ |  |  | Паспортні дані ЛЕП | L, км | Дані про високочастотні загороджувачі зв’язку, встановлені на ПЛ** | Питомі середньорічні втрати електроенергії в ізоляції ПЛ, тис. кВт*год/км | Дані для розрахунку втрат електроенергії в ізоляції КЛ | Сезонні коефіцієнти форми графіка навантаження Кф2 * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Uн (кВ) | Марка ЛЕП | r о, Ом/км | х о, Ом/км | Ємнісна провідність (b, мкОм/км) | Питома зарядна потужність КЛ (ΔQo, кВАр/кК) |  | Кількість, шт | Іном, А |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | В одній фазі | У двох фазах | Утрьох фазах |  |  | Термін експлуатації КЛ | tqδ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | До 20 років (так чи ні) | Від 20 до 40 років (так чи ні) | Більше ніж 40 років (так чи ні) |  | зима | весна | літо | осінь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

*Колонка заповнюється для рівня інформаційного забезпечення А. У разі відсутності інформації щодо форми графіка за згодою Сторін приймають Кф2=1,15;

**У разі встановлення високочастотного загороджувача зв’язку на грозозахисному тросі дані в колонку не вносяться.

5.3. Розрахунок втрат електроенергії в реакторах.

Розрахунок втрат електроенергії в реакторах здійснюється за формулами 7.13-7.16 для рівня інформаційного забезпечення А та 7.24-7.27 для рівня інформаційного забезпечення Б, наведеними у Методиці визначення втрат електроенергії, вихідні дані для розрахунку яких наведені у таблиці 3.																										Таблиця 3

| Найменування підстанції, ТП | Тип реактора | Паспортні дані реактора | Сезонні коефіцієнти форми графіка навантаження Кф2 * |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Uном, кВ | І ном, А | Втрати (на фазу), ΔР, кВт або активний опір фази реактора, Rр, мОм | Індуктивний опір Хр, Ом |  |
|  |  |  |  |  |  | зима | весна | літо | осінь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

*Колонка заповнюється для рівня інформаційного забезпечення А. У разі відсутності інформації щодо форми графіка за згодою Сторін приймають Кф2=1,15.

5.4. Розрахунок втрат електричної енергії в лічильниках Споживача здійснюється за об’єктами, які живляться від внутрішньобудинкових мереж багатоповерхових житлових (офісних) будинків, за формулою 7.44, наведеною у Методиці визначення втрат електроенергії.

# Інформація щодо переліку лічильників, в яких здійснюється розрахунок втрат електричної енергії в лічильниках Споживача, наведений у додатку «Відомості про розрахункові засоби обліку активної та реактивної електричної енергії» до Договору.

Тривалість розрахункового періоду, за якою обчислюються втрати електричної енергії  в лічильниках, визначається виходячи із цілодобового режиму роботи.

| ОПЕРАТОР СИСТЕМИ ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» _________________________________ _________________________________ (П.І.Б., підпис) “_____”__________________ 20_____ | СПОЖИВАЧ _________________________________ _________________________________ (Посада) _________________________________ М.П. (П.І.Б., підпис) “____”____________________20_____ ОСНОВНИЙ СПОЖИВАЧ ( у разі необхідності) _________________________________ _________________________________ (Посада) _________________________________ М.П. (П.І.Б., підпис) “____”____________________20_____ |
| --- | --- |